**Gdańsk, dnia 20.04.2022r**.

**GUM2022 ZP0032**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

dotyczy pakiet 2 - komora laminarna.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie komory laminarnej o szerokości zewnętrznej wynoszącej 1049 mm, oraz głębokości zewnętrznej wynoszącej 764 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2**

dotyczy pakiet 2 - komora laminarna.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie komory laminarnej z szybą frontową pochyloną w stosunku do blatu roboczego pod kątem 10 ° ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3**

dotyczy pakiet 2 - komora laminarna.

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z panelem sterowania o poniższych parametrach lecz bez możliwości sterowania/obserwacji temperatury we wnętrzu komory ?

Panel sterowania/wyświetlacz umożliwiający obserwację parametrów pracy roboczej:

- prędkość przepływu strumienia laminarnego

- całkowity czas pracy komory

- pozostały czas użytkowania filtrów

- pozostały czas użytkowania lampy UV

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4**

dotyczy pakiet 2 - komora laminarna.

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z poziomem hałasu podczas pracy wynoszącym maksymalnie 58 dB(A) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

 *p.o. Kanclerza /-/*

 *Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska