SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:	Prace badawczo-rozwojowe in-vivo na modelu zwierzęcym dużym w celu oceny rekonstrukcji więzadła kolanowego z wykorzystaniem polimerowego implantu

Oferta:

- przeprowadzenie artroskopii stawu kolanowego na świniach materiału do rekonstrukcji więzadła kolanowego przedniego.

- badania będą przeprowadzone na świniach, dla każdej z grup po 5 sztuk (materiał wszczepiany 5 sztuk i kontrola 5 sztuk).

- badanie obejmie: pozyskanie zgody LKE, pozyskanie zwierząt, obserwacje zwierząt w wyznaczonych punktach czasowych, opieka (w tym weterynaryjna) nad zwierzętami przez okres 90 dni, przeprowadzenie MRI (wymagane 1.5 tesli, w ustalonych sekwencjach), po 90 dniach stawów objętych zabiegiem (5+5), przeprowadzenie eutanazji zwierząt, pobranie wycinków histopatologicznych wybranych tkanek (nie mniej niż 2 z każdego zwierzęcia – w obrębie kontaktu z więzadłem oraz w obrębie kontaktu z kością), pobranie materiału wszczepionego przed utylizacją

- usługa ortopedy wszczepiającego implant nie jest wliczona w koszty

- usługa obejmie zapewnienie kadry do przeprowadzenia (weterynarz, anestezjolog, personel techniczny do czynności codziennych itp) oraz infrastruktury (sali operacyjnej wyposażonej w wieżę artroskopową i innych środków operacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia powierzonych prac, w tym odczynniki i inne środki do opieki/barwień histopatologicznych, MRI 1.5Tesli).

- przekazanie raportu z przeprowadzonych prac oraz przekazanie zdjęć z przeprowadzonych badań MRI i histopatologii.

- termin wykonania:

  - raport opisowy z wynikami badań należy przekazać do 15.05.2024 r.,

  - zdjęcia histopatologiczne do dnia 30.06.2024 roku.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej dane zgodną z ww. wymaganiami i ww. terminie.

Uwaga.

Wszystkie parametry podane w rubryce “Wartość wymagana” są parametrami, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak wpisu w rubryce „Wartość oferowana” zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań i spowoduje odrzucenie oferty.

Zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dane zawierają parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza parametry lepsze i odpowiednio je punktuje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja | Warunki wymagane | Wartość oferowana [Wpisać oferowane parametry] | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pozyskanie zgody LKE na artroskopię stawu kolankowego u 10 swiń | Tak |  | 10 pkt |
| 2 | zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia artroskopii, w tym sali operacyjnej i wieży artroskopowej | Tak |  | 7 pkt |
| 3 | zapewnienie opieki weterynarza, anestezjologa, personelu technicznego podczas zabiegów artroskopii i opieki podczas 90dni po zabiegu | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | zdjęcia mikroskopowe wycinków histopatologicznych po barwieniu h/e na tkankach w okolicy implantu w obrębie styku z więzadłem i kością po 90 dniach | co najmniej 12 z każdego zwierzęcia |  | 3 pkt |
| 5 | zdjęcia z MRI stawu kolanowego nie gorsze niż z aparatu 1.5Tesli | co najmniej 1 skan z każdego zwierzęcia |  | 20 pkt |
| 6 | przeprowadzenie eutanazji zwierząt | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | pobranie materiału wszczepionego przed utylizacją oraz przekazanie go zamawiającemu | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | utylizacja materiału biologicznego po zakończonym badaniu | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | całkowite przekazanie praw własności materialnej oraz intelektualnej Zamawiającemu | Tak |  | Bez oceny |

|  | …………………………………………………………………… Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |