Gniezno, dn. 16.06.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.20.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.20.2023 – Zakup ambulansu drogowego (transportowego) typu A1 wraz z wyposażeniem*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy noszy głównych:

1. W związku z ogłoszonym postępowanie pytamy czy Zamawiający oczekuje dostawy noszy głównych rozłącznych o łącznej wadze 50 kg, waga części noszowej 22 kg, waga transportera
28 kg, a więc o wadze zgodnej z wymaganiami normy PN EN 1865, spełniające pozostałe wymagania OPZ?

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza**

2. W związku z ogłoszonym postępowanie pytamy czy nie doszło do oczywistej pomyłki przy określeniu wagi noszy monoblokowych i ta powinna wynosić przynajmniej 45 kg?

**Ad. 2 Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki**

3. W związku z ogłoszonym postępowanie pytamy czy Zamawiający dopuści nosze monoblokowe o wadze 45 kg, ze zintegrowanymi uchwytami przy części noszowej, podnoszenie i opuszczanie noszy odbywa się za pomocą zintegrowanych uchwytów przy transporterze?

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert na **21.06.2023 r.**, godziny pozostają bez z mian.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a