## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2
WYCENA OFERTOWA
„Konserwacja układu technologii basenowej w budynku nr 333/6035”
Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Nr WDT | Nr fabryczny | Cena netto zł za 1 przygląd | Ilość przeglądów | Wartość netto zł za 4 przyglądy
1 | Pompa obiegowa Herborner Unibad 100-241/0554X-W2 | 1 |  | 12.01646.010.01 |  | 4 | 0
2 | Pompa obiegowa Herborner Unibad 100-241/0554X-W2 | 1 |  | 12.01646.010.02 |  | 4 | 0
3 | Filtr piaskowy Astrall Olot | 1 | 5-21-10836 | 072A015255 |  | 4 | 0
4 | Filtr piaskowy Astrall Olot | 1 | 5-21-10837 | 072A015256 |  | 4 | 0
5 | Stacja dozowania koagulanta Descon dos/msc | 1 |  | 65 |  | 4 | 0
6 | Stacja dozowania korektora PH Descon dos/msc | 1 |  | 20630 |  | 4 | 0
7 | Stacja dozowania podchlorynu sodu Descon dos/msc | 1 |  | 20644 |  | 4 | 0
8 | Wymiennik ciepła Secespol B1000 | 1 |  | 12N2041006 |  | 4 | 0
9 | Regulator basenowy do pomiaru chloru, PH i redox wraz z sondami i celą pomiarową Descon trol | 1 |  | 209022479J48 |  | 4 | 0
10 | Szafa zasilająco-sterownicza technologi basenowej urządzeń wraz z regulatorem poziomu i okablowaniem | 1 |  | - |  | 4 | 0
11 | Lampa UV z szafą zasilająco-sterującą TMA AP-POOL8 | 1 |  | 4402 |  | 4 | 0
12 | Odkurzacz basenowy Hayward TigerShark2 | 1 |  | - |  | 4 | 0
13 | Regulator poziomu z zaworem elektromagnetycznym i 5-ma czujnikami poziomu | 1 |  | - |  | 4 | 0
14 | Reflektor 2 x 65W z kablem transformatorowym | 12 |  | - |  | 4 | 0
15 | Pompa wody brudnej | 2 |  | - |  | 4 | 0
16 | Agregat podnoszący | 1 |  | - |  | 4 | 0
17 | Układ zaworów i rurociągów | 1 |  | - |  | 4 | 0
18 | Układ hydroforowy do zapewnienia wymaganego ciśnienia na cele bytowe – zestaw hydroinstal HYDRO-MED. 12 HI 18.2-5/2.2 | 1 |  | 062/2012 |  | 4 | 0
|  |  |  | Wartość ogółem netto zł |  |  | 0
|  |  |  | Podatek 23 % VAT |  |  | 0
|  |  |  | Wartość ogłem brutto zł |  |  | 0
| Sporządził: …………………………………………………………….. |  |  | Data: …………………… r.
Podpis , pieczątka firmy