##### Numer sprawy DL - 271 - 35/24 załącznik numer 1a
##### .......................................
##### Nazwa firmy
# DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
# FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
# Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Przedmiot umowy dofinansowany jest na podstawie projektu pod nazwą:
„ PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZENIU ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH ”
##### FORMULARZ OFERTOWO CENOWY - OPZ
##### Pakiet numer 2

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość Netto / (zł)	Wartość VAT / (zł)	Wartość / Brutto / (zł)
Ogniotrwała szafa na materiały niebezpieczne	3
Montaż i szkolenie (odbiór, dostawa, uruchomienie, rozruch, dopuszczenie do użytkowania, serwis, szkolenie)	1
RAZEM	xxx

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne wymagana techniczne opisane w Zapytaniu ofertowym, a złożone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Termin realizacji zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do 10 tygodni od podpisania licząc od daty zawarcia umowy.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH

Przedmiot przetargu:	Ogniotrwała szafa na materiały niebezpieczne – 3 sztuki

Producent:________________Model:____________Typ:___________________

Lp.	Parametry techniczne	Jednostka/ wartość / minimalne wymagania	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE
	Ogniotrwała szafa na materiały niebezpieczne – 3 sztuki, fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024	Tak
	Szafy do bezpiecznego i przepisowego składowania cieczy zapalnych z ochroną ppoż. 90 minut, zgodnie z EN 14470-1 lub równoważną	Tak/Podać
	Sprawdzone wg wymagań Ustawy o bezpieczeństwie urządzeń i wyrobów (znak GS) i zgodne z CE	Tak/Podać
	Wyposażenie w min.: 3 półki wkładane, wanna podłogowa z pokrywą z blachy perforowanej	Tak/Podać
	Liczba poziomów składowania min.: 3	Tak/Podać
	Drzwi skrzydłowe, dwustronne	Tak
	Wykonane ze blachy stalowej	Tak
	Wymiary zewnętrzne (szer x głeb x wys) mm: 1196x616x1968 (± 5)	Tak/Podać
	Masa [kg] max.: 434,5	Tak/Podać
	Nośność półki wkładanej [kg] min.: 75	Tak/Podać
	Poj. wychwytu wanny podłogowej [l] min.: 33	Tak/Podać
	Wyposażona w przyłącze wywiewne (NW 75) na suficie szafy	Tak
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	Nasadka filtracyjna powietrza obiegowego do szafy na materiały niebezpieczne	Tak
	Nasadka z filtrem głównym i drugorzędnym, który dodatkowo zabezpiecza cały system	Tak/Podać
	Wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) mm max.: 308 x 555 x 256	Tak/Podać
	Średnica nominalna DN min.: 75	Tak/Podać
	Napięcie znamionowe (V): 230	Tak
	Moc (W): 21	Tak
	Masa (kg) max.: 14	Tak/Podać
WYMAGANIA DODATKOWE
	Dostawa oraz montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	Tak
	Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej - dostarczane wraz z aparatem	Tak
	Certyfikaty, dokumenty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem potwierdzające fakt dopuszczenia urządzenia do obrotu i użytkowania na terenie UE – dostarczane wraz z aparatem	Tak
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi oferowanego urządzenia, w siedzibie Zamawiającego, w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wyrobu medycznego i jego bieżącej konserwacji, potwierdzone protokołem	Tak
WARUNKI GWARANCJI
	Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy od spisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Zamawiającego	TAK/PODAĆ
	W ramach gwarancji, Wykonawca zapewni przeglądy techniczne urządzenia wg. zaleceń producenta w siedzibie Zamawiającego (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach gwarancji materiałów (fabrycznie nowych, oryginalnych) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych	TAK
	W okresie gwarancji, organizacja spedycji oraz koszt transportu urządzenia do i z punktu serwisowego oraz koszty dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego, w celu wykonania przeglądu technicznego lub prac naprawczych urządzenia/usunięcia usterki, pokrywa Wykonawca	TAK
	W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw wszelkich awarii urządzenia, w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania ponosząc wszelkie koszty z tym związane (m.in. koszty: części fabrycznie nowych oryginalnych, wymiany części zużywalnych i niezużywalnych, konserwacji)	TAK
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z wykonanych przeglądów w paszporcie technicznym urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji z interwencji serwisowych w paszporcie technicznym urządzenia oraz na karcie pracy / raporcie serwisowym, potwierdzone przez jednostkę, dla której została wykonana usługa	TAK
	Czas naprawy/usunięcia usterki urządzenia: / max. 5 dni roboczych (pn-pt), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od dnia zgłoszenia awarii.	TAK
	Brak możliwości przywrócenia sprawności technicznej urządzenia oznacza jego wymianę na urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa Wykonawca	TAK
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych wynosi min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru technicznego	TAK
	Autoryzowany przez producenta urządzenia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta	TAK/PODAĆ

        …………………………………………………
        Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty