Żyrardów, dn. 04.12.2024 r.

### ID postępowania: 1030321

### Dotyczy przedmiotu zamówienia: „Dostawa zewnętrznego źródła węgla do denitryfikacji do PGK „Żyrardów”

Zamawiający poniżej publikuje treść pytania , które wpłynęło w niniejszym postepowaniu wraz z odpowiedzią

**Pytanie 1.**

Czy dopuszczacie środek gęstości do 1,35 g/cm3 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza środek o gęstości do 1,35 g/cm3.

 Michał Klonowski

 Prezes Zarządu