*Załącznik nr 1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pakiet I***  **Nici chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne okulistyczne**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa** | **UPS** | **Igła** | **Ilość** | **Cena jedn. netto za szt.** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer** | |  |  |  |  | **Na rok** |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  | **katalogowy** | | 1 | Nici chirurgiczne wchłanialne z 2 igłami | 8/0 | 0,15 mm 1/2 koła | 100 szt. |  |  |  |  |  |  | | 2 | Nici chirurgiczne niewchłanialne jedwabne z 1lub 2 igłami | 7/0 | 0,2 mm  3/8 koła | 10 szt. |  |  |  |  |  |  | | 3 | Nici chirurgiczne niewchłanialne jedwabne z 1 lub 2 igłami | 9/0 | 0,15 mm 3/8 koła | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |   Klasa wyrobu medycznego: .......................................  **Razem wartość pakietu netto: ………….. zł**  **Razem wartość pakietu brutto: …………. zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| ***Pakiet II*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Siatka polipropylenowa, monofilamentowa do przepuklin; gramatura 60g/m2, porowatość 88%, grubość 0,57 mm.** | | | | | | | | | | |  |  | |
| **Lp.** | **Rozmiar** |  | **Ilość sztuk w opakowaniu** | **Ilość siatek** |  | **Cena jedn. Netto za siatkę** | | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  |  | |
| 1 | 8 x 13 cm | | 1 | 400 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 | 15 x 15 cm |  | 1 | 10 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3 | 26 x 36 cm |  | 1 | 4 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 4 | 30 x 30 cm |  | 1 | 4 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: ……………. zł**  **Razem wartość pakietu brutto: ……………… zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |