- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: konserwacji naprawy i pomiarów elektrycznych UTB (zgodnie z przepisami UDT i dokumentacją techniczno– ruchową producenta), napraw oraz usług w zakresie pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych, przestrzeganie           oraz z odpowiednim wyprzedzeniem ustalanie z UDT terminów wszelkiego rodzaju badań technicznych uczestniczenie i powiadamianie o nich Zamawiającego.

  - Dokumentowanie prowadzonej konserwacji oraz bieżące informowanie eksploatującego o stanie technicznym konserwowanych urządzeń.

  - Konserwacja UTB obejmuje wszystkie prace przewidziane wymogami UDT oraz producenta za wyjątkiem prac malarskich, stolarskich i murarskich. Przeprowadzanie terminowej konserwacji urządzeń dźwigowych według załącznika nr 2 RMG,PiPS  z dnia 29 października 2003 r. lub ustaleń producenta zawartych w księdze rewizyjnej urządzenia technicznego.

  - Do zakresu konserwacji podstawowej należą:

a/ przegląd konstrukcji oraz części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  UDT

- oględziny reduktora, aparatury sterowej i stycznikowej

- stanu elementów lin, łańcuchów i prowadnic

- sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa

b/ czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych

- prowadnic kabin i przeciwwag

- reduktora i kół zdawczych, oraz sprawdzanie i uzupełnianie stanu oleju

- utrzymanie czystości w maszynowni

c/  wykonywanie pomiarów elektrycznych

d/  dojazd do miejsca konserwacji oraz badań technicznych UDT

e/  ocena stanu technicznego UTB potwierdzona wpisem w dokumencie konserwacji

f/   czynności zawarte w instrukcjach konserwacji producentów

- Wykaz urządzeń.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Poznań, ul. Kochanowskiego 2a | Dźwig osobowy 4p |
|  | Dźwig osobowy 7p |
|  | Dźwig osobowy 6p |
|  | Dźwig dla niepełnosprawnych 1p |
|  | Dźwig towarowy 6p |
| Poznań, ul. Taborowa 22 | 2 x dźwig towarowy 3p |
|  | Platforma dla niepełnosprawnych |
|  | 2 x elektrowciąg |
|  | Wózek podnośnikowy |
| Poznań, ul. Podolańska 52 | Dźwig towarowy 3p |
|  | Wózek podnośnikowy |
|  | 3 x Elektrowciąg |

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Poznań, ul. Szylinga 2 | 2 x dźwig osobowy 6p |
|  | 2 x platforma dla niepełnosprawnych |

Komisariat Policji w Poznaniu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Poznań Os. Sobieskiego 115 | Dźwig dla niepełnosprawnych 1p |
|  | Platforma dla niepełnosprawnych |

Komisariat Policji w Poznaniu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Rycerska 2A | Platforma dla niepełnosprawnych |

Komisariat Policji w Swarzędzu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Grudzińskiego 30 A | Platforma dla niepełnosprawnych |

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp.

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Harcerska 22 | Platforma dla niepełnosprawnych |

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Odolanowska 19 | Platforma dla niepełnosprawnych |

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Kępno | Platforma dla niepełnosprawnych |

Komenda Miejska Policji w Kaliszu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Kalisz Poliklinika | Dźwig towarowo-osobowy 5p |

Komenda Powiatowa Policji w Turku

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Turek, ul. Legionów Polskich | Dźwig osobowy 6p |

Komenda Powiatowa Policji w Pile

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Piła, ul. Bydgoska 115 | Dźwig osobowy 10p |
|  | Dźwig osobowy 10p |
|  | Dźwig osobowy 9p |
|  | Dźwig towarowy 5p |

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - magazyn w Pile

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Piła, ul. Ceramiczna | Wózek podnośnikowy |

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia |
| --- | --- |
| Czarnków, ul. Kościuszki 89 | Platforma dla niepełnosprawnych |

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien wykazać,  że:

- Zatrudnia stosowną do przewidzianych obsługą UTB ilość konserwatorów posiadających uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji i napraw urządzeń technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849, z dnia 31 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami). oraz obowiązkowe i specjalistyczne szkolenia: energetyczne (E i D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym), BHP, ppoż. i do pracy na wysokości.

Celem zapewnienia stosownej jakości usług konserwacyjnych oraz niżej wymienionego czasu dojazdu do awarii urządzeń Wykonawca powinien posiadać zatrudnionych minimum 3 konserwatorów dla świadczenia usług do 6 urządzeń UTB, a powyżej 6 UTB – 10 konserwatorów.

- Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii dla każdego z urządzeń zlokalizowanych w Poznaniu do 1 godziny a w terenie  do 3 godzin.

- Posiada ubezpieczenie OC na min 100.000,00 zł.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych z tym, że minimalna ilość przewidzianych do obsługi UTB nie może być mniejsza niż 4 urządzenia. W przypadku równych lub rażąco niskich a odbiegających od średnich cen konserwacji pierwszeństwo w wyborze będą mieli oferenci proponujący większą ilość UTB do konserwacji.