Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 3

| Lp | Nazwa | Ilość kpl | Nazwa własna Producent Nr. Kat. | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletne instrumentarium wraz z endoskopem do małoinwazyjnego, przezskórnego usuwania przepuklin dysków kręgosłupa. System umożliwiający przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu miejscowym, zawierający: dwa endoskopy kręgosłupowe Full HD o długości 193 mm, średnicy kanału roboczego 4,1 mm i kącie widzenia 30o; endoskopy kompatybilne z większością torów wizyjnych; komplet atraumatycznych wierteł, tępo zakończonych, kaniulowanych, chroniących struktury nerwowe przed uszkodzeniem; średnice wierteł: 6, 7, 8, 9 mm; wiertła ze zdejmowanym uchwytem; narzędzia typu „TomShidi” do nakłuwania kości; dylatatory do tkanek miękkich wraz z płaszcze ochronnym/kanałem roboczym 9 mm ze zintegrowanym uchwytem do obracania wokół osi; pręty prowadzące 1 mm w pojemniku sterylizacyjnym; atraumatyczny młotek; narzędzia w specjalnym kontenerze sterylizacyjnym. | 1 komplet |  |  |  |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

c.d. Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 3 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do operacji endoskopowych wraz z narzędziami do endoskopii | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PL