Białystok, 22.12.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.99.2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy  drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy części 7:

Pytanie 1, Część 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety zmiennopojemnościowej z pudełkiem końcówek 0,1-2,5 ul przycisk funkcyjny czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 13. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 2, Część 7, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety zmiennopojemnościowej z pudełkiem końcówek 0,5-10 ul przycisk funkcyjny czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 14. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 3, Część 7, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 8-kanałowej, 0,5-10 ul przycisk funkcyjny czerwony

pośredni?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 40. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 4, Część 7, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 12-kanałowej, 0,5-10 ul przycisk funkcyjny czerwony

pośredni?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 41. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 5, Część 7, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 8-kanałowej, 30-300 ul przycisk funkcyjny zielony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 44. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 6, Część 7, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 12-kanałowej, 30-300 ul przycisk funkcyjny zielony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 45. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 7, Część 7, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie statywu karuzelowego na uchwytami na 8 szt. pipet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8, Część 7, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 8-kanałowej, 0,5-10 ul przycisk funkcyjny czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 50. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 9, Część 7, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 12-kanałowej, 0,5-10 ul przycisk funkcyjny czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 50. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 10 Część 7, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 8-kanałowej, 15-300 ul przycisk funkcyjny zielony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 54. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 11, Część 7, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 12-kanałowej, 15-300 ul przycisk funkcyjny zielony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 55. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 12, Część 7, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 0,5-10 ul przycisk funkcyjny czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 58. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 13, Część 7, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety 0,5-10 ul przycisk funkcyjny czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 64. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 14, Część 7, pozycja 65-69

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pipety, która nie ma możliwości zabezpieczenia hasłem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15, Część 7, pozycja 71

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie dwóch ładowarek na 3 szt. pipet zamiast jednej na 6 szt?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16, Część 7, pozycja 74-75

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 43,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 74-75. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 17 Część 7, pozycja 76-77

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 50,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 76-77. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 18 Część 7, pozycja 82-83

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 86 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 76-77. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 19, Część 7, pozycja 88-94

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie a’ 10x96 sztuk, z uwzględnieniem odpowiedniego przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20, Część 7, pozycja 89-90

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 43,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 89-90. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 21, Część 7, pozycja 91

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 50,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 91. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 22, Część 7, pozycja 94-95

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 86 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23, Część 7, pozycja 97-98

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 43,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 97-98. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 24, Część 7, pozycja 99

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 50,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 99. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 25. Część 7, pozycja 102-103

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 86 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26, Część 7, pozycja 106-107

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 43,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 106-107. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 27, Część 7, pozycja 108

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 50,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 108. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 28, Część 7, pozycja 111-112

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 86 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 29, Część 7, pozycja 115-123

Czy Zamawiający dopuszcza końcówki z wysoce skutecznym filtrem HDPE?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30, Część 7, pozycja 116-118

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 43,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 116-117. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w poz. 118

Pytanie 31, Część 7, pozycja 119-120

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 50,8 mm

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 119-120 Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 32, Część 7, pozycja 122

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek z filtrem 100-1000 uL o długości 70,70 mm

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 122. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 33, Część 7, pozycja 127-132

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie a’ 10x96 sztuk, z uwzględnieniem odpowiedniego przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 127-132. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 34, Część 7, pozycja 127

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 43,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 127. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 35, Część 7, pozycja 128

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 50,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 128. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 36, Część 7, pozycja 129

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 53,3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 128. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 37, Część 7, pozycja 131-132

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie końcówek o długości 86 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38, Część 7, pozycja 165

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie probówek pakowanych po 200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 165. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 39, Część 7, pozycja 168-186

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie probówek, których maksymalna prędkość wirowania wynosi

20000 x g?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 168-169. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w poz. 170-186.

Pytanie 40, Część 7, pozycja 177-178

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie probówek pakowanych po 500 sztuk z uwzględnieniem

odpowiedniego przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 177-178. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 41, Część 7, pozycja 189

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie probówek pakowanych po 500 sztuk z uwzględnieniem

odpowiedniego przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 189. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 42, Część 7, pozycja 174-175

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie a’ 500 sztuk, z uwzględnieniem odpowiedniego przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 174, 175. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 43, Część 7, pozycja 176

Czy Zamawiający dopuści opakowanie na 1000 sztuk, z uwzględnieniem odpowiedniego przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 176. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 44, Część 7, pozycja 177-178

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’ 500 sztuk, z uwzględnieniem odpowiedniego przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 177-178. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 45, Część 7, pozycja 182

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze a’20 sztuk, z uwzględnieniem odpowiedniego

przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 46, Część 7, pozycja 183 -184

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’ 500 sztuk, z uwzględnieniem odpowiedniego przeliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ..

Pytanie 47, Część 7, pozycja 185

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie a’ 250 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający już posiada taki zapis.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami na  podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający wprowadza nowe zmodyfikowane załączniki nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego  do Część 7
– w załączeniu

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB  - podpis na oryginale