Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 04.01.2022r.

Szp.P.VI. 14/21

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami  (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę preparatów do  mycia i dezynfekcji (Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00330804/01)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Część 1, poz. 8

Z uwagi na zakończenie produkcji wskazanego produktu - Desam Wipes Soft, prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego Mikrozid Sensitive Wipes a 200 szt. - bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia wrażliwego na działanie alkoholi, o wymiarach 20cm x 20cm. Nasączone mieszaniną na bazie 3 rożnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Przebadane dermatologicznie. Skuteczne wobec: B, MRSA, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) – 1 min., Tbc (M. Terrae), V (Noro) – 15 min. Opakowania – tuba, wkład, 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Treść zapytań z wyjaśnieniami stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski