## Arkusz2
Wykonawca:
Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji
ul. Narutowicza 11/12
80-226 Gdańsk
NIP:584-020-35-93
Rego: 000001620 |  |  |  |  | F-GAZ zakładu
F-GAZ pracownika
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO AGREGATU CHŁODNICZEGO
Data: 2021-11-25 |  |  | Obiekt : Gmach Główny / Dział Gospodarczy
Lp. | Producent |  | Nr fabryczny | Typ / Model | Temperatura parowania [°C] | Rodzaj i ilość czynnika | Pobór prądu [A] | Nazwa wew.
1 | Agregat
2 | np.sprężarka1 |  |  |  |  | - |  | -
3 | np.sprężarka2 |  |  |  |  | - |  | -
4 | np.sprężarka3 |  |  |  |  | - |  | -
5 | np.sprężarka4 |  |  |  |  | - |  | -
6 | np.sprężarka5 |  |  |  |  | - |  | -
7 | np.sprężarka6 |  |  |  |  | - |  | -
8
9
10
Wykonywane czynności
Agregat chłodniczy |  | sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej
pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym
sprawdzenie poziomu oleju sprężarek
sprawdzenie historii pracy agregatu (ewentualna konfiguracja układu)
zmiana pracy pompy obiegowej instalacji glikolu (gdy występuje więcej niż jedna)
czyszczenie elementów obudowy wewnętrznej oraz zewnętrznej agregatu
sprawdzenie stanu skraplacza (ewentualne czyszczenie i prostowanie lameli)
sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej
czyszczenie filtrów układu glikolowego (ewentualnie uzupełnienie glikolu)
|  | sprawdzenie stanu oraz ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego przeponowego | [5 empty] | bar
sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych
sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu
sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów, w tym ich zamocowań mechanicznych
sprawdzenie stanu falowników
sprawdzenie stanu wszystkich aparatów (np. styczniki, przekaźniki)
sprawdzenie stanu wszystkich połączeń elektrycznych
UWAGI
MATERIAŁY
| ………………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………….
| przedstawiciel wykonawcy |  |  |  | przedstawiciel zleceniodawcy