OFERTA DOSTAWCY:

........................................................

Dane oferenta

.........................................................

..........................................................

Oferuję zestaw klimatyzacji  spełniający wymogi Zamawiającego.

- Klimatyzator FUJI RSG24LF__/ROG24LF__   – 1 szt.

Cena brutto za 1 szt.:………………………………..…..……………………

- Rura chłodnicza Cu ¼”  izolowana, 25 mb – 1 szt.

Cena brutto za 1 szt.:…………………………….……………………………

- Rura chłodnicza Cu 5/8” izolowana, 25 mb – 1 szt.

Cena brutto za 1 szt.:………………………………….…………………

- Mocowanie klimatyzatora składane z poprzeczką ( długość ramienia 550 mm ), malowane proszkowo w kolorze białym – 1 szt.

Cena brutto za 1 szt.:………………………………………………………

- Rura karbowana gładka wewnątrz do odprowadzenia skroplin fi 16 mm (minimum 20 m) – 1 szt.

Cena brutto za 1 szt.:………………………………………………………

Łącznie wartość oferty brutto: .........................................

Oferowany okres gwarancji: .................................. .

...........................................

Data                               Podpis