## kompl. poligon
Wykonania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Budowlane ) na 2024 rok
Formularz cenowy - Zadanie II
w kompleksie wojskowym w m. Wicko Morskie administrowanym przez 6WOG
Kompleks poligonowy
BUDYNKI I BUDOWLE
Lp. | Kubatura m³ | Powierzchnia ogólna m² | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Instalacja co. | Instalacja c.w.u z.w.u | Instalacja kanaliz. Sanit. | Klimatyzacja | Kotłownia / urządzenia | Wartośćnetto [zł] za 1 protokół przeglądu | Wartośćbrutto [zł] za 1 protokół przeglądu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | 352 | 94.84 | - | - | - | - | - | - | -
2. | 352 | 94.92 | - | - | - | - | - | - | -
3. | 838 | 227.9 | + |  | + | + | + | - | -
4. | 755 | 202.46 | + | + | + | + | + | - | -
5. | 120.69 | 31.12 | - | - | - | - | - | - | -
6. | 309 | 54.44 | + | - | - | + | + | - | -
7. | 450 | 70.78 | + | - | - | + | + | - | -
8. | 272 | 70.92 | + | - | - | + | + | - | -
9. | 1568 | 331.57 | + | + | + | + | + | - | -
10. | 506 | 78.16 | + | - | - | + | + | - | -
11. | 144 | 37.59 | - | - | - | - | - | - | -
12. | 377 | 78.91 | + | - | - | + | + | - | -
13. | 573 | 120.58 | + | - | - | + | + | - | -
14. | 312 | 78.02 | - | - | - | - | - | - | -
15. | 459 | 43.58 | + | - | - | + | + | - | -
16. | 151 | 24.55 | - | - | - | - | - | - | -
17. | 243 | 60.77 | + | - | - | + | + | - | -
18. | 756.87 | 171.48 | + | + | + | + | + | - | -
19. | 143.19 | 16.93 | + | - | - | - | - | - | -
20. | 1493 | 347.01 | + | + | + | + | + | - | -
21. | 529.13 | 99.48 | + | + | - | - | + | - | +
22. | 1888 | 315.22 | + | - | - | - | - | -
23. | 814.51 | 165.26 | + | - | - | - | - | - | -
24. | 218.19 | 71.89 | + | - | - | - | - | - | -
25. | 677.55 | 138.61 | + | + | + | + | + | - | -
26. | 285.75 | 64.71 | + | - | + | + | + | - | -
27. | 225.33 | 53.22 | + | - | + | + | + | - | -
28. | 5829.17 | 1720.17 | + | + | - | - | - | - | -
29. | 111.27 | 28.6 | + | - | - | - | - | - | -
30. | 1624.43 | 360.8 | + | + | + | + | + | - | -
31. | 84.15 | 21.36 | + | - | - | - | - | - | -
32. | 455.33 | 101.15 | + | - | - | + | + | - | -
33. | 4610 | 1132.3 | + | + | + | + | + | - | +
34. | 3536.6 | 670.37 | + | + | + | + | + | _ | -
35. | 2746.12 | 518.01 | + | + | + | + | + | - | -
36. | 4110 | 955.72 | + | + | + | + | + | - | -
37. | 536.9 | 138.24 | + | + | - | + | + | - | -
38. | 653.2 | 140.35 | + | - | - | + | + | - | -
39. | 441.22 | 79.73 | + | - | - | - | - | - | -
40. | 333 | 65.35 | + | - | - | - | - | - | -
41. | 171.99 | 30.3 | + | + | - | + | + | - | -
42. | 231 | 59.64 | + | - | - | - | - | - | -
43. | 4997.63 | 880.57 | + | + | + | + | + | + | +
44. | 179.5 | 54.25 | + | - | - | + | + | - | -
45. | 72.97 | 14.62 | + | - | + | + | - | - | -
46. | 1171 | 273.02 | + | + | + | + | + | + | -
47. | 985.46 | 337.58 | + | - | + | + | - | - | -
48. | 50.96 | 15.81 | + | - | - | + | - | - | -
49. | 1013 | 189.42 | + | + | + | + | + | + | -
50. | 485.06 | 104.23 | + | + | - | + | + | - | -
51. | 383.18 | 95.15 | + | + | - | + | + | - | -
52. | 2704.44 | 549.6 | + | + | - | + | + | - | -
53. | 14.39 | 2.48 | + | - | - | + | + | - | -
54. | 14.39 | 2.48 | + | - | - | + | + | - | -
55. | 24.28 | 6.59 | + | - | - | + | + | - | -
56. | 14.94 | 2.48 | + | - | - | + | + | - | -
57. | 24.47 | 4.46 | + | - | - | - | - | - | -
58. | 186.27 | 45.17 | - | - | - | - | - | - | -
59. | 174 | 33.76 | + | + | - | + | + | - | -
60. | 572.6 | 113.9 | + | + | - | + | + | - | -
61. | 41 | 8.34 | + | - | - | - | - | - | -
62. | 70 | 16 | + | - | - | - | - | - | -
63. | 41.46 | 10.76 | +
64. | 25594.74 | 7172.6 | + | + | + | + | + |  | +
Jarosławiec
65. | 3174 | 628.05 | + | + | + | + | + | - | +
Razem wartość:
Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienie

## k-4999 (hidden)
Wykonanie okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ( na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane );
w kompleksie wojskowym w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte 6 administrowanym przez JW. 4220
BUDYNKI I BUDOWLE
Lp. | Numer obiektu | Kubatura m³ | Powierzchnia ogólna m² | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Instalacja co. | Instalacja c.w.u z.w.u | Instalacja kanaliz. Sanit. | Klimatyzacja | Kotłownia / urządzenia | Przeznaczenie | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | 1 | 7457 | 1612.36 | + | - | - | - / + | + | - |  | Inne magazyny
2. | 2 | 3572 | 743.33 | + | + | + | - / + | + | - |  | Biurowo-sztabowy