## Pakiet 1 biochemia + immuno
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2301.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca : ....................................................................................................
PAKIET Nr 1
Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego
I. Odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne
L.p. | Nazwa | Ilość zamawianych oznaczeń 36 m-cy | Metoda oznaczania | Nr katalogowy wyrobu | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania (testy). | Ilość opakowań na 36 m-cy (szt) | Cena netto za opakowanie (zł) | Wartość netto (zł) za 36 m-cy | Stawka VAT | Wartość brutto (zł) za 36 m-cy
[9 empty] | (kol. H x kol. I) | % | (kol. J + (kol. J x kol. K %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A. | Odczynnik biochemiczne:
1 | Albuminy (BCG) | 3400 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Fosfataza zasadowa (ALP) | 4800 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Aminotransferaza alaninowa (AlAT) | 21500 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | alfa- Amylaza | 7300 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 21500 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Bilirubina bezpośrednia | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | Bilirubina całkowita | 13000 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | Wapń całkowity | 5500 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | Cholesterol | 15000 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) | 14000 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | Triglicerydy | 15000 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | Kinaza kreatynowa (CK) | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | Kreatynina Jaffe | 33500 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | Mocznik | 21500 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | Kwas moczowy | 6500 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | gamma- Glutamylotransferaza (GGT) | 7000 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | Glukoza | 45000 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | Żelazo | 9400 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | Mleczany | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | Dehydrogenaza mleczanowa (IFCC) | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | Magnez | 5500 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | Fosforany nieorganiczne | 3500 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | Białko całkowite | 5500 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | Białko w moczu i PMR | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | kwasy żółciowe | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | Antystreptolizyna O | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | D-Dimery | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | Białko C-reaktywne, wysokoczułe | 36000 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | Transferyna | 3500 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | Czynnik Reumatoidalny | 3500 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | Sód (Na+) | 45000 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | Potas (K+) | 45000 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | Chlorki (Cl-) | 3500 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | Sód w moczu | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | Potas w moczu | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
37 | Alkohol etylowy | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
B. | Odczynniki immunochemiczne
1 | Troponina | 11000 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | BNP | 4000 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Prokalcytonina | 2600 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | TSH (3 gen.) | 27000 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Free T4 | 8500 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Free T3 | 8300 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | przeciwciała anty TPO | 4500 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | przeciwciała anty TG | 4000 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | CA 125 | 4500 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | HE4 | 4000 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | AFP | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | CA 19.9 | 1500 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | kwas foliowy | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | CEA | 1500 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | PSA | 4000 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | Prolaktyna | 4300 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | FSH | 2100 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | Estradiol | 2400 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | LH | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | Progesteron | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | Testosteron | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | DHEAS | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | beta HCG | 2700 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | Ferrytyna | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | kortyzol | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | HBs | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | przeciwciała anti-HCV | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | przeciwciała anty-CCP | 800 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | przeciwciała anty-Syphilis | 1600 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | przeciwciała anty-Toxoplazmoza IgG | 1500 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | przeciwciała anty-Toxoplazmoza IgM | 1500 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | przeciwciała anty-CMV IgG | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | przeciwciała anty-CMV IgM | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | HIV (Ab+Ag) | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | przeciwciała anty-Rubella IgG | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | przeciwciała anty-Rubella IgM | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
37 | przeciwciała anty-EBV VCA IgM | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | przeciwciała anty-EBV VCA/EA IgG | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | przeciwciała anty-EBV EBNA IgG | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | Witamina D | 4800 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | Witamina B12 | 3600 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | Homocysteina | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
43 | Insulina | 4500
44 | przeciwciała anty- receptor TSH | 700
45 | wolne PSA | 500
46 | przeciwciała anty-SARS IgM | 500
47 | przeciwciała anty-SARS IgG | 500
C. | Kalibratory i kontrole:
1
2
3
D. | Materiały eksploatacyjne:
1
2
3
Razem Pkt I. odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne | [8 empty] | 0 |  | 0
II. Dzierżawa aparatu
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA (Nazwa, typ,Producent, rok produkcji-podać) |  | wartość analizatora brutto |  | Ilość miesięcy |  | Dzierżawa netto (zł / m-c) |  | Wartość netto dzierżawy na 36 m-cy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy na 36 m-cy (zł)
[9 empty] | (kol. D x kol. E) |  | (kol. F + (kol.F x kol. G %))
A | B |  | C |  | D |  | E |  | F | G | H
1 |  |  | ......................... zł |  | 36 | [5 empty] | 0
OGÓŁEM: pkt I, II(odczynniki, dzierżawa aparatu) | [8 empty] | 0 |  | 0
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE:
1. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
2. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
3. | Nazwy odczynników w języku polskim.
4. | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy,
5. | Materiały kontrolne do immunochemii do dwukrotnej na tydzień kontroli jakości na minimum trzech poziomach wartości - niskim, normalnym, wysokim.
6. | Materiały kontrolne do biochemii do codziennej kontroli jakości na minimum dwóch poziomach wartości - normalnych i patologicznych
7. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
8. | W części I Wykonawca winien samodzielnie wskazać : C. Kalibratory i kontrole oraz D. Materiały eksploatacyjne zwalidowane z analizatorem - ilości dostosowane do wskazanych ilości oznaczeń.
9. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 1
10. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
Zał. nr 1 do Pakietu nr 1. Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
Nazwa oferowanego systemu:
Producent:
Typ:
Model:
Lp | OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | [8 empty] | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie | Parametry oferowane (opisać)
System zintegrowany
1 | Platforma zintegrowana biochemiczno-immunochemiczna wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno- immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami. Możliwość wprowadzenia danych próbki oraz danych demograficznych pacjenta przez jednego operatora z jednego stanowiska komputerowego (jeden system opereacyjny) do systemu.
2 | Wszystkie wymienione w formularzu cenowym oznaczenia dostępne do wykonania na oferowanym analizatorze.
3 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu.
4 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z poniesieniem przez wykonawcę kosztów jej eksploatacji.
5 | Zdalna diagnostyka serwisowa systemu- połączenia na koszt Wykonawcy
6 | Ilość miejsc dla próbek badanych - minimum 300
7 | Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiające ciągłe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora.
8 | Możliwość dostawiania i wyjmowania próbek w trakcie pracy analizatorów bez konieczności przerywania ich pracy.
9 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych jak i w naczynkach na mikropróbki
10 | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi
11 | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczenia próbek po przekroczeniu liniowości metody
12 | System wyposażony jest w detektor skrzepów i mikroskrzepów badanej próbki oraz pęcherzyków powietrza (piany).
13 | System wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatu przez co najmniej 20 min. przy braku energii elektrycznej
14 | Rejestracja w analizatorze wykonywanych procedur konserwacyjnych
15 | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, wewnętrzny skaner kodów kreskowych, komputer i monitor
16 | Instrukcja obsługi w języku polskim uwzględniajaca opis wszystkich kodów systemowych oraz procedur konserwacji dostarczona wraz z analizatorami.
17 | Wbudowany program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (analizy Levey Jenningsa )
18 | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników
19 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury potwierdzone wpisem do paszportu w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy . W przypadku awarii czas reakcji serwisu do 24h w dni robocze od chwili zgłoszenia. W przypadku awarii, której usunięcie jest niemożliwe, Wykonawca w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki dostarcza urzadzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach, lub pokrywa koszty realizacji badań w innym laboratorium.
20 | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo).Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia systemu aparatów do laboratoryjnego systemu informatycznego ESKULAP i przeprowadzenie walidacji instalacyjnej na własny koszt
21 | Infolinia serwisowa umożliwiająca kontrakt telefoniczny z inżynierem serwisu dostępna w godzinach 8-20 przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Podać nr infolinii.
22 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt wykonawcy ( obligatoryjne 2 szkolenia ewentualne 1 szkolenie dodatkowe w razie potrzeby)
Część immunochemiczna systemu zintegrowanego
1 | Zastosowanie technologii chemiluminescencji, o wydajności min 180 testów/1godz.
2 | Ilość chłodzonych miejsc odczynnikowych wystarczająca do jednoczesnego załadowania na pokład analizatora min 45 odczynników
3 | Analizatory przystosowane do pracy ciągłej całodobowej
4 | Karuzela odczynnikowa w module immunochemicznym z możliwością wymiany odczynników w trakcie pracy bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania wykonania oznaczeń
5 | Zastosowanie w pipetorze wymiennych końcówekdo pobierania próbek lub systemu mycia sond , gwarantujące zapobieganie kontaminacji dla testów wykonywanych w surowicy/osoczu =<0,1ppm.
6 | Ilość opakowań odczynników, kalibratorów i kontroli zgodna z terminami stabilności po otwarciu zgodnie z zapisami w ulotkach odczynnikowych producenta tych testów
Część biochemiczna systemu zintegrowanego
1 | Miejsca chłodzone na pokładzie analizatora na min. 40 zestawów odczynnikowych
2 | Analizator wyposażony w czujniki poziomu cieczy w próbkach i odczynnikach
3 | Możliwość oznaczania jonów Na, K, Cl;
4 | Kalibracja elektrod do oznaczania jonów nie częściej niż 24 godz. Analizator posiada możliwość automatycznej kalibracji elektrod.
Parametry dodatkowe / niewymagane
1 | Liniowość testów enzymatycznych AMYLAZA, CK, ASPAT, ALAT nie gorsza niż 3000U/l bez rozcieńczenia próbki. Potwierdzić w ulotce odczynnikowej.
2 | Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz dedykowane kontrole immunochemiczne niewymagają rekonstytucji.
3 | Testy immunochemiczne oparte o system reakcji wolny od wiązania biotyna - streptawidyna.
4 | Oznaczenia Anty-HCV, HBsAg, HIV bez tzw. "szarej strefy", posiadające jednoznaczną interpretacje wyniku: reaktywny / niereaktywny.
5 | Możliwości wykonania testu troponiny w próbkach zhemolizowanych dla stężeń hemoglobiny nie mniej niż 400 mg/dL, potwierdzone w ulotce odczynnikowej.
6 | Stabilność kalibracji immunochemicznych min. 21 dni (jeśli nie ma Różyczki to 30 dni
Pozostałe wymogi OBOWIĄZKOWE
1 | Zewnętrzne 2 lodówki laboratoryjne celem przechowywania odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego.
2 | Komputer PC Notebook i zewnętrzny komputer wraz z drukarką laserową z systemem operacyjnym Windows X , celem umożliwienia prowadzenia wewnątrz- oraz zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości badań przeprowadzanych na analizatorze, umożliwienia stworzenia bazy danych, archiwizowanie i odtwarzanie danych pacjentów oraz obróbkę statystyczną danych wraz z blatem roboczym .
3 | Wirówka laboratoryjna do pozyskiwania surowicy do badań z pobranych próbek krwi wraz z blatem roboczym oraz coroczny, bezpłatny przegląd techniczny zakończony wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzenia.

## Pakiet 2-system do pobierania k
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2301.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca : ....................................................................................................
PAKIET Nr 2
Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego pobrania krwi oraz drobnego sprzętu medycznego
Opis przedmiotu zamówienia
Parametry graniczne dotyczące systemu zamkniętego pobierania krwi w pozycji 1-15
Lp | Wymagane parametry graniczne (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty) | warunek wymagany tak/nie | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów - TAK/NIE
1 | Pobieranie krwi metodą aspiracyjno - próżniową
2 | Wszystkie pozycje do systemu pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta
3 | Utylizacja przez spalanie
4 | Igła na stałe połączona z sterylnym holderem
5 | Zamknięcie eliminujęce efekt areozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem
6 | Przystosowanie systemu do posiadanej aparatury laboratoryjnej: analizatory, mieszadła.
7 | Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego
Asortyment i ilości
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość na 36 m-cy | Ilość na 12 m-cy | Zawartość opakowania | Ilość opakowań | nr katalog. | Cena netto za opak. | Wartość netto(zł) | Stawka % VAT | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto (zł)
1 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj.4,5 - 5,0 ml, śred 13 mm | 65000 | 20000
2 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj.2,5 - 3,0 ml, śred 13 mm | 25000 | 6000
3 | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 2,5 - 3,0 ml, śred 11 mm | 70000 | 20000
4 | Probowki z heparyną litową o poj. 2,5 - 3,0 ml, śred 13 mm | 300 | 500
5 | Probowki z heparyną litową o poj. 1 - 1,5 ml, śred 8 mm | 300 | 200
6 | Probówki do OB. Logarytmiczne poj. 3 - 3,5 ml | 10000 | 5000
7 | Probówki do OB. Liniowe poj.1,5ml-2,5ml | 300 | 200
8 | pipetki do OB.ze skalą | 300 | 200
9 | Probówki do koagulologii o poj. 2,5 - 3,0 ml ,śred 13 mm | 30000 | 7500
10 | Probówki do koagulologii o poj. 1 - 1,5 ml ,śred 8 mm | 150 | 200
11 | Probówki do glukozy z fluorkiem sodu 2,5 - 3,0 ml, śred. 13 mm | 150 | 200
12 | Igły systemowe 21 G | 80000 | 24000
13 | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflonem | 23000 | 5500
14 | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową 1 - 2 ml z zamontowanym filtrem odpowietrzającym , pakowane pojedynczo ,sterylne | 6000 | 1800
15 | Motylki systemowe 21 G ( dł. Wężyka 60 - 80 mm) | 360 | 200
16 | Mikrometoda z EDTA 200 ul | 9000 | 3000
17 | Mikrometoda z heparyną litową 200 ul | 12000 | 3700
18 | Mikrometoda do OB. 200 ul | 100 | 200
19 | Probówki do liczenia retikulocytów | 200 | 50
20 | Zestaw kapilar z tworzywa sztucznego do gazometrii krwii poj. 100 ul , zatyczki do kapilar, mieszadełka. Jeden zestaw max. do 1000 szt. Kapilary pakowane po 250 kapilar. | 3000 | 2000
21 | Nakłuwacze automatyczne 21G igłowe | 50000 | 13000
22 | Nakłuwacze automatyczne nożykowe o głębokości nacięcia 1,2mm i szerokości1,5mm | 2000 | 400
23 | Probówki typu Eppendorff stożkowa o poj. 1,5 ml | 6000 | 10000
24 | Probówki z PS okrągłodenna 75 x śr. 12 mm | 30000 | 8000
25 | Korki do w/w probówek okrągłodennych | 10000 | 1000
26 | Probówki z PS stożkowa do moczu o poj.12 ml , 110 x śr. 17 mm | 20000 | 7000
27 | Korki do w/w probówek stożowych | 20000 | 2000
28 | Końcówki do pipet 100 - 200 ul | 80000 | 20000
29 | Końcówki do pipet 200 - 1000 ul | 10000 | 2000
30 | Pipetki jednomiarowe plastikowe 3,5 ml | 12000 | 4000
OGÓŁEM
1. Zamawiający wymaga szkolenia personelu-dwa szkolenia w laboratorium Zamawiającego, pozostałe w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium.

## pakiet 3- serologia
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2301.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca : ....................................................................................................
PAKIET Nr 3
Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej do systemu DiaHem (będącego własnością Zamawiającego) oraz bezpłatny serwis sprzętu
I. | Odczynniki i materiały zużywalne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość oznaczeń / 36 m-cy | Ilość op. w stosunku do ilości oznaczeń – zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania – 36 m-cy z uwzgl. terminu ważności | Wielkość opakowania odczynnika | Wpisać nr katalogowy oraz nazwę odczynników | Cena jednostkowa netto (zł) / 1 op. | Wartość netto (zł) za 36 miesięcy | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto (zł) / 1 op. | Wartość brutto (zł) za 36 miesięcy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Karta do badania w środowisku PTA-LISS. Kolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta | C: 10 000 ozn.
2 | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) | C: 70 ozn.
3 | Karta do potwierdzenia grupy dawców (anty A, anty B, anty D VI+ ) | C: 2 500 ozn.
4 | Karta do potwierdzenia grupy krwi biorców (anty A, anty B, anty D VI- ) | C: 1200 ozn.
5 | Karta do grup krwi (anty-A , anty-B, anty-DVI-, anty-DVI+, oznaczanie p-ciał grupowych z krwinkami wzorcowymi A1 , B) – karta wypełniona odczynnikami przez producenta | C: 10 500 ozn.
6 | Karta do badania grup krwi noworodka (anty A, antyB, anty-AB, anty DVI+, ctrl, BTA) | C: 140 ozn.
7 | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia do wykrywania przeciwciał regularnych: anty-A, anty-B | C: 10 500 ozn.
8 | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia do wykrywania przeciwciał w środowisku PTA-LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej - opakowania nie większe niż po 200 testów | C: 9 000 ozn.
9 | Końcówki do pipety | C: 40 000 szt.
10 | Zestaw do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie wykonywanych badań potwierdzonej certyfikatem 4 razy w roku, dostosowanej do metod mikrokolumnowych | C: 12 zestawów
11 | Diluent | C: 9 000 ml
12 | Zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli jakości wymaganej przepisami (stężenie przeciwciał anty-D 0,05 IU/ml i anty-Fya) | C: na 36 miesięcy
13 | Odczynnik monoklonalny anty-A (I klon) | C: 36; E: 1op = 10ml
14 | Odczynnik monoklonalny anty-A (II klon) | C: 36; E: 1op = 10ml
15 | Odczynnik monoklonalny anty-B (I klon) | C: 36; E: 1op = 10ml
16 | Odczynnik monoklonalny anty-d (II klon) | C: 36; E: 1op = 10ml
17 | Odczynnik monoklonalny anty-D (RUM) | C: 36; E: 1op = 10ml
18 | Odczynnik monoklonalny anty-D (BLEND) | C: 36; E: 1op = 10ml
RAZEM | bar: C to G; J
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Nazwy odczynników w języku polskim.
2. | Wszystkie produkty od jednego producenta (metody zwalidowane z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem),
3. | Dostawa produktów średnio raz na miesiąc, wg dostarczonego harmonogramu dostaw w danym roku. Możliwość dostaw w trybie pilnym tzw. "Cito" z terminem realizacji 3 dni od złożenia zmówienia.
4. | Materiały i odczynniki umożliwiające pracę na zawiesinie <1% krwinek czerwonych pozwalające na eliminację płukania krwinek czerwonych
5. | Metoda oznaczeń - mikrokolumnową oparta na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym
6. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych urządzeń zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 3
7. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
8. | Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) ze wskazaniem autoryzowanego serwisu technicznego, który zapewni pełną obsługę posiadanego sprzętu
b) uprawnienia (autoryzacji) producenta dla wskazanego serwisu technicznego.
c) Wykazu dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu - podstawa - art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020.186) wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych
ZAŁĄCZNIK nr 1 do PAKIETU Nr 3 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej do systemu DiaHem będącego własnością Zamawiającego oraz bezpłatnym serwisem sprzętu na 36 miesiące .
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników, aparatury do oznaczeń w immunologii transfuzjologicznej
Lp. | Opis wymaganego parametru | G: Wartość graniczna; H: Odpowiedź Oferenta Tak/Nie; J: Parametry oferowane (opisać)
A | B | G: C; H: D; J: E
I. | Odczynniki
1. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych zawierających antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami); . Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną | G: TAK
2. | Próba zgodności pomiędzy dawcą i biorcą – PTA LISS | G: TAK
3. | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. Stężenie robocze krwinek czerwonych poniżej 1% | G: TAK
4. | Odczynniki - gotowe do użycia. Wszystkie oferowane mikrokarty fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami przez producenta. | G: TAK
5. | Termin ważności mikrokart po dostawie - min. 6 miesięcy, krwinek firmowych - min. 5 tygodni. | G: TAK
6. | Dostawa pozycji 7, 8, 10, 13 oraz innych (jeśli wymagają) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C potwierdzona wydrukiem. Wydruk z poprzednich dostaw jako załącznik do oferty (na wezwanie zamawiającego). | G: TAK
7. | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem i możliwością wpisywania wyników online | G: TAK
8. | Wszystkie odczynniki od jednego producenta, tego samego co posiadany sprzęt . | G: TAK
9. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn | G: TAK
10. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | G: TAK
11. | Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych („Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”) oferowane produkty (odczynniki) były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie, tj.: ID-Centrifuge 6 S; ID-Incubator 37 SI; w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 6 S (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi:"rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania:„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”,rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: • ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); • ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania przeciwciał, identyfikacji przeciwciał, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); • ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu” | G: TAK
12. | Wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania oferowanych odczynników z tym systemem. | G: TAK
13. | Do oferty załączyć pozytywną opinię o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT w Warszawie - jednostki stanowiącej w Polsce, na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2017 poz. 1371, z późn. zm.), obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi | G: TAK
14. | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) wypełniona fabrycznie odczynnikami przez producenta. Wszystkie oznaczenia na jednej karcie. | G: TAK
15. | Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty zaklasyfikowane do listy A lub B wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013, poz. 1127) posiadały deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz aktualnego i ważnego certyfikatu jednostki notyfikowanej, która brała udział w procesie zgodności dla danego produktu. W przypadku produktów, które nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne (w szczególności: zewnętrzna kontrola jakości, końcówki do pipety, oprogramowanie do pracowni serologii i banku krwi wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem komputerowym), Zamawiający nie wymaga oznaczenia CE. | G: TAK
16. | Na etapie weryfikacji ofert, potencjalny Wykonawca, na wezwanie z art. 26 ust. 2, zobligowany może być do bezpłatnego dostarczenia próbek oferowanych mikrokart (2 szt. z każdego rodzaju) wraz z niezbędnymi certyfikatami poświadczającymi zastosowane w nich odczynniki. | G: TAK
17 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów, utrzymanie oprogramowania w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne | G: TAK
18 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). | G: TAK
19 | Dostarczenie do Zamawiającego wirówki do ID-kart. | G: TAK
20 | Infolinia serwisowa umożliwiająca kontrakt telefoniczny z inżynierem serwisu dostępna w godzinach 8-20 przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Podać nr infolinii. | G: TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.

## Pakiet 4-hematologia
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2301.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca : ....................................................................................................
PAKIET Nr 4
Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z dostawą odczynników na 90 000 oznaczeń morfologii
| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy wyrobu | Wielkość opak. | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | Stawka | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
VAT
| 1 | Odczynniki:
| 2 | Kalibratory i kontrole:
| 3 | Materiały eksploatacyjne:
Razem:
| 4 | DZIERŻAWA ANALIZATORA (Nazwa, typ,Producent, rok produkcji-podać) |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł/miesiąc) | Wartość netto dzierżawy na 36 miesięcy (zł) | VAT | Dzierżawa brutto (zł/miesiąc) | Wartość brutto dzierżawy na 36 miesięcy (zł)
36
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE:
| 1. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
| 2. | Nazwy odczynników w języku polskim.
| 3. | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy,
| 4. | Materiały kontrolne do kontroli jakości codziennie na trzech poziomach wartości -niskim (L),normalnym( N), wysokim ( H).
| 5. | Wykonawca winien samodzielnie wskazać : Kalibratory i kontrole oraz Materiały eksploatacyjne zwalidowane z analizatorem - ilości dostosowane do wskazanych ilości oznaczeń.
| 6. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 4
| 7. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 4
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego analizatora. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Nazwa aparatu:
Producent:
|  | CECHY APARATU | Typ:
Model:
| Lp | Parametry graniczne |  |  |  |  | Należy wypełnić tabelę wpisując "TAK" lub "NIE"
| 1 | Analizator z roku produkcji nie starszy niż 2020 składający się z modułu pomiarowego i podajnika próbek.
| 2 | Wydajność 100 ozn./godz
| 3 | Różnicowanie WBC przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego, bez barwienia cytochemicznego.
| 4 | Możliwość wykonania oznaczeń z pełnym rozmazem w trybie mikro (probówki pediatrycze)
| 5 | Parametry wydawane na wyniku: WBC ( rozdział krwinek białych wyrażony w # i %: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty,niedojrzałe neutrocyty ), RBC, NRBC w # i %, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV,
| 6 | Analizator posiada wyznaczone zakresy referencyjne i walidację producenta oceny stanu aktywacji neutrocytów, liczby reaktywnych limfocytów i limfocytów syntetyzujących przeciwciała.
| 7 | Możliwość analizy płynów z jam ciała w klinicznie istotnych zakresach, bez dodatkowej procedury lub odczynników.
| 8 | Minimalny wymagany analityczny zakres pomiarowy, uzyskany z próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcienczenia: PLT: 0-3000x103/ul; HGB: 0-25,0 g/dL; RBC: 0- 7,5x106/ul; HCT: 9-75%; WBC: 0-240x103/ul,
| 9 | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta, oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta, min 5.
| 10 | Graficzna prezentacja wyników na co najmniej 2 histogramach i 1 scattergramie
| 11 | Ulotki odczynnikowe i karty charakterystyki w języku polskim .
| 12 | Aparat wykorzystuje odczynniki bezcyjankowe, nie zawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach (dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe i karty substancji niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne).
| 13 | Wszystkie populacje różnicowania leukocytów oznaczane, nie wyliczane.
| 14 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie .
| 15 | Sposób podawania próbki - manualny z otwartej probówki oraz automatyczny przy użyciu zintegrowanego z aparatem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych,.
| 16 | Objętość próbki nie większa niż 100 ul .
| 17 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej
| 18 | Archiwizacja danych minimum 10 000 wyników pacjentów (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku)
| 19 | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników.
| 20 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami - szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z prezentacją graficzną czytelną dla operatora podaną na monitorze.
| 21 | Wykonawca wyposaży analizator w drukarkę laserową i zadba na swój koszt o jej sprwaność na czas trwania umowy.
| 22 | Analizator wraz z komputerem zabezpieczone zewnętrznym UPS, pozwalający na dokończenie pracy przy utracie zasilania (max. do 30 min)
| 23 | Oprogramowanie do kontroli jakości z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli.
| 24 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry trzech poziomów (niski, normalny, wysoki ) materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą nośnika elektronicznego
| 25 | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo).Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego i przeprowadzenie walidacji instalacyjnej na własny koszt
| 26 | Możliwość oceny i akceptacji wyników badań w analizatorze, a następnie manualnie zlecony transfer zaakceptowanych wyników do laboratoryjnego systemu informatycznego .
| 27 | Komputer sterujący modułem analizatorem(środowisko WINDOWS) z dotykowym, zewnętrznym, kolorowym monitorem , 17' LCD
| 28 | Czytnik kodów paskowych wewnętrzny w podajniku i zewnętrzny ( manualny)
| 29 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) - maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). W przypadku awarii której usunięcie jest niemożliwe , Wykonawca w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki dostarcza urzadzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach .
| 30 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
| 31 | Bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca: naprawy, wymiany podzespołów, coroczne przeglądy serwisowe zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury.
| 32 | Dostarczenie materiałów w języku polskim do interpretacji wyników zwłaszcza histogramów i scategramów w typowych patologiach hematologicznych w odniesieniu do obrazu mikroskopowego krwi .
| 33 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników.
| 34 | Odczynniki i materiał kontrolny muszą pochodzić od producenta aparatu lub być do niego dedykowane. Pełna walidacja metody potwierdzona odpowiednimi dokumentami .
| 35 | Analizatora wraz z odczynnikami, preparatem czyszczącym i krwią kontrolną posiadać muszą deklaracje zgodności CE
Na potwierdzenie, że urządzenie spełnia stawiane wymagania należy dołaczyć do oferty foldery, opisy, katalogi lub inne dokumenty z których będzie wynikać spełnienie wymagań granicznych.

## Pakiet 5 - barwniki
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2301.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca : ....................................................................................................
PAKIET Nr 5
Dostawa odczynników do metod manualnych - barwniki
Lp. | NAZWA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena 1 opak. netto (zł) | Wartość netto na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 m-cy. (zł)
|  |  | ilość | j.miary.
[8 empty] | (kol.G x kol.H) |  | (kol.I + (kol. I x kol.J %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Barwnik May- Grunwalda | but max 1L | 10 | L
2 | Barwnik Giemsy | but max 1L | 10 | L
3 | Odczynnik Turka | but 100 ml | 300 | ml
4 | Odczynnik Samsona | but 100 ml | 300 | ml
5 | Odczynnik Pandy'ego | but 100 ml | 300 | ml
6 | Odczynnik Nonne Appelta | but 100 ml | 300 | ml
7 | Odczynnik do liczenia płytek krwi met. Komorową | but 100 ml | 100 | ml
8 | Szkiełka podstawowe 76x26x1mm nieszlifowane - cięte | max. 1op 100szt. | 15000 | szt
9 | szkiełka nakrywkowe 24x24mm pakowane po 100sz. | min.1op zawiera 100szt. | 300 | op
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1 | Nazwy odczynników w języku polskim.
2 | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce "cecha dodatkowa towaru"
3 | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
4 | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
5 | Wykonawca winien samodzielnie okreslić ilość opakowań na 36 m-cy potrzebnych do wykonania wyspecyfikowanej ilości