**Znak sprawy: ZP/46/2022**

**Załącznik nr 5A do SWZ / Załącznik nr 1 do Umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE nr 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu wraz z dostarczeniem:
2. 20 stopowych kontenerów sanitarnych **ze zbiornikiem na wodę   
   i zbiornikiem na fekalia, ich serwisowanie (sprzątanie) i odbiór   
   po zakończeniu** **ćwiczeń** w kompleksach wojskowych administrowanych przez 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie.

Zakres umowy obejmuje rejon działania 34 WOG Rzeszów:

* bieszczadzki;
* brzozowski;
* dębicki;
* jarosławski;
* jasielski;
* m. p. Krosno;
* krośnieński;
* leski;
* leżajski;
* lubaczowski;
* łańcucki;
* m. p. Przemyśl;
* przemyski;
* m. p. Rzeszów;
* rzeszowski;
* niżański;
* przeworski;
* ropczycko-sędziszowski;
* sanocki;
* strzyżowski.

Szacunkowa wielkość zamówienia:

* planowana ilość wynajmu kontenerów – maksymalnie jednorazowo   
  5 sztuk,
* przewidywana liczba dni wynajmu kontenerów oraz ilość dni serwisowania kontenerów Wykonawcy w okresie trwania umowy – 184 dni w ramach zamówienia podstawowego.

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, maksymalnie 184 dni wynajmu i serwisowania kontenerów sanitarnych, przewidzianych do realizacji w ramach prawa opcji.**

Wykonanie usługi będzie następowało sukcesywnie, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. W każdym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część umowy (ustaloną na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą cenową).

Dostarczone kontenery winny posiadać:

* natryski i umywalki **(minimum po 5 sztuk umywalek i natrysków lub 10 natrysków bez umywalek**),
* lustra,
* dozowniki na mydło,
* wieszaczki,
* podajnik ręczników papierowych,
* kosze na śmieci,
* wentylacja,
* grzejnik elektryczny,
* hermetyczne oświetlenie wewnętrzne,
* instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe,
* zainstalowany pogrzewacz wody (zbiornik),
* możliwość podłączenia energii elektrycznej (rozdzielnia elektr., wtyki/gniazda pięciobolcowe, przewód energetyczny pięciożyłowy   
  dł. ok. 200m)
* podłączenia kontenerów do energii elektrycznej dokona Wykonawca,
* pompa do wody-hydrofor,
* zbiornik na wodę (ok. 4-5 m3),
* zbiornik na fekalia ok. 7-9 m3 ze schodami,
* wyposażenie w środki toaletowe (papier toaletowy, ręczniki papierowe białe, mydło w płynie),
* energię elektryczną i wodę zabezpiecza Zamawiający ( w przypadku gdy na danym terenie znajduje się sieć z wodą bieżącą np. hydrant umożliwiający dostęp do wody).

Wynajem kontenerów sanitarnych obejmuje:

* wynajem kontenerów sanitarnych z pełnym wyposażeniem (zbiornik   
  na fekalia, zbiornik na wodę wyposażony w wodę zdatną do celów sanitarno-higienicznych, pompę do wody) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wraz z montażem i demontażem
* transport docelowy i posadowienie kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
* transport zwrotny i odbiór kontenerów sanitarnych Wykonawcy   
  po zakończeniu najmu

Serwis kontenerów sanitarnych obejmuje:

* wyposażanie na bieżąco kontenerów w ręczniki papierowe oraz mydło   
  w płynie,
* serwisowanie (sprzątanie) w każdym dniu określonym w zgłoszeniu Zamawiającego (7 dni w tygodniu),
* dostarczanie wody do zbiorników na wodę według potrzeb Zamawiającego,
* opróżnianie zbiornika na fekalia według potrzeb Zamawiającego

1. Powyższe informacje są wyłącznie planowane. Zamawiający nie może zagwarantować, że zamówienia odbędą się dokładnie w zakładanych ilościach. Rzeczywista wielkość zamówienia uzależniona będzie   
   od bieżących potrzeb jednostek wojskowych, na rzecz których realizowana jest usługa.
2. Środki czystości i sprzęt niezbędny do serwisowania kontenerów zabezpiecza Wykonawca.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność) dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych: pomiar szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania urządzeń elektroenergetycznych, rezystancji izolacji, zabezpieczeń różnicowo-prądowych.
4. Miejsce realizacji usługi, termin, ilość kontenerów i ilość dni serwisowania będzie zgłaszana na bieżąco do Wykonawcy z co najmniej *- zgodnie z treścią oferty … dniowym* - wyprzedzeniem telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
5. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwienia odebranych   
   od Zamawiającego nieczystości zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
6. Wykonawcę obciąża ryzyko kradzieży i dewastacji kontenerów i ich wyposażenia. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty Wykonawcy. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia w powszechnie znanym towarzystwie ubezpieczeniowym kontenerów sanitarnych od ognia, kradzieży i innych zniszczeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania kontenerów sanitarnych   
   w ciągłej sprawności technicznej (w przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do naprawy w ciągu 5 godzin od zgłoszenia ). W przypadku całkowitej utraty sprawności technicznej Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nowego, sprawnego kontenera w ciągu 8 godzin od zgłoszenia.
8. Wykonawca wykona usługę zgodnie z przepisami BHP, z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich.