## Sheet1
Jednorazówka sterylna 2022– zapotrzebowanie NA 12 MIESIĘCY
Załacznik nr 2 do SWZ
*nazwa produktu, która będzie znajdowała się na fakturze oraz nazwa producenta, nr katalogowy
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr do przewodów do jet ventilation | szt | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Podwieszki- odciągi w trzech rozmiarach i czterech kolorach.Przeznaczone do retrakcji, okluzji i identyfikacji tętnic, żył, nerwów i moczowodów.Sterylne,wykonane z silikonu medycznego, nie zawierają lateksu, atraumatyczne dla tkanek, możliwość cofania i zamykania tętnic, żył, moczowodów, zachowują ustawione napięcie, widocznę w promieniach RTG. Op. 20 saszetek. Długość pojedynczej podwieszki – 42cm. Rozmiary: mini; midi i maxi i kolory do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 35
2 | Jednorazowe buldogi naczyniowe. Szczęki proste, wykonane z plastiku, wielokolorowy system oznaczeń, w zależności od rozmiaru i siły ścisku. Gąbeczka ma za zadanie wysoce atraumatycznego zapięcia delikatnych naczyń przez dłuższy czas bez powodowania martwicy tkanki i/lub rozwarstwienia, powstawania zakrzepów. Specjalna konstrukcja szczęk- poprzeczne rowkowanie zmniejsza traumatyzację tkanki oraz zapewnia jednakową siłę ścisku na całej długości. Możliwość aplikacji ręcznej, bądź za pomocą specjalnych aplikatorów, nie zawierają lateksu, są znakowane radiologicznie. Rozmiary: mini- proste z siłą ścisku 10-15gramów, midi- proste z siłą ścisku 25-30 gramów, midi- proste, delikatne, siła ścisku 75-80 gramów. Do wyboru przez zamawiającego. Opak. 5 saszetek po 2 szt.buldogów | szt | 15
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw antymikrobiologiczny zawierający Cleaner i Protector, tworzący antywirusową i antybakteryjną, bezbarwną nano powłokę zabezpieczającą powierzchnie do 6 mies., umożliwiający zabezpieczenie powierzchni najbardziej narażonych na kontakt z patogenami. Zabezpieczający powierzchnie typu: stal nierdzewna, aluminium, miedź, cynk, większość tworzyw sztucznych , szkło, ceramika, derwno, naklejki, istniejące powłoki. | kompl. | 2
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Podstawowy, bez PCV | szt. | 1400
2 | Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Ochrona przed światłem do 520nm, bursztynowy, bez PCV | szt. | 500
3 | Filtr infuzyjny 1,2 um | szt. | 300
4 | System trójdrożny oparty na zaworze kranowym do zastosowań w leczeniu dożylnym oraz kontrolnym, wykonany z mikrokrystalicznego poliamidu odpornego na działanie leków, uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu. Skuteczny, bezpieczny system połączeniowy umożliwiający obrócenie kranika. Obrót co 45° sygnalizowany za pomocą wyraźnego kliknięcia. Przeznaczony do odżywiania parenteralnego lipidami, leczenia przeciwprątkowego za pomocą środków cytostatycznych, znieczulania dożylnymi lekami znieczulającymi, np. Propofol. | szt. | 1000
5 | System trójdrożny oparty na zaworze kranowym do zastosowań w leczeniu dożylnym oraz kontrolnym, wykonany z mikrokrystalicznego poliamidu odpornego na działanie leków, uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu. Skuteczny, bezpieczny system połączeniowy umożliwiający obrócenie kranika. Obrót co 45° sygnalizowany za pomocą wyraźnego kliknięcia. Przeznaczony do odżywiania parenteralnego lipidami, leczenia przeciwprątkowego za pomocą środków cytostatycznych, znieczulania dożylnymi lekami znieczulającymi, np. Propofol. Dołączony dren 10 cm. | szt. | 500
6 | System trójdrożny oparty na zaworze kranowym do zastosowań w leczeniu dożylnym oraz kontrolnym, wykonany z mikrokrystalicznego poliamidu odpornego na działanie leków, uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu. Skuteczny, bezpieczny system połączeniowy umożliwiający obrócenie kranika. Obrót co 45° sygnalizowany za pomocą wyraźnego kliknięcia. Przeznaczony do odżywiania parenteralnego lipidami, leczenia przeciwprątkowego za pomocą środków cytostatycznych, znieczulania dożylnymi lekami znieczulającymi, np. Propofol. Dołączony dren 25cm. | szt. | 500
7 | System trójdrożny oparty na zaworze kranowym do zastosowań w leczeniu dożylnym oraz kontrolnym, wykonany z mikrokrystalicznego poliamidu odpornego na działanie leków, uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu. Skuteczny, bezpieczny system połączeniowy umożliwiający obrócenie kranika. Obrót co 45° sygnalizowany za pomocą wyraźnego kliknięcia. Przeznaczony do odżywiania parenteralnego lipidami, leczenia przeciwprątkowego za pomocą środków cytostatycznych, znieczulania dożylnymi lekami znieczulającymi, np. Propofol. Dołączony dren 100 cm. | szt. | 200
8 | koreczek kombi | szt. | 10000
9 | Przyrząd do pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,45mikronów, z zastawką zabezpieczającą lek przed wycieknięciem po rozłączeniu strzykawki, z samodomykającym się korkiem | szt. | 630
10 | cewniki do odsysania z górnych dróg oddechowych w rozm.10-18 | szt. | 5000
11 | Igła do pobierania leków bez filtra, tępa. W rozm. 1,2 x 40 w opakowaniu 100 szt | szt. | 24
12 | KRANIK TRÓJDROŻNY ODPORNY NA LIPIDY 12G | szt. | 500
13 | PRZEDLUZACZ DO POMPY INF. 200CM BEZFTALANOWY | szt. | 1500
14 | PRZEDLUZACZ DO POMPY INF. 200CM BURSZTYNOWY BEZFTALANOWY | szt. | 1000
15 | Igła przelewowa do butelek (zawierających roztw. NaCl) używanych na sali operacyjnej, sterylna | szt. | 800
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Klips uszny kompatybilny z kapnografem Sentec op. 24 sztuki | op. | 15
2. | Żel kontaktowy 5 ml | szt. | 10
3. | Gaz w butlach kalibracyjny op. 6 butli | op. | 4
4. | Zmieniacz membran kompatybilny z kapnografem Sentec op. 3 szt. | op. | 6
Razem
….........................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 6 podzielny
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewnik balonowy do tamowania krwawienia z drzewa oskrzelowego 11 mm , 13 mm | szt. | 2
2. | Siatka do usuwania ciał obcych z drzewa oskrzelowego jednorazowa | szt. | 2
3. | Igła ABRAMS do punkcji opłucnej 0,4 mm 12FG 130 mm | szt. | 20
4. | Zestaw do upustu krwi składający się z dwóch kaniul, połączonych za pomocą przezroczystego przewodu z tworzywa sztucznegoZestaw do upustu krwi składający się z dwóch kaniul, połączonych za pomocą przezroczystego przewodu z tworzywa sztucznego | szt. | 100
5. | Butelki próżniowe do upustu krwi z rurką odpowietrzającą, sterylne 250 ml - op. 10 szt. | op. | 7
6. | Butelki próżniowe do upustu krwi z rurką odpowietrzającą, sterylne 500 ml - op. 10 szt. | op. | 3
7. | Filtr antybakteryjny do ssaka Maxi Aspeed Hydrofobowy 99% | op. | 1
8. | Zestaw do blokady wewnątrz oskrzelowej z użyciem prowadnika w prawym lub lewym płuc w przypadku zabiegów wymagających wentylacji jednego płuca. W części dystalnej prowadnika jest regulowana pętla prowadząca bronchoskop oraz niskociśnieniowy, wysoko objętościowy balon. Na prowadniku znaczniki odległości co 5cm. W części proksymalnej prowadnika adapter ssący. Średnica blokera 7Fr, 9Fr, dł.kolejno 65cm i 78cm. | szt. | 2
9. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem BEZ WORKA rezerwuarowego/wysokie stezenie o dł. Min. 200 cm czysta mikrobiologucznie | szt. | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Wysokopróżniowy system do drenażu ran (butelka połączona z drenem): wskaźnik poziomu próżni; trwała wyraźna skala; ska-lowanie co 10/50ml; zacisk do próżni i wydzieliny; element mocujący (taśma, pasek); dren łączący z zaci-skiem do drenów Ch 6-18, sterylny. Pojemn.250ml lub 600ml do wyboru przez zamawiającego | szt. | 50
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 8 z dzierżawą sprzętu
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Jednopacjentowa, samoprzylepna, sterylna elektroda do pomiaru głębokości snu w czasie znieczulenia dla dorosłych w technologii BIS, pakowana po 25sztuk. | szt. | 300
2. | Do pozcji 1 wykonawca wydzierżawi 1 sztukę monitora do pomiaru głębokości znieczulenia w technologii bispektralnej wraz z niezbędnym okablowaniem oraz przeglądami technicznymi. Wolnostojący system monitorowania umożliwia wyświetlanie następujących danych: wartość BIS, wskaźnik jakości sygnału SQI, wskaźnik elektromiogramu EMG, wyświetlacz fali EEG w czasie rzeczywistym, współczynnik strumienia SR. | szt. | 1
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 9
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Jednorazowy przyrząd laparoskopowy służący do płukania i odsysania podczas zabiegów lapa-raskopowych . Posia-da atraumatyczną koń-cówkę z włókna szkla-nego. Pozwalający na użycie jednocześnie z przyrządami do koagu-lacji, ponieważ nie przewodzi prądu elek-trycznego. Zakończenie Yankauer z sześcioma otworami bocznymi. Kaniula wykonana z włókna szklanego nie posiadająca przewężeń na drodze przepływu. Dren 3m o średnicy zew. 9,5mm, wewnętrz-na 6,4mm- kaniula w rozmiarze 5mm/35cm wykonana z materiału nieprzewodzącego prą-du. | szt. | 2
2. | Ostrza Swon Morton – wykonane ze stali węglowej wszystkie rozmiary. Pakowane po 100szt. | szt. | 1600
3. | Uchwyt na skalpele • Utrzymuje ostrą krawędź skierowaną w dół, aby zapobiec zranieniom • Służy do zabezpieczenia standardowych skalpeli, gdy nie są używane • Przylepny spód do mocowania | szt. | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 10
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 18, 20. | szt. | 10
Razem
……………………………………………………….
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet nr 11
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Powlekany triclosanem szew antybakteryjny, synte-tyczny monofilament, poliglekapron 25 wchłanialny; okres wchłaniania 90 - 120 dni. Rozm. 3/0 o dł. 70cm. Igła - 26mm; 1/2 koła; okrągła, rozwarstwiająca, podwójna, w op. 12 sasz | op. | 12
2. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm. Op. zawiera 12 szt. | op. | 12
3. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm. Op. zawiera12 szt. | op. | 12
Razem
……………………………………………………..
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 12
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Siatka przepuklinowa mo-nofilamentowa, polipropy-lenowa, z niebieskimi pa-sami pozycjonującymi o wadze 36g/m2 , grubości 0,39 mm, wielkości porów 1,0 mm. Rozmiar 10 x 15 cm. Opakownie zbiorcze 5 szt. | op. | 1
Razem
……………………………………………………..
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 13
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Krótkoterminowy, wysokoprzepływowy cewnik z końcówką prostą do hemodializy, hemodiafiltracji 11,5F i 13F o długości 15, 20, 25 cm | szt. | 40
Krótkoterminowy, wysokoprzepływowy cewnik z końcówką zagiętą do hemodializy, hemodiafiltracji 11,5F i 13F o długości 15, 20 cm
Razem
……………………………………………….
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 14
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Jednorazowa pułapka wodna do odseparowania wody, bakterii i wirusów od monitora. Zawierająca dwie hydrofobowe membrany. Kompatybilna ze stanowiskami do znieczulania firmy Drager. Potwierdzony maksymalny okres użytkowania wynosi 4 tygodnie. Niepodlegająca sterylizacji. Podczas kontaktu z wodą dwa samouszczelniające elementy filtrujące, zamykają się i zmieniają kolor na niebieski. 12 szt. w op. | op. | 1
Razem
………………………………………………………..
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 15
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewnik Tiemann - wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Atraumatyczna zagięta końcówka oraz dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru ze znacznikiem kierunku zagięcia końcówki. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 8 - CH 24 o długości 40cm. | szt. | 50
Razem
…………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 16
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, ruchomy kołnierz mocujący z prostym i bezpiecznym mechanizmem blokującym, wygodna opaska szyjna, rozszerzadło wprowadzające. Produkt jałowy, do jednorazowego użytku. Rozmiar 7, 8, 9. | szt. | 30
Razem
…………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 17
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Flocare Zestaw do pompy Flocare, do worków i butelek, to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia worków/ butelek/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem, zawierający plastikowy koszyczek. Wyrób medyczny. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy użyciu pompy Flocare Infinity. Zestaw zgodny z Pompą Flocare Infinity, będący na stanie szpitala. | szt. | 300
Razem
………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 18
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | płytka podwójna do przetworników do mierzenia ciśnienia metodą krwawą i ośrodkowego ciśnienia żylnego. Zestaw 2 płytek do przetworników. | zestaw | 30
2. | Imadło do płytek na przetworniki | szt. | 10
Razem
………………………………………………………..
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 19
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewnik Dufour Hematuria 3-drożny, wykonany z 100% silikonu medycznego, przeźroczyste dla lepszej kontroli, linia kontrastująca RTG, miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon, rozmiary: 14, 16, 18, 20, 22, 24 FR, o długości 420 mm, kanał do płukania zaopatrzony w zintegrowany koreczek, wyposażony w zatyczkę cewnikową. | szt. | 20
Razem
………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy