Opis Przedmiotu Zamówienia: **Kompleksowe wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów**

1. **Gaśnica pianowa – 35 sztuk**

* Gaśnica wyposażona w dwie jednostki środka gaśniczego.
* Skuteczność gaśnicza co najmniej 21 A i 113 B.
* Możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem co najmniej do 1000 V.
* Antykorozyjna powłoka wewnętrzna zbiornika.
* Gaśnica posiadająca dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
* Zbiornik gaśnicy nie podlegający badaniom okresowym Urzędu Dozoru Technicznego (potwierdzone dostarczoną instrukcją eksploatacji wytwórcy lub innym dokumentem).
* Wymagana częstotliwość przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych nie częstsza niż raz na 12 miesięcy.
* Gaśnica wyprodukowana w roku 2021 (możliwa produkcja w roku 2020).
* Gaśnica wyposażona w wieszak do montażu na ścianie. Prosimy o określenie czy cena wieszaka zawiera się w cenie gaśnicy. Jeśli wieszak nie stanowi fabrycznego wyposażenia gaśnicy prosimy o wskazanie w ofercie oddzielnie ceny wieszaka.

1. **Gaśnica wodna mgłowa – 1 sztuka**

* Gaśnica wyposażona w co najmniej jedną jednostkę środka gaśniczego.
* Skuteczność gaśnicza co najmniej 8 A.
* Możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem co najmniej do 1000 V.
* Antykorozyjna powłoka wewnętrzna zbiornika.
* Gaśnica posiadająca dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
* Zbiornik gaśnicy nie podlegający badaniom okresowym Urzędu Dozoru Technicznego (potwierdzone dostarczoną instrukcją eksploatacji wytwórcy lub innym dokumentem).
* Gaśnica wyprodukowana w roku 2021 (możliwa produkcja w roku 2020).
* Gaśnica wyposażona w wieszak do montażu na ścianie. Prosimy o określenie czy cena wieszaka zawiera się w cenie gaśnicy. Jeśli wieszak nie stanowi fabrycznego wyposażenia gaśnicy prosimy o wskazanie w ofercie oddzielnie ceny wieszaka.

1. **Gaśnica na CO2 – 4 sztuki**

* Gaśnica wyposażona w 5 kilogramów środka gaśniczego.
* Skuteczność gaśnicza co najmniej 89B.
* Możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem co najmniej do 1000 V.
* Gaśnica posiadająca dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
* Gaśnica wyprodukowana w roku 2021 (możliwa produkcja w roku 2020).
* Gaśnica wyposażona w wieszak do montażu na ścianie. Prosimy o określenie czy cena wieszaka zawiera się w cenie gaśnicy. Jeśli wieszak nie stanowi fabrycznego wyposażenia gaśnicy prosimy o wskazanie w ofercie oddzielnie ceny wieszaka.

1. **Gaśnica na CO2 – 2 sztuki**

* Gaśnica wyposażona w 5 kilogramów środka gaśniczego.
* Skuteczność gaśnicza co najmniej 89B.
* Możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem powyżej 1000 V (prośba o wskazanie maksymalnego napięcia gaszonych urządzeń).
* Gaśnica posiadająca dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
* Gaśnica wyprodukowana w roku 2021 (możliwa produkcja w roku 2020).
* Gaśnica wyposażona w wieszak do montażu na ścianie. Prosimy o określenie czy cena wieszaka zawiera się w cenie gaśnicy. Jeśli wieszak nie stanowi fabrycznego wyposażenia gaśnicy prosimy o wskazanie w ofercie oddzielnie ceny wieszaka.

1. **Urządzenie gaśnicze do sprzętu elektronicznego – 14 sztuk**

* Urządzenie wyposażone w 2 kilogramy środka gaśniczego.
* Możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem co najmniej do 1000 V.
* Urządzenie wyprodukowana w roku 2021 (możliwa produkcja w roku 2020).
* Urządzenie wyposażone w wieszak do montażu na ścianie. Prosimy o określenie czy cena wieszaka zawiera się w cenie urządzenia. Jeśli wieszak nie stanowi fabrycznego wyposażenia urządzenia prosimy o wskazanie w ofercie oddzielnie ceny wieszaka.

1. **Koc gaśniczy – 10 sztuk**

* Posiadający świadectwo dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

1. **Ponadto prosimy o:**
2. przedstawienie ceny jednostkowej za przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych wobec ww. gaśnic, uwzględniając zamawianą przez nas ich ilość;
3. wycenę oznakowania gaśnic oznakowaniem zgodnym z normą PN-EN ISO 7010:2020-07. Oznakowanie znakami na płycie sztywnej o wymiarach 150 x 150 mm.
4. Wycenę montażu gaśnic w miejscach przez nas wskazanych. Wycena powinna uwzględniać ewentualne koszty dojazdu, jeśli wykonawca przewiduje takimi obarczyć zamawiającego.

Oprócz wyceny całości przedsięwzięcia prosimy o wycenę poszczególnych jego punktów.