## Arkusz1
[5 empty] | Nr sprawy: | DO.ZP.D.10.2024.DI
[5 empty] | Nazwa: | Zał. nr 4b - Kosztorys ofertowy dla zad. 2
[5 empty] | Data dokumentu: | 24.04.2024 r.
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt. jedn.netto | warość netto | podatek vat | wartość brutto
1 |  | INSTALACJE ZASILANIA ŁADOWAREK
1.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 152*0.8*0.8 | m3 | 97.280
1.2 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 3.000
1.3 | KNNR 5 0723-03 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami PRZECISK NR B-B' - RURA SRS-G 110 Krotność = 2 | m | 15.000
1.4 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm RURA OCHRONNA DWUŚCIENNA KARBOWANA HDPE 110 NIEBIESKA | m | 154.000
1.5 | KNNR 5 0707-05 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie LINIA KABLOWA 2x YAKXS 5x240 mm2 Krotność = 2 | m | 57.000
1.6 | KNNR 5 0707-05 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie LINIA KABLOWA YAKXS 5x120 mm2 | m | 487.000
1.7 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 145.000
1.8 | KNNR 5 0706-03 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0.2 m szerokości Krotność = 2 | m | 95.000
1.9 | KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 145*0.8*0.6 | m3 | 69.600
1.10 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 8.000
2 |  | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
2.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie KABEL YAKXS 5x16 | m | 56.000
2.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie KABEL YKY 5x6 | m | 62.000
2.3 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm RURA OCHRONNA DWUŚCIENNA KARBOWANA HDPE 75 | m | 25.000
2.4 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym SZAFA STEROWANIA OŚWIETLENIEM SOT | szt. | 1.000
2.5 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg SŁUP OŚWIETLENIOWY 7m | szt. | 3.000
2.6 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie WYSIĘGNIK WR-4/1/0,5/5/ZP | szt. | 3.000
2.7 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m PRZEWÓD YDY 3x1,5 mm2 | kpl.prz ew. | 3.000
2.8 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie OPRAWA PHILIPS BRP102 T25 DM /740, 83W | szt. | 3.000
2.9 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 BEDNARKA OCYNKOWANA FeZn 30x4 | m | 2.000
2.10 | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III UZIOM PIONOWY STALOWY OCYNKOWANY fi 18mm DŁ. 1,5m | szt. | 1.000
2.11 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 10.000
2.12 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 10.000
2.13 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 4.000
3 |  | KANALIZACJA KABLOWA
3.1 | KNNR 5 0723-03 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami PRZECISK NR B-B' - RURA SRS-G 110 | m | 15.000
3.2 | ZN-97/TP S.A-039 0302-11 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.285
3.3 | ZN-97/TP S.A-039 0302-11 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 32 mm w rurociągu | km | 0.182
3.4 | KNR-W 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie ZABEZPIECZENIE DODATKOWE HDPE 110 | m | 19.000
3.5 | ZN-97/TP S.A-039 0309-04 | Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm w ziemi | szt. | 15.000
3.6 | ZN-97/TP S.A-039 0206-06 | Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o dł. do 2 km w ziemi śr. rur 40 mm sprężarką | odc. | 1.000
3.7 | ZN-97/TP S.A-039 0206-05 | Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o dł. do 2 km w ziemi śr. rur 32 mm sprężarką | odc. | 7.000
3.8 | KNR 5-14 0101-03 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 100 kg SZAFA KABLOWA KROSOWA ZEWNĘTRZNA Z TERMOIZOLACJĄ24U | szt. | 2.000
3.9 | KNR 5-14 0101-02 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 50 kg SZAFA KROSOWA WISZĄCA 12U | szt. | 1.000
3.10 | ZN-97/TP S.A-040 0301-03 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV. STUDNIA KABLOWA SK-1 | szt. | 2.000
3.11 | ZN-97/TP S.A-039 0502-01 | Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablow.z rur z warstwą poślizgową z linką wciagarką mechan.z rejestr.siły - kabel w odc.o dług. 2 km KABEL ŚWIATŁOWODOWY UNIWERSALNY 24J-9/125 OS2 | km | 0.350
3.12 | ZN-97/TP S.A-039 0502-01 | Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablow.z rur z warstwą poślizgową z linką wciagarką mechan.z rejestr.siły - kabel w odc.o dług. 2 km KABEL ŚWIATŁOWODOWY UNIWERSALNY 12J-9/125 OS2 | km | 0.120
3.13 | ZN-97/TP S.A-039 0507-02 | Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 4 km KABEL TELEKOMUNIKACYJNY MIEDZIANY ZEWNĘTRZNY F/UTP 4x2x0,5 KAT 6 ŻELOWANY | km | 0.260
4 |  | NAWIERZCHNIE
4.1 | KNNR 5 0719-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 196.430
4.2 | KNR 2-31 23103-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8cm WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ PROSTOKĄTNEJ, SZAREJ, NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GR 3cm | m2 | 196.430
4.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE E2>=80MPa | m2 | 187.270
4.4 | KNR 2-25 0409-02 | Nawierzchnie grubości 4 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu budowa ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO | m2 | 20.100
4.5 | KNR 2-14 0806-01 | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masa asfaltowa - wysokość szwu do 20 cm, grubość do 2 cm USZCZELNIENIE POŁĄCZEŃ NOWEJ WARSTWY ŚCIERALNEJ Z ISTNIEJĄCA WARSTWĄ | m | 67.000
5 |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
5.1 | KSNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej KRAWĘŻNIKI BETONOWE ( W TYM ŁUKOWE R=1M) 20x30 NA POSZERZONEJ ŁAWIE Z OPOREM Z BETONEM B15 [C12/15] | m | 67.000
5.2 | KNK 2-06 0401-02 | Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem | m3 | 57.000
5.3 | KSNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową OBRZEŻA BETONOWE 8x30 NA POSZERZONEJ ŁAWIE Z OPOREM Z BETONEM B15 [C12/15] | m | 57.000
6 |  | ZIELEŃ
6.1 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 85.550
6.2 | KNNR 1 0507-02 | Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5 | m2 | 85.550
7 |  | ORGANIZACJA RUCHU
7.1 | KNR 2-25 0418-01 | Słupki ograniczające z liną - budowa SŁUPKI BLOKUJĄCE U-12c | szt. | 4.000
7.2 | KNR AT-04 0203-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur) POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIAŁEJ - WYZNACZENIE STANO- WISK POSTOJOWYCH LINIA TYPU P-18 O SZEROKOŚCI 12CM | m2 | 33.010
7.3 | KNR AT-04 0203-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur) POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIAŁEJ - WYZNACZENIE POWIERZCHNI WYŁĄCZONYCH Z RUCHU ZNAKIEM P-21a LINIE O SZEROKOŚCI 24CM Z ODSTĘPAMI 39CM | m2 | 51.160
7.4 | KNR AT-04 0203-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur) POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIAŁEJ - OBWIEDNIE POWIERZCHNI WYŁĄCZONYCH Z RUCHU LIE TYPU P-7b LINIE O SZEROKOŚCI 24CM | m2 | 18.090
7.5 | KNR AT-04 0203-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur) POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIAŁEJ - WYZNACZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ZNAKIEM TYPU P-10 | m2 | 112.500
8 |  | KOSZTY WŁASNE
8.1 |  | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA | kpl | 1.000
8.2 |  | KOSZT WYŁĄCZEŃ | kpl | 1.000
8.3 |  | KOSZT NADZORÓW BRANŻOWYCH | kpl | 1.000
[5 empty] | SUMA zł netto | 0 | SUMA zł brutto | 0
Zestawienie robocizny
| nazwa |  | jm | ilośc | Koszt. jedn.netto | warość netto | podatek vat | wartość brutto
1. | robocizna |  | r-g | 1870.1961
[5 empty] | SUMA zł netto | 0 | SUMA zł brutto | 0
Zestawienie materiałów
Lp. | Nazwa |  | jm | ilość | Koszt. jedn.netto | warość netto | podatek vat | wartość brutto
1. | bednarka ocynkowana FeZn 30x4 |  | m | 2.0800
2. | beton asfaltowy AC8S 50/70 |  | t | 2.0100
3. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 |  | t | 3.8963
4. | deski iglaste 25-39 mm kl.IV-V |  | m3 | 1.2825
5. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III |  | m3 | 0.0603
6. | dławica czopowa EK 186/110 |  | szt | 56.0000
7. | dławica czopowa EK 186/75 |  | szt | 8.0000
8. | farba drogowa biała |  | kg | 676.4940
9. | folia kablowa pomarańczowa |  | m | 200.0000
10. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II (niebieska) |  | m2 | 252.4200
11. | fundament B-60 |  | szt | 3.0000
12. | grot stalowy |  | szt | 1.0000
13. | gwoździe |  | kg | 37.0500
14. | inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza |  | kpl. | 1.0000
15. | kabel światłowodowy uniwersalny 12J-9/125 OS2 |  | m | 124.8000
16. | kabel światłowodowy uniwersalny 24J-9/125 OS2 |  | m | 364.0000
17. | kabel telekomunikacyjny miedziany zewnętrzny F/UTP 4x2x0,5 kat 6, żelowany |  | m | 270.4000
18. | kabel YAKXS 5x120 mm2 |  | m | 506.4800
19. | kabel YAKXS 5x16 |  | m | 58.2400
20. | kabel YAKXS 5x240 mm2 |  | m | 118.5600
21. | kabel YKY 5x6 |  | m | 64.4800
22. | kapturek termokurczliwy z klejem |  | szt | 8.0000
23. | kapturek termokurczliwy z klejem i zaworem |  | szt | 8.0000
24. | kostka brukowa prostokątna, szara, gr. 8 cm |  | szt | 10607.2200
25. | koszt nadzorów branżowych |  | kpl. | 1.0000
26. | koszt wyłączeń |  | kpl. | 1.0000
27. | krawężnik drogowy betonowy 20x30 |  | m | 68.3400
28. | masa asfaltowa zalewowa |  | kg | 80.8690
29. | mieszanka betonowa |  | m3 | 62.4630
30. | nasiona traw |  | kg | 1.0266
31. | obrzeża betonowe 30x8 cm |  | m | 58.1400
32. | oprawa oświetleniowa PHILIPS BRP102 T25 DM /740, 83W |  | kpl | 3.0000
33. | paliki 4x6 cm |  | m3 | 0.3534
34. | piasek |  | m3 | 73.2160
35. | piasek do betonów |  | m3 | 0.0660
36. | płyn poślizgowy |  | dm3 | 0.3650
37. | pokrywa studni SK-1 |  | szt | 2.0000
38. | przewód YDY 3x1,5 mm2 |  | m | 21.8400
39. | rura ochronna SRS-G 110 |  | m | 46.8000
40. | rura osłonowa typu DVK 75 |  | m | 26.0000
41. | rura osłonowa typu HDPE 110/6,3 |  | m | 179.9200
42. | rura RHDPE 32/2,9 mm |  | m | 187.4600
43. | rura RHDPE 40/3,7 mm |  | m | 293.5500
44. | słup SAL-70 |  | szt | 3.0000
45. | słupki stalowe U-12c - kolorystyka biało-czerwona |  | szt | 4.0000
46. | studnia kablowa SK-1 600x600x700 dwuelementowa przelotowa z wbudowaną ramą stalową |  | szt | 2.0000
47. | szafa kablowa krosowa RACK 19" 12U wiszącawyposażona w: - przełącznik 48x1Gbase-T PoE+ 4SFP+ - 1 szt, - panel światłowodowy - 1 szt, - UPS 2U 1kVA - 1szt, - patchpanel 48 portowy - 1 szt,- panel zaślepiający - 4szt, - bypass 5 gniazd 230V. |  | szt | 1.0000
48. | szafa kablowa krosowa zewnętrzna z termoizolacją RACK 19" 24U montowana na studni kablowej SK-1 wyposażona w: - zestaw grzejny z termostatem - 1 kpl, - 4x panel wentylacyjny - 1 kpl, - przełącznik 48x1Gbase-T PoE+ 4SFP+ - 1 szt, - panel światłowodowy - 1 szt, - UPS 2U 1kVA - 1szt, - patchpanel 48 portowy - 1 szt, - panel zaślepiający - 8szt, - bypass 5 gniazd 230V |  | szt | 2.0000
49. | szafa oświetlenia terenu SOT |  | kpl | 1.0000
50. | tłuczeń kamienny 0/31,5 |  | t | 59.5893
51. | uszczelnienie rur |  | kpl. | 1.0000
52. | uziom stalowy ocynkowany fi 18mm o dług. 1,5m |  | szt | 1.0000
53. | wazelina techniczna |  | kg | 0.6820
54. | wkładka bezpiecznikowa D01/gG 4A |  | szt | 3.0000
55. | woda |  | m3 | 20.6012
56. | wysięgnik WR-4/1/0,5/5/ZP |  | szt | 3.0000
57. | ziemia urodzajna (humus) |  | m3 | 8.8972
58. | złącze słupowe NTB-1 |  | szt | 3.0000
59. | złączka skręcana do rur RHDPE 40 mułoszczelna |  | szt | 15.0000
60. | żwir do betonów |  | m3 | 0.1320
61. | materiały pomocnicze |  | zł
[5 empty] | SUMA zł netto | 0 | SUMA zł brutto | 0
Zestawienie sprzętu
Lp. | Nazwa |  | jm | ilość | Koszt. jedn.netto | warość netto | podatek vat | wartość brutto
1. | agregat prądotwórczy do 2.5 kVA |  | m-g | 0.8584
2. | ciągnik kołowy |  | m-g | 3.2956
3. | dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t |  | m-g | 28.1250
4. | koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM |  | m-g | 9.7280
5. | koparka podsiębierna 0,15m3 |  | m-g | 0.2100
6. | koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 |  | m-g | 17.5104
7. | młot udarowy elektryczny |  | m-g | 0.7500
8. | podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny |  | m-g | 3.0900
9. | pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm |  | m-g | 28.1250
10. | przyczepa do przewożenia kabli |  | m-g | 2.7646
11. | przyczepa kablowa |  | m-g | 13.6078
12. | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) |  | m-g | 0.5056
13. | samochód dostawczy do 0.9 t |  | m-g | 68.7293
14. | samochód samowyładowczy |  | m-g | 0.6460
15. | samochód samowyładowczy 5 t |  | m-g | 1.8540
16. | samochód samowyładowczy do 5 t |  | m-g | 8.8400
17. | samochód skrzyniowy do 5 t |  | m-g | 47.1958
18. | samochód wywrotka 3.5 t |  | m-g | 20.8050
19. | spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A |  | m-g | 0.1084
20. | sprężarka powietrza 4-5 m3/min |  | m-g | 3.8391
21. | sprężarka powietrza przewoźna spalinowa |  | m-g | 17.4823
22. | sprężarka powietrza spalinowa 12 m3/min |  | m-g | 0.9178
23. | sprężarka powietrza, spalinowa, przewoźna, do 0.5 m3/min |  | m-g | 9.1200
24. | środek transportowy |  | m-g | 45.8977
25. | ubijak |  | m-g | 43.4110
26. | ubijak spalinowy |  | m-g | 7.0200
27. | urządzenia do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową |  | m-g | 0.9178
28. | walec statyczny samojezdny 10-15 t |  | m-g | 0.4020
29. | walec statyczny samojezdny 10 t |  | m-g | 7.2473
30. | walec statyczny samojezdny 4-8 t |  | m-g | 0.4020
31. | wciągarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem siły naciągu |  | m-g | 6.3450
32. | wózek platformowy spalinowy 2 t |  | m-g | 0.9246
33. | wózek z ręcznym aplikatorem mas chemoutwardzalnych (plastomarker) |  | m-g | 30.0664
34. | zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny |  | m-g | 28.1250
35. | żuraw samochodowy |  | m-g | 4.7286
36. | żuraw samochodowy do 4 t |  | m-g | 4.1200
[5 empty] | SUMA zł netto | 0 | SUMA zł brutto | 0
PODSUMOWANIE
| LP | CZĘŚĆ | SUMA zł NETTO | SUMA zł BRUTTO
| 1 | Prace budowlane
| 2 | Zestawienie robocizny
| 3 | Zestawienie materiałów
| 4 | Zestawienie sprzętu
| 5 | RAZEM
Niniejszy plik musi być podpisany przez osobę upełnomocnioną podpisem elektronicznym: zaufanym lub osobistym lub kwalifikowanym