Postępowanie nr 36835002

Załącznik 9 do Umowy

**INSTRUKCJA BHP POSTĘPOWANIA Z AZBESTEM**

1. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest w ramach opracowania dokumentacji projektowej wykonać badania próbkowania na obecność występowanie azbestu, a następnie dostarczyć Spółce Grupy GPEC wyniki tych badań przed uzgodnieniem branżowym dokumentacji projektowej; Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy Spółka Grupy GPEC przedstawi Wykonawcy/Podwykonawcy wiążącą informację o występowaniu azbestu.
2. W przypadku wyników badań potwierdzających występowanie azbestu, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zawarcia w dokumentacji projektowej wszystkich zapisów wymaganych prawem, a związanych z demontażem i utylizacją azbestu oraz uwzględnienia w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim, kosztów demontażu i utylizacji azbestu. Powyższy obowiązek spoczywa na Wykonawcy/Podwykonawcy także w sytuacji, gdy to Spółka Grupy GPEC dostarczy informację o występowaniu azbestu na sieci ciepłowniczej.
3. Wykonawca ustala z Podwykonawcą realizującym usługi na rzecz tego Wykonawcy kto odpowiada za realizację pkt. 4 – 9 niniejszej instrukcji.
4. Wykonawca/Podwykonawca zgłasza fakt występowania azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu (SANEPID) w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, w trakcie których mogą występować materiały zawierające azbest.
5. W przypadku stwierdzenia występowania azbestu dopiero po rozpoczęciu prac budowlanych, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować to miejsce przed dostępem osób trzecich:

* jeżeli materiałem zawierającym azbest jest izolacja rury ciepłowniczej, to zalecane jest ponowne zasypanie tej rury,
* jeżeli materiałem zawierającym azbest jest izolacja termiczna urządzenia ciepłowniczego, poszycie dachowe, zalecane jest pozostawienie materiału w miejscu, w którym został zidentyfikowany i jeżeli są prowadzone prace w obrębie tego materiału, bezwzględnie materiał ten należy zrosić wodą i przykryć folią lub szczelnie obsypać piaskiem lub ziemią.
* w każdym przypadku obowiązkowo miejsce takie oznaczyć tablicami informacyjnymi „Uwaga wstęp wzbroniony”.

1. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest dokonać na swój koszt wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych i zawrzeć umowę na ich wykonanie oraz zabezpieczenie lub usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenie budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.
2. Po zakończeniu prac przez uprawnioną firmę, Wykonawca/Podwykonawca dostarczy do Spółki Grupy GPEC kserokopię dokumentów (zgłoszenia do wymienionych w punkcie 3 urzędów, karty przekazania odpadów, decyzje odpadowe firmy usuwającej i transportującej azbest oraz, podpisane przez wykonawcę prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia azbestu zgodnie z załącznikiem do Instrukcji x2) wymaganych przy tego rodzaju pracach.
3. Koszty demontażu i utylizacji ponosi Wykonawca/Podwykonawca.
4. W przypadku gdy organy kontrolujące(np. SANEPID czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego ) nałożą na Spółkę Grupy GPEC karę z uwagi na niezastosowanie się Wykonawcy/Podwykonawcy do procedury opisanej powyżej, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów kary w terminie 14 dni od uzyskania informacji o nałożeniu kary na konto Spółki Grupy GPEC.
5. Przyczyna kolejnego wydania – zmiana właściciela, dodanie pkt. 3.

……………………………………dnia……………………………………

……………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy)

……………………………………………..

(Adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

..............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(Nazwa i przedmiot Umowy)

…………………………………………………………………………………………………………………

(Nr umowy z dnia)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁEC ZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649) ze zm.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wszystkie wykonane prace związane z usuwaniem azbestu zostały przeprowadzone i były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Teren został oczyszczony z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

\*Oświadczenie przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

………………………….. ……………………………….

Zamawiający Wykonawca/Podwykonawca