Załącznik Nr 1 do SIWZ nr DZP/26/2019

.................................................................

( dane Wykonawcy )

................................... , dnia ..............2019 r.

(miejscowość)

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. ,,Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, które przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronę Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.06.2019r i opublikowane w dniu ……….2019r. pod nr 2019/S ……………………. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  i na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu ............2019r, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 2

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 3

a. Wartość dostaw towarów  przez okres 18 miesięcy :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednej sztuki injectora wielorazowego za 1 miesiąc :

netto : …………………. PLN

(słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

brutto : …………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednej sztuki injectora wielorazowego przez okres 18 miesięcy

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

Łączna wartość netto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i c ): ……………………….… PLN

(słownie : …………………………………………………………………………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i c )  : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….…….……..PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 4

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 5

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 6

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 7

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 8

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) - dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 9

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 10

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 11

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 12

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 13

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 14

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 15

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) - dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 16

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 17

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 18

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 19

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) - dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 20

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 21

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 22

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 23

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 24

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 25

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) - dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 26

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 27

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 28

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) - dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 29

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 30

a. Wartość dostaw towarów  przez okres 18 miesięcy (dot. Lp. 2 i 6  formularza asortymentowo-cenowego):

* netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do biometrii optycznej  za 1 miesiąc :

*netto : …………………. PLN (słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

*brutto : …………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do biometrii optycznej  przez okres 18 miesięcy

*netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy za 1 miesiąc :

*netto : …………………. PLN (słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

*brutto : …………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy przez okres 18 miesięcy

*netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

Łączna wartość netto części nr 30 ( suma wartości z lit. a, c i e ): ……………………….… PLN

(słownie : …………………………………………………………………………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 30 ( suma wartości z lit. a, c i e) : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….…….……..PLN)

Łączna wartość części nr 30 stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 2 aparatów w okresie 18 miesięcy oraz wszystkich pozostałych materiałów zawartych w części nr 30, przy czym czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodpowanych nieprawidłową obsługą aparatów.

1. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez :

(zapis dotyczy aparatu do biometrii optycznej)

…................................................................................................................................................

(podać nazwę/firmę, adres, miejscowość, kod pocztowy)

1) nr tel.: ………………

2) nr faks: ……………..

3) adres e-mail: ………………………………..

2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez :

(zapis dotyczy aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy)

…................................................................................................................................................

(podać nazwę/firmę, adres, miejscowość, kod pocztowy)

1) nr tel.: ………………

2) nr faks: ……………..

3) adres e-mail: ………………………………..

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy i uzupełnienie składu konsygnacyjnego dot. lp. 1 i 5 - formularza asortymentowo-cenowego  liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 31

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

# Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 2 do siwz, załączniku nr 2A (dot. Części nr 1 lp.1 , 2, 3 lp.1, 30 lp. 1) do SIWZ oraz załączniku nr 2B i 2C (dot. części nr 30 lp. 3 i 7 – formularz asortymentowo-cenowy) do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w  rozdziale IX ust. 9 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak     Nie

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP…………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………

- Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp:

………………………………………………………………………………………………………………

8 . Adres poczty elektronicznej do korespondencji

…………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. ............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ............................................................., e-mail:……………………………………………………………...……………………………., zakres odpowiedzialności ..............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ............................................................., e-mail:……………………………………………………………...……………………………., zakres odpowiedzialności ..............................................................................................................................................................................

* Niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa : -zwijalna, hydrofilna lub hydrofobowa. -asferyczna -średnica optyczna 6,0 – 6,5 mm -średnica całkowita 13,0 mm -zakres mocy -10,0 do + 40,0 D ( od +10,0 do +30,0 co 0,5 D) Angulacja 0-10 st, -stała A (A-scan) 118,0 do 119,0 niezmienna dla całego zakresu mocy, podwójnie ostre krawędzie na całym obwodzie zapobiegające migracji komórek, dwa hapteny stabilizujące soczewkę z przynajmniej jednym otworem stabilizującym w każdej części haptycznej -implantacja iniektorem jednorazowym przez cięcie 2,2 -2,4 mm Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 208 sztuk, zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 2A do siwz. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Substancja wiskoelastyczna kohezyjna stosowana śródoperacyjnie do wnętrza oka ampułkostrzykawka 1 ml, 1,4 % kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji, pH 6,8-7,6 stężenie – 14 mg/ml (1,4%) hialuronianu sodu, lepkość (0,1s ˉ¹): 120 000 mPa•s, osmolarność 280-330 mOsmol/kg, masa cząsteczkowa 3,2-3,5x10mln Da, ampułostrzykawka + sterylna kaniula jednorazowa 25G | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4% roztwór octanu triamcynolonu przeznaczony do inekcji doszklistkowych, sterylny, 1 ampułka w opakowaniu, 2ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 1: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 1  : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Soczewka przedniokomorowa afakijna mocowana do tęczówki - soczewka afakijna - materiał: PMMA - średnica części optycznej 5,0 – 6,0 mm - średnica całkowita 8,0 – 8,5 mm - Zakres mocy + 2 D do +30D Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 15 sztuk, zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 2A do siwz. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 2: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 2  : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa, zwijalna, hydrofilna, sferyczna Średnica całkowita 12mm-13 mm średnica optyczna 6,0 mm – 6,5 mm angulacja 0 – 10 st. zakres mocy +2,0 D do + 30 D hapteny monofilamentowe - implantowana injectorem Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 15 sztuk, zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 2A do siwz. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO Lp. 1 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Przedmiot zamówienia | Okres dzierżawy | Cena za 1 miesiąc netto | Cena za 1 miesiąc brutto (kol.4 + kol.7) | Wartość netto (kol. 4 x 18 miesięcy) | VAT (%) | Wartość brutto (kol.6 + kol.7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Dzierżawa 1 sztuki injectora wielorazowego | 18 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO Lp. 3 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 5 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO Lp. 2 i 4 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

a. Wartość dostaw towarów  przez okres 18 miesięcy :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednej sztuki injectora wielorazowego za 1 miesiąc :

netto : …………………. PLN

(słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

brutto : …………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednej sztuki injectora wielorazowego przez okres 18 miesięcy

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

Łączna wartość netto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i c ): ……………………….… PLN

(słownie : …………………………………………………………………………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i c )  : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….…….……..PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | substancja wiskoelastyczna dyspersyjna stosowana śródoperacyjnie do wnętrza oka ampułkostrzykawka 1 ml, 3 % kwas hialuronowy stężenie – 30 mg/ml (3%) hialuronianu sodu, masa cząsteczkowa: 1,1-1,8 mlnD lepkość (0,1s ˉ¹): 150-400000 mPa.s Osmolarność: 270-400 mOsml/kg ampułkostrzykawka + sterylna kaniula jednorazowa | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 4: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 4  : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy Objętość : 2,0-2,5 ml Lepkość – 5 000 mPa-s Osmolarność – 265 -300 mOsmol/l pH – 6,8 -7,6 ampułkostrzykawka | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 5: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 5  : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 6

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Noże mikrochirurgiczne typu SLIT do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Kształt: zakrzywiony (odgięty) Szerokość: 2,2mm, 2.4mm, 2,65mm Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Noże mikrochirurgiczne typu MVR kształt: zakrzywiony ( odgięty) Szerokość 0,9-1,1 mm. Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia, | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Noże mikrochirurgiczne typu CRESCENT Bevel up kształt: zakrzywiony (odgięty) Szerokość: 2,0mm Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia, | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Noże mikrochirurgiczne proste, jedna krawędź tnąca kształt: prosty kąt ostrza: 15°, Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia, | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 6: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 6 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 7

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pierścień dotorebkowy, w tym z możliwością podszycia Średnica pierścienia: 11mm, 12mm, 13mm Pierścień zapakowany w injektorze sterylny jednorazowego użycia (nie dotyczy pierścieni do podszycia) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe, zagięcie na końcu w kształcie litery U, propylenowe włókno, z silikonowym pierścieniem stabilizującym (5 szt/opakowanie) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 7: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 7 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 8

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kaniula infuzyjna do komory przedniej, typ Bonn, Powierzchnia kaniuli samo utrzymująca się w ranie (napylona lub rowkowana). Średnica 23G (0,6 mm). Na końcu 2 porty infuzyjne średnicy 0,35 mm. wężyk silikonowy długości 150 mm. Do sterylizacji parowej. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 8: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 8 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 9

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pierścień źreniczny t. Malyugin w rozmiarach 6.25 mm oraz 7.0 mm, wykonany z polipropylenu. W kształcie kwadratu z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę, injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego, cięcie 2 mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Retraktory do stabilizacji torby soczewki, jednorazowe, zagięcie na końcu w kształcie litery V, część zagięta spłaszczona i zaokrąglona na końcu, silikonowy pierścień stabilizujący, jałowe pakowane po 3 w blistrze, opakowanie 6 blistrów | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 9: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 9 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 10

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sprzęt kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 |
| 1 | Trocar G23 3szt/zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Witrektom jednorazowy 23G kompatybilny z aparatem Megatron S4 HPS | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy zestaw drenów z trónikiem do podaży powietrza kompatybilny z aparatem Megatron S4 HPS | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód jednorazowy 23G kompatybilny z posiadanym sytemem oświetleniowym Xenotron III | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | System do wymuszonej irygacji kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sonda do endo lasera zakrzywiona 23G kompatybilna z modułem lasera aparatu Megatron S4 HPS | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Oświetlacz żyrandolowy 25 G lub 27G wraz z trokarem kompatybilny z aparatem Xenotron III | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do podawania oleju kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy wpust infuzyjny przedniokomorowy 20G z silikonowym drenem o długości 150 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. od 1 do 9: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |
| Zestaw jednorazowy kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 |
| 11 | Kaseta jednodniowa wraz z drenem jednorazowym i drenem do kompensacji ciœnienia płynu infuzyjnego, kompatybila z aparatem Megatron S4 HPS | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw zawierający: Tip+ Osłonkę+Kluczyk kompatybilny z głowicą aparatu Megatron S4 HPS | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pak operacyjny przeznaczony do operacji witrektomii zawierający: 1x Dren jednorazowy I/A kompatybilny z aparatem Megatron S4 HPS 1x Serweta na stolik 140x140 zawiniecie zestawu 1x Serweta okulistyczna 120x120cm ze zintegrowaną folią z workiem odciekowym wraz z knocikiem 1x Serweta na stolik Mayo 55x105 cm 1x Folia na ekran 3x Kaniula Rycroft 27G 1x Kaniula przedniokomorowa 0,9x22 mm 20G 3x Igły 0,80x40 mm 21G 2x Ręczniki papierowe 1x Fartuch chirurgiczny, rozmiar M 1x Fartuch chirurgiczny, rozmiar L 2x Osłony na podłokietnik 30x75cm 1xMiseczka palstikowa dwukomorowa 2x Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 3x Strzykawka trzyczęściowa 3 ml Luer Lock 1x Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 5x Kompresy z gazy 7,5x7,5cm 5x Kompresy z gazy 5x5 cm 1x Opatrunek na oko 1x Osłonka na oko plastikowa 1x Przylepiec na opatrunek Etykietki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pak operacyjny przeznaczony do operacji zaćmy zawierający: 1x Dren jednorazowy I/A kompatybilny z aparatem Megatron S4 HPS 1x Serweta na stolik 140x140 zawiniecie zestawu 1x Serweta okulistyczna 120x120cm ze zintegrowaną folią z workiem odciekowym wraz z knocikiem 1x Serweta na stolik Mayo 55x105 cm 1x Kaniula do hydrodysekcji 25 G 1x Folia na ekran 1x Nóż slit 2,2-2,4 mm z przesuwną osłoną ostrza 1x Nóż MVR 1,2 mm z przesuwna osłona ostrza 3x Kaniula Rycroft 27G 1x Kaniula przedniokomorowa 0,9x22 mm 20G 1x Cystotom irygacyjny 25G 3x Igły 0,80x40 mm 21G 2x Ręczniki papierowe 1x Fartuch chirurgiczny, rozmiar M 1x Fartuch chirurgiczny, rozmiar L 2x Osłony na podłokietnik 30x75cm 1xMiseczka palstikowa dwukomorowa 2x Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 3x Strzykawka trzyczęściowa 3 ml Luer Lock 1x Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 5x Kompresy z gazy 7,5x7,5cm 5x Kompresy z gazy 5x5 cm 1x Opatrunek na oko 1x Osłonka na oko plastikowa 1x Przylepiec na opatrunek Etykietki | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Osłonka na tip wraz z komorą testową | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. od 11 do 15: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |
| 17 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 10 i 16: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 10 (dot. Lp. 17) : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 10 (dot. Lp.17) : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 11

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gaz rozprężający stosowany do tamponady siatkówki SF6 o objętości 75 ml w wielowartstwowym sterylnym pojemniku aluminiowym, wielorazowego użytku z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika. Gaz zawiera zestaw do iniekcji: 60 ml strzykawka, igła 30G, filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 11: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 11 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 12

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gaz rozprężający stosowany do tamponady siatkówki C3F8 o objętości 75 ml w wielowartstwowym sterylnym pojemniku aluminiowym, wielorazowego użytku z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika. Gaz zawiera zestaw do iniekcji: 60 ml strzykawka, igła 30G, filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 12: ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 12 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 13

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa sterylna miotełka z końcówką silikonową (skraper) lub pętlą o refulowanej średnicy pokrytą syntetycznym pyłem diamentowym, używana do peelingu błon siatkówkowych rozmiar 23G | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 13 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 13 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 14

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa kaniula luer lock do witrektomii, tępo zakończona, prosta, 23G, dł. 32mm, pakowana min po 3 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 14 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 14 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 15

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękojeść do igły fletowej, z komorą silikonową i otworem w komorze. długość 110 -120 mm. Zakończona standardową końcówką do igieł (Luer), wielorazowa, do sterylizacji parowej | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 15 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 15 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 16

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pincety szklistkowe do peelingu ILM. średnica 23 G. Chwytne na końcu - Typ Eckardt. Sterylne. Jednorazowe. Minimum 5 pincet na opakowanie | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 16 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 16 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 17

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pincety szklistkowe do peelingu błon proliferacyjnych. Średnica 23 G. Chwytne na końcu - Typ Kuhn 45 st. power gripp. Powierzchnia chwytna z rowkami o nachyleniu 45 stopni. Czubek płasko zakończony, chwytny. Sterylne. Jednorazowe. Minimum 5 pincet na opakowanie. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 17 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 17 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 18

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nożyczki szklistkowe do resekcji błon proliferacyjnych. Średnica 23 G. Wertykalne z powierzchnią cięcia prostopadłą lub maksymalnie zbliżoną do prostopadłej w stosunku do osi narzędzia. Krawędź tnąca ostro zakończona. Sterylne. Jednorazowe. Minimum 5 na opakowanie. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki szklistkowe horyzontalne. Średnica 23 G. Powierzchnia cięcia równoległa do długiej osi narzędzia. Ostrza lekko wygięte. Krawędź ostro zakończona. Sterylne. Jednorazowe. Minimum 5 na opakowanie. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 18 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 18 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 19

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zaciski (serrefiny), typ Diffenbach. Zagięty. Długości 25-30 mm. Do sterylizacji parowej. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imadła chirurgiczne. Typ Barraquer. Długość szczęk 10 mm. Wymiary wierzchołka 0,8 x 0,55 mm. Całkowita długość 120-125 mm. Zagięte. Bez zatrzasku. Do sterylizacji parowej. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imadła chirurgiczne. Typ Castroviejo. Długość szczęk 10.5 mm. Wymiary wierzchołka 1,5 x 0,8 mm. Całkowita długość 140-145 mm. Zagięte. Bez zatrzasku. Do sterylizacji parowej. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szpatułki chirurgiczne. Szerokość szpatułki 6 mm, lekko zakrzywiona, całkowita długość 135-145 mm. Do sterylizacji parowej. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Haki mięśniowe. typu Bonn, długość ramienia 11 mm, na wierzchołku otwór średnicy 1 mm. Całkowita długość 143 -150 mm. Do sterylizacji parowej. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wgłabiacz twardówkowy. typ Lucke, Kształt kropli o wymiarach 3.8 x 2 mm. Całkowita długość 128 mm. Do sterylizacji parowej. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki spojówkowe. Typ Westcott, Końcówki ostrza tępe, ostrza zakrzywione. Całkowita długość 120 - 140 mm. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki do Tenotomii. Typ Bonn, Końcówki ostrza tępe, ostrza zakrzywione. Długość ostrza 24 mm. Całkowita długość 90 - 110 mm. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łyżeczka do gradówki typu Meyerhoefer. Średnica łyżeczki 2 mm. Do sterylizacji parowej. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pinceta tkankowa chirurgiczna. Długość 100-110 mm, prosta, zakończona ząbkami 1x2, szerokość wierzchołka 0,5 mm. Do sterylizacji parowej. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pinceta kapsuloreksyjna, typ Inamura, mechanizm cross action, długość szczęk 10-11 mm, szczęki zgięte w stosunku do osi narzędzia 130 st, długość 100-110 mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 19 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 19 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 20

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa igła fletowa aktywna 23G | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 20 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 20 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 21

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa sterylna witrektomijna soczewka nagałkowa do peelingu ILM i błon przedsiatkówkowych. Sterylna. Jednorazowa. Zakres pola widzenia od 20 do 30 stopni, płaska, ze stabilizacją, pakowana pojedynczo w sterylnym blistrze, | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 21 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 21 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 22

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa kaniula, do iniekcji podsiatkówej, wysuwana 23G, tip 41G | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik służący do śródoperacyjnego barwienia ILM i błon nasiatkówkowych zawierający mieszaninę błękitu trypanu w stężeniu 0,15%, błękitu brylantyny G w stężeniu 0,025% i PEG w stężeniu 4%. ph 7,3-7,6. Roztwór jałowy. 0,5 - 1 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 22 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 22 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 23

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Filtr mikroporowy mikrobiologiczny materiał membrany całkowicie obojętny, nie reagujący z gazami SF6 i C3F8, powietrzem ani nie uwalnia jakichkolwiek składników; średnica 15mm lub 25 mm lub 30 mm, wielkość porów membrany 0,1-0,22 um, złącze standardowy luer | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 23 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 23 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 24

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Taśma silikonowa do opasania gałki Opaska silikonowa o wymiarach 4 mm szerokości, 1,25 mm grubości i minimum 120 mm długości. Sterylna. Minimalna ilość w opakowaniu - 3. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Silikonowy implant nadtwardówkowy (plomba), plomba z gąbki silikonowej. Owalna. O wymiarach 5 mm szerokości, 3 mm grubości, długości krzywizny 6.4 mm i minimum 100 mm długości. Sterylna. Minimalna ilość w opakowaniu 3. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 24 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 24 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 25

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Osłona rogówki PMMA do zabiegów okuloplastycznych dla dorosłych z latexową przyssawką | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 25 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 25 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 26

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Olej silikonowy kompatybilny z systemem do podaży aparatu Megatron S4 HPS. Jałowy, apirogenny, gotowy do użycia, lepkość (25oC) 1000mPa-s, gęstość (25oC) 0,97g/cm3 , wskaźnik refrakcji (25oC) 1,403-1,405 Strzykawka o obj. 10 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Olej silikonowy kompatybilny z systemem do podaży aparatu Megatron S4 HPS. Jałowy, apirogenny, gotowy do uzycia, lepkość (25oC) 5000mPa-s, gęstość (25oC) 0,97g/cm3 , wskaźnik refrakcji (25oC) 1,403-1,405 Strzykawka o obj. 10 ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fluorowany w 100% perflokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związki perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan<4%, perfluorohydrindan<2%), gęstość (20oC) 1,908-1,960g/ml, wskaźnik refrakcji (20oC) 1,313-1,316 Fiolka lub ampułko strzykawka o obj. 7 ml | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 26 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 26 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 27

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Marker chirurgiczny, jednorazowy, sterylny, barwienie fiolem gencjany, szybkoschnący, nietoksyczny, dodatkowo punktowana skala pomiarowa na korpusie pisaka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 27 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 27 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 28

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Soczewka do śródoperacyjnej biomikroskopii pośredniej. Moc 20 dioptrii. Statyczne pole widzenia w zakresie 50 st., powiększenie obrazu 3.03x, powiększenie ogniska lasera 0.33x, odległość pracy od rogówki 47 mm, waga 50-55 gram, do sterylizacji w autoklawie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka szerokokątna do śródoperacyjnej biomikroskopii pośredniej. Moc 28 dioptrii. Statyczne pole widzenia w zakresie 59 st., powiększenie obrazu 2.15x, powiększenie ogniska lasera 0.47x, odległość pracy od rogówki 28 mm, waga 50-55 gram, do sterylizacji w autoklawie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 28 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 28 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 29

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Błona owodniowa, 3 cm x 3 cm, konserwowana w pożywce Dulbecc’s MEM + Glicerol, przechowywana w Banku w temp. -80 st.C. Po odbiorze do przechowywania do zabiegu (max. 1 miesiąc) w zamrażalniku w temp. ok. -20 st.C. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 29 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 29 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 30

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 1 | Dostawa soczewek jednoczęściowych, monofokalnych, sferycznych wykonana z akrylu hydrofobowego z powierzchnią pokrytą heparyną, dostosowaną do cięcia 2.2- 2.6 mm, w zależności od mocy soczewki, - Średnica optyki: 6 mm, - Angulacja wynosząca- 0º - Długość całkowita: 13 mm, - Zakres mocy soczewki: minimalnie od +6,0 do + 40,0 D (+31D do 40D co 1,0D) - Do każdej soczewki kartridż jednorazowego użytku (kartridż nie wymagający zginania soczewki podczas ładowania) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 204 sztuk, zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 2A, oraz użyczenia na czas trwania umowy wielorazowego zestawu (pęseta z injectorem) do wszczepiania soczewek w liczbie 10 szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 1 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Przedmiot zamówienia | Okres dzierżawy | Cena za 1 miesiąc netto | Cena za 1 miesiąc brutto (kol.4 + kol.7) | Wartość netto (kol. 4 x 18 miesięcy) | VAT (%) | Wartość brutto (kol.6 + kol.7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Dzierżawa jednego aparatu do biometrii optycznej (pomiaru soczewek) wraz z serwisem. | 18 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 3 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Specyfikacja jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodąfakoemulsyfikacji. - Serweta z oczkiem, z folią samoprzylepną z jedną kieszenią 100/120 cm-1szt. - Prześcieradło140/140cm (w którym znajduje się cała zawartość pakietu)-szt. -Opatrunekoczny-1szt - Przylepiec do mocowania opatrunku-2 szt. - Osłonka plastikowa-szt. - Gaziki 7.5/7.5 cm-5 szt. - Gaziki 5.0/5.0 cm-5 szt. - Fartuch operacyjny „L”-1 szt. - Fartuch operacyjny „M”-1szt. - Ręcznik celulozowy do rąk-2szt. - Spongostan strzałki-6 szt. - Osłona na podłokietnik-2 szt. - Foliowy rękaw na tacę aparatu-1szt. - Kaseta z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi wraz z aparatem do płynu-1szt. - Nóż typu Slit 2.2mm lub 2.4mm-1szt. - Nóż typu Clearcut1.2mm-1szt. - tip kąt 45° 0.9mm - ABS-1szt. - Klucz do Tipa-1szt. - Osłonka silikonowa na Tip-1szt. - Silikonowa komora testowa-1szt. - Kaniula do hydrodesekcji 25G-1szt. - Cystotom 25G-1szt. - Kaniula 27G- 5szt. - Kaniula18G-1szt. - Strzykawka 20ml-1szt. - Strzykawka 3ml-3 szt. - Strzykawka 2ml-2szt. - Sączki-1szt. - Miseczka plastikowa 100ml-1szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO Lp. 5 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Przedmiot zamówienia | Okres dzierżawy | Cena za 1 miesiąc netto | Cena za 1 miesiąc brutto (kol.4 + kol.7) | Wartość netto (kol. 4 x 18 miesięcy) | VAT (%) | Wartość brutto (kol.6 + kol.7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Dzierżawa jednego aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy wraz ze wsparciem technicznym. | 18 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 7 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 9 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 2, 4, 6, 8 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

a. Wartość dostaw towarów  przez okres 18 miesięcy (dot. Lp. 2, 6) :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do biometrii optycznej  za 1 miesiąc :

netto : …………………. PLN

(słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

brutto : …………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do biometrii optycznej  przez okres 18 miesięcy

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy za 1 miesiąc :

netto : …………………. PLN

(słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

brutto : …………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy przez okres 18 miesięcy

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

Łączna wartość netto części nr 30 ( suma wartości z lit. a, c i e): ……………………….… PLN

(słownie : …………………………………………………………………………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 30 ( suma wartości z lit. a, c i e) : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….…….……..PLN)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 31

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dostawa sukcesywna dokomorowego roztworu używanego w oiperacji zaćmy zawierającego: - 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 0,2 mg tropikamidu, 3,1 mg fenylefryny chlorowodorku i 10 mg lidokainy chlorowodorku. - Jedna dawka 0,2 ml roztworu zawiera 0,04 mg tropikamidu, 0,62 mg fenylefryny chlorowodorku i 2 mg lidokainy chlorowodorku. - Postać roztwór do wstrzykiwań - pH: 6,9 – 7,5 - Osmolalność: 290 – 350 mOsmol/kg - opakowanie 20 ampułek | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |

Łączna wartość netto części nr 31 : ……………………….… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….…………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 31 : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………….…….…….. PLN)

Załącznik Nr 2A do  SIWZ nr DZP/26/2019

FORMULARZ POCZĄTKOWEGO STANU ZAPASÓW

UWAGA:  Niniejszy dokument stanowi dookreślenie zobowiązania wykonawcy.

| L.p. | Nr Części | Zapas konsygnacyjny | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część nr 1 | Lp. 1 - formularza asortymentowo-cenowego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 208 sztuk, zgodnie z poniższym opisem: -1.0D-1 szt. +0.0D-1 szt. +1.0D-1 szt. +2.0D-1 szt. +3.0D-1 szt. +4.0D-1 szt. +5.0D-1 szt. +6.0D-1 szt. +7.0D-1 szt. +8.0D-1 szt. +9.0D-1 szt. +10.0D-1 szt. +10.5D-1 szt. +11.0D-1 szt. +11.5D-1 szt. +12.0D-1 szt. +12.5D-1 szt. +13.0D-1 szt. +13.5D-1 szt. +14.0D-1 szt. +14.5D-1 szt. +15.0D-4 szt. +15.5D-4 szt. +16.0D-4 szt. +16.5D-4 szt. +17.0D-4 szt. +17.5D-4 szt. +18.0D-4 szt. +18.5D-4 szt. +19.0D-4 szt. +19.5D-4 szt. +20.0D-10 szt. +20.5D-10 szt. +21.0D-10 szt. +21.5D-10 szt. +22.0D-10 szt. +22.5D-10 szt. +23.0D-10 szt. +23.5D-10 szt. +24.0D-10 szt. +24.5D-4 szt. +25.0D-4 szt. +25.5D-4 szt. +26.0D-4 szt. +26.5D-4 szt. +27.0D-4 szt. +27.5D-4 szt. +28.0D-4 szt. +28.5D-4 szt. +29.0D-4 szt. +29.5D-4 szt. +30.0D-4 szt. +30.5D-1 szt. +31.0D-1 szt. +31.5D-1 szt. +32.0D-1 szt. +32.5D-1 szt. +33.0D-1 szt. +33.5D-1 szt. +34.0D-1 szt. +35.0D-1 szt. |  |

| 2. | Część nr 2 | Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 15 sztuk, zgodnie z poniższym opisem: +16.0D-1 szt. +17.0D-1 szt. +18.0D-1 szt. +19.0D-1 szt. +20.0D-1 szt. +21.0D-1 szt. +22.0D-1 szt. +23.0D-1 szt. +24.0D-1 szt. +25.0D-1 szt. +26.0D-1 szt. +27.0D-1 szt. +28.0D-1 szt. +29.0D-1 szt. +30.0D-1 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Część nr 3 | Lp. 1 - formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 15 sztuk, zgodnie z poniższym opisem: +16.0D-1 szt. +17.0D-1 szt. +18.0D-1 szt. +19.0D-1 szt. +20.0D-1 szt. +21.0D-1 szt. +22.0D-1 szt. +23.0D-1 szt. +24.0D-1 szt. +25.0D-1 szt. +26.0D-1 szt. +27.0D-1 szt. +28.0D-1 szt. +29.0D-1 szt. +30.0D-1 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4. | Część nr 30 | Lp. 1 - formularza asortymentowo-cenowego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 204 sztuk, zgodnie z poniższym opisem: +6.0D-1 szt. +6.5D-1 szt. +7.0D-1 szt. +7.5D-1 szt. +8.0D-1 szt. +8.5D-1 szt. +9.0D-1 szt. +9.5D-1 szt. +10.0D-1 szt. +10.5D-1 szt. +11.0D-1 szt. +11.5D-1 szt. +12.0D-1 szt. +12.5D-1 szt. +13.0D-1 szt. +13.5D-1 szt. +14.0D-1 szt. +14.5D-1 szt. +15.0D-4 szt. +15.5D-4 szt. +16.0D-4 szt. +16.5D-4 szt. +17.0D-4 szt. +17.5D-4 szt. +18.0D-4 szt. +18.5D-4 szt. +19.0D-4 szt. +19.5D-4 szt. +20.0D-10 szt. +20.5D-10 szt. +21.0D-10 szt. +21.5D-10 szt. +22.0D-10 szt. +22.5D-10 szt. +23.0D-10 szt. +23.5D-10 szt. +24.0D-10 szt. +24.5D-4 szt. +25.0D-4 szt. +25.5D-4 szt. +26.0D-4 szt. +26.5D-4 szt. +27.0D-4 szt. +27.5D-4 szt. +28.0D-4 szt. +28.5D-4 szt. +29.0D-4 szt. +29.5D-4 szt. +30.0D-4 szt. +30.5D-1 szt. +31.0D-1 szt. +31.5D-1 szt. +32.0D-1 szt. +32.5D-1 szt. +33.0D-1 szt. +33.5D-1 szt. +34.0D-1 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek,

Oddział Okulistyki – Sala Operacyjna.

Załącznik Nr 2B do SIWZ

dot. Części nr 30

DZP/26/2019

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH

Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno - funkcjonalnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 30 lp. 7.

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej „Parametry oferowane”

- Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

UWAGA: Oferta przedstawiająca opis przedmiotu zamówienia niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

| L.p. | Fakoemulsyfikator - Opis parametrów | Wymagane parametry graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe lub używane, rok produkcji: nie wcześniej niż 2011 rok, | TAK |  |
| 2 | Pompa perystaltyczna, | TAK |  |
| 3 | Głowica fako umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód-tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacja tipa o kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Możliwość niezależnego ustawienia ultradźwięków tradycyjnych i oscylacyjnych, | TAK |  |
| 4 | Tryb fako „burst”, | TAK |  |
| 5 | Możliwość przeprowadzenia witrektomii przedniej, | TAK |  |
| 6 | Diatermia zintegrowana z urządzeniem, | TAK |  |
| 7 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości, | TAK |  |
| 8 | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna, | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 220-240V/50-60 Hz, | TAK |  |
| 10 | Klasa ochronności I, | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie: 1.Głowica do fakoemulsyfikacji – 10 sztuk | TAK |  |
|  | 2. Końcówki bimanualną – 10 sztuk | TAK |  |
|  | 3. Karta pamięci – 1 sztuka | TAK |  |
|  | 4. Noże do witrektomii przedniej – 10 sztuk | TAK |  |
|  | 5. Pęseta diatermiczna- 3 sztuki | TAK |  |
|  | 6. Przewód do diatermii – 3 sztuki | TAK |  |
|  | 7. Przełącznik nożny - 1 sztuka | TAK |  |
|  | 8. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania – 1 sztuka | TAK |  |
| 12 | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem-1 szt. | TAK |  |
| 13 | Paszport techniczny aparatu-1 szt. | TAK |  |
| 14 | Montaż, uruchomienie i szkolenie w dniu dostawy, | TAK |  |
| 15 | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli, | TAK |  |
| 16 | Serwis gwarancyjny urządzenia w ramach wynagrodzenia za dzierżawę. | TAK |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu do oddziału okulistyki, oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy jeden następujący aparat :

| Aparat | Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu | Nazwa producenta aparatu |
| --- | --- | --- |
| 1 aparat |  |  |

Oferowany przez nas aparat jest zgodny z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny, w pełni sprawny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza zakupem asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 do siwz w części nr 30).

Załącznik Nr 2C do SIWZ

dot. Części nr 30

DZP/26/2019

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH

Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno - funkcjonalnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 30 lp. 3.

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej „Parametry oferowane”

- Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

UWAGA: Oferta przedstawiająca opis przedmiotu zamówienia niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

| L.p. | Biometr - Opis parametrów | Wymagane parametry graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe lub używane, rok produkcji: nie wcześniej niż 2011 rok, | TAK |  |
| 2 | Zaawansowane obliczanie wszczepów IOL dzięki precyzyjnemu pomiarowi oka w technologii optycznej niskokoherentnej reflektometrii | TAK |  |
| 3 | Pozwala na jednoczasowe wyznaczenie: | TAK |  |
|  | 1. Centralnej grubości rogówki (CCT - Central Cornea Thickness, pomiar z dokładnością do 2 mikronów) | TAK |  |
|  | 2. Keratometrii z matrycą 32 punktów pomiarowych | TAK |  |
|  | 3. pupilometrii | TAK |  |
|  | 4. grubości soczewki (Lens Thickness) - parametr niezbędny do korzystania z formuł do obliczania IOL 3 i 4 generacji (Olsen, Holladay II) | TAK |  |
|  | 5. rzeczywistej głębokości komory przedniej (ACD - Anterior Chamber Depth) | TAK |  |
|  | długości gałki ocznej (AL - Axial Lenght) | TAK |  |
|  | 7. przesunięcia osi widzenia (Visual Axis) względem środka źrenicy, będącym bardzo istotnym parametrem przy chirurgii refrakcyjnej i wszczepianiu soczewek torycznych oraz multifokalnych | TAK |  |
|  | 8. grubości siatkówki. | TAK |  |
| 4 | Zasilanie 220-240V/50-60 Hz, | TAK |  |
| 5 | Klasa ochronności I, | TAK |  |
| 6 | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem-1 szt. | TAK |  |
| 7 | Paszport techniczny aparatu-1 szt. | TAK |  |
| 8 | Montaż, uruchomienie i szkolenie w dniu dostawy, | TAK |  |
| 9 | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli, | TAK |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny urządzenia w ramach wynagrodzenia za dzierżawę. | TAK |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu do oddziału okulistyki, oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy jeden następujący aparat :

| Aparat | Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu | Nazwa producenta aparatu |
| --- | --- | --- |
| 1 aparat |  |  |

Oferowany przez nas aparat jest zgodny z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny, w pełni sprawny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza zakupem asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 do siwz w części nr 30).

Załącznik nr 4 (dot. części nr 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,31)

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DZP /26/ 2019

UMOWA  NR  DZP / 26 / 2019	„WZÓR”

zawarta w dniu …….……..2019r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza  - Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania:  DZP / 26  / 2019  pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.

( 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych do oddziału okulistyki [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości i o wartości określonej w  załączniku nr 2  do SIWZ w Częściach, wskazanych w § 2 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez ………………………….. nr tel. ……………………. w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy.

3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent.

4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy lub wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

§ 2

- Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – w  następujących Częściach zamówienia:

* część nr ..... wartość netto : ....... zł, (słownie:…), wartość brutto : ............ zł, (słownie:…..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2.  Łączna wartość umowy:  wartość netto : ……….  zł ( słownie : ……) wartość brutto : …..……zł ( słownie : …..)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a - e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

( 3

1. Umowa obowiązuje od ……….………….2019r., do ………………………r., (18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w ( 2 ust. 2 umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w  ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

( 4

- Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

- Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

- Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

- Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 3 dni) dni roboczych

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 14:00, w piątek w godz. 8:00 – 11:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

10. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 5

- Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego, pod warunkiem wykonania dostawy oraz dokonania przez Zamawiającego odbioru tejże dostawy bez zastrzeżeń, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury.

2. Termin płatności wynosi *……. dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

3.   Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

5.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

6.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

( 6

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest ….............., (tel. nr …..…., faks nr ………., e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest …………………, (tel. nr …..…., faks nr ………., e-mail: ………)  lub osoba zastępująca.

§ 7

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

- W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

( 8

  - W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 6 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze.                                    W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

  - Wykonawca może nie uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

  - Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

  - Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

  - W przypadku:

a)      opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie 
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  umowy brutto.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - W przypadku:

a)  powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b)  opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c)  nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 15 %  wartości brutto umowy wskazanej w ( 2 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

9. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

( 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.

i) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 11

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 12

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211)

4.  W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowi :

a/ Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa .................................................. (pieczęć kierownika jednostki) |

Załącznik nr 4 A (dot. części nr 3)

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DZP /26/ 2019

UMOWA  NR  DZP / 26 / 2019	„WZÓR”

zawarta w dniu …….……..2019r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza  - Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania:  DZP / 26  / 2019  pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych do oddziału okulistyki – Sala Operacyjna [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz (zapis dot. części nr 3), o wartości wskazanej w § 8 ust. 1 lit. a umowy wraz z  zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego oraz dzierżawa 1 sztuki injectora wielorazowego, zwanego w dalszej części umowy „sprzętem” w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 2 do siwz (zapis dot. części nr 3), o wartości wskazanej w § 8 ust. 1 lit. c umowy.

2. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy lub wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

§ 2

[ Oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw ]

1.Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent.

2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

§ 3

[ Zasady organizacji składu konsygnacyjnego]

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w ilościach określonych w „Formularzu początkowym stanu zapasów", będącym załącznikiem nr 2A do siwz.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie,

4. Zamawiający odpowiada za szkodę w składowanym towarze w przypadku jej zawinienia. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości towaru wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do siwz - Formularz  asortymentowo – cenowy dla danej części).

5. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, Wykonawcy, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

6. Wykonawca pod warunkiem wcześniejszej zgody Zamawiającego może zapoznać się ze stanem składu konsygnacyjnego przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu.

7. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy dostawy jest ………………………………………. lub osoba zastępująca.

§ 4

[ Organizacja dostaw ]

1. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości podanej w siwz do części nr 3 – załącznik nr 2A do siwz,  nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny z najkrótszym terminem ważności.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu karty ewidencji towaru w formie: faksowej lub e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 2A do siwz. Dostawa towaru nastąpi w terminie ……..  dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności, aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

6. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 6 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub  jego    podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 5

[Miejsce spełnienia dostawy]

1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny - Oddział Okulistyki – Sala Operacyjna mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 6

[Dzierżawa sprzętu]

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, następujący sprzęt:

1)........................................................ (producent, nazwa handlowa, nr katalogowy).

2. Wykonawca oświadcza, iż:

1) sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty.

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczy sprzęt wraz z instrukcją obsługi do następującego miejsca: ...............................................................

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni przed jej terminem. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest .................................................., tel. ...................................

5. Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.

6. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nieprzerwane i prawidłowe funkcjonowanie wydzierżawionego sprzętu zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz określonymi w siwz przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 7

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis na wydzierżawiony sprzęt na cały okres trwania umowy.

2. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany na nowy w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej. Przy czym w przypadku awarii sprzętu, na czas wymiany sprzętu na nowy (48 godzin od zgłoszenia) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatnie Zamawiającemu zastępczy sprzęt o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych niż przedmiot dzierżawy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wymieni sprzętu w terminie jak w ust. 2 na skutek czego Zamawiający pozbawiony zostanie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych i będzie zmuszony kupić/wydzierżawić sprzęt od innego podmiotu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów jakie poniósł w związku z tym Zamawiający.

4. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

5. Zamawiający nie może oddawać przedmiotu dzierżawy innym podmiotom w najem, dzierżawę lub do używania bez wcześniejszej pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 8

[Wartość umowy]

- Ogólna wartość umowy stanowi sumę wartości dostaw towarów w okresie 18 miesięcy oraz wartość dzierżawy 1 sztuki injectora wielorazowego, określoną w Formularzu asortymentowo- cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz w części nr 3, mianowicie :

a. Wartość dostaw towarów  przez okres 18 miesięcy :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. * Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki injectora wielorazowego za 1 miesiąc :

netto : …………………. PLN

(słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

brutto : …………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

c. * Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki injectora wielorazowego przez okres 18 miesięcy

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

d. Ogólna łączna wartość umowy ( suma wartości z lit. a i c ) :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

2. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 lit. a - e umowy.

3. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

§ 9

[ Okres obowiązywania umowy]

1. Umowa obowiązuje od …………2019r., do …………r., (18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w ( 8 ust. 1 lit. a umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości dostaw towarów w okresie 18 miesięcy w terminie wskazanym w § 9 ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w § 9 ust. 1.

4. Umowa w części dotyczącej dzierżawy sprzętu – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 18 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania sprzętu, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, umowa w zakresie dzierżawy sprzętu także wygasa tudzież dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy była identyczna.

§ 10

[Rozliczenia]

1.  Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego.

2. Zapłata należności za dzierżawę prawidłowo funkcjonującego sprzętu dokonywana będzie miesięcznie z dołu według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2 do siwz do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym - na podstawie odrębnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane świadczenie dzierżawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ustępu następującego.

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego za okres w którym dzierżawiony sprzęt funkcjonował nieprawidłowo.

4. W przypadku niepełnego miesiąca, należności za dzierżawę zostaną obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni świadczenia dzierżawy w takim miesiącu.

5. Termin płatności wynosi * .............. dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę/dzierżawę do Zamawiającego oraz pod warunkiem brak zastrzeżeń Zamawiającego jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu dostawy lub dzierżawy.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

6. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

8. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

9.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

§  11

[Osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …………………	 tel. ......... lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ……………………………………. lub osoba zastępująca.

§ 12

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku braku dostawy towaru w terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym u innego podmiotu (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia, przy czym Wykonawca nie ma obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 13

[zasady reklamacji towaru, kary umowne ]

  - W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego asortymentu i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 11 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

  - Wykonawca może nie uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

  - Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

  - Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

  - W przypadku:

  - opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

  - gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości 
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy;

  - opóźnienia w zakresie obowiązków Wykonawcy związanych z dzierżawą, w tym opóźnienia w dostawie przedmiotu dzierżawy lub opóźnienia w zakresie obowiązków wskazanych w par. 7 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - W przypadku:

- powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

- opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

- nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji lub dzierżawy, przekraczającego 7 dni roboczych,

- istotnego naruszenia innych postanowień umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – d) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy.

  - Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

[forma zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

[podstawy do zmiany umowy]

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.

i) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 16

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 17

[ postanowienia końcowe]

1.  Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

3. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211)

5.  W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2.  Integralną część umowy stanowi:

a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia -  załącznik nr 2 do siwz;

b/ Formularz początkowego stanu zapasów -  załącznik nr  2A do siwz.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) | ................................................ (pieczęć nagłówkowa) |
| .................................................. (pieczątka i podpis) | .................................................. (pieczątka i podpis) |

Załącznik nr 4 B (dot. części nr 2)

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DZP /26/ 2019

UMOWA  NR  DZP / 26 / 2019	„WZÓR”

zawarta w dniu …….……..2019r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza  - Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania:  DZP / 26  / 2019  pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych do oddziału okulistyki [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz, o wartości wskazanej w § 6 ust. 1 umowy wraz z  zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego.

Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy lub wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

§ 2

oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw

1. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa wyrobu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent.

2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

§ 3

zasady organizacji składu konsygnacyjnego

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w ilościach określonych w „Formularzu początkowym stanu zapasów", będącym załącznikiem nr 2A do siwz.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie.

4. Zamawiający odpowiada za szkodę w składowanym towarze w przypadku jej zawinienia. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości towaru wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do siwz, Formularz asortymentowo – cenowy danej części).

5. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, Wykonawcy, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

6. Wykonawca pod warunkiem wcześniejszej zgody Zamawiającego może zapoznać się ze stanem składu przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu.

7. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy dostawy jest ………………………..tel…….. faks:……, e-mail: ……….. lub osoba zastępująca.

§ 4

organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego

1. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości podanej w siwz do części nr *… - załącznik nr 2A,  nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny z najkrótszym terminem ważności.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu karty ewidencji towaru w formie: faksowej lub e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 2A do siwz. Dostawa towaru nastąpi w terminie ……..  dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności, aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

6. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 6 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub  jego    podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 5

miejsce spełnienia dostawy

1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny - Oddział Okulistyki – Sala Operacyjna mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 6

wartość umowy

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz - w  następującej części:

* część nr  ….:

* wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

* wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Ogólna łączna wartość umowy:

* wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

* wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

(suma wszystkich części wymienionych w § 6 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. a-e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 7

okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od ...........2019r., do .............r., (18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie. (§ 6 ust. 2 umowy)

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

§ 8

rozliczenia

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego.

2. * Termin płatności wynosi ……. dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

5. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§  9

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …............  …………...  (tel…… faks…… e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ……. tel. ……., faks: ……., e-mail: ………. lub osoba zastępująca.

§ 10

wykonanie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 11

zasady reklamacji towaru, kary umowne

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego asortymentu i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 9 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

3. Wykonawca może nie uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

5. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

6. W przypadku:

a. opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b. gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości 
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. W przypadku:

a. powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b. opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c. nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

d. istotnego naruszenia innych postanowień umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – d) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy.

9. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

forma zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

podstawy do zmiany umowy

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.

i) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 14

postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

5. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowi:

a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr  2 do siwz ;

b/ Formularz początkowego stanu zapasów -  załącznik nr 2A do siwz.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) | ................................................ (pieczęć nagłówkowa) |
| .................................................. (pieczątka i podpis) | .................................................. (pieczątka i podpis) |

Załącznik nr 4 C (dot. części nr 8, 15, 19, 25, 28)

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DZP /26/ 2019

UMOWA  NR  DZP / 26 / 2019	„WZÓR”

zawarta w dniu …….……..2019r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza  - Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania:  DZP / 26  / 2019  pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa materiałów zużywalnych do oddziału okulistyki w ilości i o wartości określonej w  załączniku nr 2 do SIWZ w Części, wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

2. W dalszej treści umowy „towar” oznacza przedmiot niniejszej dostawy. Wykonawca dostarczy towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

4. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

§ 2

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ  – w  następującej Części zamówienia:

* część nr ..... wartość netto : ....... zł, wartość brutto : ............ zł.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2.  Łączna wartość umowy:  wartość netto : ……….  zł ( słownie : ……) wartość brutto : …..……zł ( słownie : …..)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1 )

3. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

( 3

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Zamawiający skieruje do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie *……….(max 3 dni) dni roboczych licząc od złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 2, wraz z fakturą jednorazowo w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 14:00, w piątek w godz. 8:00 – 11:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

4. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

5. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

6. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

7. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 6 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad oraz udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar.

2. Bieg gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru o którym mowa w  § 3 ust. 6 umowy.

3. W przypadku zaistnienia wady lub awarii towaru  Zamawiający zgłosi niniejszy fakt Wykonawcy drogą mailową zgodnie z danymi wskazanymi w § 6 niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma 3 dni na wymianę zgłoszonego towaru na wolny od wad. Zamawiający nie dopuszcza możliwości naprawy wadliwego lub uszkodzonego towaru.

§ 5

1. Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego po wykonaniu dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

2. Termin płatności wynosi *……. dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

3.   Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

5. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

6.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

( 6

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …......................................  …………………….……………...  (tel. nr …..…....…………….., adres e-mail: …………………..) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ………………………….. …………………………………. (tel. nr …..…....…………….., adres e-mail: …………………..) lub osoba zastępująca.

§ 7

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym/ Przedmiot zamówienia u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

( 8

1.  W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego asortymentu i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 6 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

3. Wykonawca może nie uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

5. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

6. W przypadku:

a. opóźnienia w terminie dostawy podanej w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b. gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości 
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. W przypadku:

a. powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b. opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c. nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

d. istotnego naruszenia innych postanowień umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – d) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy.

9. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

( 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 11

postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

5. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowi :

a/ Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia- załącznik nr 2 do SIWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa .................................................. (pieczęć kierownika jednostki) |

Załącznik nr 4 D (dot. części nr 30)

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DZP /26/ 2019

UMOWA  NR  DZP / 26 / 2019	„WZÓR”

zawarta w dniu …….……..2019r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza  - Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania:  DZP / 26  / 2019  pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki - Sala Operacyjna [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz (zapis dot. części nr 30), o wartości wskazanej w § 8 ust. 1 lit. a umowy wraz z  zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego i sukcesywnej dostawy oraz dzierżawa jednego aparatu do biotremii optycznej i dzierżawa 1 aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy, zwanego w dalszej części umowy „sprzętem” w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 2 do siwz (zapis dot. części nr 30), o wartości wskazanej w § 8 ust. 1 lit. c i e umowy.

2. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy lub wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

§ 2

[ Oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw ]

1.Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent.

2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

§ 3

[ Zasady organizacji składu konsygnacyjnego - zapis dotyczy lp. 1, formularza asortymentowo-cenowego]

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w ilościach określonych w „Formularzu początkowym stanu zapasów", będącym załącznikiem nr 2A do siwz.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie,

4. Zamawiający odpowiada za szkodę w składowanym towarze w przypadku jej zawinienia. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości towaru wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do siwz - Formularz asortymentowo-cenowy – część nr 30).

5. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, Wykonawcy, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

6. Wykonawca pod warunkiem wcześniejszej zgody Zamawiającego może zapoznać się ze stanem składu konsygnacyjnego przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu.

7. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy dostawy jest ………………………………………. lub osoba zastępująca.

§ 4

[ Organizacja dostaw - zapis dotyczy lp. 1, formularza asortymentowo-cenowego ]

1. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości podanej w siwz do części nr 30 - załącznik nr 2A do siwz,  nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny z najkrótszym terminem ważności.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu karty ewidencji towaru w formie: faksowej lub e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 2A do siwz. Dostawa towaru nastąpi w terminie ……..  dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności, aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

6. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 6 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

( 4a

[ Organizacja dostaw - zapis dotyczy lp. 5, formularza asortymentowo-cenowego ]

1.  Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

2.  Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

3. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

4.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 3 dni) dni roboczych

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 14:00, w piątek w godz. 8:00 – 11:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

10. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 6 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5

[Miejsce spełnienia dostawy - zapis dotyczy lp. 1, formularza asortymentowo-cenowego]

1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny - Oddział Okulistyki – Sala Operacyjna mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 6

[Dzierżawa sprzętu]

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z Formularzem parametrów techniczno - funkcjonalnych stanowiący załącznik nr 2B do SIWZ, następujący aparat:

| Aparat | Nazwa handlowa, model Aparatu, nr katalogowy | Producent Aparatu |
| --- | --- | --- |
| 1 1 aparat | INFINITI | Alcon |

1a. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z Formularzem parametrów techniczno - funkcjonalnych stanowiący załącznik nr 2C do SIWZ, następujący aparat:

| Aparat | Nazwa handlowa, model Aparatu, nr katalogowy | Producent Aparatu |
| --- | --- | --- |
| 1 1 aparat | INFINITI | Alcon |

2. Wykonawca oświadcza, iż:

1)    aparat jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty,

2)    jest upoważniony do dysponowania sprzętem wraz z jego oprogramowaniem.

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczy sprzęt wraz z instrukcją obsługi do następującego miejsca: ...............................................................

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni przed jej terminem. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest .................................................., tel. ...................................

5. Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

7. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony umowy.

8. Zamawiający nie może oddawać przedmiotu dzierżawy innym podmiotom w najem, dzierżawę lub do używania bez wcześniejszej pisemnej zgody Wykonawcy.

9. Wykonawca przeprowadzi szkolenie min. 6 osób w zakresie obsługi dzierżawionego sprzętu. Szkolenie zostanie przeprowadzone po zamontowaniu i uruchomieniu sprzętu. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia ujęte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 8 ust. 1 lit. c i e niniejszej umowy ( czynsz dzierżawny). Przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie w protokole odbioru aparatu.

10. Wykonawca odpowiada za nieprzerwane i prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu dzierżawy, zgodnie z wymogami Zamawiającego i siwz przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 7

[Serwis]

1. Wykonawca zapewnia prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie wydzierżawionego sprzętu na cały okres obowiązywania umowy. W tego obowiązku Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis, zwany dalej „Serwisem”, który świadczony będzie przez:

a/ Aparat do biometrii optycznej:

1. ……………………………………………….

b/ Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy:

1. ……………………………………………….

2. Dane kontaktowe Serwisu:

a/ Aparat do biometrii optycznej:

1) nr tel.: ………………

2) nr faks: ……………..

3) adres e-mail: ………………………………..

b/ Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy:

1) nr tel.: ………………

2) nr faks: ……………..

3) adres e-mail: ………………………………..

3. Serwis będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail.

4. Serwis jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny sprzętów przez cały okres eksploatacji.

5. Serwis dokonywał będzie przeglądów i konserwacji sprzętów w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta. W dniu dostawy sprzętów Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu.

6. Ustala się czas reakcji Serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej.

7. Serwis jest zobowiązany usunąć bezpłatnie wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin od zawiadomienia o zaistniałej awarii.

8. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu urządzenie „zastępcze” na czas naprawy właściwego dzierżawionego sprzętu, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań, przed upływem wyżej wymienionych 48 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy.

9. Możliwość zgłaszania awarii faksem przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu.

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu i obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem sprzętu.

§ 8

[Wartość umowy]

1. Ogólna wartość umowy stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 2 aparatów w okresie 18 miesięcy oraz wartości dostaw towarów w okresie 18 miesięcy określonych w Formularzu asortymentowo- cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz w części nr 30, mianowicie :

a. Wartość dostaw towarów  przez okres 18 miesięcy (dot. Lp. 2 i 6 formularza asortymentowo-cenowego):

* netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do biometrii optycznej  za 1 miesiąc :

*netto : …………………. PLN (słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

*brutto : …………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do biometrii optycznej  przez okres 18 miesięcy

*netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy za 1 miesiąc :

*netto : …………………. PLN (słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

*brutto : …………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy przez okres 18 miesięcy

*netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

f. Ogólna łączna wartość umowy ( suma wartości z lit. a, c i e):

*netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 lit. a - e umowy.

3. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

§ 9

[ Okres obowiązywania umowy]

1. Umowa obowiązuje od …………2019r., do …………r., (18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w ( 8 ust. 1 lit. a umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości dostaw towarów w okresie 18 miesięcy w terminie wskazanym w § 9 ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w § 9 ust. 1.

4. Umowa w części dotyczącej dzierżawy sprzętu – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 18 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania sprzętu, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, umowa w zakresie dzierżawy sprzętu także wygasa tudzież dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy była identyczna.

§ 10

[Rozliczenia]

1.  Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2 do siwz – lp. 5 Formularz asortymentowo - cenowy - na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, a także braku dalszych uwag Zamawiającego co do jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

2. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego .

3. Zapłata należności za dzierżawę prawidłowo funkcjonującego sprzętu dokonywana będzie miesięcznie z dołu według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2 do siwz do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym - na podstawie odrębnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane świadczenie dzierżawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ustępu następującego.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego za okres w którym dzierżawiony sprzęt funkcjonował nieprawidłowo.

5. W przypadku niepełnego miesiąca, należności za dzierżawę zostaną obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni świadczenia dzierżawy w takim miesiącu.

6. Termin płatności wynosi * .............. dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę/dzierżawę do Zamawiającego oraz pod warunkiem brak zastrzeżeń Zamawiającego jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu dostawy lub dzierżawy.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

7. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

9. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

10.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

§  11

[Osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …………………	 tel. ......... lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ……………………………………. lub osoba zastępująca.

§ 12

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku braku dostawy towaru w terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym u innego podmiotu (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia, przy czym Wykonawca nie ma obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 13

Wydzierżawienie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego obowiązków określonych w § 6 i 7 umowy w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w Szpitalu Zamawiającego.

2. Strony ustalają, iż w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminom określonym w par. 6 i 7 umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo wydzierżawić sprzęt u podmiotu trzeciego (tzw. wydzierżawienie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części umowy.

3. W przypadku dokonania wydzierżawienia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną dzierżawy sprzętu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał należycie umowę - w zakresie określonym w § 6 i 7 umowy - a kosztami dzierżawy tego sprzętu, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z wydzierżawieniem zastępczym.

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wydzierżawienia zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania wydzierżawienia zastępczego.

5. Zamawiający zaprzestanie dokonywania wydzierżawienia zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia usunięcia przez Wykonawcę naruszeń obowiązków umownych, o których mowa w § 6 i 7 umowy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 14

[zasady reklamacji towaru, kary umowne ]

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

2. Zamawiający w przypadku uwag co do jakości lub prawidłowości przedmiotu dostawy powstały po odbiorze ma prawo złożyć reklamację. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego asortymentu i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 11 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

3. Wykonawca może nie uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

5. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

6. W przypadku:

  - opóźnienia w terminach dostaw (dotyczy również składu konsygnacyjnego) podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

  - gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości 
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy;

  - opóźnienia w zakresie obowiązków Wykonawcy związanych z dzierżawą, w tym opóźnienia w dostawie przedmiotu dzierżawy lub opóźnienia w zakresie obowiązków wskazanych w par. 7 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. W przypadku:

a/ powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b/ opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c/ nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji lub dzierżawy, przekraczającego 7 dni roboczych,

d/ istotnego naruszenia innych postanowień umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – d) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy.

9. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

[forma zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16

[podstawy do zmiany umowy]

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.

i) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 17

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 18

Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 19

[ postanowienia końcowe]

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

3. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211)

5.  W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2.  Integralną część umowy stanowi:

a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia -  załącznik nr 2 do siwz;

b/ Formularz początkowego stanu zapasów -  załącznik nr  2A do siwz.

c/ Załącznik Nr 2B – formularz parametrów techniczno - funkcjonalnych;

d/ Załącznik Nr 2C – formularz parametrów techniczno – funkcjonalnych.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) | ................................................ (pieczęć nagłówkowa) |
| .................................................. (pieczątka i podpis) | .................................................. (pieczątka i podpis) |

Załącznik nr 4 E (dot. części nr 1)

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DZP /26/ 2019

UMOWA  NR  DZP / 26 / 2019	„WZÓR”

zawarta w dniu …….……..2019r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza  - Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania:  DZP / 26  / 2019  pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych do oddziału okulistyki [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz (zapis dot. części nr 1), o wartości wskazanej w § 6 ust. 1 umowy wraz z  zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego oraz  sukcesywną dostawą.

2. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy lub wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

§ 2

[ Oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw ]

1.Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent.

2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

§ 3

[ Zasady organizacji składu konsygnacyjnego - zapis dotyczy lp. 1, formularza asortymentowo-cenowego]

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w ilościach określonych w „Formularzu początkowym stanu zapasów", będącym załącznikiem nr 2A do siwz.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie,

4. Zamawiający odpowiada za szkodę w składowanym towarze w przypadku jej zawinienia. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości towaru wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do siwz - Formularz  asortymentowo – cenowy).

5. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, Wykonawcy, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

6. Wykonawca pod warunkiem wcześniejszej zgody Zamawiającego może zapoznać się ze stanem składu konsygnacyjnego przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu.

7. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy dostawy jest ………………………………………. lub osoba zastępująca.

§ 4

[ Organizacja dostaw - zapis dotyczy lp. 1, formularza asortymentowo-cenowego ]

1. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości podanej w siwz - załącznik nr 2A do siwz,  nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny z najkrótszym terminem ważności.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu karty ewidencji towaru w formie: faksowej lub e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 2A do siwz. Dostawa towaru nastąpi w terminie ……..  dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności, aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

6. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 6 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

( 4a

[ Organizacja dostaw - zapis dotyczy lp. 2,3 formularza asortymentowo-cenowego ]

1.  Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

2.  Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

3. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

4.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 3 dni) dni roboczych

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 14:00, w piątek w godz. 8:00 – 11:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

10. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 6 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5

[Miejsce spełnienia dostawy zapis dotyczy lp. 1, formularza asortymentowo-cenowego]

1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny - Oddział Okulistyki – Sala Operacyjna mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 6

[Wartość umowy]

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz - w  następującej części:

* część nr  ….:

* wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

* wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Ogólna łączna wartość umowy:

* wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

* wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

(suma wszystkich części wymienionych w § 6 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. a-e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 7

[ Okres obowiązywania umowy]

1. Umowa obowiązuje od ……….………….2019r., do ………………………r., (18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w ( 6 ust. 2 umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w  ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

§ 8

[Rozliczenia]

1.  Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2 do siwz – lp. 2,3 Formularzu asortymentowo - cenowym - na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, a także braku dalszych uwag Zamawiającego co do jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

2. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego .

3. Termin płatności wynosi *……. dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

6. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§  9

[Osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …………………	 tel. ......... lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ……………………………………. lub osoba zastępująca.

§ 10

wykonanie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 11

zasady reklamacji towaru, kary umowne

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego asortymentu i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 9 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

3. Wykonawca może nie uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

5. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

6. W przypadku:

a. opóźnienia w terminach dostaw (dotyczy również składu konsygnacyjnego)  podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b. gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości 
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. W przypadku:

a. powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b. opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c. nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

d. istotnego naruszenia innych postanowień umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – d) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy.

9. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

forma zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

podstawy do zmiany umowy

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.

i) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 14

Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 15

postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

5. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowi:

a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr  2 do siwz ;

b/ Formularz początkowego stanu zapasów -  załącznik nr 2A do siwz.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) | ................................................ (pieczęć nagłówkowa) |
| .................................................. (pieczątka i podpis) | .................................................. (pieczątka i podpis) |

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr DZP/26/2019

Wykaz wykonanych dostaw

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części zamówienia w zakresie dostawy wyrobów medycznych na potrzeby zabiegów okulistycznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli nr 2 w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziale VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia).

| l.p. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Nazwa dostarczanego asortymentu | Termin wykonania | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik Nr 6 do SIWZ nr DZP/26/2019

Oświadczenie Wykonawcy

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018, poz.1986 z późn. zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki, znak postępowania DZP/26/2019, oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).*

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz:

  - Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

  - Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam  świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Footnotes

Właściwe zaznaczyć