**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

[www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl)

Bydgoszcz, 07.08.2024r.

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: "*Przebudowa wraz z remontem dróg wewnętrznych kampusu UKW w Bydgoszczy, z wymianą kanalizacji deszczowej oraz wymianą ogrodzenia"* – znak sprawy: UKW/DZP-281-R-20/2024

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

**Pytanie 1.**

Jakie rury PVC wycenić: lite czy spienione? W opisie jest mowa tylko o klasie sztywności SN8.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający precyzuje, iż należy przyjąć rury PCV lite o klasie sztywności SN8.

Kanclerz UKW

Mgr Renata Malak