| Część Nr 1 | Sprawa Nr 22/D/2024 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141000-0 | Załącznik Nr 2/1 do SWZ Załącznik Nr 1/1 do Umowy |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikropłytki archiwizacyjne do systemu archiwizacji próbek osocza 3S Safe Sampling System z korkiem i kluczem. Płyta powinna zawierać 48 pojedynczych zagłębień o pojemności minimum 500μl. Każde zagłębienie powinno być zaopatrzone w indywidualny kod Matrix, służący do identyfikacji probówki. Konstrukcja płytki umożliwia usunięcie pojedynczego zagłębienia z kompletu, bez konieczności rozmrażania pozostałych próbek. Każda płytka zaopatrzona w indywidualny numer połączony z kodem paskowym. Wielkość opakowania 1 x 64 szt. |  |  |  |  | sztuka | 640 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni roboczych |
| Termin ważności produktu – nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:

- deklaracji zgodności,

- zgłoszenia do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie.

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu