## pakiet1
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | Pałeczka do pobierania wymazów w probówce z tworzywa sztucznego (plastik) bez podłoża transportowego o długości min. 165mm, sterylna - sposób konfekcjonowania: w folii | 1200 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Pałeczka do pobierania wymazów w probówce z tworzywa sztucznego (plastik) z podłożem żelowym o długości min. 165mm, sterylna - sposób konfekcjonowania: w folii | 650 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Woreczek do pobierania próbek moczu od niemowląt, sterylny wykonany z delikatnej i mocnej folii PE, bezlateksowy, samoprzylepna część worka pokryta antyalergicznym klejem, dodatkowe uszczelnienie z pianki, skala łatwa do odczytu co 10ml, poj 100ml, pakowane pojedynczo. 1op=100szt. | 4 | op |  | 0 | 8% | 0
4 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych z o pojemności 2 litry, poprzecznym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, szczelny ze skalą co 100ml, dren dł. 90cm, sterylny - sposób konfekcjonowania folia | 5600 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Wieszak do worka na mocz | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Worek na wymiociny, wyposażony w pierścień dopasowujący się do okolicy ust oraz w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści, niesterylny | 2000 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego, autoklawowalna, rozmiar 20cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego, autoklawowalna, rozmiar 28 cm | 12 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Zaciskacz do pępowiny, sterylny | 1500 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Pojemnik na próbki moczu z nakrętką, plastikowy o pojemności 100-120ml ze skalą objętości | 6500 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Pojemnik na próbki moczu z nakrętką, plastikowy o pojemności 100-120ml, sterylny, pakowany indywidualnie w folię, ze skalą objętości | 850 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 20 ml, jałowy, pakowany indywidualnie w folię | 2500 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Pojemnik z wieczkiem i łopatką do analizy kału, poj.20ml | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0
14 | Pojemnik z wieczkiem i łopatką do analizy kału, sterylny, indywidualnie pakowany w folię, poj. 20ml | 750 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków i niemowląt wykonana z miękkiego tworzywa PCV posiadająca zaokrąglone, delikatne brzegi, które nie kaleczą delikatnej skóry, miejsce na kartonik z danymi, wkładaną kartką z miejscem do wpisu danych osobowych, pasek posiadający otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, zatrzask plastikowy, długość 16 cm, hipoalergiczna | 2400 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych wykonana z PCV z miejscem na wkładaną kartką do wpisu danych osobowych, pasek posiadający otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, zatrzask plastikowy, kartonik na zapis danych osobowych, szer +/- 2cm, długość +/- 28 cm, | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
17 | Termometr elektroniczny w etui , możliwość mierzenia temp. pod pachą, w ustach i w odbycie, z atestem | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
18 | Szpatułki drewniane laryngologiczne, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 szt. | 150 | op |  | 0 | 8% | 0
19 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny, mikrobiologicznie czysty, pakowany jednostkowo, posiadający kankę o dł 15cm zakończoną otworem centralnym, zaciskacz na drenie oraz worek o poj.1750 ml | 750 | szt |  | 0 | 8% | 0
20 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów, z polipropylenu, po złożeniu pokrywy pojemnik na stałe hermetycznie zamknięty - pokrywa na zawiasie, zaczepy w sklepieniu wieka do zdejmowania igieł ze strzykawek o poj.0,7l. | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
21 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów, z polipropylenu, po złożeniu pokrywy pojemnik na stałe hermetycznie zamknięty - pokrywa na zawiasie, zaczepy w sklepieniu wieka do zdejmowania igieł ze strzykawek o poj.1l. | 420 | szt |  | 0 | 8% | 0
22 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów, z polipropylenu, po złożeniu pokrywy pojemnik na stałe hermetycznie zamknięty - pokrywa na zawiasie, zaczepy w sklepieniu wieka do zdejmowania igieł ze strzykawek o poj. 2l. | 2500 | szt |  | 0 | 8% | 0
23 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów o poj. 5l | 450 | szt |  | 0 | 8% | 0
24 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z PS ze szczelnym zamknięciem - zadrukowany, odporny na formalinę, poj. 250 ml | 320 | szt |  | 0 | 8% | 0
25 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z PS ze szczelnym zamknięciem - zadrukowany,odporny na formalinę, poj. 500 ml | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
26 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z PS ze szczelnym zamknięciem - zadrukowany, odporny na formalinę, poj. 1000 ml | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
27 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z PS ze szczelnym zamknięciem - zadrukowany, odporny na formalinę, poj. 2500 ml | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0
28 | Basen sanitarny plastikowy klasyczny, kolor biały i niebieski | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
29 | Kaczka męska z rączką, pojemność użytkowa 800ml, autoklawowalna | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
30 | Ostrza wymienne sterylne ze stali węglowej z widocznym rzeczywistym rysunkiem ostrza na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, op=100 szt, rozmiar 24 | 60 | op |  | 0 | 8% | 0
31 | Ostrza wymienne sterylne ze stali węglowej z widocznym rzeczywistym rysunkiem ostrza na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, op=100 szt, rozmiar 11 | 20 | op |  | 0 | 8% | 0
32 | Poliestrowa pończocha nawinięta na rolki, elastyczna dobrze dopasowująca się do kształtu ciała, nie chłonąca wody w takim stopniu jak zwykła bawełna, łatwa do odmierzenia i cięcia na kawałki, szer15,2cm, dł 22,8m | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
33 | Szczoteczka chirurgiczna jednorazowego użycia nasączona 4% roztworem chlorchexydyny, wykonana z polietylenu | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0
34 | Folia metalizowana o właściwościach izotermicznych do okrycia pacjenta, jednorazowa, pakowana pojedynczo, rozmiar 210x160cm (+/-5cm) | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
| razem |  |  |  | 0

## pakiet2
PAKIET nr 2
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | wartość netto | Podatek Vat% | wartość brutto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 26Gx90mm | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 26Gx120mm | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z iglą prowadzącą, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 27Gx90mm | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 27Gx120mm | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 25Gx120mm | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Igła do wkłuć podpajęczych typu Spinal bez prowadnicy, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 22Gx90mm | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Igła do wkłuć podpajęczych typu Spinal bez prowadnicy, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 25Gx120mm | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Igła do wkłuć podpajęczych typu Spinocan bez prowadnicy, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 25Gx88mm | 290 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Igła do wkłuć podpajęczych typu Spinocan bez prowadnicy, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 26Gx88mm | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Igła do punkcji lędźwiowych jałowa, pakowana indywidualnie, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 18Gx90mm | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Igła do punkcji lędźwiowych jałowa, pakowana indywidualnie, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 22Gx88mm | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Igła do punkcji lędźwiowych jałowa, pakowana indywidualnie, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 22Gx120mm | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Zestaw do znieczuleń zawierający: kompres z gazy 7,5x7,5cm, chwytak do tamponów, opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm, serwetę operacyjną 50x70cm 2-warstwową z warstwą celulozową, serwetę chirurgiczną 50x70cm 2-warstwową z otworem centralnym o śr.7cm, strzykawkę 3-częściową 2ml typu Luer, strzykawkę 3-częściową 5ml typu Luer, igłę iniekcyjną 1,2x40, igłę iniekcyją 0,5x25; sterylny. | 1300 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet3
PAKIET nr 3
PAKIET NR 3 kaniule typu Venflon, korki
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 26G 0,6x19mm typ Neoflon | 1600 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock, rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 24G 0,7x19mm | 2600 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock, rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 22G 0,8x25mm | 8500 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock, rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 20G 1,0x32 | 20000 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock, rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 18 1,2x45 | 4100 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock, rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 16G 1,7x45mm | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 14G 2,0x45mm | 800 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Korek do wenflonów typu combi, posiadajęcy zakończenie żeńskie (do końcówek luer lock) oraz męskie, jednorazowy, sterylny, opakowanie indywidualne papier-folia | 30000 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
UWAGA ! ZAMAWIAJĄCY WYMAGA BEZWZGLĘDNIE ABY KANIULE I KORECZKI BYŁY TEGO SAMEGO PRODUCENTA
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## pakiet 4
PAKIET nr 4
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | FLOCARE® Zestaw do butelek do zastosowania z pompą Flocare® 800 Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP (di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do diety w butelkach (łącznik z gwintem), zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię. | 800 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | FLOCARE® Zestaw do butelek do zastosowania z pompą Flocare® Infinity Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP (di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do diety w butelkach (łącznik z gwintem), zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię | 470 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | FLOCARE® Zgłęgbnik Gastrostomijny (G-Tube), balonowy, wykonany z przezroczystego silikonu, z nadrukowaną centymetrową podziałką ułatwiającą zakładanie, posiadający port do napełniania balonu, silikonową płytkę zewnętzrną umożliwiającą umocowanie zgłębnika do powłok brzusznych oraz silikonowy wewnętrzny balon mocujący (część zglębnika w balonie ze znacznikiem widocznym w promieniach RTG), zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się treści z żołądka. Sterylny, pakowany pojedynczo w folię. | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | FLOCARE® Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii (PEG) poliuretanowy zgłębnik gastrononomijny z końcówką typu ENLock zakładany techniką pull pod kontrolą endoskopii,wykonany z ze specjalnego miękiego i przezroczystego poliuteranu, linia kontrastująca w promieniach RTG, centymetrowa podziałka, silikonowa płytka zew, zacisk do regulacji przepływu, uniwersalny łącznik do połączenia z zestawem do podawania diet. Sterylny, pakowany pojedynczo w folię, rozmiar Ch18/40 cm | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## pakiet 5
PAKIET nr 5
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Worek na zwłoki z 4 wzmocnionymi uchwytami, wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,15-0,16mm, zapięcie na taśmę samoprzylepną, rozmiar 220x90cm, pakowany pojedynczo, dodatkowo w opakowaniu 2 pary rękawic foliowych, kolor biały | 620 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Kieliszki do leków z tworzywa sztucznego, jednorazowego użycia, o poj.25ml, skala zewnęrtznej stronie co 5 ml, opakowanie zbiorcze min. 75 szt. | 1000 | op |  | 0 | 8% | 0
3 | Golarka medyczna typu GALLANT, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację, wycięcie umożliwiające widok golonego miejsca, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną lub teflonem płynnie przesuwające się po powierzchni ciała, zapewinające bezpieczeństwo pacjentowi, przeznaczona do golenia większych powierzchni ciała, jednorazowego użytku, opakowanie indywidualne: tekturowa osłonka | 1500 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Myjka typu rękawica do toalety ciała pacjenta, nasączona środkiem myjącym, hypoalergicznym o neutralnym PH, który aktywizuje się poprzez zwilżenie wodą, wykonana z materiału odpornego na rozdzieranie w trakcie mycia pacjenta, 1op=12szt. | 5000 | op |  | 0 | 8% | 0
5 | Pałeczka z miękką gąbką do toalety jamy ustnej, nienasączana, jednorazowa, pakowana indywidualnie | 600 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze słuchawkami, dwururowy - oddzielnie gruszka i mankiet, mankiet bezlatexowy na rzep, szer ok. 13 cm, skala 0-300mmHg, dokładny pomiar +/- 3mmHg, łatwa i szybka wymiana mankietu, możliwość dezynfekcji, obwód mankietu 24-36 cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Fartuch foliowy jednokrotnego użycia, materiał PE, 71x116cm, pakowany pojedynczo-folia | 14000 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Staza opaskowa zaciskowa, automatyczna, posiadająca prosty mechanizm ułatwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku, bez części metalowych, z elastycznej taśmy, możliwość poluzowania opaski za pomocą 1ręki, łatwa do dezynfekcji | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Prześcieradło jednorazowe z gumką, nieprzemakające, pasujące na nosze Ferno | 600 | szt |  | 0 | 8% | 0
| ogółem |  |  |  | 0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 6
PAKIET nr 6
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 4F/40 | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 6F/40 | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 8F/40 | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 10F/40 | 620 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 12F/60 | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 14F/60 | 1500 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 16F/60 | 2800 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 18F/60 | 1300 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 20F/60 | 160 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy, pediatryczny, z zastawką plastikową,, pojemność balonu 3ml, sterylny oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia ipapier-folia, rozmiar 8 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy, pediatryczny, z zastawką plastikową,, pojemność balonu 3ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 10 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 12, dł 400mm | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 14, dł 400mm | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
14 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 16, dł 400mm | 850 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 18, dł 400mm | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 20, dł 400mm | 450 | szt |  | 0 | 8% | 0
17 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 22, dł 400mm | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0
18 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 24, dł 400mm | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
19 | Cewnik Nelatona, posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika 6 F – 35 - 40 cm | 270 | szt |  | 0 | 8% | 0
20 | Cewnik Nelatona, posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika 8 F – 35 - 40 cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
21 | Cewnik Nelatona, posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika 10 F – 35 - 40 cm | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
22 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 10F/40cm | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
23 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 12F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
24 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika: 14F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
25 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika: 16F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
26 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 18F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
27 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika: 20F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
28 | Cewnik Pezzer, o rozmiarach: 32F | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
29 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 12Fr/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
30 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 14Fr/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
31 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: : 16F/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 270 | szt |  | 0 | 8% | 0
32 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer:: 18Fr/800 , śerdnica kodowana kolorem konektora | 140 | szt |  | 0 | 8% | 0
33 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: : 20F/1000 śerdnica kodowana kolorem konektora | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
34 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 22F/1000 śerdnica kodowana kolorem konektora | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
35 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 24Fr/1000 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
36 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 26F/1000 śerdnica kodowana kolorem konektora | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
37 | Cewnik do karmienia niemowląt: nr 6 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
38 | Cewnik do podawania tlenu przez nos „wąsy”, długość 1400 mm , opakowanie folia – papier | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0
39 | Cewnik do kateteryzacji żyły pępkowej: 6F | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
40 | Dern łączący do odsysania: żebrowana powierzchnia, dwa lejkowate rozszerzenia, dł 3,0m | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0
41 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym, bez kontroli ssania, pakowane folia - papier (typ perforowany) rozmiar 8F, długość min. 3m | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
42 | Dren do ssaka Grena, wykonany z medycznego PCV 200cm x 6mm, pakowany w podwójne opakowanie: folia i papier-folia | 170 | szt |  | 0 | 8% | 0
43 | Rurka ustno-gardłowa Guadel wykonana ze średnio sztywnego, nietoksycznego polietylenu opakowanie papier - folia, kolorowa zatyczka ułatwiająca identyfikacę, rozmiary 0-5 | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0
44 | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z miękkiego, elastycznego PVC, transparentna, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, różne rozmiary | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
45 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm. od 2,5 do 6,0 | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0
46 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm. 6,5 | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0
47 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm.7,0 | 270 | szt |  | 0 | 8% | 0
48 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm.7.5 | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
49 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm.8,0 | 320 | szt |  | 0 | 8% | 0
50 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm. 8.5 | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
51 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm. 9,0 | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
52 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm. 9,5 | 12 | szt |  | 0 | 8% | 0
53 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, z mankietem niskociśnieniowym, rozm. 10 | 12 | szt |  | 0 | 8% | 0
54 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe, bez mankietu , rozm. od 2,0 do 5,0 | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
55 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, rozm. 7,0 | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
56 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, rozm. 7,5 | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
57 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, rozm. 8 | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0
58 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, rozm. 8,5 | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
59 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, rozm. 9,0 | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
60 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym balonem uszczelniającym, wykonana z PCV, sterylna, miękkie, gładkie skrzydełka szyldu z prowadnicą i tasiemką mocującą, linia Rtg na całej długości, rozm. od 7,0 do 9,0 | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
61 | Mocowanie (stabilizator) do rurki intubacyjnej, pakowane pojedynczo | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0
62 | Rurka krtaniowa wyposażona w dwa mankiety uszczelniające, gardłowy i przełykowy, wypełniane powietrzem przez jeden balonik kontrolny, wykonana z PCV, dwukanałowa, sterylna, rozmiar od 3 do 5. | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
63 | Sztuczny nos do tracheostomii z konektorem drenu do tlenu. | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0
64 | Łącznik prosty do drenów z dwiema końcówkami stożkowymi, sterylny, średnica zewnętrzna końcówek 5mm, schodkowy | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0
65 | Łącznik zwężany do drenów do odsysania, schodkowy | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0
66 | Łącznik do cewników gładki | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
67 | Łącznik do drenów z dwiema końcówkami - jedna stożkowa, druga prosta | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
68 | Zatyczka do sondy | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
69 | Zatyczka do cewnika | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
70 | Filtr Mini - Spike (zielony), wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 µm, koreczek zamykający oraz zastawkę antyzwrotną | 4700 | szt |  | 0 | 8% | 0
71 | Kateter do odsysania ran typu Redon, jałowy, wykonany z PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł 70cm, nie zwijany, otwory do odbierania wydzieliny na dł 10 cm, opakowanie indywidualne, rozmiar : 10F, 12F, 14F (1op.=30szt.) | 360 | szt |  | 0 | 8% | 0
72 | Dreny do odsysania ran typu Redon, sterylny, wykonany z PCV, pakowany w blister papierowo-foliowy. w rozmiarach: 10F, 12F, 14F/70 cm | 360 | szt |  | 0 | 8% | 0
73 | Transofix - krótki kolec przelewowy służący do bezpiecznego oraz szczelnego połączenia dwóch pojemników, o dużej średnicy wewnętrznej i dużym uchwycie kołnierzy, pasujący do wejścia o średnicy 6,3mm. sterylny, opakowanie zbiorcze 50szt. | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0
74 | Butelki Redona o poj. 150/200 ml, sterylne | 450 | szt |  | 0 | 8% | 0
75 | Butelka wysokociśnieniowa, plastikowa, przezroczysta, z lekkiego i nietłukącego się tworzywa, wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia (początek 900mbar), skalowanie co 10ml, możliwość wymiany butelki, dren łączący 125cm z uniwersalną końcówką do drenów redona 0,6-18ch, klemy zaciskowe przesuwne i własny system podwieszania, poj. 400ml, pakowana indywidualnie - podwójnie | 140 | szt |  | 0 | 8% | 0
76 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, z linia widoczną w RTG, z mandrynem, ze ściętą końcówką, z gładkim zakończeniem zapobiegającym uszkodzeniu tkanek, z eliptycznymi oczkami redukującymi ryzyko urazów, w rozmiarach: 24F/40cm | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
77 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, z linia widoczną w RTG, z mandrynem, ze ściętą końcówką, z gładkim zakończeniem zapobiegającym uszkodzeniu tkanek, z eliptycznymi oczkami redukującymi ryzyko urazów, w rozmiarach: 28F/40cm | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
78 | Osłona na przewody medyczne, sterylna (folia) 200cm x 16cm | 430 | szt |  | 0 | 8% | 0
79 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń - dwukanałowy, z prostymi igłami, śr. 7F dł. 20 cm, światło wewnętrzne 16GA/16GA z prowadnicą tytanowo- niklową, z rozszerzaczem 8Fx12cm, prostą igłą 18Gx7cm, strzykawką 10ml, skalpelem, motylkiem z zaciskiem | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0
80 | Plaster do mocowania venflonów, sterylny, hipoalergiczny z wkładką nad wkłuciem pochłaniającą wysięk i wysuszającąranę, podkładka pod skrzydełka kaniuli, wykonany z włókniny przepuszczającej powietrze i dobrze przylegającej do skóry, rozmiar 7,6 x 5,1cm, 1op=50szt. | 1000 | op |  | 0 | 8% | 0
81 | Opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul z wycięciem, przezroczysty, paroprzepuszczalny, pokryty hipoalergicznym klejem, wodoodporny, elastyczny, rozmiar 6 x 7cm, 1 op.=100szt. | 20 | op. |  | 0 | 8% | 0
82 | Okleina do wkłuć centralnych transparentna, paroprzepuszczalna, pokryta hipoalergicznym klejem, wodoodporna, elastyczna, pakowana pojedynczo, rozmiar 10 x 12cm. | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
83 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (CYSTOFIX) z cewnikiem wykonanym z PUR dł.65 cm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, otwory boczne, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5 l | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
84 | Dren silikonowy z linią monitorującą, śr.6mm/8mm, dł.30m | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0
85 | Prowadnica do intubacji jednorazowego użytku | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 7
PAKIET nr 7
| Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Elektroda EKG jednokrotnego użytku dla dorosłych na bazie pianki polietylenowej, żel stały, średnica 50mm,czujnik Ag/AgCl, termin ważności 24 miesiące od daty produkcji, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, nie zawierająca latexu i PVC, hypoalergiczny klej, 1op=50 szt. | 660 | op |  | 0 | 8% | 0
2 | Elektroda EKG jednokrotnego użytku, pediatryczna, żel stały, pianka polietylenowa, średnica 35mm, czujnik Ag/AgCl termin ważności 24 miesiące od daty produkcji, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, nie zawierająca latexu i PVC, 1op= 50szt. | 2 | op |  | 0 | 8% | 0
3 | Elektroda EKG holter jednorazowego użytku posiadająca doskonale przewodzący ciekły żel, natychmiastową i długotrwałą przyczepność, oddychające i mikroporowate podłoże, złącze przesunięte względem czujnika, wysokiej jakości czujnik Ag/AgCl, okres ważności 24 miesiące od daty produkcji i 1 miesiąc od otwarcia torebki, opakowanie 1op=25 szt | 115 | op |  | 0 | 8% | 0
4 | Papier do EKG w rozmiarze 112mm x 25mb | 500 | rolka |  | 0 | 8% | 0
5 | Papier do EKG w rozmiarze 58mm x 25mb (do aparatu ASPEL GRIN) | 20 | rolka |  | 0 | 8% | 0
6 | Papier do KTG 143 x 150 x 300 do aparatu OXFORD TEAM | 150 | op |  | 0 | 8% | 0
7 | Papier USG do drukarki Mitsubihi electric K61B, 110x20mm, 1op=4szt | 20 | op |  | 0 | 8% | 0
8 | Żel przewodzący prąd elektryczny do zapisu krzywej EKG, hipoalergiczny, bezbarwny o idealnej lepkości, łatwo zmywający się ze skóry pacjenta, poj 250ml | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Żel do USG bezbarwny, neutralny odczyn PH,właściwe przewodnictwo ultradźwięków, odporny na wysychanie bez substancji wpływających niekorzystnie na żywotność głowicy USG, dobra przyczepność i brak spływania żelu podczas badsania, o poj. 500ml. | 320 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Żel do endoskopii bezbarwny, bezzapachowy, rozpuszczalny w wodzie, o właściwościach poślizgowych, bez zawartości lateksu, tuba o poj. 100ml. | 48 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Pasta ścierna do przygotowania naskórka umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu EEG i EKG, opakowanie 160g. | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Papier do EKG (aparat multicard E 330) 0,11 x 40 m | 5 | rolka |  | 0 | 8% | 0
13 | Papier do EKG (aparat Schiller : FT-1), siatka milimetrowa, zapis termiczny. Wymiary składanki: 114 x 150 x 64. Opakowanie=10 szt. | 20 | op |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet8
PAKIET nr 8
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Czepek chirurgiczny włókninowy w kształcie beretu, ściągnięty delikatnie nie uciskającą bezlateksową gumką, przepuszczający powietrze, kolor zielony lub niebieski, jednorazowego użycia | 15000 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Czepek chirurgiczny włókninowy typu furażerka z tyłu wiązany na troki, przepuszczjący powietrze, kolor zielony lub niebieski, jednorazowego użycia | 3000 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Czepek jednorazowy typu Clip zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę, przepuszczający powietrze, kolor zielony lub niebieski | 6000 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Maska operacyjna włókninowa, trójwarstwowa z efekywnością filtracji min. 98% , usztywniający element na nosie, wiązana na troki, kolor zielony lub niebieski | 8000 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Maska operacyjna włókninowa, trójwarstwowa z efekywnością filtracji min. 98% , usztywniający element na nosie, zaczepy na gumkę | 12000 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Maska chirurgiczna z osłoną odporną na zaparowanie, posiadająca powłokę antyrefleksyjną, ułatwiająca oddychanie i wysoką skuteczność filtracji antybakteryjnej, z wewnętrzną kształtką umożliwiającą bardzo dobre przyleganie maski wokół nosa, bez lateksu i włókien szklanych. Warstwa zewnętrzna wzmocniona, co zapobiegnie przenikaniu płynów ustrojowych. 1op=25szt. | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Fartuch ochronny flizelinowy z mankietami typu ściągacz, wiązany na troki jednorazowego użycia | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Spodenki do kolonoskopii z otworem z tyłu, na gumkę w pasie, z nieprzeźroczystej włókniny SMS, rozmiar uniwersalny | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Majtki do badań z nieprzeźroczystej włókniny, jednorazowe, rozmiar uniwersalny | 440 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Ochraniacze na obuwie z folii antypoślizgowej jednorazowego użytku, góra ochraniacza ściągana na gumkę, rozmiar 36x15cm, pakowane po 100 szt=50par | 200 | para |  | 0 | 8% | 0
11 | Komplet męski jednorazowy z włókniny PP (bluza+spodnie), spodnie zbierane w pasie na gumkę, nogawki proste, bluza pod szyją wycięta w kształcie litery V (bez lamówki), pakowany pojedynczo, kolor zielony lub niebieski | 200 | kompl. |  | 0 | 8% | 0
12 | Podkład w rolce z dwuwarstwowej wytrzymałej celulozy, jednokrotnego użycia, kolor biały, rozmiar 50cm x 50mb | 740 | rolka |  | 0 | 8% | 0
13 | Podkład papierowo-foliowy w rolce 33cm x 40mb | 250 | rolka |  | 0 | 8% | 0
14 | Podkład jednorazowy, foliowy(laminat) w rolce, szer. 50cm x 70mb, perforacja co 40cm | 45 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Koszula jednorazowa dla pacjenta z nieprześwitującej włokniny, krótki rękaw, wkładana przez głowę pod szyją wycięcie w kształcie litery V, rozmiar: XL, XXL | 1300 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Koszula jednorazowa dla pacjenta z nieprześwitującej włokniny, krótki rękaw, przód wiązany na troki lub rzepy, rozcięcie z przodu od linii mostka +/- 20cm, rozmiar: M, L, XL, XXL | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 9
PAKIET nr 9
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | Kołnierz Schantza miękki, zapięcie i regulacja obwodu szyi przy pomocy rzepa, przepuszczalny dla promieni RTG, lekki, materiał przyjazny dla skóry pacjenta. Rozmiary: S, M, L, XL | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Kołnierz ortopedyczny sztywny | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Szyna usztywniająca Kramera, rozmiar 1000mm x 70 mm | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Szyna usztywniająca Kramera, rozmiar 600mm x50 mm | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Szyna usztywniająca Kramera rozmiar 1000mm x100mm | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Szyna usztywniająca Kramera rozmiar 1500 mm x100 mm | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Szyna Zimmera -aluminiowa szyna do unieruchamiania palców z wyściółką,rozmiar 500mm x 20mm | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 10
PAKIET nr 10
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń, sterylny z gałęzią dla pacjenta, z workiem oddechowym 2l, karbowany, gładki w środku, rozciągany, pakowany papier-folia | 180 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Obwód oddechowy sterylny do respiratora dla dorosych, 2 rury karbowane rozciągliwe + łącznik Y, wlot 22mm | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatu do respiratora ALTECH IPPVCRIVIT z zastawką | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Przewód oddechowy jednoliniowy z zastawką wydechową, pozwalający na monitorowanie ciśnienia oddechowego, pasujący do respiratora transportowego ParaPAC 310 plus, jednorazowy, opakowanie indywidualne | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Gazowa linia pomiarowa do kapnografu, posiadająca złącza Luer-lock typu męskiego, czysta mikrobiologicznie, pakowana indywidualnie. | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Wkład workowy jednorazowy 2 litrowy do odsysania | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Worek AMBU kompletny resuscytator, silikonowy | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Maska tlenowa dla dorosłych, wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 400 |  |  | 0 | 8% | 0
9 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych, wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Maska tlenowa z przewodem dla dorosłych wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Maska tlenowa z przewodem dla dzieci wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Maska tlenowa dla dzieci wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
14 | Anestetyczna maska twarzowa, winylowa, jednokrotnego użycia, bez latexu z nadmuchiwaną poduszką powietrzną i zaworem do regulacji, rozmiar 3, 4 | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Anestetyczna maska twarzowa, winylowa, jednokrotnego użycia, bez latexu z nadmuchiwaną poduszką powietrzną i zaworem do regulacji, rozmiar 1, 2 | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Końcówka do pulsyksometru Nellcor-Oximax, jednorazowa, pakowana pojedynczo. | 144 | szt |  | 0 | 8% | 0
17 | Przedłużacz do tlenu sterylny o dł. min. 180cm | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
18 | Rurki łączące filtr oddechowy i rurkę tracheostomijną z respiratorem (przestrzeń martwa) | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
19 | Zestaw do drenażu opłucnej (PLEUROFIX), dren wykonany z gładkiego, odpornego na załamania PCV z elastyczną prowadnicą, widoczny pod RTG, skalowany worek min 1700ml z drenem łączącym ze zintegrowanym zaworem płatkowym, strzykawka luer-lock 20ml, skalpel nr10, opakowanie szwów. | 90 | szt |  | 0 | 8% | 0
20 | Dren łączący wkład workowy z vakum i ssakiem ściennym z 2 konektorami | 170 | szt |  | 0 | 8% | 0
21 | Filtr oddechowy, wirusowo-bakteriobójczy, skuteczność min 99,999%, port do kapnografii zamknięty zatyczką, z wkładem hydrofobowym, zakres objętości oddechowej 300-1500ml, jałowy, pakowany pojedynczo, kolor biały | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet11
Pakiet nr 11
PRZYRZĄD DO PRZETOCZEŃ , PRZEDŁUŻACZ POMPY strzykawki , motylki, igły
L.P. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, elastyczna komora kroplowa- 20 kropli=1ml+/-0,1ml o długości min. 5,5 mm , całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, dren długości min 150 cm zakończony łącznikiem luer-lock z osłonką, igła biorcza dwukanałowa, ostra z osłonką i kryzą ograniczającą, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren,opakowanie typu blister-pack. Termin ważności min 3 lata | 52000 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi TS i jej preparatów, sterylny,nietoksyczny, dwukanałowy i ostry kolec komory kroplowej, odpowierznik z filtrem przeciwbakteryjnym (czerwona klapka) , dren długości min. 150 cm zakończony łącznikem luer-lock z osłonką, elastyczna komora kroplowa bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkoś oczek 200µm, kroplomierz komory 20 kropli=1ml+/-0,1ml,bezpieczny zacisk rolkowy na drenie, zakończenie Luer-Lock, opakowanie pojedyncze typu blister-pack. Termin ważności min. 3 lata. | 3200 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy, sterylny, dł. 150 cm, wykonany z elastycznego materiału bez możliwości zaginania się z zabezpieczonymi końcówkami typu luer-lock, bez ftalanów, widoczna data ważności na opakowaniu | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych transparentny, sterylny, dł. 150 cm, wykonany z elastycznego materiału bez możliwości zaginania się z zabezpieczonymi końcówkami typu luer-lock , bez ftalanów, widoczna data ważności na opakowaniu. | 5000 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowego użytku, posiadająca czytelną i niezmywalną skalę co 0,1ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 2ml z możliwością rozszerzenia do 3 ml, lekko przesuwający się tłok, przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, nazwa producenta wydrukowana na cylindrze, opakowanie jednostkowe typu blister-pack. 1op=100szt. | 450 | op |  | 0 | 8% | 0
6 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowego użytku posiadająca czarną skalę co 0,2 ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 5ml z możliwością rozszerzenia do 6ml, lekko przesuwający się tłok, przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, 1op=100 szt. | 470 | op |  | 0 | 8% | 0
7 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, posiadająca czarną skalę co 0,5 ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 10ml z możliwością rozszerzenia do 12 ml, lekko przesuwający się tłok w kolorze kontrastującym. Przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, 1op=100 szt. | 480 | op |  | 0 | 8% | 0
8 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, posiadająca czarną skalę co 1,0ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 20ml z możliwością rozszerzenia do 24ml, lekko przesuwający się tłok, przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, 1op.=80 szt. | 730 | op |  | 0 | 8% | 0
9 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml przystosowana do pomp infuzyjnych, sterylna, polipropylenowa, końcówka Luer-lock, wyraźna czarna skala oznaczona co 1mm3z cyfrą nadrukowaną co 10cm3, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przezroczysta. sterylizowana tlenkiem etylenu z widoczną datą ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | 3400 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Strzykawka trzyczęściowa bursztynowa 50/60ml przystosowana do pomp infuzyjnych, sterylna, z tłokiem pozwalającym na całkowite opróżnienie zawartości strzykawki, posiadająca podwójną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 100 ml Janette posiadająca szczelny, lekko przesuwający się tłok, podwójną, wyraźną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka. W zestawie dwa łączniki redukcyjne Luer 1op.=50szt. | 1350 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Probówko-strzykawka MONOVETTE 2ml LH do pehametru COBAS b 121, sterylna z antykoagulantem heparyny | 1440 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą 0.4x13 jałowa, tłok ściśle przylegający do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przezroczysta 1op =100 szt. | 14 | op |  | 0 | 8% | 0
14 | Strzykawka insulinowa 1 ml z igłą 0.4x13 jałowa, skalowana 40j./1 ml. Tłok ściśle przylegający do ścian strzykawki o płynnym przesuwie 1op=100szt. | 4 | op |  | 0 | 8% | 0
15 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 0,5x 25 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op=100 szt. | 160 | op |  | 0 | 8% | 0
16 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 0,6x25, sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op=100 szt. | 62 | op |  | 0 | 8% | 0
17 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 0,7x30 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op=100 szt. | 100 | op |  | 0 | 8% | 0
18 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 0,8x40 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op=100 szt. | 270 | op |  | 0 | 8% | 0
19 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 0,9x40 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op=100 szt. | 450 | op |  | 0 | 8% | 0
20 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 1,1x40 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op.=100 szt. | 750 | op |  | 0 | 8% | 0
21 | Kaniula dożylna jednorazowego użytku typu motylek z elastycznym odpornym na załamanie drenem długości 30 cm, wyposażonym w zamknięcie Luer-Lock 0,6x19 | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
22 | Kaniula dożylna jednorazowego użytku typu motylek z elastycznym odpornym na załamanie drenem długości 30 cm, wyposażonym w zamknięcie Luer-Lock 0,7x19 | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
23 | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm do prowadzenia terapii dożylnej, prosty tor przepływu płynu w obu kierunkach, jałowy, pakowany indywidualnie, jałowy pakowany indywidualnie | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
24 | Kranik trójdrożny do prowadzenia terapii dożylnej, prosty tor przepływu płynu w obu kierunkach, jałowy, pakowany indywidualnie, jałowy pakowany indywidualnie | 550 | szt |  | 0 | 8% | 0
25 | Rozgałęziacz infuzyjny 3-drożny z końcówkami Luer-Lock, prosty tor przepływu w obu kierunkach | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 12
Pakiet nr 12
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | Pisak chirurgiczny do znakowania skóry, sterylny. | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do szycia małych ran, sterylny, zawierający metalowe instrumenty jednorazowe, materiał opatrunkowy, serwetę. | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne, 1-komorowa, sterylna, rozmiar 38x40cm | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Osłona na stolik Mayo, wzmocniona, sterylna 80x145cm | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Fartuch chirurgiczny z włókniny wielowarstwowej zawinięty w serwetę, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, troki w kartoniku, do zabiegów z małą i średnią ilością płynu, indywidualnie pakowany, jałowy. Rozmiar M, L, XL. | 2700 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Pokrowiec na aparat RTG SUPRA C, rozmiar 100x220, jałowy | 240 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Serweta jałowa, rozmiar 75x90cm, z centralnym otworem przylepnym, indywidualne opakowanie | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Serweta jałowa, rozmiar 50x75cm, z centralnym otworem przylepnym, indywidualne opakowanie | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Serweta zabiegowa sterylna, rozmiar 75x90cm, indywidualne opakowanie | 1850 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Serweta zabiegowa sterylna, rozmiar 50x60cm, indywidualne opakowanie | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Pęseta chirurgiczna plastikowa, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Pęseta anatomiczna plastikowa, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga:
Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4.
Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## pakiet 13
PAKIET 13
L.P. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek Vat (%) | Wartość brutto | Producent
1 | Klipsy laparoskopowe, tytanowe, rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą STORZ, kształt podkowy, przekrój poprzeczny w kształcie serca, pakowane w sterylne zasobniki po 6 szt. | 200 | op |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga:
Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4.
Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## pakiet14
Pakiet nr 14
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | Dwustronny rozszeszacz szyjki macicy typu Hegar, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, posiadający centralny uchwyt i zwężane stopniowo zakończenie. Jednorazowy, starylny, pakowany pojedynczo. Rozmiar 3/4 | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Dwustronny rozszeszacz szyjki macicy typu Hegar, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, posiadający centralny uchwyt i zwężane stopniowo zakończenie. Jednorazowy, starylny, pakowany pojedynczo. Rozmiar 5/6 | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Sonda maciczna typu Sims, jednorazwoa, sterylna, pakowana pojedynczo. | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Kateter HSG/SIS, dwukanałowy, z balonem uszczelniającym ujście wewnętrzne kanału szyjki macicy, z kanałem roboczym z zabezpieczeniem odpływu. Jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy, jednorazowy, sterylny, rozmiar M. 1komplet=2łyżki | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Amnioskop jednorazowy, posiadający przezierne okienko i rączkę ułatwiającą uchwyt. Sterylny, rozmiar S. | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Amnioskop jednorazowy, posiadający przezierne okienko i rączkę ułatwiającą uchwyt. Sterylny, rozmiar M. | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Haczyk do przebijania błon płodowych, prosty, dł. 250-270mm. Jednorazowy, sterylny. | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: XXS | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: XS | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: S | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: M | 3000 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: L | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 15
Pakiet nr 15
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | Papier termoczuły do defibrylatora Lifepak 15, 100mm x 22m, 1 op=2 rolki | 100 | op |  | 0 | 8% | 0
2 | Łącznik rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym pacjenta, pozwalający monitorować wartość CO2 w wydychanym powietrzu, pasujący do urządzenia Lifepak 15, 1op=25szt. | 6 | op |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik do suplementacji tlenu przez nos z możliwością monitorowania kapnometrii, pasujący do urządzenia Lifepac 15, 1op=25szt. | 2 | op |  | 0 | 8% | 0
4 | Elektrody samoprzylepne dla osoby dorosłej, pozwalające na defibrylację oraz stymulację pacjenta, standard złącza pasujący do urządzenia Lifepak 15, 1op=2szt. | 40 | op |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowy pulsoksymetr pediatryczny, pasujący do urządzenia Lifepak 15, standard M-LNCS | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Pojemnik wielokrotnego użytku do ssaka BOSCAROL OB1000, wykonany z nietłukącego tworzywa, odporny na środki dezynfekujące, ocechowany skaląpomiarową, kompatybilny z jednorazowymi wkładami do ssaka | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Jednorazowy wkład do pojemnika do ssaka BOSCAROL OB1000 | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Filtr ssaka, pasujący do ssaka BOSCAROL OB1000, opakowanie zbiorcze | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Jednorazowe łyżki do laryngoskopu światłowodowego do laryngoskopu Macintosh - rozmiar od 1 do 4 | 360 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Jednorazowe łyżki do laryngoskopu światłowodowego do laryngoskopu Miller - rozmiar od 1 do 3 | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowej, rozmiar A i C, wariant P i L, pakowane pojedynczo. | 24 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Żelowy przyrząd do nadgłośniowej alternatywnej metody udrażniania dróg oddechowych, nie wymagający uszczelnienia, pozwalający na skuteczną wentylację pacjenta workiem samorozprężalnym dla osoby dorosłej, jednorazowy, sterylny, okres ważności 5 lat, rozmiary od 3,0 do 5,0 | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Żelowy przyrząd do nadgłośniowej alternatywnej metody udrażniania dróg oddechowych, nie wymagający uszczelnienia, pozwalający na skuteczną wentylację pacjenta workiem samorozprężalnym dla osoby dorosłej, jednorazowy, sterylny, okres ważności 5 lat, rozmiary od 1,0 do 2,5 | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Podsumowanie kwot pakietów
Pakiet 1 | 0
Pakiet 2 | 0
Pakiet 3 | 0
Pakiet 4 | 0
Pakiet 5 | 0
Pakiet 6 | 0
Pakiet 7 | 0
Pakiet 8 | 0
Pakiet 9 | 0
Pakiet 10 | 0
Pakiet 11 | 0
Pakiet 12 | 0
Pakiet 13 | 0
Pakiet 14 | 0
Pakiet 15 | 0
RAZEM | 0