## Formularz cenowy
Oznaczenie zamówienia: 77/2003/TE/KP
Załącznik nr 3 do SWZ
F O R M U L A R Z C E N O W Y
I. POMIARY OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I ODGROMOWEJ - OBIEKTY
LP. | OPIS | JEDN. OBM. | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ
|  |  |  | NETTO W ZŁ | NETTO W ZŁ
1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3200 |  | 0
2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2700 |  | 0
3 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 | odcinek | 600 |  | 0
4 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 7 | odcinek | 550 |  | 0
5 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego | sztuka | 160 |  | 0
6 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym na prąd do 100 A | sztuka | 350 |  | 0
7 | Sprawdzenie i regulacja działania łączników krzywkowych | sztuka | 550 |  | 0
8 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 4000 |  | 0
9 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 4000 |  | 0
10 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 400 |  | 0
11 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 400 |  | 0
12 | Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW | silnik | 350 |  | 0
13 | Pomiar silnika asynchronicznego NN zwartego o mocy do 100 kW | sztuka | 120 |  | 0
14 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 850 |  | 0
15 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 850 |  | 0
16 | Pomiar napięcia rażenia dotykowego | sztuka | 800 |  | 0
17 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól | sztuka | 85 |  | 0
18 | Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt | sztuka | 100 |  | 0
19 | Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik | sztuka | 100 |  | 0
R A Z E M: |  |  |  |  | 0
II. | POMIARY SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
ELEKTRONARZĘDZI - STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH (RĘCZNYCH),
PRZEDŁUŻACZY BUDOWLANYCH ORAZ SUSZAREK DO BUTÓW I UBRAŃ
LP. | OPIS | JEDN. OBM. | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ
|  |  |  | NETTO W ZŁ | NETTO W ZŁ
1 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania (trzy okresy w roku, tj. po 230 pomiarów) | pomiar | 690 |  | 0
2 | Następny pomiar skuteczności zerowania (trzy okresy w roku po 230 pomiarów) | pomiar | 690 |  | 0
R A Z E M: |  |  |  |  | 0
III. | PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ IZOLACYJNEGO SPRZĘTU OCHRONY
BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ROZDZIELNI
LP. | OPIS | JEDN. OBM. | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ
|  |  |  | NETTO W ZŁ | NETTO W ZŁ
1 | Próby napięciowe do 30 kV wskaźnik napięcia 12/36 kV | sztuka | 8 |  | 0
2 | Jednobiegunowy drążkowy akustyczno - optyczny wskaźnik napięcia do 1kV | sztuka | 2 |  | 0
3 | Próby napięciowe do 30 kV kalosze elektroizolacyjne | sztuka | 32 |  | 0
4 | Próby napięciowe do 30 kV rękawice ochronne elektroizolacyjne 30 kV | sztuka | 90 |  | 0
5 | Próby napięciowe drążki izolacyjne (pomiarowe) napięcie do 30 kV | sztuka | 9 |  | 0
6 | Próby napięciowe kleszcze izolacyjne | sztuka | 6 |  | 0
7 | Próby napięciowe chodnik elektroizolacyjny kl.II | sztuka | 3 |  | 0
8 | Próby napięciowe drążek z hakiem ewakuacyjnym | sztuka | 2 |  | 0
9 | Próba napięciowa klucz izolacyjny | sztuka | 1 |  | 0
10 | Próby napięciowe podest izolacyjny | sztuka | 3 |  | 0
11 | Próby napięciowe uziemiacze przenośne | sztuka | 12 |  | 0
12 | Próby napięciowe drążki izolacyjne napięcie do 110 kV | sztuka | 4 |  | 0
R A Z E M: |  |  |  |  | 0
IV. | POMIAR RUSZTOWAŃ I SILNIKÓW PO REMONCIE
LP. | OPIS | JEDN. OBM. | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ
|  |  |  | NETTO W ZŁ | NETTO W ZŁ
1 | Pomiar rezystancji uziemienia rusztowania | sztuka | 30 |  | 0
2 | Pomiar stanu izolacji uzwojeń, prądów jałowych i roboczych | sztuka | 30 |  | 0
R A Z E M: |  |  |  |  | 0
V. | CENA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP. | OPIS | WARTOSĆ NETTO W ZŁ |  | STAWKA PODATKU VAT W % | WARTOSĆ BRUTTO W ZŁ
I. | POMIARY OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I ODGROMOWEJ - OBIEKTY | 0 |  |  | 0
II. | POMIARY SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ, ELEKTRONARZĘDZI - STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH (RĘCZNYCH), PRZEDŁUŻACZY BUDOWLANYCH ORAZ SUSZAREK DO BUTÓW I UBRAŃ | 0 |  |  | 0
III. | PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ IZOLACYJNEGO SPRZĘTU OCHRONY, BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ROZDZIELNI | 0 |  |  | 0
IV. | POMIAR RUSZTOWAŃ I SILNIKÓW PO REMONCIE | 0 |  |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | 0 |  |  | 0
UWAGA:
wartości brutto z kolumny "F" formularza cenowego obliczają się automatycznie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23 %; jeżeli wykonawca dla którejś z pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, a zatem w przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT wykonawca winien zmienić formułę w danej pozycji formularza oraz formuły w pozycjach F. 81-85
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)