Załącznik nr 2

PAKIET 1

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat EKG | Grey V.7. 205 | 8466 | 2019 | O. Okulistyczny | Aspel S.A. | 25.02.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat EKG | Grey V.7. 205 | 8492 | 2019 | O. Noworodkowy | aspel s.a. | 11.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat EKG | Grey V7.205 | 8493 | 2019 | OITiA | aspel s.a. | 25.02.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat EKG | Grey V.07.205 | 8491 | 2019 | Prac. EKG | aspel s.a. | 11.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 2

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Biometr optyczny | IOL MASTER 700 | 1212308 | 2019 | O. Okulistyczny | ZEIS | 09.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 3

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Lampa szczelinowa | MW-50D | 5400531 | 2019 | O. Okulistyczny | Riughton | 02.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa szczelinowa | MW5-0D | 5400477 | 2019 | O. Okulistyczny | Riughton | 02.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Panel LCD | LUCD’LC | L610086 | 2019 | O. Okulistyczny | Everiew | 02.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Tonometr bezkontaktowy | TONOVUE | 50008-827-035 | 2019 | O. Okulistyczny | KristalVue | 02.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 4

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | USG Okulistyczne | 4 SIGHT | 18G8022 | 2019 | O. Okulistyczny | ACCUTONE | 02.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 5

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ultrasonograf | HS70A | S19XM3HM6000…… | 2019 | Gab USG | Samsung | 07.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ultrasonograf | SPARQ | US61910078 | 2019 | OITiA | philips | 01.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 6

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | USG-Echo Serca | VIVID E 95 | AU 70299 | 2019 | Prac. EKG | ge | 23.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | USG-Echo Serca | VIVID S60N | 210448S60N | 2019 | Prac. EKG | ge | 23.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 7

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19047 | 2019 | Dział Rehabilitacji | eie | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do terapii | PULSON 400 | 110785 | 2018 | Dział Rehabilitacji | gymna | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Diatermia krótkofalowa | THERMO 500 | 7300179 | 2019 | Dział Rehabilitacji | gymna | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Orbitrek | 4000 MED | 1000083962 | 2018 | Dział Rehabilitacji | ergofit | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Stanowisko do zasilania | EKOPOMPA | 7230-2019 | 2019 | Dział Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Stół do trakcji kręgosłupa | TERAPEUTA T3.F4 | 1574-2019 | 2019 | Dział Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40291 | 2019 | Dział Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Szyna CPM | MAESTRA | 40034 | 2019 | Dział Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19050 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19048 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19049 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19051 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Aparat do krótkoterapii | Bryza | SN 024/03/2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Aparat do terapii | 500 | 7300181 | 2018 | O. Rehabilitacji | gymna | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Aparat do terapii | MF-24 | 19005 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Aparat do terapii | MF-24 | 19006 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Aparat do terapii | PULSON 400 | 110784 | 2019 | O. Rehabilitacji | gumna | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bieżnia | RUN2011TJO | 1549001 | 2019 | O. Rehabilitacji | runmer | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Laser wysoko Energetyczny | MLS M6 | A000027646 | 2019 | O. Rehabilitacji | asa laser | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Orbitrek | 4000 MED | 1000083964 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Orbitrek | 4000 MED | 1000083963 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Platforma | 360 | H36MJ0201508 | 2019 | O. Rehabilitacji | chattanooga | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Podnośnik pionizacyjny | STELLAR 160 | STR-190138 | 2019 | O. Rehabilitacji | ergolet | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Rotor elektryczny | DUO | 843 | 2018 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Rotor elektryczny | DUO | 842 | 2018 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Rower treningowy | 4000 MED | 1000083933 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Rower treningowy | 4000 MED | 1000083932 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Rower treningowy | 4000 MED | 1000083931 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Stanowisko do zasilania | EKOPOMPA | 7238-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Stepper | STAIR | 1000083965 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Stół do masażu | TERAPEUTA M-S5.F4 | 1578-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Stół do masażu | TERAPEUTA M-S5.F4 | 1576-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Stół do masażu | TERAPEUTA M-S5.F4 | 1577-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Stół do masażu | TERAPEUTA M-S5.F4 | 1579-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Stół pionizacyjny | ERIGI BASIC | ER0410 | 2019 | O. Rehabilitacji | hacoma | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Symulator chodu | PIO | 7001-001-08-11353086 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | System do terapii | PRO | 180099 | 2018 | O. Rehabilitacji | kinestica | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40182 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40290 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40368 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40068 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40372 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40370 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40033 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Urządzenie do czynnej, biernej i oporowej rehabilitacji stawu skokowego | MONITALUS | 356 | 2019 | O. Rehabilitacji | easytech | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Urządzenie do neurorehabilitacji | SENSO | AX 0024 | 2019 | O. Rehabilitacji | hacoma | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Urządzenie do terapii | AVIOR | V.1.2.RZ.02 | 2019 | O. Rehabilitacji | terma | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Wanna do masażu | ORIONMED | 7220-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Wanna do masażu | WKS | 7154-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Wielofunkcyjny stół | MANUALEX M12 | 01/05/19 | 2019 | O. Rehabilitacji | sanofit | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Zestaw FANGO | F 40 | 7025-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 8

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | System analizy holterowskiej | Medilog | 282.00165 | 2018 | O. Dziecięcy | Schiller | 20.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00059/2019 | 2019 | O. Dziecięcy | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Holter sercowy | Zestaw | 00058/19 | 2019 | O. Dziecięcy | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Stacja holterowska | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do badań wysiłkowych | Zestaw | 00055/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Ergospirometr | Zestaw | 00054/19 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Bieżnia | TRACKMASTER TMX428 | FVDC4857 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 23.042021 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Cykloergometr | ERGOSELECT | 2019010410 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Spirometr z modułem | Zestaw | 00053/19 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 23.04.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 9

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Videobronchoskop | EB-530 T | 4B084K015 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 10.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Videogastroskop | EG-600 WR | 6G391K259 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 10.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Videgastroskop | EG-600 WR | 6G391K258 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 22.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Videkolonoskop | EC-600 WI | 4C692K133 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 07.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw endoskopowy | EP-6000 | 1V693K222 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 10.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 10

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Myjnia endoskopowa | CYW-DUO | BI-EWRE-4-AAE | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 10.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Szafa na endoskopy | EUDICUB PLUS | BJ-EC10-2-AAE | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 10.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 11

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180809016680 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 06.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016825 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 06.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016824 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 06.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016810 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 06.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Stanowisko do resuscytacji | PANDA WARMER | PBWX7100S | 2018 | O. Noworodkowy | ge | 26.08.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 12

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Nawilżacz | AGNAVENT | AGD23EU180500 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 15.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Nawilżacz | MR 850 | 180222348927 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 26.08.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 13

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kardiomonitor | B105 | SP318291409WA | 2018 | O. Noworodkowy | ge | 26.08.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | FX 3000 LCD 19 | 05192937 | 2019 | O. Rehabilitacji | emtel | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | FX 3000 LCD 19 | 05192938 | 2019 | O. Rehabilitacji | emtel | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 14

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Lampa łóżeczkowa | BILITHERATY PAD TYPE | 181000591 | 2018 | O. Noworodkowy | atom medical | 09.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa łóżeczkowa | BILITHERATY PAD TYPE | 191000636 | 2018 | O. Noworodkowy | atom medical | 09.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Lampa do fototerapii | LF-01B | 22-149 | 2019 | O. Noworodkowy | ztm | 11.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Lampa do fototerapii | LF-01B | 22-150 | 2019 | O. Noworodkowy | ztm | 11.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Lampa operacyjna | IGNIS | 20190027 | 2019 | O. Poł-Ginek. | famed | 21.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Lampa zabiegowa | SOLIS 60F | 20190180 | 2019 | O. Poł-Ginek. | famed | 29.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Lampa zabiegowa | SOLIS 60F | 20190179 | 2019 | O. Poł- Ginek. | famed | 29.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Lampa operacyjna | IGNIS 160F | 20180080 | 2018 | SOR | famed | 17.09.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Lampa operacyjna | IGNIS 160F | 20180081 | 2018 | SOR | famed | 17.09.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 15

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Stół zabiegowy | SU-05 | 00039 | 2018 | SOR | famed | 14.09.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 16

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do znieczulenia | FABIUS GS PREMIUM | ASMD-0109 | 2019 | OITiA | drager | 04.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulenia | FABIUS GS PREMIUM | ASMD-0110 | 2019 | OITiA | drager | 26.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do znieczulenia | FABIUS GS PREMIUM | ASMD-0108 | 2019 | OITiA | drager | 26.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 17

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Centrala monitorująca | PIILiX | US43361058 | 2019 | OITiA | philips | 15.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | DFM 100 | CN32627187 | 2019 | OITiA | philips | 13.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Defibrylator | DFM 100 | CN32622435 | 2018 | O. Rehabilitacji | philips | 06.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 18

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Objętościowa pompa | P300 | 310009316 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Objętościowa pompa | P300 | 310009315 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Objętościowa pompa | P300 | 310009320 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Objętościowa pompa | P300 | 310009318 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Objętościowa pompa | P300 | 310009319 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Objętościowa pompa | P300 | 310009321 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Objętościowa pompa | P300 | 310009314 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Objętościowa pompa | P300 | 310009317 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007162 | 2018 | OITiA | medima | 03.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007164 | 2018 | OITiA | medima | 03.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007166 | 2018 | OITiA | medima | 03.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007163 | 2018 | OITiA | medima | 03.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007165 | 2018 | OITiA | medima | 03.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007167 | 2018 | OITiA | medima | 03.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125034 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125033 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125035 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125039 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125036 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125037 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125038 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125042 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125041 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125040 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010337 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010338 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010336 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010339 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010340 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010316 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010315 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010321 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010320 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010319 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010318 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010317 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010322 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010314 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010313 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010312 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010311 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010310 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010309 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010335 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010329 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010334 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010333 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010332 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010331 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010330 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010323 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010328 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010327 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010326 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010325 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010324 | 2019 | OITiA | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010341 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010343 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010342 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010344 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010345 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010346 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010358 | 2019 | O. Rehabilitacji | medima | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010357 | 2019 | O. Rehabilitacji | medima | 12.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010352 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010354 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010347 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010348 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010349 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010350 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010356 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010351 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010355 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010353 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 18.06.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 19

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16798 | 2019 | OITiA | hamilton | 20.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16828 | 2019 | OITiA | hamilton | 20.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16807 | 2019 | OITiA | hamilton | 20.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16825 | 2019 | OITiA | hamilton | 20.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16826 | 2019 | OITiA | hamilton | 20.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16811 | 2019 | OITiA | hamilton | 20.07.2021 | 1 |  |  |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 20

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Laparoskop | Image 1S | Zestaw | 2019 | O. Poł- Ginek. | karl storz | 22.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Tor histeroskopowy | Image 1S | Zestaw | 2019 | O. Poł-Ginek. | karl storz | 22.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 21

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Myjnia Dezynfekator | UNICHEN PL/10 | 190498 | 2019 | O. Poł- Ginek. | mmm | 29.03.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 22

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat RTG | 709030 | 10000021 | 2019 | RTG. | philips | 27.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG | 9890-010-89522 | 19410026 | 2019 | RTG | philips | 28.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 23

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych | ABL 90 FLEX | 092R0210N0008 | 2019 | OITiA | Radiometer | 15.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 24

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 12 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Videolaryngoskop | VL 3 R | 3094 | 2019 | SOR | huge med | 22.07.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA