Lubawka dnia 15 grudnia 2023 r.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Znak sprawy: WI.271.21.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i Chełmsko Śląskie w 2024 roku – miesiące styczeń – grudzień”

Zamawiający:

Gmina Lubawka,

Plac Wolności 1,

58-420 Lubawka

Numer telefonu:

516321619

Adres poczty elektronicznej:

lubawka@lubawka.eu

Wskazanie osób do kontaktowania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Daria Powązka – Łazarek, tel 572 353 732, email: powazka.daria@lubawka.eu

# Dni i godziny pracy Zamawiającego:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00

Wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 14:00

- W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1)  ustawy  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023.1605), zamówienie udzielane jest na zasadach określonych  w  art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023.1270).

- Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w  oparciu o otrzymane oferty.

- Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym do powoływania się na numer sprawy: WI.271.21.2023

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażenia.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- dokonanie raz w roku oględzin oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo – rozdzielczych w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych,

- sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazanie informacji 
z oględzin Zamawiającemu,

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów),

- utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, a to: 
- utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, 
- okresowe (raz w roku) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych,

- wymiana elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, a to:
 - uszkodzonych / zużytych źródeł światła, opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.),

- uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach, elementów osłonowych itp.

- - wymiana lub ewentualna naprawa, uszkodzonych kabli/ przewodów między słupami,

- innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia;

- usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu oświetlenia.

- załączanie i wyłączanie oświetlenia w ustalonych godzinach – zgodnie z tabelą świecenia ustaloną przez Zamawiającego,

- całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji oraz zgłoszeń o usterkach dot. funkcjonowania oświetlenia ulicznego, prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń
o usterkach oświetlenia i ich naprawie, powiadamianie odbiorców w przypadku wyłączeń wraz z kosztami,

- utylizacja uszkodzonych źródeł światła,

- pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp,

- uzgadnianie wyłączeń z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra przy pracy na wspólnych sieciach;

- ponadto Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia, sprawdzanie i poprawne działanie: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej,

- dokonywanie okresowej wycinki gałęzi przesłaniających źródła światła;

- Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń oświetlenia ulicznego. Urządzenia te (nowo wybudowane, lub dobudowane) zostaną włączone do konserwacji po upływie terminu gwarancji udzielonego przez wykonawcę tych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać – usunąć awarię instalacji oświetlenia ulicznego
w następujących terminach:

- w przypadku awarii układu sterowania lampami powodującej świecenie lamp poza ustalonym programem urządzeń sterujących tj. świecenie w ciągu dnia – do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,

- w przypadku wykonania napraw awaryjnych instalacji oświetlenia ulicznego, o których mowa w pkt. 6) – maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- w przypadku uszkodzenia urządzeń oświetleniowych grożących nieszczęśliwym wypadkiem np. uszkodzenie słupa, zerwanie przewodu, uszkodzenie instalacji przeciwporażeniowej itp. –przystąpienie do zabezpieczenia miejsca zagrożenia i dokonanie naprawy lub usunięcie uszkodzonego urządzenia tak, aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i mienia oraz otoczenia i nie stanowiło przeszkody dla ruchu ulicznego, dokonane zostanie nie później niż do 1 (jednej) godziny, od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego,

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały, urządzenia, podzespoły, osprzęt niezbędny do wykonania napraw awaryjnych i konserwacyjnych z wyłączeniem systemu sterowania oświetleniem ulicznym,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy.

- oględziny stanu technicznego opraw latarni oświetleniowych, urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej - należy  przeprowadzić jeden raz w roku w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę i zakończyć sporządzeniem protokołu: „Oględziny kontroli stanu technicznego”;

- czyszczenie opraw i systemów optycznych;

- wymianę istniejących opraw nie nadających się do naprawy;

- wymianę źródeł światła (grupowa lub indywidualna);

- regulację położenia opraw i odbłysków, sprawdzanie rodzajów i wielkości zabezpieczeń;

- sprawdzanie połączeń uziemienia;

- uzupełnianie zamknięć wnęk słupowych;

- sprawdzanie posadowienia i przywrócenie pionów słupowych;

- konserwację szafek oświetleniowych i tablic rozdzielczych - należy przeprowadzić raz w roku w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę;

- okresowe pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji - należy przeprowadzić raz w roku na 1/5 urządzeń objętych konserwacją, a  wskazanych przez Zleceniodawcę. Fakt ten należy odnotować w prowadzonej dokumentacji eksploatacyjnej, wraz z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości przy w/w pomiarach;

- wymianę lub naprawę  uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych słupowych;

- wymianę wkładek topikowych;

- wymianę przewodów zasilających oprawy ( słup, wysięgnik);

- pomoc w pracach inwestycyjnych wykonywanych przez Zamawiającego w zakresie oświetlenia ulicznego,

- czyszczenie, sprawdzanie stanu technicznego, wymiana lub demontaż  aparatury sterowniczo-rozdzielczej szafy oświetleniowej i nastawianie zegarów sterujących;

- dbałość o ekonomiczny pobór energii do celów oświetleniowych  (regulacja czasu świecenia punktów oświetleniowych).

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały, urządzenia, podzespoły, osprzęt niezbędny do wykonania napraw awaryjnych i konserwacyjnych z wyłączeniem systemu sterowania oświetleniem ulicznym,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy.

Ponadto informuję, że koszty związane z dopuszczeniem do prac na sieci Tauron, po uzyskaniu stosownych uzgodnień wyłączeń z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra ponosi Wykonawca.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania do 31 grudnia 2024 r.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

do dnia 22 grudnia 2023 roku do godziny 10:00 Ofertę należy złożyć poprzez portal: platforma zakupowa.

- Termin otwarcia ofert:

    - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2023 r. o godz. 10:30.

    - Termin związania ofertą wynosi 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Kryterium oceny ofert:

100% cena

Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia do składanej oferty referencję (1 sztukę) potwierdzającą nalezyte wykonanie usługi konserwacji oświetlenia nie starszej niż pół roku wstecz. Ze wskazaniem: podmiotu, kwoty i zakresu zadania.

1) Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.

3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

4) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

- Warunki płatności - określone zostały w projekcie umowy - załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

- Sposób i forma przygotowania oraz złożenia oferty:

            - Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć poprzez: platformę zakupową.

- Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w pkt. IX ppk.3  ZAPYTANIA .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

- Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,                  o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Kompletna oferta winna składać się z: zaparafowanego zapytania ofertowego, zaparafowanej umowy oraz wypełnionego formularza ofertowego wraz z dołączonymi dokumentami.

3. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

2. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3.  Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie skanu.

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku zapytania poprzez wiadomość za pośrednictwem skrzynki e-mail.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Daria Powązka – Łazarek tel. 572 353 732 powazka.daria@lubawka.eu

…………………..…………………..………..

data i podpis osoby upoważnionej

* w przypadku zawierania umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

#### FORMULARZ OFERTOWY

na:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i  Chełmsko Śląskie w 2024 roku”

dla Gminy Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

Wykonawca: ……………………………………………………………..

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................................

3. Numer telefonu: .............................................................

4. Numer REGON:............................................. Numer NIP: ..............................................................

5. nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego …………………………………………………….

6. Termin wykonania zamówienia 31.12.2024 r.

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Ilość punktów świetlnych objętych konserwacją | Cena jednostkowa netto miesięcznie w zł za 1 punkt świetlny | Cena jednostkowa brutto miesięcznie w zł za 1 punkt świetlny | Wartość brutto miesięcznie /poz.2 x poz.4/ | Ilość m-cy objętych konserwacją | Całkowita szacunkowa wartość zadania brutto w okresie …… miesięcy /poz.5x6/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 715 | ……….. | ………… | ………… | ……. | …………………. |

2) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Oświadczam, że:

-  spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

.......................................

(podpis, pieczęć Wykonawcy)

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.......................................

(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK Nr 2

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na „Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i  Chełmsko Śląskie w 2023 roku”

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................

(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

Załącznik nr 3

# KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), Zamawiający informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka
z siedzibą w Lubawce, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

- W Urzędzie Miasta Lubawka został powołany inspektor danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodo@lubawka.eu  telefon 516 320 281.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Lubawka”.

- Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt)

- Posiada Pani/Pan prawo:

      - dostępu do treści swoich danych,

      - żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

      - żądania usunięcia danych, gdy:

    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

    - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

      - prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

      - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

      - ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

      - prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................

(podpis, pieczęć)

Data : ..........................................

Sporządziła: Daria Powązka – Łazarek

Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury

Urząd Miasta Lubawka

Tel. 572 353 732

Email: powazka.daria@lubawka.eu