## PON I
ZAŁACZNI NR 1A do ZAPYTANIA
Zakres zaleceń do celu oszacowania wartości zamoweinia - PON I
Realizacja zaleceń elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych po przeglądach elektrycznych w zasobach Punktu Obsługi Najemców Nr I przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu.
L.p. | Adres | Zakres prac konserwacyjnych | Ilość miesc podłaczenia PE (gniazdka) | Planowana ilość dojazdów
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Agrykola 23/1C | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
2 | Bema 25/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
3 | Bema 25/5 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
4 | Bema 52/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
5 | Browarna 2/2 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 1
6 | Browarna 4/3 | Podłączyć bolec ochronnyw gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
7 | Browarna 4/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
8 | Browarna 22/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
9 | Browarna 22/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
10 | Browarna 29/25 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
11 | Browarna 102/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
12 | Browarna 102/6 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
13 | Częstochowska 13/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3 | 1
14 | Częstochowska 13/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
15 | Częstochowska 38/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
16 | Dolna 14/4 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
17 | Dolna 14/7 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
18 | Dolna 15/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
19 | Dolna 16/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
20 | Górnośląska 7/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju nr 1 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3 | 1
21 | Górnośląska 7/3 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
22 | Górnośląska 7/9 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
23 | Górnośląska 7/11 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 6
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 6
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
24 | Iwaszkiewicza 9/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
25 | Iwaszkiewicza 9/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
26 | Iwaszkiewicza 9/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
27 | Jaśminowa 11/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 4
28 | Jaśminowa 11/1A | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
29 | Jaśminowa 11/4A | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
30 | Jaśminowa 11/12 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
31 | Jaśminowa 11/17 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
32 | Jaśminowa 11/33 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
33 | Jaśminowa 11/34 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
34 | Jaśminowa 11/35 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
35 | Jaśminowa 11/46 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
36 | Jaśminowa 11/51A | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
37 | Jaśminowa 11/60 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
38 | Jaśminowa 11/79 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
39 | Jaśminowa 11/79A | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
40 | Jaśminowa 11/85 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
41 | Jaśminowa 11/96 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
42 | Kościuszki 22/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
43 | Kościuszki 22/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
44 | Kościuszki 24/2 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 4 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 4 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 6 w pokoju nr 1 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 6
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
45 | Kościuszki 24/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
46 | Kościuszki 32/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
47 | Kościuszki 32/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
48 | Kościuszki 32/6 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
49 | Kościuszki 82/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni na parterze do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience na I piętrze do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II na I piętrze do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
50 | Krakusa 3/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
51 | Krakusa 3/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
52 | Krakusa 3/7 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
53 | Krakusa 5/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
54 | Krakusa 5/3 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 5 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 5
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
55 | Krakusa 5/6 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
56 | Królewiecka 103/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
57 | Królewiecka 103/2 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
58 | Królewiecka 103/5 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
59 | Królewiecka 103/6 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
60 | Królewiecka 103/9 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
61 | Kwiatowa 2/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 2
62 | Kwiatowa 2/2 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
63 | Kwiatowa 2/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
64 | Kwiatowa 2/8 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
65 | Kwiatowa 2/10 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
66 | Kwiatowa 2/12 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
67 | Kwiatowa 2/13 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju nr 2 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
68 | Kwiatowa 3/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 6 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 6 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
69 | Kwiatowa 3/7 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
70 | Kwiatowa 3/8 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 6 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 6
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w korytarzu do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt.3 w pokoju nr 1 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 6 w pokoju nr 2 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 6
71 | Kwiatowa 4/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
72 | Kwiatowa 4/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
73 | Kwiatowa 4/8 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w korytarzu do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 6 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 6
74 | Kwiatowa 4/10 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
75 | Kwiatowa 4/11 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 6 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 6
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
76 | Marymoncka 4/2 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
77 | Marymoncka 7/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju IV do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju V do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
78 | Mazurska 21/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
79 | Mazurska 21/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
80 | Mazurska 21/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju nr 1 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
81 | Mazurska 21A/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt 1 w pokoju nr 2 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
82 | Moniuszki 9/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt 1 w pokoju nr 2 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 3 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
83 | Moniuszki 9/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
84 | Niska 25/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
85 | Niska 25/2 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
86 | Niska 28/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w korytarzu do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
87 | Niska 28/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
88 | Niska 28/9 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
89 | Obr. Pokoju 7A/5 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
90 | Obr. Pokoju 15/3 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
91 | Obr. Pokoju 15/6 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
92 | Obr. Pokoju 17/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
93 | Obr. Pokoju 17/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
94 | Obr. Pokoju 17A/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 5 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 5
95 | Obr. Pokoju 17A/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
96 | Obr. Pokoju 17A/3 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
97 | Obr. Pokoju 37/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
98 | Piechoty 3/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju IV do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
99 | Piechoty 3/5 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
100 | Pływacka 1/6 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w korytarzu do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
101 | Pływacka 1A/6 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
102 | Pływacka 1A/7 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
103 | Pływacka 1A/8 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
104 | Pływacka 1A/9 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
105 | Pływacka 1A/10 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
106 | Pływacka 2/3 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
107 | Pływacka 2/4 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
108 | Pływacka 2/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
109 | Pływacka 2/7 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
110 | Poprzeczna 17/3 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
111 | Poprzeczna 17/3A | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
112 | Poprzeczna 17/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
113 | Poprzeczna 17/6 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
114 | Poprzeczna 17/7 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
115 | Poprzeczna 19/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 2
116 | Poprzeczna 26/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
117 | Poprzeczna 26/4 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
118 | Poprzeczna 26/7 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
119 | Poprzeczna 29/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
120 | Płk. Dąbka 60A/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
121 | Płk. Dąbka 60A/7 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Połączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
122 | Płk. Dąbka 62/3 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewoduu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
123 | Płk.a Dąbka 62/6 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt.2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
124 | Płk. Dąbka 128/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 1
|  | podłączyć bolec w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec w gniazdach szt. 2 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec w gniazdach szt. 2 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec w gniazdach szt. 2 w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
125 | Płk. Dąbka 128/2 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
126 | Płk. Dąbka 128/5 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 1 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 1 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 1 w WC do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
127 | Robotnicza 51A/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
128 | Robotnicza 84/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
129 | Robotnicza 84/4 | Podłączyć bolec ochronny w 2 gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
130 | Robotnicza 84/7 | Podłączyć bolce ochronne we wszystkich gniazdach szt. 7 w lokalu do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 7
131 | Robotnicza 160A/2 | Podłączyć bolce ochronne we wszystkich gniazdach szt. 8 w pokojach do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 8 | 1
132 | Skwer Ofiar Sprawy Elblaskiej 1/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 1
133 | Skwer Ofiar Sprawy Elblaskiej 1/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
134 | Słonecznikowa 3/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt .2 w lazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt .2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
135 | Słonecznikowa 3/6 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
136 | Słonecznikowa 5/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w korytarzu do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
137 | Słonecznikowa 5/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w korytarzu do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
138 | Słonecznikowa 5/5 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
139 | Słonecznikowa 5/7 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
140 | Słonecznikowa 5/8 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju III do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
141 | Suwalska 12/2 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
142 | Suwalska 12/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
143 | Ślepa 3A/3 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju nr 1 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
144 | Ślepa 3A/6 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 3 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
145 | Traugutta 66/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
146 | Traugutta 66/6 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
147 | Traugutta 66/8 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
148 | Traugutta 66/9 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach szt. 2 w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
149 | Wiejska 32/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju 1 do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
150 | Wiejska 32/4 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
151 | Wiejska 32/5 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
152 | Wiejska 32/6 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
153 | Wiślicka 26-28/4 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3 | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2
154 | Wiślicka 26-28/6 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 4
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
155 | Wiślicka 26-28/7 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 3
156 | Wiślicka 26-28/23 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju I do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w pokoju II do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
157 | Wiślicka 30-32/10 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1 | 1
158 | Wiślicka 30-32/11 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
159 | Wiślicka 30-32/12 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
160 | Wiślicka 30-32/15 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
161 | Wiślicka 30-32/16 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w korytarzu do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
162 | Żeglarska 23/1 | Podłączyć bolec ochronny w gniazdach w kuchni do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 2 | 1
163 | Żeglarska 24/1 | Podłączyć bolec ochronny w gnieździe w łazience do przewodu ochronnego lub ochronno neutralnego | 1
|  | ŁĄCZNA ILOŚĆ: | 525 | 58

## PON II
ZAŁACZNI NR 1B do ZAPYTANIA
Zakres zaleceń do celu oszacowania wartości zamoweinia - PON II
Realizacja zaleceń elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych po przeglądach elektrycznych w zasobach Punktu Obsługi Najemców Nr II przy ul. Malborskiej 32 w Elblągu.
L.p. | Adres | Zakres prac konserwacyjnych | Ilość miesc podłaczenia PE (gniazdka) | Ilość gniazdek do wymiany szt. | Planowana ilość dojazdów
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
1 | Hetmańska 38/1 | brak bolca - kuchnia Brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) Brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 2 | 1 | 1
2 | Hetmanska 38/2 | brak bolca - kuchnia brak PE - pokój 1 (gniazdo - 3 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 4 | 1
3 | Hetmańska 41/1 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 2 szt.) | 3 |  | 1
4 | Hetmańska 41/2 | brak PE - pokój 2 (gniazdo - 3 szt.) | 3
5 | Hetmańska 41/3 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) | 2
6 | Hetmańska 43/1 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 3 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 4
7 | Hetmańska 45/1 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 4 szt.) | 4 |  | 1
8 | Hetmańska 45/4 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 2 szt.) | 2
9 | Kos. Gdyńskich 46/1 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo- 2 szt.) | 3 |  | 1
10 | Kos. Gdyńskich 54/3 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 2 |  | 1
11 | Kos. Gdyńskich 54/4 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 3
12 | Kos. Gdyńskich 54/7 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) | 1
13 | Kos. Gdyńskich 54/8 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 2 szt.) | 2
14 | Królewiecka 25/1 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 2 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 3 (gniazdo - 3 szt.) brak PE - pokój 4 (gniazdo - 1 szt.) | 7 |  | 1
15 | Królewiecka 25/4 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 2 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 3 szt.) brak PE - pokój 3 (gniazdo - 2 szt.) brak PE - pokój 4 (gniazdo - 2 szt.) | 9
16 | Królewiecka 45/6 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 2 szt.) brak PE - łazienka (gniazdo - 2 szt.) brak PE - pokój 1 (gniazdo - 3 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 8 |  | 1
17 | Zagonowa 5/11 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) | 1 |  | 1
18 | Zagonowa 14/6 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 2 szt.) | 2 |  | 1
19 | Warszawska 131B/3 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 2 szt.) | 2 |  | 1
20 | Orla 1/14 | brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 1 |  | 1
21 | Orla 1/15 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) | 1
22 | Grochowska 35A/3 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 3 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 2 szt.) | 5
23 | Grochowska 35A/5 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 2 szt.) | 2
24 | Grochowska 35/1 | brak bolca - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 1 | 1 | 1
25 | Grochowska 35/2 | brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 1
26 | Grochowska 35/4 | brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 1
27 | Grochowska 35/5 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 1 (gniazdo - 2 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) brak bolca -kuchnia (gniazdo - 1 szt.) | 4 | 1
28 | Grochowska 35/7 | brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 3
29 | Grochowska 35/9 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 1 (gniazdo - 3 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 6
30 | Grochowska 20/4 | brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 1 |  | 1
31 | Grochowska 20/5-6 | brak bolca - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) | 1 | 1
32 | Grochowska 20/7 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) | 1
33 | Freta 3/1 | brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 1 |  | 1
34 | Freta 3/3 | brak PE - kuchnia 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - Łązienka (gniazdo - 1 szt.) | 2
35 | Freta 3/7 | brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 1 (gniazdo - 3 szt.) | 4
36 | Dębowa 3/3 | brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 1 |  | 1
37 | Grunwaldzka 79/4 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 2 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 3 |  | 1
38 | Grunwaldzka 79/7 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 2 szt.) brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 4
39 | Grunwaldzka 91/4 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 2 |  | 1
40 | Grunwaldzka 91/5 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) | 1
41 | Grunwaldzka 91/6 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 2
42 | Grunwaldzka 91/13 | brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 2 szt.) | 3
43 | Grunwaldzka 91/15 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 2 szt.) brak PE - łazienka (gniazdo - 2 szt.) | 4
44 | Grunwaldzka 101/3 | brak PE - pokój 3 (gniazdo - 1 szt.) | 1 |  | 1
45 | Grunwaldzka 101/10 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) | 1
46 | Grunwaldzka 103/4 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) brak PE - pokój 2 (gniazdo - 1 szt.) | 3
47 | Grunwaldzka 103/13 | brak PE - kuchnia (gniazdo - 4 szt.) brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 5
48 | Dojazdowa 14 | brak PE - część warsztatowa parter (gniazdo 3 szt) wymienić - gniazda 400V, 4P+Z (3 szt) | 3 | 3 | 1
49 | Dojazdowa 14/5A | brak PE- hala warsztatowa (gniazdo - 3 szt.) | 3
50 | Malborska 67/2 | brak PE- Łazienka ( gniazdo - 1szt) korytarz, ( gniazdo - 1 szt) pokój 1 ( gniazdo - 2 szt) pokój 2 ( gniazdo - 3 szt) pokój 3 ( gniazdo - 3 szt) | 10 |  | 1
51 | Malborska 61/1 | brak PE kuchnia ( gniazdo - 3 szt) łazienka ( gniazdo - 1 szt) pokój 1 ( gniazdo - 2 szt) pokój 2 ( gniazdo - 2 szt) | 8 |  | 1
52 | Malborska 61/7 | brak PE łazienka ( gniazdo - 1 szt) | 1
53 | Malborska 55/7 | brak PE kuchnia ( gniazdo - 1 szt) pokój 1, ( gniazdo - 2 szt) | 3 |  | 1
54 | Malborska 55/11 | brak PE- pokój 1 ( gniazdo - 2 szt) pokój 2 ( gniazdo - 1 szt) | 3
55 | Malborska 55/13 | brak PE-pokój 1 ( gniazdo - 1 szt) | 1
56 | Malborska 59/1 | brak PE- kuchnia ( gniazdo - 3 szt) łazienka ( gniazdo - 1 szt) faza nabolcu-pokój 1 ( gniazdo - 3szt) pokój2 ( gniazdo - 1 szt) | 5 | 3 | 1
57 | Malborska 59/4 | brak PE-kuchnia ( gniazdo - 1 szt) łazienka ( gniazdo - 1 szt) pokój 1 ( gniazdo - 2 szt) | 4
58 | Malborska 59/7 | brak PE-kuchnia ( gniazdo - 1 szt) | 1
59 | Malborska 59/10 | brak PE-pokój 1 ( gniazdo - 1 szt) | 1
60 | Malborska 77/2 | brak PE-kuchnia ( gniazdo - 2 szt) pokój 1 (gniazdo - 2 szt) pokój 2 (gniazdo - 2 szt) | 6 |  | 1
61 | Skrzydlata 17/2 | brak PE-kuchnia (gniazdo - 1szt) | 1
62 | Tamka 10/11 | brak PE-kuchnia (gniazdo -2 szt) | 2 |  | 1
63 | Tamka 10/14 | brak PE -kuchnia ( gniazdo 1 szt) | 1
64 | Łęczycka 26/101 | Brak PE kuchnia 3szt, łazienka 1szt, biuro 3szt, pokój 3 szt, | 10 |  | 6
65 | Łęczycka 26/104 | Brak PE pokój 1 1szt pokój 2 1szt | 2
66 | Łęczycka 26/105 | Brak PE pokój 1 2szt, | 2
67 | Łęczycka 26/109 | Brak PE kuchnia 1 szt | 1
68 | Łęczycka 26/112 | Brak PE pokój 1 1szt, pokój 2 1szt, korytarz 1szt | 3
69 | Łęczycka 26/202 | Brak PE kuchnia 1 szt, łazienka 1szt, | 2
70 | Łęczycka 26/209 | Brak PE pokój 1 2szt. , kuchnia - 2 szt. brak bolca łazienka 2 szt. i kuchnia 2szt. | 6 | 2
71 | Łęczycka 26/214 | Brak PE pokój 1, pokój 2 | 2
72 | Łęczycka 26/304 | Brak PE kuchnia, łazienka, | 4
73 | Łęczycka 26/302 | Brak PE kuchnia , Pokój 1 1szt, pokój 2 2szt | 4
74 | Łęczycka 26/306 | Brak PE pokój 1 1szt | 1
75 | Łęczycka 26/307 | Brk PE Łazienka 1szt, | 1
76 | Łęczycka 26/310 | Brak PE łazienka 1szt, | 1
77 | Łęczycka 26/317 | Brak PE pokój 1 1szt, pokój 2 1szt, kuchnia 1szt | 3
78 | Łęczycka 26/402 | Brak PE pokój 1 2szt, pokój 2 1szt, kuchnia 2szt | 5
79 | Łęczycka 26/405 | Brak PE pokój 2 2szt, | 2
80 | Łęczycka 26/415 | Brak PE pokój 1 1szt, pokój 2 1szt | 2
81 | Łęczycka 26/503 | Brak PE kuchnia 1szt, | 1
82 | Łęczycka 26/508 | Brak PE kuchnia 1szt, | 1
83 | Łęczycka 26/509 | Brak PE pokój 1szt, kuchnia 1szt | 2
84 | Łęczycka 26/510 | Brak PE pokój 1 2szt, pokój 2 1szt | 3
85 | Łęczycka 26/519 | Brak PE pokój 1 1szt, kuchnia 1szt | 2
86 | Łęczycka 29F/2 | Brak PE kuchnia 1szt | 1 |  | 2
87 | Łęczycka 29F/3 | Brak PE kuchnia 2 szt, Pokój 1 1 szt, pokój 2 1 szt | 4
88 | Łęczycka 29E/1 | Brak PE pokój 3szt, pokój 2 2szt | 5
89 | Łęczycka 29H/14 | Brak PE Kuchnia 1szt, Pokój 1 2szt | 3
90 | Łęczycka 29H/17 | Brak PE kuchnia 1 szt, | 1
91 | Łęczycka 29H/3 | Bez bolca kuchnia 1 szt |  | 1
92 | Łęczycka 29H/9 | Kuchnia wymienić 2 szt |  | 2
93 | Łęczycka 29H/10 | Zwarcie kuchnia pokój 1 |  | 2
94 | Grunwaldzka 14/1 | Brak PE pokój 1 2szt pokój 2 2szt | 4 |  | 1
95 | Grunwaldzka 14/2 | Brak PE pokój 2 2szt | 2
96 | Grunwaldzka 14/3 | Brak PE pokój 1 2szt, pokój 2 2szt | 4
97 | Stefczyka 1a/1 | Brak PE łazienka 4szt, PI 44 | 4 |  | 1
98 | Żeromskiego 4/1 | Brak PE kuchnia 2szt, łazienka 1szt, | 3 |  | 1
99 | Żeromskiego 6/3 | Brak PE łazienka 1szt, | 1 |  | 1
100 | Żeromskiego 6/7 | Brak PE kuchnia 1szt, | 1
101 | Fabryczna 19/1 | Brak PE korytarz (gniazdo - 1 szt.) | 1 |  | 1
102 | Fabryczna 19/11 | Brak PE kuchnia (gniazdo - 1 szt.) | 1
103 | Fabryczna 25/2 | Brak PE kuchnia (gniazdo - 1 szt.) | 1 |  | 1
104 | Fabryczna 25/3 | Bez bolca kuchnia (gniazdo - 2 szt.) |  | 2
105 | Fabryczna 25/5 | Brak PE pokój 1 (gniazdo - 1 szt.) | 1
106 | Panieńska 15/1 | Brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) Brak PE - pokój 2 (gniazdo - 2 szt.) Brak PE - pokój 3 (gniazdo - 1 szt.) | 4 |  | 1
107 | Traugutta 19/7 | Brak PE kuchnia (gniazdo 1 szt.) | 1 |  | 1
108 | Traugutta 19/8 | Brak PE - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) Brak bolca - kuchnia (gniazdo - 1 szt.) Brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) Brak bolca - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 2 | 2
109 | Wyspiańskiego 27/5 | Brak PE - kuchnia (gniazdo - 2 szt.) Brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 3 |  | 1
110+95:119C11797:11973:119C11797:119C11797:119C11797:11969:119C11797:11962:119C11797:11960:119C11797:11955:119C1179718:119 | Wyspiańskiego 27/7 | Brak PE - kuchnia (gniazdo - 2 szt.) Brak PE - łazienka (gniazdo - 1 szt.) | 3
|  | ŁĄCZNA ILOŚĆ | 292 | 22 | 42