Ostrów Wielkopolski dnia: 2021-04-30

**Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU**

K. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wielkopolski

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:ZSTE 1/303/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowymna”**Modernizację instalacji elektrycznych w budynku szkolnym przy ul. Kantaka 6 w Ostrowie Wielkopolskim**”– znak sprawy **ZSTE 1/303/2021.**

Zamawiający, **Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**pozycja 55, 57, 58 dotyczących opraw.Czy oprawy te są objęte w zakresie przetargowym?Czy należy ująć sam montaż tych opraw?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Koszty tych opraw z pozycji 57 i 58 w przedmiarze robót elektrycznych, przy opisie których wprowadzono określenie „bez kosztu opraw” uwzględniono w przedmiarze robót budowlanych w części „1.8 Lampy oświetlenia elektrycznego – materiał”Pozycja 55 w przedmiarze robót elektrycznych dotyczy wypustów i innych czynności przygotowawczych niezbędnych do montażu opraw.Pozycja 57 w przedmiarze robót elektrycznych dotyczy montażu czujek ruchu. Koszty czujek ruchu nie zostały uwzględnione omyłkowo. W związku z powyższym oferent winien uwzględnić ich montaż wraz zakupem w złożonej ofercie w przedmiotowym postępowaniu. |

Dyrektor Marek Wojtasz