**WTI.271.2.6.2022.ZP** Załącznik nr 1 do Formularza oferty

**Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych (po zmianie z dn. 22.06.2022r.)**

**Zadanie nr 1**: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie ul. Czarnoleska (kolonia Nowa Łąka)”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES PODSTAWOWY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej |  |
| 5 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) |  |
| 6 | Budowę studni kanalizacyjnych |  |
| 7 | Budowa pompowni ścieków |  |
| 8 | Budowa rurociągu tłocznego  |  |
| 9 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 10 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Zadanie nr 2**:**„Roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie ul. Radosna (kolonia Radocha)”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES PODSTAWOWY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 5 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni |  |
| 6 | Odtworzenie opaski bezpieczeństwa |  |
| 7 | Naprawa obiektu inżynierskiego |  |
| 8 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |
| 9 | Oznakowanie i urządzenia BRD |  |
| 10 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Zadanie nr 2**:**„Roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie ul. Radosna (kolonia Radocha)”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES OPCJONALNY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 5 | Odtworzenie opaski bezpieczeństwa |  |
| 6 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |
| 7 | Oznakowanie i urządzenia BRD |  |
| 8 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji i roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie ul. Jagodowa
i Starowiejska (kolonia Stara Wieś)”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES PODSTAWOWY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej |  |
| 5 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) |  |
| 6 | Budowę studni kanalizacyjnych |  |
| 7 | Budowa pompowni ścieków |  |
| 8 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 9 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni |  |
| 10 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |
| 11 | Oznakowanie i urządzenia BRD |  |
| 12 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji i roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie ul. Jagodowa
i Starowiejska (kolonia Stara Wieś)”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES OPCJONALNY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 5 | Odtworzenie opaski bezpieczeństwa |  |
| 6 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |
| 7 | Oznakowanie i urządzenia BRD |  |
| 8 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Zadanie nr 4: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Wolbrom ul. Zacisze”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES PODSTAWOWY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej |  |
| 5 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) |  |
| 6 | Budowę studni kanalizacyjnych |  |
| 7 | Budowa pompowni ścieków |  |
| 8 | Budowa rurociągu tłocznego  |  |
| 9 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 10 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Zadanie nr 4: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Wolbrom ul. Zacisze”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES OPCJONALNY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 5 | Odtworzenie opaski bezpieczeństwa |  |
| 6 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |
| 7 | Oznakowanie i urządzenia BRD |  |
| 8 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Zadanie nr 5: „Roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Wolbrom ul. Wyzwolenia”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES PODSTAWOWY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 5 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni |  |
| 6 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |
| 7 | Oznakowanie i urządzenia BRD |  |
| 8 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES OPCJONALNY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Prace przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 5 | Odtworzenie opaski bezpieczeństwa |  |
| 6 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |
| 7 | Oznakowanie i urządzenia BRD |  |
| 8 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Zadanie nr 6: „Roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Łobzów Kolonia Zaogrodzie”.**

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – ZAKRES PODSTAWOWY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych*** | ***Wartość robót*** ***(brutto)*** |
| ***I.*** | **Roboty przygotowawcze.** |  |
| 1. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych.(wartość brutto nie może przekraczać 5 % wartości robót budowlanych) |  |
|  2. | Nadzór autorski (wartość brutto nie może przekraczać 10 % wartości robót z punktu I. 1) |  |
| **II.** | **Roboty budowlane**  |
| 1 |  Roboty przygotowawcze |  |
| 2 |  Roboty rozbiórkowe |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |
| 4 | Odtworzenie korpusu drogowego |  |
| 5 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni |  |
| 6 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |
| 7 | Oznakowanie i urządzenia BRD |  |
| 8 | Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |
| **Całkowita wartość robót:**  |  |

Słownie zł (brutto):

**…………………………………………………………………………………………………………………….**