|  | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 37644162 | 21/61/802/4 | 2009 | Anestezjologia |
| 2 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 31469739 | 18/2/802/1 | 2001 | O/Chirurgii 1-go dnia |
| 3 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00576620 | 21/19/802/1 | 2009 | O/Chirurgii Ogólnej |
| 4 | Defibrylator | CARDIO-AID MC/MC | 12112951 | 19/7/802/2 | 2000 | O/Chorób Nerek i Dializoterapii |
| 5 | Defibrylator | CARDIO-AID MC/MC | 12098580 | 19/7/802/3 | 2000 | O/Chorób Płuc |
| 6 | Defibrylator | Cardio-Aid 200B | 08126458 | 21/61/802/6 | 2008 | O/Dziecięcy |
| 7 | Defibrylator | CARDIO-AID | 12086026 | 27/93/802/4 | 1999 | O/Dziecięcy |
| 8 | Defibrylator | MC+RXXP/6 | 12002421 | 20/6/802/4 | 1998 | O/Kardiologii |
| 9 | Defibrylator | Medic - 5 | 30573 | 20/6/802/3 | 1996 | O/Kardiologii |
| 10 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 38275048 | 70/1/743/1 | 2009 | O/Kardiologii |
| 11 | Defibrylator | Cardio-Aid 200B | 08126456 | 21/61/802/5 | 2008 | O/Laryngologii |
| 12 | Defibrylator | CARDIO-AID 100 | 12128968 | 24/10/802/1 | 2002 | O/Neurologii |
| 13 | Defibrylator | DMS 730/750 | 10494334 | 24/28/802/2 | 1992 | O/Onkologiczny |
| 14 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00115763 | 24/28/802/4 | 2002 | O/Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym |
| 15 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00115764 | 24/28/802/3 | 2002 | O/Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym |
| 16 | Defibrylator | Defigard 4000 | 108997000049 | 7/40/802/1 | 2009 | O/Kardiologii Prac. Hemodynamiki |
| 17 | Defibrylator | Defigard 4000 | 108997000046 | 7/40/802/1 | 2009 | O/Kardiologii Prac. Hemodynamiki |
| 18 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584943 | 27/93/802/10 | 2010 | SOR |
| 19 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584942 | 27/93/802/9 | 2010 | SOR |
| 20 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584974 | 27/93/802/14 | 2010 | SOR |
| 21 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584945 | 27/93/802/12 | 2010 | SOR |
| 22 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584946 | 27/93/802/13 | 2010 | SOR |
| 23 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584978 | 27/93/802/18 | 2010 | SOR |
| 24 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584977 | 27/93/802/17 | 2010 | SOR |
| 25 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584976 | 27/93/802/16 | 2010 | SOR |
| 26 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584944 | 27/93/802/11 | 2010 | SOR |
| 27 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584941 | 27/93/802/8 | 2010 | SOR |
| 28 | Defibrylator | HeartStart XL M4735A | US00584975 | 27/93/802/15 | 2010 | SOR |
| 29 | Defibrylator | CARDIO-AID | 12084933 | 27/93/802/5 | 1999 | SOR |
| 30 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 13843667 | 27/93/802/7 | 2001 | SOR |