………………………………. ……………………………

/miejscowość, data/ /nazwa i adres Oferenta/

**Formularz kalkulacyjny – załącznik do formularza ofertowego**

*(Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów celem zdobycia informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgadniać z Kierownikiem SOI przynajmniej na 1 dzień przed planowanymi przeglądami).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE**  **(NAZWA SEPARATORA)** | **Ilość czyszczeń  w roku\*** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Całkowita roczna  wartość  netto [zł] /kol.3\*kol.4/** | **VAT  [%]** | **Całkowita roczna wartość**  **VAT [zł] /kol.5\*kol.6/** | **Całkowita roczna**  **wartość  brutto [zł]**  **/kol.5+kol.7/** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* |
| **SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY KŁODZKO** | | | | | | | |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko - ul. Walecznych 59, Kłodzko** | | | | | | | |
| 1. | **Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych** zintegrowany z osadnikiem, typ: PSK H KOALA II NG 20/2000, pojemność całkowita 3,8 m3, pojemność magazynowania oleju 1,34 m3 , osad ok. 2,16 m3. | **2** |  |  |  |  |  |
| 2. | **Neutralizator kwasów z akumulatorni** w bud. nr 11. typ: BIONET-G. Pojemność: 500 litrów. Neutralizator wypełniony grysem marmurowym o frakcji 16-32 w ilości 56 kilogramów, t.j. 40 litrów. | **2**  (wymiana wkładu z grysu po ubytku objętości o  20 %) |  |  |  |  |  |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko - ul. Sudecka 49, Duszniki Zdrój,** | | | | | | | |
| 3. | **Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych** zintegrowany z osadnikiem, typ: SEKOT-B NG 3, o pojemności 0,3 m3 przepływ nominalny 3 l/s, pojemność osadnika 0,3 m3 . | **2** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM SOI-Kłodzko:** | | | | | |  |  |

***\*Wartości przyjęte w formularzu są wartościami szacunkowymi do obliczenia wartości oferty***

………...............................................................

(pieczęć imienna, data i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)