### Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

# Wydział Rozwoju

# ul Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818,  fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

Kępno, dnia 25.07.2019 r.

wg rozdzielnika

Gmina Kępno zaprasza do składania ofert na Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z remontem dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Domaninie na działce położonej w m. Domanin, nr ewid. dz. 437/2, w ramach zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Zadanie obejmuje roboty budowlane z częściowym wzmocnieniem wiązarów deskowych. 
W związku z długotrwałym użytkowaniem i brakiem odpowiedniej konserwacji wiązary deskowe wymagają wzmocnienia konstrukcji – na wzmocnienie przyjąć deskę o grubości 2,5cm w ilości 2m3. Wymienić należy też elementy uszkodzone wskutek wilgoci.

- rozebranie pokrycia dachowego z płyt eternitowych zawierających azbest z gąsiorami, wiatrownicami, koszami,

- utylizacja płyt eternitowych przez firmę posiadającą zezwolenie na usuwanie wyrobów posiadających azbest,

- rozebranie obróbek blacharskich,

- rozebranie ołacenia dachu,

- ołacenie połaci dachowej. Łata o wymiarach 6x4 w rozstawie co 20cm,

- mocowanie folii dachowej (np. Eurofolo gramaturze nie mniejszej niż 150 g/m2 lub równoważną),

- pokrycie dachu blachami trapezowym  matowymi. o grubości 0,5mm. Pokrycie dachy wysunąć po 30cm poza obrys budynku (ściany szczytowe). Na pozostałych ścianach wykonać zgodnie z długością wiązarów. Wymiary arkusza:

- szerokość 1120mm

- powierzchnia krycia 1070mm

- wysokość trapezu 19mm

- górna podstawa trapezu 32mm

- dolna podstawa trapezu 67mm

- kolor blachy – brązowy, odcień do ustalenia z zamawiającym,

- ułożenie gąsiorów, montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem – wg systemu wybranego dla dostawcy blachy,

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60 mm, rynny dachowe, zbiorniczki przy rynnach, rury spustowe,

- wykonanie deskowania połaci dachu- podbitka okapu,

- dwukrotne malowanie lakierobejcą drewnianych elementów elewacji, podbitki okapu

- wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki wykonają mieszkańcy Sołectwa Domanin, (poza płytami azbestowymi),

- wyroby zawierające azbest utylizuje Wykonawca robót,

- montaż kominków wentylacyjnych stanowiących odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych,

- przemurowanie istniejących kominów,

- montaż wyłazów dachowych i ław kominiarskich, płotków śniegowych,

- wykonanie instalacji odgromowej z otokiem wraz z badaniami elektrycznymi.

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do niniejszego zapytania przedmiarze robót. Załączony przedmiar jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia wyceny.

Zamawiający dołącza dokumentację fotograficzną obiektu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar  udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 15 października 2019 r.

Termin płatności: przelewem na podstawie faktury w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Robert Kula, Agnieszka Burszta, Wydział Rozwoju, tel.  62 78 25 866, agnieszka.burszta@um.kepno.pl

- Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT) należne wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. Wykonawca nie może żądać podwyższenia ceny chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót objętych ryczałtem.

- Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

- Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2019 r. do godziny 12:00 w formie:

platforma zakupowa

- Termin i miejsce otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy oferty w sposób jawny w tym samym dniu (określonym powyżej) - 
o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, – Wydział Rozwoju p. 3.07, II piętro.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Protokół z otwarcia ofert  jest jawny.

- Wymogi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wykonanie, montaż w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków BHP i ppoż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, celem uzyskania, ewentualnie dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Warunki równoważności dla elementów składowych:

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania zadania mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane,

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

- Dodatkowo

- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania 
z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kępno jest Pani Zofia Siubiak, adres e-mail: zofia.siubiak@um.kepno.pl, tel. kontaktowy: 627825838

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  „Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W załączeniu:

- Formularz ofertowy.

- Dokumentacja fotograficzna obiektu.

- Przedmiar robót.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

O F E R T A

................................................................................
...............................................................................

Nazwa i siedziba oferenta/pieczęć oferenta:

Gmina Kępno

ul. Ratuszowa 1,

63-600 Kępno

Przedmiot zamówienia opisany w punkcie I zapytania ofertowego dotyczy roboty budowlanej związanej z remontem dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Domaninie, 
w ramach projektu pn. Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie. Projekt dofinansowany 
z budżetu  Województwa Wielkopolskiego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

- Wartość oferty netto:…………………………………..

- Wartość podatku VAT:………………………………..

- Wartość oferty brutto:…………………………………

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru uwzględniającym wszystkie roboty budowlane określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

(słownie brutto (dotyczy całego zamówienia).......................................................................... zł

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Podpis ....................................................

………………………………..

(miejscowość i data)

Załącznik do oferty:

  - Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Podpis ...............................................

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).