## spec. asort.-cenowa
Załącznik nr 1a do postępowania KA-CZL-DZP.261.2.15.2024
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Lp. | Asortyment | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa/ nr katalogowy asortymentu* | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol. 4 x 6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (PLN) (kol. 7 x 8) | Wartość brutto (PLN) (kol. 7 + 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Żarówka LED; moc źródła światła 14W; barwa światła neutralna; 220-240V; E27; średnia żywotność min 28000 h; całkowity strumień świetlny min 1500 lm |  | 50 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Żarówka LED; moc źródła światła 12W neutralna; E27; 220-240V; min; średnia żywotność min 30000 h; min całkowity strumień świetlny 1200 lm; min strumień świetlny 1200 lm |  | 50 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Żarówka LED; moc źródła światła 8,5W; barwa światła neutralna; 220-240V; E27; średnia żywotność min 30000 h; całkowity strumień świetlny min 800 lm |  | 50 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Żarówka LED; moc źródła światła 5,7W; E14; całkowity strumień świetlny min 470 lm; kształt źródła światła: Świeczka; żywotność: min 15000 h; barwa światła neutralna |  | 23 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Żarówka LED; moc źródła światła 5W (50W); barwa światła neutralna; GU10; żywotość min 15000 h; strumień świetlny min750 lm |  | 25 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Świetlówka L-T8 moc źródła światła 36W; barwa ciepła biała; 120cm; żywotność min (h)20000; strumień świetlny min 3300 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Świetlówka L-T8; moc źródła światła 18W; barwa neutralna; długosć 59cm; min żywotność (h)20000; strumień świetlny min 1300 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zapłonnik 4-22W w układach z konwencjonalnym statecznikiem. Napięcie znamionowe 220-240V |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zapłonnik 4-65 W w układach z konwencjonalnym statecznikiem. Napięcie znamionowe 220-240V |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Świetlówka kompaktowa moc źródła światła13W; barwa światła neutralne; trzonek G 24 d-1 (2 piny); żywotność min (h 10000); strumień świetlny min 900 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kompaktowa świetlówka; moc 13W, źródła światła neutralne; jednostronny trzonek 4-kołkowy G24q.; żywotnośc min h 10000; strumień świetlny min 900 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kompaktowa świetlówka moc źródła światła 18W; barwa światła neutralna; G24d-1 (2 piny); żywotność min h 10000; strumień świetlny min1200 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Kompaktowa świetlówka moc źródła światła 18W ;barwa światła neutralna ;4P G24q; żywotność min h 10000; strumień świetlny min 1200 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kompaktowa świetlówka moc żródła światła26W; barwa światła neutralna; 2P G24q; żywotność min h 10000; strumień świetlny min 1800 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | kompaktowa świetlówka moc żródła swiatła 26W; barwa światła neutralna; 4P G24q; żywotność min h 10000; strumień świetlny min 1700 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Świetlówka kompaktowa moc źródła światła 28W; barwa światła neutralna; 4P GR10Q; 4 Piny; żywotność min h 13000; strumień świetlny min 2000 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Świetlówka kompaktowa moc źródła światła 38W; barwa światła neutralna; 4 Piny GR10Q; żywotność min 10000 h;strumień świetlny min 2700 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Świetlówka kompaktowa moc źródła światła 32W ;barwa światła neutralna ; 4-Piny GX24q-3 ;żywotność min (h 10000 ; strumień świetlny min 2000lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Świetlówka LED; T8 1200 mm moc źródła światła 14,5W; barwa światła neutraln; średnia trwałość znamionowa min [h] 25000; strumień świetlny min 1600 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Świetlówka LED G13 T8 600 mm; moc źródła światła 8W; średnia trwałość znamionowa min [h] 25000; barwa światła neutralna; strumień świetlny min 800 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Świetlówka LED G13 T8 600mm; moc źródła światła 8W; średnia trwałość znamionowa min [h]25000, barwa światła neutralna; strumień świetlny min 800 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Świetlówka FH-T5; moc źródła światła 28W; barwa światła neutralna; średnia trwałość znamionowa min [h] 2300; strumień świetlny min 2500 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Lampy wyładowcze; Moc źródła światła 70W; Trzonek G12; Kbarwa światła - neutralna ;Średnia żywotność: min 12000 godzin ;strumień świetlny min 6200 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Lampa metahalogenkowa; moc źródła światła 70W; WDL G8,5; barwa światła neutralna; żywotność min (h) 12000; strumień świetlny min 7200 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Świetlówka; moc źródła światła 55W; trzonek 2G11 (4 piny); barwa światła neutralna; średnia żywotność: min 12000h; strumień świetlny min 4700 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Świetlówka liniowa;trzonek G5 T5 FH HE; moc źródła światła 14W; długość 55cm; barwa światła neutralna; żywotność min (h) 20000; strumień świetlny 1200 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Okrągły panel LED; kąt świecenia 120°; 4000K; strumień światła 1060 lm; 220-260V AC; moc źródła światła 12W; wymiary (szer. x wys.): 160 x 13 mm; żywotność min 30 000 godzin |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Naświetlacz LED; moc źródła światła 50W /4000K; kolor czarny z czujnikiem ruchu; strumień świetlny: min 6000 lm; barwa światła neutralna; liczba cykli włączeniowych min 100000; stopień ochronny IP65 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Świetlówka; moc źródła światła 18W; trzonek 2G11 (4 piny); barwa światła - neutralna; (mm) 227; żywotność (h) min 20000; strumień świetlny min 2700 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Świetlówka TL5 HE 115 cm; moc źródła światła 28W; barwa światła neutralna; żywotność min (h) 24000; strumień świetlny min 2600 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Świetlówka TL5 HE 145 cm; moc źródła światła min 35W; barwa światła neutralna; żywotność min h 24000; strumień świetlny min 3000 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Halogen Naświetlacz LED na podwójnym STATYWIE; 2 x 50W; stopień ochrony IP65; przewód 2m; temperatura barwy: 4000 K; strumień świetlny min 4000 lm; |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Świetlówka kompaktowa GR10q (4-pin); moc źródła światła 16W; barwa światła neutralna; żywotność min (h)10000; strumień świetlny min 1050 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Żarnik halogenowy liniowy 117 mm; moc źródła światła 160W; barwa światła neutralna; średnia żywotność: min 2000 godzin; strumień świetlny min 3000 lm |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Żarnik LED R7S; moc źródła światła 6W; barwa światła neutralna; strumień świetlny 500 lm; średnia żywotność min 20 000 h |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Oprawa hermetyczna; 2x36W; T8 LED G13;' AC 220-240V 50/60Hz; stopień ochronny IP65; zasilanie jednostr.; kolor obudowy szary |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Oprawa LED; moc oprawy: 40W; strumień świetlny 3 600 lm; kąt świecenia: 120°; napięcie zasilania: AC 220-240V; barwa światła: barwa światła neutralna 4000K; klasa szczelności: IP40; |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Plafon LED okrągły; strumień świetlny min 1700 lm; moc źródła światła min 22W; napięcie zasilania: 220 - 240 V (50 do 60 Hz); wymiary szerokość min 340 mm; stopień ochrony(IP ) 44 barwa światła barwa światła neutralna; |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Oprawa awaryjna; moc źródła światła 3W SO 3h A; natynkowa oprawa działająca w trybie sieciowo-awaryjnym 3-godzinny czas pracy awaryjnej; wyposażona w test ręczny (MT optykę do oświetlania stref korytarzowych (SC) i strumieniu świetlnym 120-200 lm; certyfikaty CE, CNBOP, PZH |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Oprawa sieciowo-awaryjnym podtynkowa oczko ledowe przeznaczone do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych wyposażony w optykę do oświetlania stref korytarzowych o mocy 5W; strumieniu świetlnym 188 lm; minimalny czas pracy 3-godzinny awaryjnej; CNBOP-PIB IP20 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Plafoniera LED okrągły; moc źródła światła min 24W; barwa światła neutralna; strumień światlny 1800 lm; materiał klosza: tworzywo sztuczne opalizowane; napięcie znamionowe od/do [V]: 230; stopień ochrony (IP): IP44; średnica [mm]: 345; kolor klosza/pokrywy: biały |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Czujnik ruchu; min. moc odbiornika 1100W; kolor biały; montaż podtynkowy; próg zadziałania>3-2000 lux; zasięg detekcji max. śr. 6m (<24°C); pole detekcji 360°; tryb pracy dzień/noc; wymiar śr. nie mniej niż 50 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Czujnik ruchu/obecności do wnętrz; 360 st.; zasięg do min 10 m; stopień ochrony IP23; obciążenie min 900 W; maksymalny czas załączenia: 30.0 m; maksymalny zasięg na wprost: 10.0 m; czułość progowa jasności: 10 - 2000; tryb pracy dzień/noc; montaż podtynkowy; wymiar śr. nie mniej niż 50 mm |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Czujnik obecności współpracujący z oświetleniem LED; obszar detekcji 360°; stopień ochrony IP20; zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000lux; min obciążenie: 700W; montaż podtynkowy; min zasięg 9m; wymiar śr. nie mniej niż 50 mm |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Czujnik ruchu natynkowy; kolor biału; napięcie zasilania=230V A; min obciążenie 900 W; obszar detekcji 360o; czułość progowa jasności: 3 -2000 lx; min zasięg : min 10 m; wymiar śr. nie mniej niż 50 mm |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Panel LED; wymiary; 60x60 max. wys. do 14 mm; temperatura barwowa 4000K; moc źródła światła 40 W; żywotność min 35 000 h; strumień świetlny min: 3600 lm; UGR <19; kąt źródła światła: 120°; barwa światła 830 - neutralna; montaż podtynkowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Panel LED; wymiary; 30x120 cm max. wys. do 14 mm; montaż podtynkowa; temperatura barwy 4000 K; moc źródła światła 40W; UGR <19 żywotność min (h) 50000; barwa światła 830 - neutralna; strumień świetlny min 3700 lm |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Świetlówka T8 150 cm; moc źródła światła min 58W; barwa światła światło dzienne; żywotność min (h) 80000; strumień świetlny min 5000 lm |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Świetlówka LED TUBE T8 150 cm; moc źródła światła min 20W; barwa swiatła neutralna; temperatura barwowa 4000K; znamionowa trwałość min [h] 30000; strumień świetlny min 2000 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Panel LED NATYNKOWY 120x30 max. wys. do 14mm; moc źródła światła min 40W; temperatura barwowa 4000K; barwa światła (neutralna) trwałość znamionowa produktu: min 30000 h; strumień świetlny min 4000 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Panel LED podtynkowy 120x30 max. wys. do 14 mm; moc źródła światła min 40W; temperatura barwowa 4000K; barwa światła (neutralna) trwałość znamionowa produktu: min 30000 h; strumień świetlny min 3800 lm |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Ramka do paneli Led 60x60; montaż natynkowy; ramka wykonana ze stali;malowana proszkowo; kolor biały |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Ramka do paneli Led 30x120; montaż natynkowy; ramka wykonana ze stali; malowana proszkowo; kolor biały |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Ramka 60x60; montaż natynkowy do paneli LED; ramka wykonana ze stali; malowana proszkowo; kolor biały; zmontowana gotowa do montażu |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Oprawa uliczna LED; moc źródła światła min 33W; strumień świetlny min 5000 lm barwa światła neutralna; stopień ochrony IP66; żywotność min 100000 h; materiał obudowy alumiium; długosć 580 mm; temperatura barwowa min 4800 k |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Oprawa linowa LED; moc źródła światła min 40 W; temperatura barwowa 4000K; strumień świetlny 3700 lm; obudowa koloru srebrnego; nawierzchniowa montowana za pompcą zawiesi linkowych będących w zestawie; wymiary oprawy 120 0mm x 70 mm x 50 mm znamionowa trwałość lampy min 50000 h |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Oprawka e27 ceramiczna; montaż na rurkę |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Oprawka e27 metalowa z kołnierzem; montaż na rurkę |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Oprawka e14 termoplastyczna montaż na rurkę |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Oprawka /przyłącze GU10 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Halogen naświetlacz LED przenośny; moc źródła światła min 50W; strumień świetlny 4000 lm; temperatura barwowa 4500 K; barwa światła biała neutralna stojak+przewód 2m; żywotność min 38000 h |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Oprawa sieciowo awaryjna dwustronna; czas podtrzymania min 3 godz.; certyfikat CNBOP-PIB ; moc źródła światła min 3 W; test: ręczny; montaż natynkowy; widoczność: 30 m |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Oprawa natynkowa biurowa; 2x TUBA świetlówka LED T8 120cm; jednostronne zasil.; klosz wykonany z przezroczystego; przeznaczenie do montażu na stropie; stopień ochrony oprawy: IP20. Zasilanie AC230V. |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Tuba LED 150 cm; moc źródła światła min 22 W; barwa światła neutralna; temperatura barwowa 4000 K Diody LED -typ SMD; trwałość min 30000 h; strumień świetlny min 2000 lm |  | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Tuba LED 120 cm; moc źródła światła min 18 W; temperatura barwowa 4000 K; barwa światła neuralna; trwałość min 30000 h; strumień świetlny min 1800 lm; |  | 35 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Tuba LED 60 cm.moc źródła światła min 9 W temperatura barwowa 4000 K; barwa światła neuralna; trwałość min 30000 h; strumień świetlny min 1800 lm; |  | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Plafon LED okrągły; moc źródła światła min 24W/230V IP44; kolor srebrny; temperatura barwowa 4000 K; całkowity strumień świetlny 1960 lm; średnica 400 mm; barwa światła neutralna |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Tuba LED 150 cm; moc źródła światła 24W; całkowity strumień świetlny 1900 lm; temperatura barwowa 4000 K; żywotność 30000 h; barwa światła neutralna |  | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Żarówka LED E27; moc źródła światła 10 W; barwa świata neutralna; żywotność min 25 000h; strumień świetlny min 800 lm |  | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Żarówka LED AR111 G53/12W/12V; 4000 K; barwa światła neutralna; żywotność min 17000 h; strumień świetlny min 750lm |  | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Żarówka halogenowa LED; GU10; moc źródła światła 6W; 4000 K; żywotność min 17000 h; barwa neutralna; strumień świetlny min 460 lm |  | 50 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Świetlówka; moc źródła światła 18 W; barwa światła neutralna; 2G11 4P 4000 K; średnia trwałość znamionowa min [h] 19000; strumień świetlny min 950 lm |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Świetlówka PL - S 2P G23; moc źródła światła 11W; 4000 K; żywotnosć min [h] 10000; strumień świetlny 900 lm |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Światlówka T5;moc źródła światła 8W; barwa światła 640 4000K DŁ 290 MM; średnia trwałość: min 8 000 h; strumień świetlny min 450 lm |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Świetlówka kolista; dł. 305 MM/śr 18 MM 2GX13 (4P); moc źródła światła 55W 840 4000 K (TL5C); żywotność: min16000 h |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Lampa matalohalogenowa MH - 150W RX7S 4000 K; żywotność min (h) 12000; barwa światła neutralna |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Lampy wyładowcze moc W 35 trzonek G12; kolor światła 3000 K - neutralna średnia żywotność: min 11000 godzin |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Oprawa liniowa LED; moc źródła światła min 40 W; wymiary: L 1200*W 74.5*H 23mm; materiał wykonania aluminium; poliwęglan; plastik; napięcie zasilania 220-240V; barwa: neutralna; temperatura barwowa: 4000 strumień światła: min 3320 lm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Oprawa liniowa LED 120 cm; moc źródła światła min 36W; strumień światła min 2800 lm; materiał wykonania: aluminium; barwa neutralna biała; napięcie: AC 185-265V; żywotność (min h) 30000 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Okrągły panel LED; kąt świecenia 120°; 4000 K; strumień światła 1060 lm; 220-260V AC; moc źródła światła min 12W; wymiary (szer. x wys.): 160 x 13 mm; żywotność min 30 000 godzin |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Żarówka E-27 dekoracyjna ozdobna retro; barwa światra biały ciepły; moc źródła światła; min 60 W 230V; wysokość 14 cm; szerokość: 6 cm; 2700; kolor szkła: przezroczyste |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Halogen, naświetlacz LED; moc źródła światła 50 W; strumieniu świetlnym min 4000 lm; żywotność min >14 000; barwa światła neutralna |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Świetlówka HE 35/840T5 4000K 145 CM |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Lampka biurkowa z lupą LED stojąca na wysięgniku do redulacji położenia; napięcie 230V; moc min. 22W max. 40 W; sr. soczewki min. 127 mm; lupa szklana 3d; barwa światła neutralna; materiał wykonania tworzywo ABS aluminium; kolor biały/czarny; średnia żywotność źródła światła 30000 h; klasa energetyczna min A+ |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Lampa biurkowa LED stojąca na wysięgniku do redulacji połorzenia;napięcie 230V; moc min. 22W max.; barwa światła neutralna; materiał wykonania tworzywo ABS aluminium; kolor biały/czarny; średnia żywotność źródła światła 30000 h; klasa energetyczna min A+ |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Oświetlenie łazienkowe LED; napięcie 230V; moc min 9 W IP44 kolor błyszczący chrom-biały; barwa światła neutralna; średnia żywotność źródła światła 30000 h; klasa energetyczna min A+; wys. min 37 mm; szer. min 95 mm dł. min 360; materiał metal |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Świetlówka PL - L 2P G24d-3; moc źródła światła 26W/840; 4000 K; żywotnosć min [h] 10000; strumień świetlny 1800 lm |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Świetlówka PL - L 2G11 ,moc źródła światła 18W/840; 4000 K; żywotnosć min [h] 15000; strumień świetlny 1200 lm |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Łącznie: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
* W kol. 3 Wykonawca w niniejszej kolumnie winen wpisać obligatoryjnie dane zaoferowanego asortymentu spełniającego wymagania Zamawiającego, poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej oferowanego asortymentu i/lub podanie numeru katalogowego umożliwiającego jednoznaczną identyfikację zaoferowanego asortymentu. Uwaga! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego asortymentu oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z Zapytaniem ofertowym.