## część 10
[83 empty] | Formularz:PO/WSSE-10-05 | [24 empty] | 2023-03-27 | Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia/harmonogram dostaw - Szkło laboratoryjne - II kwart.2023r. - I kwart.2024r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie na 2021/2022 | [15 empty] | OMiP | [15 empty] | OBŻZiPU | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚPBR | [15 empty] | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
|  |  |  | 2021r. | [11 empty] | 2022r. |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  |  | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 10
1 | Adaptery do kolumn SPE | Złącze adaptera kolumny SPE do łączenia strzykawek jednorazowych z kolumnami i dla różnej wielkości kolumn z tworzywa 1ml, 3ml, 6ml i/lub 12ml; materiał PP | op. (10 szt.) | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
2 | cylinder miarowy | poj. 250ml, szkło borokrzemianowe, klasa A, z certyfikatem serii, wysoki z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą, podziałka co 1,0 ml | szt. | [96 empty] | 10 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
3 | cylinder miarowy | poj. 1000ml, szkło bromokrzemowe, klasa A, z certyfikatem serii, wysoki z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą, podziałka co 1,0 ml | szt. | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
4 | cylinder miarowy | poj. 100ml, szkło bromokrzemowe, klasa A, z certyfikatem serii, wysoki z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą, podziałka co 1,0 ml | szt. | [96 empty] | 17 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
5 | cylinder miarowy | poj. 500 ml, szklo borokrzemowe, klasa A, z certyfikatem serii, wysoki z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą, podziałka co 1,0 ml | szt. | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
6 | elektroda do pH-jonometru Elmetron CPI-505 | elektroda pH kombinowana typ IJ44Ct z czujnikiem temperatury z nałożoną tulejką do pomiaru pH w pastach, kremach lub żywności (Ionode, Combination pH Electrode BNC/RCA 1,5m Cable) - do pH-jonometru Elmetron CPI-505, świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowany podmiot Gwarancja min. 12 miesięcy | szt | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
7 | Elektroda Sen Tix Sur | do pehametru WTW inoLab level 1, z płaską membraną, elektroda szklana. | szt. | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
8 | elektroda SenTix 81 | elektroda do pekhametru WTW inoLab level 1, zakres od 0 do 14, szklana, stożkowa | szt. | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
9 | elektroda szklana do pH | elektroda szklana do pH nie gorsza niż* digital IDS SenTix 980 nr katalogowy LLG-6238921, elektrolit 3 mol/l bez Ag+,wbudowany czujnik temperatury NTC 30 k0hm,. Długość kabla 1,5 m | szt. | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
10 | eza bakteriologiczna typu igła | z drutu stalowego typu igła, typ 2, końcówka ostra, długość 50mm | szt. | [96 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
11 | eza bakteriologiczna zwykła | eza bakteriologiczna z cieńkiego drutu EB-2 - średnica oczka Ø 0,4 cm | op. (50 szt.) | [96 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
12 | eza ze stali nierdzewnej | eza z drutu stalowego, nierdzewna, Ø drutu 0,6mm, pętla Ø wewn. 1mm | op.(50szt.) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
13 | Filtr zabezpieczający 3 um | filtr 3 um do pipety VITLAB dostosowanej do pipet od 0,1-100ml | op.(10szt.) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
14 | filtry strzykawkowe | filtry strzykawkowe Minisart SRP25, sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm | op.(50szt.) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
15 | Filtry strzykawkowe | sterylne 0,22µl, membrana typu CA; Termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy, z certyfikatem sterylności | szt. | [96 empty] | 20 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
16 | filtry strzykawkowe RC (regenerowana celuloza) | filtry strzykawkowe RC (regenerowana celuloza) . Membrany hydrofilowe o bardzo niskiej adsorpcji. Zalecane do filtracji polarnych i średnio polarnych roztworów wodnych i wodno-organicznych. Ø membrany 25mm, wielkość porów 0,45 µm, obudowa z PP, niesterylne | op. (500szt.) | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
17 | Filtry strzykawkowwe | Filtry strzykawkowe z hydrofilową membraną z PES, Średnica: 25mm, śr. porów 0,45μm. Obudowa z polipropylenu, wyposażona w połączenia typu Luer-Lock na wejściu i wyjściu | op. (100szt.) | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
18 | fiolka szklana zakręcana, z podziałką, z zakrętką PP | Fiolka ze szpiczasto-stożkowym wnętrzem. Wykonana ze szkła borokrzemowego Wheaton 33. Zakrętka z PP, z otworem i septą z gumy/teflonu, pojemność 5,0ml, wysokość 65mm średnica 20mm | szt. | [96 empty] | 28 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
19 | Fiolki gwintowane do przechowywania próbek | fiolki gwintowane do przechowywania próbek, szkło przeźroczyste, poj.12ml, wymiary wys.xszer. 66x18,5 mm | op.(100szt.) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
20 | Fiolki z gwintem | Fiolki z gwintem krótkim ND9 Szkło brązowe, z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia, poj. 1,5 ml. | op.(100szt) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
21 | gruszka pipetowa Maneus | dostosowana do pipet od 0,1-100ml, zawiera filtr zabezpieczający 3um, autoklawowalna w całości, kolor czerwony | szt. | [96 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
22 | igly do SPE | króćce- igły Luer PTFE (teflon) do systemów BAKER SPE 12G | op.( 12szt) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
23 | Kolba Erlenmeyera | Kolby Erlenmeyera poj. 250ml z szeroką szyją, z podziałką, bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemowego Boro 3.3. Średnica zewnętrzna szyjki 55mm, średnica wewnętrzna szyjki 50mm, średnica kolby 85mm, wysokość kolby 140mm. Kolby posiadają grubą wzmocnioną krawędź i wyprodukowane z grubego szkła | szt. | [96 empty] | 20 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
24 | Kolba Erlenmeyera , oranżowa | poj. 300 ml, Szkło borokrzemowe 3.3, NS 29/32 | szt | [96 empty] | 5 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
25 | kolba miarowa, poj. 1000 ml | szklana kolba miarowa kl. A, z korkiem PP na standarowy szlif 24x29, certyfikatem serii | szt. | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
26 | kolba miarowa poj. 200 ml | poj. 200 ml, klasa A, z certyfikatem serii, szkło borokrzemowe, ze szlifem i korkiem PP o czworokątnej główce, zgodnie z DIN EN ISO 1042, kalibrowana na wylew (In), skala niebieska | op. (2 szt) | [96 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
27 | kolba miarowa poj. 500 ml | poj. 500 ml, klasa A, z certyfikatem serii, szkło borokrzemowe, ze szlifem i korkiem PP o czworokątnej główce, zgodnie z DIN EN ISO 1042, kalibrowana na wylew (In), skala niebieska | op. (2 szt.) | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
28 | kolba pomiarowa w kształcie trapezu | szklana kolba miarowa z korkiem z PP, szkło DURAN,w kształcie trapezu poj. 50ml,klasa A-Duran, zaświadczona zgodność z DIN EN ISO 1042, w zestawie certyfikat serii, oznaczenie partii, szlif NS 12/21, trwała niebieska skala | szt. | [96 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
29 | kolba stożkowa | poj. 500ml, wąska szyjka, skala orientacyjna, bez szlifu, szkło borokrzemowe | szt. | [96 empty] | 20 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
30 | kolba stożkowa WS .29/32 poj. 50ml | kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem | szt. | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
31 | Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z szeroką szyją, bez szlifu. | kolba szklana stożkowa, szeroka szyja, 300 ml, , bez szlifu, szkło BORO 3.3., fi 87 mm, wysokość 156 mm | szt. | [96 empty] | 20 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
32 | kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny | dł. x szer. x wys.: 160 x 160 x 160 mm | (szt.) | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
33 | lejek | szkło borokrzemowe, wysokość nóżki 60mm, średnica lejka 60mm, średnica zewnętrzna szyjki 8mm, średnica wewnętrzna szyjki 6mm | szt. | [96 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
34 | łódeczka kwarcowa | z kwarcu, okrągłodenna; o wymiarach A = 10mm; H = 5 mm; L = 20 mm; | szt | [96 empty] | 10 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
35 | łyżeczka dwustronna | ze stali nierdzewnej , dł ok 210mm, wymiary łyżeczek 40x29, 30x22 mm | szt | [96 empty] | 8 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
36 | Mikrołyżeczko-szpatułka | stal nierdzewna 18/10 lub 18/8 długość całkowita do 150 mm, wymiary łyżeczki 9x5mm, długość szpatułki 40mm, szerokość szpatułki 5 mm | szt. | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
37 | naczynko wagowe z prasowaną pokrywką | Naczynko wagowe, wymiary ok. 25x30 mm, typ niemiecki, wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 835, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Zaopatrzone w ciężką prasowaną szklaną szlifowaną pokrywkę. Służy do dokładnego odważania substancji higroskopijnych bądź rozkładających się pod wpływem powietrza lub wilgoci. | szt. | [96 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
38 | nakrętki z septą | nakrętki do fiolek zielone,z septą z białego F217/beżowy PTFE, gwint 15-425 | op.(100szt.) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
39 | nakrętki z septą biały F217/beżowy PTFE 20-400 | Nakrętki do butelek i fiolek, zielone z septą z białego F217/beżowego PTFE, gwint 20-400; Charakteryzujące się znaczną odpornością chemiczną, ę do zamykania butelek i fiolek z próbkami płynów. | op. (100szt.) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
40 | nożyczki ze stali nierdzewnej | nożyczki laboratoryjne proste, końce ostre S.S. długość całkowita ok. 150mm- 160mm | szt. | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
41 | Parownica kwarcowa płaskodenna z wylewem | Średnica 70mm, wysokość 35mm, pojemność 60ml, szkła kwarcowego odporna na działanie wysokiej temperatury, kwasów, a także roztworów zasadowych. | szt. | [96 empty] | 10 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
42 | pęseta ze stali nierdzewnej | Pęseta do delikatnego chwytania filtrów membranowych i szkiełek nakrywkowych, z przodu lekko zaokrąglona i spłaszczona, końcówki bez ząbkowania, długość ok. 110 mm, stal nierdzewna, autoklawowalna | szt. | [96 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
43 | pinceta ze stali nierdzewnej | Pinceta prosta z zaokrąglonymi końcami, długość 145mm | szt. | [96 empty] | 5 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
44 | pinceta ze stali nierdzewnej 18/10 | Pinceta prosta z zaokrąglonymi końcami, długość 200mm, | szt. | [96 empty] | 10 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
45 | pincety z sylikonowym zakończeniem | pinceta ze stali nierdzewnej z sylikonowym zakończeniem do odważników od 1mg do 200g, dla klas E1 do F1, dł. 105mm | szt. | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
46 | pipeta wielomiarowa | pojemność 10,0 ml, klasy AS z certyfikatem serii, szklana, skalowanie na wypływ (Ex), podziałka 0,1 od 0 na górze do 9 na dole, oznaczenie brązowe | op (12 szt.) | [96 empty] | 9 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
47 | pipeta wielomiarowa | pojemność 5,0 ml, klasy AS typ 2 z certyfikatem serii, szklana, skalowanie na wypływ (Ex), podziałka 0,05 ml pojemność nominalna u góry, oznaczenie brązowe | op (12 szt.) | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
48 | pipeta wielomiarowa | pojemność 2,0ml, klasy AS, z certyfikatem serii,szklana, skalowana na wypływ (Ex), podziałka 0,02ml,od 0 na górze, oznaczenie brązowe | op.(12szt) | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
49 | płuczki Dreschla | płuczki gazowe Dreschla, ze szlifem 29/32, bez stopki, poj., 100 ml, wys. 200 mm, średn. 38 mm, pasujące do zestawu do destylacji cyjanków wg PN-73/C-04603. | szt. | [96 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
50 | pompka wodna strumieniowa (PP) | Pompka wodna z PP do wytwarzania próżni oraz do odsysania cieczy. Niskie zużycie wody (190 l/h przy 3,5 bar ciśnienia hydraulicznego), stałe ciśnienie końcowe ok. 16 mbar. Wysoka zdolność zasysania ok. 400 l powietrza/h. Duża odporność na chemikalia. | szt. | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
51 | probówka Egertza | poj. 10ml, szklane ze szklanym korkiem, klasy A poj. śr. 15mm, wysokość 160mm, certyfikat serii | szt. | [96 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
52 | Sączki z włókna szklanego | średnica 90mm, klasa GF A, | op. (100szt) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
53 | skalpel jednoczęściowy ze stali szlachetnej | długość skalpela - 148mm; długość ostrza- 40mm | szt. | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
54 | spiek stalowy | spiek stalowy ze stali nierdzewnej pod filtry membranowe 47 mm, do zestawu filtracyjnego 3-stanowiskowego Sartorius, średnica filtrowania 40 mm | szt. | [96 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
55 | Statyw na probówki ze stali nierdzewnej | Średnica otworu 19mm, ilość otworów 2x10, wysokość 70mm, wykonany ze stali nierdzewnej | szt. | [96 empty] | 10 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
56 | Statyw na probówki ze stali nierdzewnej | Średnica otworu 14mm, ilość otworów 2x10, wysokość 60mm, wykonany ze stali nierdzewnej | szt. | [96 empty] | 5 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
57 | Stojak na woreczki do stomachera | 10 miejsc, ze stali nierdzewne, do worków o poj.400ml | szt. | [96 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
58 | szkiełka nakrywkowe | do mikroskopii, 22x22 mm, stała grubość szkiełka 0,17mm | op. (200szt.) | [96 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
59 | szkiełka podstawowe | do mikroskopii, 76x26x1 mm, cięte bez pola do opisu ,minimalna data ważności 12 miesięcy od daty dostawy | op. (50szt.) | [96 empty] | 17 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
60 | szklane kuwety do mętnościomierza | szklane kuwety do stacjonarnego mętnościomierza laserowegoTU5200, średnica kuwety 16 mm, wysokość szklanej części 65mm, wysokość całkowita 90mm, średnica korka 25mm;nie gorsze niż* firmy HACH nr kat: LZV946 lub równoważne | op.(2szt) | [96 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
61 | Tygiel kwarcowy niski | Średnica 60mm, wysokość 40mm, pojemność 50ml, szkła kwarcowego odporna na działanie wysokiej temperatury, kwasów, a także roztworów zasadowych. | szt. | [96 empty] | 20 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
62 | uchwyt do ezy | wykonany z mosiądzu, chromowany, nierdzewny, z rączką z tworzywa sztucznego Ø trzonka 3,5mm, Ø uchwytu 6mm, dł. 245mm | szt. | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
63 | uszczelka | uszczelka pod pokrywe Baker SPE, ze spienionego PE do systemu Baker SPE 12G | szt. | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
64 | Zakrętki gwintowane | Zakrętki gwintowane z septą ND9 zamknięte; silikon biały/PTFE czerwony | op.(100szt) | [96 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
65 | zlewka niska 100ml | zlewka niska z podziałką wykonana ze szkła borokrzemowego średnica 50mm; wysokość 70mm | szt. | [96 empty] | 5 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
66 | zlewka niska 10ml | zlewka niska z podziałką wykonana ze szkła borokrzemowego średnica 26mm; wysokość 35mm | szt. | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
67 | zlewka niska 250ml | zlewka niska z podziałką, z wylewem, wykonana ze szkła borokrzemowego średnica 70mm; wysokość 95mm | szt. | [96 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
68 | zlewka niska 25ml | zlewka niska z podziałką wykonana ze szkła borokrzemowego średnica 34mm; wysokość 50mm | szt. | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
69 | zlewka porcelanowa wysoka 1100ml | zlewka porcelanowa wysoka o pojemności ok. 1100ml | szt. | [96 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
70 | zlewka porcelanowa wysoka 450ml | zlewka porcelanowa wysoka o pojemności ok. 450ml | szt. | [96 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
71 | zlewka wg Philipsa, niska z wylewem | Zlewka wg Philipsa niska z wylewem, poj. 500ml, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Ma kształt lekko stożkowy. Równomierny rozkład grubości ścian, możliwość podgrzewania. | [97 empty] | 5 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
72 | Zlewka wysoka 25ml | z wysokiej jakości szkła borokrzemowego; wzmocnione brzegi; Pojemność: 25ml; Średnica: 30 mm; Wysokość: ok. 55mm | szt | [96 empty] | 10 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
RAZEM: | [107 empty] | 0 | #NAME?
…..............................................
kwalifikowany podpis elektroniczny
Kierownika Oddziału Administracyjno-Technicznego
[45 empty] | oraz Zamówień Publicznych) |  | oraz Zamówień Publicznych)