Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47 w Gorzowie Wlkp. zaprasza firmy do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie włazów studziennych ze stali nierdzewnej wraz z dostawą na wskazany adres do Zamawiającego” :

Włazy studzienne powinny:

- mieć kształt: kwadratu lub prostokąta,

- być wykonane ze stali kwasoodpornej (stal min.1.4301).

- posiadać izolację termiczną z pianki poliuretanowej,

- posiadać uszczelnienie z uszczelki EPDM.

- posiadać kominek wentylacyjny Fi 105, umieszczony centrycznie w pokrywie włazu,

- posiadać zabezpieczenie otwartego włazu w postaci dźwigni.

- posiadać zamknięcie w postaci zamka specjalnego z możliwością zamknięcia na kłódkę.

- być wyposażone w kontaktron MC 270S48, sygnalizujący otwarcie pokrywy włazu,

- posiadać kołki ze stali nierdzewnej A2, umożliwiające montaż włazów do płyty betonowe,

Zakres robót do realizacji:

a) wykonanie włazów studziennych ze stali nierdzewnej (stal min. 1.4301), wyposażonych w w/w elementy:

- włazy studzienne ze stali nierdzewnej (stal min. 1.4301) – na otwór 800 x 800 mm – 11 sztuk,

- włazy studzienne ze stali nierdzewnej (stal min. 1.4301) – na otwór 900 x 900 mm – 2 sztuk,

- włazy studzienne ze stali nierdzewnej (stal min. 1.4301) – na otwór 700 x 700 mm – 1 sztuk,

- włazy studzienne ze stali nierdzewnej (stal min. 1.4301) – na otwór 600 x 600 mm – 3 sztuk,

b) dostawa przedmiotu zamówienie wraz z w/w elementami wyposażenia na wskazany adres przez Zamawiającego,

Odbiór robót i termin realizacji przedmiotu zamówienia

a) Wykonane w/w elementy podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można udokumentować jakość i sposób ich realizacji. Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, jeżeli uzyskają pozytywną opinię Zamawiającego.

b) Termin realizacji zamówienia do 31.08.2018r.

 Dodatkowe warunki.

• Wykonawca dostarczy atesty jakościowe materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia,

• Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do Zamawiającego.