## Arkusz
|  | Budynek nr 406 przy ul. 28 czerwca 1956 r. | [10 empty] | ul. 28 czerwca 1956r., 61-441 Poznań
KOSZTORYS
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
| 45300000-0 | [5 empty] | Roboty instalacyjne w budynkach
| 45310000-3 | [5 empty] | Roboty instalacyjne elektryczne
| 45311000-0 | [5 empty] | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
| 45317000-2 | [5 empty] | Inne instalacje elektryczne
| 45314310-7 | [5 empty] | Układanie kabli
|  | NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r.
|  | ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. bud. nr 406
|  | NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
|  | ADRES INWESTORA: | [5 empty] | 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. bud. nr 406
|  | DATA OPRACOWANIA: | [6 empty] | 28.12.2020
|  | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: | [11 empty] | 0,00 zł
|  | SŁOWNIE: |  |  |  | zero i 00/100 zł
| WYKONAWCA: | [13 empty] | INWESTOR:
| Data opracowania | [13 empty] | Data zatwierdzenia
28.12.2020
Szczegółowy kosztorys ofertowy
Lp. |  |  | Podstawa | Opis | [5 empty] | j.m. | Nakłady jedn. | Cena jedn. |  |  | Koszt jedn. | Ilość | Wartość
KOSZTORYS:
1 |  |  |  | Demontaże i przywrócenie działania oświetlenia podstawowego | [12 empty] | 0
1 d.1 |  |  | KNR 4-03 0608-09 | Wymiana świetlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych zamkniętych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.168 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | świetlówki kompaktowe: PL-C 18W 840 4P | [5 empty] | szt. | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 4 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 100 | 0
Cena jednostkowa
2 d.1 |  |  | KNR 4-03 0608-10 | Wymiana świetlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych - każda następna | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.0525 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | świetlówki kompaktowe: PL-C 18W 840 4P | [5 empty] | szt. | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 4 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 100 | 0
Cena jednostkowa
3 d.1 |  |  | KNR 4-03 0608-09 | Wymiana świetlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych zamkniętych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza - tylko robocizna - świetlówki dostarcza Inwestor | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.168 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  | 0 | materiały pomocnicze | [5 empty] | % | 4 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 100 | 0
Cena jednostkowa
4 d.1 |  |  | KNR 4-03 0608-10 | Wymiana świetlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych - każda następna - tylko robocizna - świetlówki dostarcza Inwestor | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.0525 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  | 0 | materiały pomocnicze | [5 empty] | % | 4 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 100 | 0
Cena jednostkowa
5 d.1 |  |  | KNNR-W 9 0204-06 | Demontaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - analogia - demontaż uszkodzonych elektronicznych układów zapłonowych | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 130 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.44 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 130 | 0
Cena jednostkowa
6 d.1 |  |  | kalk. własna | Utylizacja układów zapłonowych | [5 empty] | szt |  | 0 |  |  |  | 130 | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 130 | 0
Cena jednostkowa
7 d.1 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - analogia - montaż elektronicznych układów zapłonowych | [5 empty] | kpl. |  | 0 |  |  |  | 20 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.63 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | układ zapłonowy elektroniczny | [5 empty] | kpl. | 1 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 20 | 0
Cena jednostkowa
8 d.1 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - analogia - montaż elektronicznych układów zapłonowych - tylko robocizna - układy zapłonowe dostarcza Inwestor | [5 empty] | kpl. |  | 0 |  |  |  | 110 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.63 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 110 | 0
Cena jednostkowa
9 d.1 |  |  | KNNR 9 0202-06 | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg - centrala monitoringu opraw AW/EW | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 1.51 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 | 0
Cena jednostkowa
10 d.1 |  |  | kalk. własna | Utylizacja centralki monitoringu AW/EW | [5 empty] | szt |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 | 0
Cena jednostkowa
11 d.1 |  |  | KNNR-W 9 0204-06 | Demontaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - analogia - demontaż modułów awaryjnych wraz z akumulatorem | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 254 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.44 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 254 | 0
Cena jednostkowa
12 d.1 |  |  |  | Utylizacja modułów awaryjnych wraz z akumulatorem | [5 empty] | szt |  | 0 |  |  |  | 254 | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 254 | 0
Cena jednostkowa
13 d.1 |  |  | KNR 7-08 0803-01 | Odrutowanie zestawów - analogia - przywrócenie działania opraw na tryb podstawowy (jednozadaniowy) z istniejącym układem zapłonowym | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 381 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.21 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | H07V-K 1,5mm2 czarny | [5 empty] | m | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 381 | 0
Cena jednostkowa
14 d.1 |  |  | KNNR 9 0502-04 | Demontaż opraw oświetleniowych EW (kierunkowych) | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 142 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.15 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 142 | 0
Cena jednostkowa
15 d.1 |  |  |  | Utylizacja opraw EW z piktogramem | [5 empty] | szt |  | 0 |  |  |  | 142 | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 142 | 0
Cena jednostkowa
16 d.1 |  |  |  | Utylizacja świetlówek | [5 empty] | szt |  | 0 |  |  |  | 400 | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 400 | 0
Cena jednostkowa
Razem dział: Demontaże i przywrócenie działania oświetlenia podstawowego 0,00
2 |  |  |  | Doposażenie rozdzielnic | [12 empty] | 0
17 d.2 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposażenie rozdzielnic w złącza szeregowe | [5 empty] | kpl. |  | 0 |  |  |  | 20 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.63 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | złącza szeregowe 2,5mm2 (kpl. L,N,PE na rozdzielnice) | [5 empty] | kpl. | 1 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 20 | 0
Cena jednostkowa
18 d.2 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposażenie rozdzielnic w złącza szeregowe | [5 empty] | kpl. |  | 0 |  |  |  | 180 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.63 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | Mostek do złącz szeregowych | [5 empty] | szt | 1 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 180 | 0
Cena jednostkowa
19 d.2 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposażenie w wył. nadprądowy z członem różnicowym | [5 empty] | kpl. |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.63 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | Wył. nadprądowy z członem różnicowo-prądowym typu C6/0,03A 2P ch-ka A | [5 empty] | szt | 1 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 | 0
Cena jednostkowa
20 d.2 |  |  | KNR 7-08 0803-01 | Odrutowanie zestawów | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 370 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.21 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | H07V-K 2,5mm2 czarny | [5 empty] | m | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 370 | 0
Cena jednostkowa
21 d.2 |  |  | KNR 7-08 0803-01 | Odrutowanie zestawów | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 370 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.21 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | H07V-K 2,5mm2 nieb. | [5 empty] | m | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 370 | 0
Cena jednostkowa
Razem dział: Doposażenie rozdzielnic 0,00
3 |  |  |  | Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego | [12 empty] | 0
22 d.3 |  |  | KNR 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 3744 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,0425 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.040588 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | N2XH-J 3x1,5 | [5 empty] | m | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 3 744,0 00 | 0
Cena jednostkowa
23 d.3 |  |  | KNR 5-08 0101-05 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków wstrzeliwanych | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 1620 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,182 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.17381 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | kołki plastikowe | [5 empty] | szt. | 2.31 | 0 |  |  | 0
3* |  |  |  | Uchwyt 25mm bezhalogenowy | [5 empty] | szt. | 2.1 | 0 |  |  | 0
4* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 620,0 00 | 0
Cena jednostkowa
24 d.3 |  |  | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 1620 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,0900 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.08595 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | Rura PC ABS LSOH 20mm | [5 empty] | m | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 620,0 00 | 0
Cena jednostkowa
25 d.3 |  |  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 1620 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,0363 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.034667 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | N2XH-J 3x1,5 | [5 empty] | m | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 620,0 00 | 0
Cena jednostkowa
26 d.3 |  |  | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 220 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.102 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 220 | 0
Cena jednostkowa
27 d.3 |  |  | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | [5 empty] | m3 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 4.03 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  | 1700301 | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | [5 empty] | t | 0.191 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 1601808 | piasek do betonów zwykłych | [5 empty] | m3 | 1.1 | 0 |  |  | 0
4* |  |  | 2360000 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | [5 empty] | m3 | 0.16 | 0 |  |  | 0
5* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 4 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 0.3 | 0
Cena jednostkowa
28 d.3 |  |  | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 220 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.0315 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 220 | 0
Cena jednostkowa
29 d.3 |  |  | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  |  | 273 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.4151 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  | 1740103 | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | [5 empty] | kg | 2.5 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 3930000 | woda | [5 empty] | m3 | 0.00175 | 0 |  |  | 0
4* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 1.5 |  |  |  | 0
--Sprzęt--
5* |  |  | 39599 | środek transportowy | [5 empty] | m-g | 0.0028 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 273 | 0
Cena jednostkowa
30 d.3 |  |  | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  |  | 1092 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.095 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  | 1740103 | gips szpachlowy | [5 empty] | kg | 0.3 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 092,0 00 | 0
Cena jednostkowa
31 d.3 |  |  | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  |  | 1092 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.119 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  | 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe | [5 empty] | dm3 | 0.298 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 092,0 00 | 0
Cena jednostkowa
32 d.3 |  |  | KNNR 5 0101-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | [5 empty] | m |  | 0 |  |  |  | 220 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.12 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | Rura karbowana LSOH 25mm | [5 empty] | m | 1.04 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 7580499 | złączki | [5 empty] | szt. | 0.41 | 0 |  |  | 0
4* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 220 | 0
Cena jednostkowa
33 d.3 |  |  | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,0209 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.01996 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 300 | 0
Cena jednostkowa
34 d.3 |  |  | KNR 5-08 0502-11 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2) | [5 empty] | kpl. |  | 0 |  |  |  | 193 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,07 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.06685 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | kołki kotwiące | [5 empty] | szt. | 2 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 193 | 0
Cena jednostkowa
35 d.3 |  |  | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych na podwieszonych sufitach - zawieszanych | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 26 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,69 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.65895 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AW1 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 26 | 0
Cena jednostkowa
36 d.3 |  |  | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych na podwieszonych sufitach - zawieszanych | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 55 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,69 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.65895 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AW2 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 55 | 0
Cena jednostkowa
37 d.3 |  |  | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych na podwieszonych sufitach - zawieszanych | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 24 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,69 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.65895 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AW2hi | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 24 | 0
Cena jednostkowa
38 d.3 |  |  | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych na podwieszonych sufitach - zawieszanych | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 68 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,69 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.65895 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AW3 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 68 | 0
Cena jednostkowa
39 d.3 |  |  | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych na podwieszonych sufitach - zawieszanych | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,69 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.65895 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AW4 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 15 | 0
Cena jednostkowa
40 d.3 |  |  | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - natynkowo | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 26 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,34 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.3247 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AW5 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 26 | 0
Cena jednostkowa
41 d.3 |  |  | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - natynkowo | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 38 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,34 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.3247 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AW6 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 38 | 0
Cena jednostkowa
42 d.3 |  |  | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - natynkowo | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 6 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,34 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.3247 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AWZ | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 6 | 0
Cena jednostkowa
43 d.3 |  |  | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - natynkowo | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 3 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,34 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.3247 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa AWZ1 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 3 | 0
Cena jednostkowa
44 d.3 |  |  | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - natynkowo | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 10 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,34 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.3247 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa EW1 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 10 | 0
Cena jednostkowa
45 d.3 |  |  | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - natynkowo | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 96 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,34 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.3247 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa EW2 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 96 | 0
Cena jednostkowa
46 d.3 |  |  | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - natynkowo | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 3 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,34 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.3247 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa EW3 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 3 | 0
Cena jednostkowa
47 d.3 |  |  | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - natynkowo | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 16 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,34 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.3247 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | oprawa EW4 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 2.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 16 | 0
Cena jednostkowa
48 d.3 |  |  | KNP 18-13 0106-0300 | Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306) | [5 empty] | kpl. |  | 0 |  |  |  | 95 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | Robocizna razem | [5 empty] | r-g | 1.6 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 95 | 0
Cena jednostkowa
49 d.3 |  |  | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - centrala monitoringu opraw AW | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 0,28 * 0,955 | [5 empty] | r-g | 0.2674 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | Centrala monitoringu opraw AW/EW | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 1511711 | farba olejna nawierzchniowa szara | [5 empty] | dm3 | 0.01 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 | 0
Cena jednostkowa
50 d.3 |  |  | KNP 18-13 0901-0400 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar obwodu (wg tab. 1346) | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 95 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | Robocizna razem | [5 empty] | r-g | 1.4 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 95 | 0
Cena jednostkowa
51 d.3 |  |  | KNP 18-13 0901-0500 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, każdy następny pomiar z tego samego obwodu (wg tab. 1346) | [5 empty] | szt. |  | 0 |  |  |  | 363 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | Robocizna razem | [5 empty] | r-g | 0.3 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 363 | 0
Cena jednostkowa
52 d.3 |  |  | KNNR-W 0-09 1201-0200 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy (wg tab. 1) | [5 empty] | punkt |  | 0 |  |  |  | 110 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | Robocizna razem | [5 empty] | r-g | 0.4 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 110 | 0
Cena jednostkowa
53 d.3 |  |  | KNNR-W 0-09 1201-0300 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu (wg tab. 1) | [5 empty] | punkt |  | 0 |  |  |  | 2000 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | Robocizna razem | [5 empty] | r-g | 0.15 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 2 000,0 00 | 0
Cena jednostkowa
54 d.3 |  |  | KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - montaż zdemontowanych (parter bud. A) | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  |  | 171 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna 2,09*0,3 | [5 empty] | r-g | 0.627 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  | 2315999 | płyty OWA 60x60 | [5 empty] | szt. | 0.1 | 0 |  |  | 0
3* |  |  | 0 | materiały pomocnicze(od M) | [5 empty] | % | 1.5 |  |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 171 | 0
Cena jednostkowa
55 d.3 |  |  | KNNR 5 1209-0302 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | [5 empty] | otw. |  | 0 |  |  |  | 130 | 0
--Robocizna--
1* |  |  | 999 | robocizna | [5 empty] | r-g | 0.199 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 130 | 0
Cena jednostkowa
56 d.3 |  |  | kalk. własna | Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść przez ściany i stropy | [5 empty] | kpl |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 | 0
Cena jednostkowa
57 d.3 |  |  | kalk. własna | Uruchomienie, testowanie, przeszkolenie personelu z działania systemu monitoringu centralnego | [5 empty] | kpl. |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 | 0
Cena jednostkowa
58 d.3 |  |  |  | Wykonanie wizualizacji i konfiguracja systemu monitoringu centralnego (komputer PC istniejący Inwestora, doposażenie w monitor 27") | [5 empty] | szt |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
--Robocizna--
1* |  |  |  | robocizna wizualizacja | [5 empty] | r-g | 1 | 0 |  |  | 0
--Materiały--
2* |  |  |  | monitor 27" np. IIYAMA ProLite X2783HSU-B3 | [5 empty] | szt. | 1 | 0 |  |  | 0
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [9 empty] | % | 66 | [5 empty] | 0
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [9 empty] | % | 10.8 | [5 empty] | 0
Razem pozycja | [15 empty] | 1 | 0
Cena jednostkowa
Razem dział: Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 0,00
Kosztorys razem 0,00