|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  **UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO**  **ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków**  **tel. +4812-663-39-03**  **e-mail:** [**bzp@uj.edu.pl**](mailto:bzp@uj.edu.pl)  [**https://www.uj.edu.pl**](https://www.uj.edu.pl)  [**https://www.przetargi.uj.edu.pl**](https://www.przetargi.uj.edu.pl) |  |

Kraków, dnia 10.06.2024 r.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**zwana dalej w skrócie SWZ**

# Rozdział I - Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

* 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
  2. Jednostka prowadząca sprawę:
  3. Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków, tel.: +4812 663-39-03; godziny urzędowania: poniedziałek-piątek; 7:30 do 15:30; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  4. strona internetowa (adres url): <https://www.uj.edu.pl>; <https://przetargi.uj.edu.pl>
  5. narzędzie komercyjne do prowadzenia postępowania: <https://platformazakupowa.pl>
  6. adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem (adres profilu nabywcy – narzędzie komercyjne): <https://platformazakupowa.pl/transakcja/937729>

# Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

# Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu agregatów i szaf klimatyzacyjnych freonowych oraz klimakonwektorów i szaf klimatyzacyjnych wodnych w instalacjach chłodzących i grzewczych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków.

* 1. Przedmiot zamówienia obejmuje także zapewnienia gotowości do interwencji serwisowej wraz z wykonywaniem napraw w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków).

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje przeglądy gwarancyjne, eksploatacyjne, prace naprawcze i usuwanie awarii urządzeń.

Czynności przeprowadzane przez Wykonawcę: przeglądy, diagnostyka, dostawy, wymiana   
i montaż będą odbywać się „on site”, tzn. wyłącznie pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej,   
a urządzenia nie mogą być wywożone poza centrum SOLARIS, chyba że Zamawiający wyraźnie na to zezwoli.

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

*50730000-1: Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do SWZ, a także poniżej:

* 1. W przypadku wskazania w postanowieniach SWZ nazw własnych, typów, modeli, symboli itp., należy to każdorazowo rozumieć jako zapisy, którym towarzyszy wyrażenie „lub równoważny”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech (tj. właściwości funkcjonalnych i użytkowych).
  2. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy układ pompowy służący do obsługi instalacji wodnych i glikolowych w obiekcie NCPS SOLARIS.
  3. Wykonawca zapewni zgodne z przepisami usuwanie odpadów powstających w wyniku realizacji prac oraz ponosi koszty utylizacji odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  4. Warunki realizacji zamówienia:
     1. Czynności diagnostyczne oraz wymiana elementów eksploatacyjnych muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi, wymaganiami i zaleceniami producenta urządzeń oraz obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności eksploatacyjnej.
     2. Wykonawca jest zobowiązany do używania materiałów fabrycznie nowych,   
        o parametrach nie gorszych niż dotychczas stosowane w urządzeniach.
     3. Z przeprowadzonych czynności Wykonawca sporządzi protokół wskazując w nim elementy eksploatacyjne podlegające wymianie.
     4. Wykaz urządzeń zawiera **Załącznik A do SWZ**.
     5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ, jak i we wzorze umowy (projektowane postanowienia umowne), stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
     6. Wymagana gwarancja: na wykonane naprawy i wymienione części Wykonawca udzieli **12-miesięcznej gwarancji**.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia o maksymalnie **6 miesięcy** pełnienia usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia poprzez stosowne przedłużenie okresu realizacji umowy wraz z wykonaniem przeglądów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku A zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że wynagrodzenie w ramach prawa opcji nie przekroczy 40 680 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych netto i 00/100).

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia,   
tj. wykonujące usługi serwisowe/diagnostyczne/przeglądy, objęte przedmiotem zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w okresie realizacji niniejszego zamówienia publicznego (umowy o zamówienie publiczne). Szczegółowe postanowienia w tym zakresie przewiduje wzór umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

* 1. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazania podwykonawców, jeżeli są znani na etapie składania oferty (Załącznik nr 3 do formularza oferty).

*Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków MEiN przyznanych na podstawie umowy nr 1/SOL/2021/2 z dnia 17 grudnia 2021 r., zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki.*

**Rozdział IV – Przedmiotowe środki dowodowe.**

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

# Rozdział V - Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od **dnia 01.07.2024r. do 31.12.2025 r.**

Zamawiający zastrzega prawo opcji zgodnie z Rozdziałem III ust. 6 powyżej.

**Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.**

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,   
   o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

**Rozdział VII - Podstawy wykluczenia wykonawców.**

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami:
   1. art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2, tj.:
      1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
4. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),
5. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
6. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
7. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
8. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
9. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
   * 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
     2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
     3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
     4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
     5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.

* 1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2024 poz. 507).

1. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
   1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);
   2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);
   3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);
   4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego lub Umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);
   5. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);
   6. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);
   7. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1 – 2.4 niniejszego rozdziału, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.2 powyżej, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

**Rozdział VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.**

Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

* 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania   
     o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do formularza oferty**.
  2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.1 w części dotyczącej podwykonawców.
  3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
   1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Jeżeli w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# Rozdział XI - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Informacje ogólne.
   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego <https://platformazakupowa.pl> – adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu>
   2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
      1. akceptuje warunki korzystania z <https://platformazakupowa.pl> określone w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
      2. zapozna się z instrukcją korzystania z <https://platformazakupowa.pl>, a w szczególności z zasadami logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz dokonywania innych czynności w niniejszym postępowaniu przy użyciu <https://platformazakupowa.pl> dostępną na <https://platformazakupowa.pl> – link poniżej:
2. <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view>
3. lub w zakładce: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> oraz będzie ją stosować.
   1. Wymagania techniczne i organizacyjne składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały na <https://platformazakupowa.pl>, w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz instrukcji składania ofert (linki w ust. 1.2.2 powyżej).
   2. Wielkość plików:
      1. w odniesieniu do oferty – maksymalna liczba plików to 10 po 150 MB każdy;
      2. w przypadku komunikacji – wiadomość do zamawiającego max. 500 MB;
   3. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu narzędzia komercyjnego <https://platformazakupowa.pl> – adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu>
      1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
   4. przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ;
   5. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
   6. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
   7. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
   8. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych;
   9. przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
   10. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;
   11. przesyłania odwołania/innych

odbywa się za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> i formularza: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> poprzez kliknięcie przycisku: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

* + 1. Zamawiający przekazuje wykonawcom informacje za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji: „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> do konkretnego wykonawcy.
    2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na <https://platformazakupowa.pl> przesyłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
    3. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na <https://platformazakupowa.pl>, tj.:
  1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
  2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
  4. włączona obsługa JavaScript,
  5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
     1. Szyfrowanie na <https://platformazakupowa.pl> odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
     2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
  6. Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2452 ze zm) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2415 ze zm.), tj.:
  7. dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta, składane są w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
  8. W przypadku składania podpisu kwalifikowanego i wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. ***Oferta złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na niezgodność z art. 63 tej ustawy;***
  9. dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów;
  10. jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie z dokumentem lub oświadczeniem w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przekazywanych dokumentów lub oświadczeń za zgodność z oryginałem;
  11. w przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.
  12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (w odniesieniu do pełnomocnictw – zgodnie z zasadą opisaną w rozdziale XII ust. 7 niniejszej SWZ).

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty.
   1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych

zgodnym z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się wykorzystanie formatów: .***pdf, .doc., .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.*** W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie formatów: .***zip, 7Z***. Do formatów powszechnych a nieobjętych treścią rozporządzenia zalicza się: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

* 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> – adres profilu nabywcy <https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu>, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 1 tego rozdziału. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z  <https://platformazakupowa.pl>, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji składania ofert (linki w ust. 1.2.2 powyżej). ***Zamawiający zastrzega, że szyfrowanie oferty ma być dokonane za pomocą narzędzia wbudowanego w platformę zakupową.***
  3. Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać uprzednio złożonej oferty.

1. Do porozumiewania z wykonawcami upoważniona w zakresie formalno-prawnym jest – ***P. Piotr Molczyk,*** [***piotr.molczyk@uj.edu.pl***](mailto:piotr.molczyk@uj.edu.pl)***, 12 663-3902.***

# Rozdział X - Wymagania dotyczące wadium.

1. Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Rozdział XI - Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **19.07.2024 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

# Rozdział XII - Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w rozdziale IX niniejszej SWZ.
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58 ustawy PZP.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim.
   1. Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru. KRS lub CEiDG Wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że zamawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. **–** Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1799 ze zm.).
7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
   1. formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
      1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania **–** w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
      2. kalkulacja cenowa – Załącznik nr 2 do formularza oferty,
      3. pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-6 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
      4. wykaz podwykonawców (o ile dotyczy),
      5. KRS lub CEiDG – o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz.
8. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to składa w treści oferty stosowne oświadczenie zawierające wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z uzasadnieniem ich utajnienia. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z ww. oświadczeniem, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.
9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

# Rozdział XIII - Termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w terminie ***do dnia 20.06.2024 r., do godziny 9:00,*** na zasadach opisanych w rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.
2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę zgodnie z regulaminem na <https://platformazakupowa.pl>. Sposób wycofania oferty zamieszczono w instrukcji dostępnej adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>. Oferta nie może zostać wycofana po upływie terminu składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi ***w dniu 20.06.2024 r., o godzinie 10:00*** za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>
5. W przypadku zmiany terminu składania ofert zamawiający zamieści informację o jego przedłużeniu na <https://platformazakupowa.pl> – adres profilu nabywcy – <https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu>, w zakładce właściwej dla prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”.
6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, skutkującej brakiem możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na <https://platformazakupowa.pl> – adres profilu nabywcy – <https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu>, w zakładce właściwej dla prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
   2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

# Rozdział XIV - Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją umowy np. koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego, dostawy, materiały eksploatacyjne, podatki, rabaty, koszty gwarancyjne i rękojmi, koszty utylizacyjne, koszty związane z montażem   
   i wymianą, wykonaniem przeglądu, diagnozy, itp.
2. W ofercie Wykonawca musi skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. Nie należy   
   w kalkulacji ceny dla zamówienia podstawowego uwzględniać prawa opcji wskazanego   
   w Rozdziale III ust. 6 SWZ.
3. Całkowita cena podana w kalkulacji ceny oferty zamówienia podstawowego (Załącznik nr 2 do Formularza oferty) winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). W kalkulacji ceny oferty należy podać cenę netto za stałą opłatę miesięczną obejmującą wykonywanie przeglądów instalacji i urządzeń, pozostawanie w gotowości serwisowej oraz wynagrodzenie ryczałtowe za pracę wykonawcy przy usuwaniu awarii za roboczogodzinę pracy w określonych dniach i godzinach wedle danych wskazanych we wzorze kalkulacji cenowej. Należy wycenić poz. 2-4 kalkulacji cenowej w celu porównania ofert wykonawców. Ewentualne rozliczenia awarii następować będą według protokołu potwierdzającego usunięcie awarii zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi (wzór umowy).
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić   
   do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca ma obowiązek:

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania   
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

1. W przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku VAT, Zamawiający informuje,   
   iż od wskazanej ceny oferty, Zamawiający potrąci kwotę stanowiącą wszelkie świadczenia, które powstaną po stronie Zamawiającego, w szczególności np. zaliczkę na należny podatek dochodowy.

# Rozdział XV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

**Cena maksymalna brutto za całość przedmiotu zamówienia**

**(bez uwzględnienia prawa opcji, o którym mowa w Rozdziale III ust. 6 SWZ) – 90%**

**Skrócenie czasu reakcji na awarię/usterkę – 10%**

1. Punkty przyznawane w kryterium „*Cena maksymalna brutto za całość przedmiotu zamówienia*” będą obliczane wg następującego wzoru:

**C = (Cnaj : Co) x 90**

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena maksymalna brutto za całość przedmiotu zamówienia”,

Cnaj – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych,

Co – cena brutto oferty Wykonawcy dla którego wynik jest obliczany (cena brutto oferty ocenianej).

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium wynosi 90 pkt.

1. Punkty w kryterium „Skrócenie czasu reakcji na awarię/usterkę” będą przyznawane w następujący sposób:

* oferta zawierająca deklarację skrócenia czasu reakcji na awarię wskazanego w Tabeli nr 1 oraz nr 2 Załącznika A do SWZ **o połowę wymaganego czasu** otrzyma 10 pkt. **(dotyczy 48 h czasu reakcji)**

Przez czas reakcji na awarię/usterkę rozumie się czas liczony od momentu zgłoszenia usterki/awarii urządzeń do chwili osobistego stawienia się przedstawiciela Wykonawcy zdolnego do diagnozy i/lub usuwania awarii/usterki.

W przypadku braku deklaracji wykonawcy dotyczącego skrócenia czasu reakcji na awarię w stosunku do wymaganego określonego w Tabeli nr 1 oraz 2 Załącznika A do SWZ oferta otrzyma 0 pkt. W przypadku oferty niezawierającej deklaracji odnośnie czasu reakcji na awarię/usterkę, Wykonawca jest związany wymaganym czasem reakcji podanym w Tabeli nr 1 oraz nr 2.

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.

1. Po dokonaniu ocen, punkty przyznane dla każdego kryterium zostaną zsumowane. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
2. Wszystkie obliczenia punktów w kryteriach oceny ofert będą dokonywane z dokładnością   
   do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

# Rozdział XVI - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

* + - 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien złożyć:
  1. kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (tj. konsorcjum).
  2. wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia,
  3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
     o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich,
  4. dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę autoryzacji firmy Tecnair i Clivet w zakresie serwisu i usuwania awarii urządzeń ww. Podmiotu wskazanych w poz. 9-13 Tabeli nr 1 oraz poz. 15 w Tabeli nr 2 (jeśli dotyczy).
     + 1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Rozdział XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Rozdział XVIII - Wzór umowy (projektowane postanowienia umowy) ~~–~~ Załącznik nr 2 do SWZ.

# Rozdział XIX - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
   1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia, do której́ Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

# Rozdział XX - Postanowienia ogólne.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, gdyż podział zamówienia na części przy tak określonym przedmiocie związany byłyby z nadmiernymi trudnościami technicznymi i organizacyjnymi w wykonaniu zamówienia, a brak podziału zamówienia na części nie prowadzi do zawężenia kręgu potencjalnych Wykonawców – dla poprawnego działania całego systemu instalacji chłodzących i grzewczych w NCPS Solaris ważne jest, aby jeden Wykonawca zapewnił ciągłość jego pracy, gdyż m.in. od poprawnego działania tego systemu zależy funkcjonowanie infrastruktury badawczej. Brak podziału zamówienia na części zapewni całościową realizację zamówienia, co ujednolica również gwarancję dla całości przedmiotu umowy oraz czas reakcji na zgłaszane usterki/wady.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 7 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki na poczet realizacji umowy o zamówienie publiczne.
9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio   
   do treści postanowień SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

# Rozdział XXI - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

* + - 1. **Administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,   
         ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
      2. **Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych**, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: [iod@uj.edu.pl](mailto:iod@uj.edu.pl) lub pod nr telefonu +48 12 663 12 25.
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy *80.272.169.2024*
      4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym   
         w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
      5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.
      6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
      7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
      8. Posiada Pani/Pan prawo do:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   * + 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
5. prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
7. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.
   * + 1. **Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO**, mogą zostać udostępnione, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
       2. Zamawiający informuje, że **w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych** decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
       3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, **Zamawiający może żądać od Pana/Pani**, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
       4. **Skorzystanie przez Panią/Pana**, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy   
          w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
       5. **Skorzystanie przez Panią/Pana**, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej,polegającym nażądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania   
          o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*).

# Rozdział XXII - Załączniki do SWZ

**Załącznik A –** Opis przedmiotu zamówienia;

**Załącznik nr 1** – Formularz oferty;

**Załącznik nr 2** – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).

# Załącznik A do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres:**

Serwis agregatów i szaf klimatyzacyjnych freonowych oraz klimakonwektorów i szaf klimatyzacyjnych wodnych w instalacjach chłodzących i grzewczych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Urządzenia zostały wyszczególnione w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 (poniżej).

Realizacja przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne, eksploatacyjne, prace naprawcze i usuwanie awarii urządzeń.

Urządzenia, które są nadal objęte gwarancją jakości zostały wyszczególnione w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 poprzez ich oznaczenie kolorem żółtym.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące prace:

1. **Przegląd Eksploatacyjny**

Przeglądem Eksploatacyjnym są objęte wszystkie urządzenia poza tymi, które zostały oznaczone w Tabeli nr 1 i w Tabeli nr 2 kolorem żółtym. Urządzenia oznaczone kolorem żółtym podlegają przeglądom gwarancyjnym wykonywanym przez Wykonawcę rozbudowy NCPS SOLARIS.

Przegląd Eksploatacyjny powinien być wykonywany w poniższych terminach:

1. dla agregatów i szaf klimatyzacyjnych freonowych:
   1. maj/czerwiec 2024
   2. wrzesień/październik 2024
   3. styczeń/luty 2025
   4. marzec/kwiecień 2025 – tylko czyszczenie i mycie wszystkich powietrznych skraplaczy od wewnątrz z dodatkiem środka myjącego, rekomendowany przez Zamawiającego środek: Renewz
   5. lipiec/sierpień 2025
   6. listopad/grudzień 2025
2. dla klimakonwektorów i szaf klimatyzacyjnych wodnych w instalacjach chłodzących i grzewczych:
   1. maj/czerwiec 2024 (zależnie od przeznaczenia)
   2. listopad/grudzień 2024
   3. maj/czerwiec 2025 (zależnie od przeznaczenia)
   4. listopad/grudzień 2025

W planowaniu harmonogramu Wykonawca uwzględni, że każdy poniedziałek jest dniem utrzymaniowym (chyba, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie), przeznaczonym na diagnostykę i wszelkie niezbędne prace przy synchrotronie SOLARIS, a także w zakresie przedmiotowych urządzeń. Każdy przegląd należy zakończyć sporządzeniem Protokołu.

1. Zakres prac realizowanych w ramach przeglądów eksploatacyjnych:

**Dla agregatów i szaf klimatyzacyjnych freonowych:**

Przeglądy okresowe obejmować będą wymianę materiałów eksploatacyjnych (nie dotyczy oleju sprężarkowego) oraz wykonywanie wszelkich czynności regulacyjnych i kontrolnych przewidzianych w dokumentacji urządzeń, tj.:

1. sprawdzanie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi,
2. kontrola izolacji i mocowania przewodów elektrycznych,
3. kontrola stanu zacisków, ciągłości izolacji przewodów elektrycznych,
4. kontrola poboru prądu przez poszczególne odbiorniki,
5. kontrola pracy grzałek elektrycznych,
6. kontrola pracy pomp obiegowych,
7. kontrola obudowy urządzeń na obecność korozji,
8. kontrola sprawności i zabrudzenia wymienników ciepła wraz z każdorazowym odkręcaniem wentylatorów i myciem wewnętrznych lameli wymienników powietrznych z dodatkiem środka pieniącego (nieagresywnego dla lameli – rekomendowany Foam-a-coil Rectorseal);
9. kontrola szczelności układów glikolowych,
10. kontrola szczelności obiegów chłodniczych,
11. kontrola parametrów pracy obiegu chłodniczego,
12. kontrola urządzeń zabezpieczających: presostaty, czujniki przepływu, termostaty,
13. kontrola działania zaworów bezpieczeństwa części wodnych,
14. kontrola działania zaworów bezpieczeństwa obiegu ziębniczego, zgodnie z ilością podaną w Tabeli 1, zgodnie z § 56. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych, podlegających dozorowi technicznemu z dnia 17 grudnia 2021 r. (wszystkie zawory bezpieczeństwa są wyposażone w zawory odcinające),
15. kontrola układu sterowania,
16. kontrola urządzeń sterujących: sygnalizacja alarmu, czujniki temperatury i ciśnienia itp.,
17. analiza historii alarmowej,
18. podanie w protokole wymaganych lub zalecanych napraw i wymiany części zamiennych.

**dla klimakonwektorów i szaf klimatyzacyjnych wodnych w instalacjach chłodzących i grzewczych:**

Przeglądy okresowe obejmować będą wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie wszelkich czynności regulacyjnych i kontrolnych przewidzianych w dokumentacji urządzeń.

1. sprawdzanie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi,
2. kontrola izolacji i mocowania przewodów elektrycznych,
3. kontrola stanu zacisków, ciągłości izolacji przewodów elektrycznych,
4. kontrola poboru prądu przez poszczególne odbiorniki,
5. kontrola obudowy urządzeń na obecność korozji,
6. kontrola sprawności i zabrudzenia wymienników wraz z czyszczeniem,
7. kontrola wraz z czyszczeniem filtrów powietrza,
8. kontrola drożności odpływu skroplin, czyszczenie wanien na skropliny,
9. kontrola nieszczelności w obiegu chłodzącym i grzewczym,
10. kontrola parametrów pracy obiegu chłodzącego i grzewczego,
11. kontrola urządzeń zabezpieczających: zawory odcinające, presostaty, czujniki przepływu, termostaty,
12. kontrola układu sterowania,
13. kontrola urządzeń sterujących: sygnalizacja alarmu, czujniki temperatury i ciśnienia itp.,
14. kontrola mocowania śrub łączących i elementów antywibracyjnych kanałów wentylacyjnych,
15. kontrola stanu czystości oraz poprawności zamocowania ożebrowanych grzałek elektrycznych,
16. podanie w protokole wymaganych lub zalecanych napraw i wymiany części zamiennych.

**II. Usuwanie usterek i awarii urządzeń**

Usuwaniem usterek i awarii są objęte wszystkie urządzenia podane w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2.

Poniżej przedstawiono zakres prac naprawczych i warunków usuwania awarii:

1. analiza warunków pracy i diagnostyka awarii,
2. naprawa z użyciem oryginalnych części zamiennych producenta; Wykonawca może zastosować części zamienne innych producentów, pod warunkiem wcześniejszej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. Koszt zużytych lub uszkodzonych części pokrywa Zamawiający.
3. opisanie naprawy w Protokole,
4. bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie Zamawiającego,
5. **przyjazd do zgłoszonych awarii w czasie podanym w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2, od momentu zgłoszenia w dni robocze, chyba że Zamawiający ustali inny, dłuższy termin,**
6. **przywrócenie prawidłowej pracy w maksymalnym czasie podanym w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2, chyba że Zamawiający ustali inny, dłuższy termin po uzgodnieniu z wykonawcą, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy standardowy termin jest niemożliwy do zrealizowania ze względów technicznych i technologicznych, logistyki budynku.**
7. **Wymagane warunki/okres gwarancji:**
8. w ostatnim tygodniu poprzedzającym miesiąc wykonania przeglądu eksploatacyjnego (pkt. I powyżej). Zamawiający wskaże drogą e-mailową najkorzystniejszy dla siebie termin wykonania czynności serwisowych. Jeśli proponowany termin jest niemożliwy do realizacji, Wykonawca zaproponuje nowy termin wraz z uzasadnieniem,
9. Wykonawca usługi musi posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia i umiejętności, narzędzia niezbędne do wykonania usługi, jak również, o ile jest to konieczne, autoryzację producenta, zapobiegającą utracie gwarancji,
10. wykonywanie napraw gwarancyjnych, a w przypadku braku autoryzacji zlecenie ich wykonywania autoryzowanemu serwisowi i nadzór nad wykonaniem naprawy,
11. ze wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół. W Protokole należy uwzględnić zakres wykonanych prac. Protokół powinien zawierać również zestawienie wymaganych lub zalecanych napraw i wymiany części zamiennych.
12. dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych (np. uszczelki itp.) powinna być ujęta w kalkulacji ceny ofertowej,
13. dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń powinna być zawarta w kalkulacji cenowej oferty.
14. Koszty dostawy części podlegających wymianie pokrywa NCPS SOLARIS po odpowiedni rozpoznaniu rynkowym.
15. Na wykonane naprawy i wymienione części Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości.

Tabela nr 1. Zestawienie agregatów i szaf klimatyzacyjnych freonowych objętych umową serwisową

| **Lp.** | **Urządzenie** | **Oznaczenie SOLARIS** | **Producent** | **Model** | **Nr seryjny** | **Przegląd** | **Sumaryczna ilość zaworów bezp. obiegów ziębniczych**  **wysokie ciśn. / niskie ciśn.** | **Mycie**  **Renewz** | **Reakcja na awarię [h]** | **Naprawa awarii [h]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat wody chłodzącej | S-EXTB-HVAC-AG1-1 | Clivet | WSAT-XSC2 220F | AB1KU63L0002 | maj/cze 2024  wrz/paź 2024  sty/lut 2025  lip/sie 2025  lis/gru 2025 | 4 / 2 | mar/kwi 2025 | 24 | 72 |
| 2. | Agregat wody chłodzącej | S-EXTB-HVAC-AG1-2 | Clivet | WSAT-XSC2 220F | AB1KU63L0003 | 4 / 2 | mar/kwi  2025 | 24 | 72 |
| 3. | Agregat wody chłodzącej | S-EXTB-HVAC-AG2-1 | Clivet | WSAT-XSC2 220F | AB1KU63L0001 | 4 / 2 | mar/kwi  2025 | 24 | 72 |
| 4. | Agregat wody chłodzącej | S-EXTA-HVAC-AG5 | Maxa | N-iHWAK/V4 16T | HI03191016B0182 | - | - | 24 | 72 |
| 5. | Agregat wody chłodzącej | S-EXTA-HVAC-AG6 | Maxa | i-32V512T | 5020010671 | - | - | 24 | 72 |
| 6. | Agregat wody chłodzącej | BL-06ID-HVAC-AG7 | Texa | TCW 22 2200 | TCW22NBSB  00000 00206343 | - | - | 24 | 72 |
| 7. | Kompaktowa jednostka wody grzewczej i lodowej | S-A309-HVAC-AG3 | Clivet | WSHF-XSC 100D | AA3ZW63L0001 | 2 / 2 | - | 48 | 86 |
| 8. | Sucha chłodnica cieczy | S-EXTB-HVAC-3AG | LU-VE | EHLD1S\_3236\_B\_RG | 458173/2013 | - | - | 48 | 86 |
| 9. | Kompaktowa jednostka wody grzewczej i lodowej | S-EXTD-HVAC-AG4 | Clivet | WSAN-XEM MF 6 | AAL4903A0016 | gwarancyjny | 4 / 2 | - | 48 | 86 |
| 10. | Szafa klimatyzacji | S-D122-HVAC-18ACP | Tecnair | OPA 251 | 1007941857-01 | gwarancyjny | - | - | 24 | 48 |
| 11. | Skraplacz zdalny | S-EXTD-HVAC-ACP18 | Tecnair | TMC 40 H (AC) | 11506223/31-2023 | gwarancyjny | - | - | 24 | 48 |
| 12. | Szafa klimatyzacji | S-D122-HVAC-19ACP | Tecnair | OPA 251 | 1007941857-02 | gwarancyjny | - | - | 24 | 48 |
| 13. | Skraplacz zdalny | S-EXTD-HVAC-ACP19 | Tecnair | TMC 40 H (AC) | 10905604/10-2023 | gwarancyjny | - | - | 24 | 48 |

Tabela nr 2. Zestawienie klimakonwektorów i szaf klimatyzacyjnych wodnych w instalacjach chłodzących i grzewczych objętych umową serwisową

| Lp. 1 | Lp.2 | | | Symbol urządzenia SOLARIS | Model | | Producent | Lokalizacja | | Ilość przeglądów  w ciągu roku | Okres wykonywania przeglądów | | Reakcja na awarię\*  [h] | | Naprawa awarii\*  [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **System wody chłodzącej technologicznej** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | | S-A001-HVAC-KKP01 | CF-V 121 | | Clivet | TT | | 2 | maj / listopad | | 24 | | 48 |
| 2. | 2. | | | S-A001-HVAC-KKP02 | CF-V 121 | | Clivet | TT | | 2 | maj / listopad | | 24 | | 48 |
| 3. | 3. | | | S-A001-HVAC-KKP03 | CF-V 121 | | Clivet | TT | | 2 | maj / listopad | | 24 | | 48 |
| 4. | 4. | | | S-C134-HVAC-KKP04 | CF-V 121 | | Clivet | C134 | | 2 | maj / listopad | | 24 | | 48 |
| 5. | 5. | | | S-C134-HVAC-KKP05 | CF-V 121 | | Clivet | C134 | | 2 | maj / listopad | | 24 | | 48 |
| 6. | 1. | | | S-ERB-HVAC-KKP06 | CF242 | | Clivet | Hala | | 1 | listopad | | 48 | | 96 |
| 7. | 2. | | | S-ERB-HVAC-KKP07 | CF242 | | Clivet | Hala | | 1 | listopad | | 48 | | 96 |
| 8. | 3. | | | S-ERB-HVAC-KKP08 | CF242 | | Clivet | Hala | | 1 | listopad | | 48 | | 96 |
| 9. | 4. | | | S-ERB-HVAC-KKP09 | CF242 | | Clivet | Hala | | 1 | listopad | | 48 | | 96 |
| 10. | 5. | | | S-ERB-HVAC-KKP10 | CF242 | | Clivet | Hala | | 1 | listopad | | 48 | | 96 |
| 11. | 6. | | | S-ERB-HVAC-KKP11 | CF242 | | Clivet | Hala | | 1 | listopad | | 48 | | 96 |
| 12. | 7. | | | S-ERB-HVAC-KKP12 | CF242 | | Clivet | Hala | | 1 | listopad | | 48 | | 96 |
| 13. | 8. | | | S-ERB-HVAC-KKP13 | CF242 | | Clivet | Hala | | 1 | listopad | | 48 | | 96 |
| 14. | 1. | | | BL-06ID-HVAC-KKP14 | ELFOSPACE | | Clivet | Kabina 06 | | 2 | maj / listopad | | 24 | | 48 |
| 15. | 1. | | | S-ERC-HVAC-KKP15 | OPU50 | | TecnAir | Antresola | | 2 | maj / listopad | | 24 | | 48 |
| **System wody chłodzącej i grzewczej biurowej** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 1. | | | S-B212-HVAC-KK025 | CFD | | Clivet | Hall | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| 17. | 2. | | | S-B212-HVAC-KK026 | CFD | | Clivet | Hall | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| 18. | 1. | | | S-A230-HVAC-KK001 | WIND | | EDEN | A230 | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| 19. | 2. | | | S-A230-HVAC-KK002 | WIND | | EDEN | A230 | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| 20. | 3. | | | S-A237-HVAC-KK003 | WIND | | EDEN | A237 | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| 21. | 4. | | | S-A238-HVAC-KK004 | WIND | | EDEN | A238 | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| 22. | 5. | | | S-A239-HVAC-KK005 | WIND | | EDEN | A239 | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| 23. | 6. | | | S-A240-HVAC-KK006 | WIND | | EDEN | A240 | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| 24. | 7. | | | S-A241-HVAC-KK007 | WIND | | EDEN | A241 | | 2 | maj / listopad | | 48 | | 96 |
| Lp. 1 | | Lp. 2 | Symbol urządzenia SOLARIS | | | Model | Producent | | Lokalizacja | Ilość przeglądów  w ciągu roku | Okres wykonywania przeglądów | Reakcja na awarię\*  [h] | | Naprawa awarii\*  [h] | |
| 25. | | 8. | S-A242-HVAC-KK008 | | | WIND | EDEN | | A242 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 26. | | 9. | S-A243-HVAC-KK009 | | | WIND | EDEN | | A243 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 27. | | 10. | S-A244-HVAC-KK010 | | | WIND | EDEN | | A244 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 28. | | 11. | S-A245-HVAC-KK011 | | | WIND | EDEN | | A245 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 29. | | 12. | S-A246-HVAC-KK012 | | | WIND | EDEN | | A246 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 30. | | 13. | S-A247-HVAC-KK013 | | | WIND | EDEN | | A247 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 31. | | 14. | S-B117-HVAC-KK014 | | | WIND | EDEN | | B117 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 32. | | 15. | S-B117-HVAC-KK015 | | | WIND | EDEN | | B117 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 33. | | 16. | S-B117-HVAC-KK016 | | | WIND | EDEN | | B117 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 34. | | 17. | S-B118-HVAC-KK017 | | | WIND | EDEN | | B118 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 35. | | 18. | S-B118-HVAC-KK018 | | | WIND | EDEN | | B118 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 36. | | 19. | S-B202-HVAC-KK019 | | | WIND | EDEN | | B202 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 37. | | 20. | S-B203-HVAC-KK020 | | | WIND | EDEN | | B203 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 38. | | 21. | S-B206-HVAC-KK021 | | | WIND | EDEN | | B206 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 39. | | 22. | S-B206-HVAC-KK022 | | | WIND | EDEN | | B206 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 40. | | 23. | S-B206-HVAC-KK023 | | | WIND | EDEN | | B206 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 41. | | 24. | S-B206-HVAC-KK024 | | | WIND | EDEN | | B206 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 42. | | 25. | S-B214-HVAC-KK027 | | | WIND | EDEN | | B214 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 43. | | 26. | S-B214-HVAC-KK028 | | | WIND | EDEN | | B214 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 44. | | 27. | S-B215A-HVAC-KK029 | | | WIND | EDEN | | B215 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 45. | | 28. | S-B215B-HVAC-KK030 | | | WIND | EDEN | | B215 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 46. | | 29. | S-B216L-HVAC-KK031 | | | WIND | EDEN | | B216 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 47. | | 30. | S-B216P-HVAC-KK032 | | | WIND | EDEN | | B216 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 48. | | 31. | S-B217L-HVAC-KK033 | | | WIND | EDEN | | B217 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 49. | | 32. | S-B217P-HVAC-KK034 | | | WIND | EDEN | | B217 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 50. | | 33. | S-B301-HVAC-KK035 | | | WIND | EDEN | | B301 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 51. | | 34. | S-B301-HVAC-KK036 | | | WIND | EDEN | | B301 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 52. | | 35. | S-B301-HVAC-KK037 | | | WIND | EDEN | | B301 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 53. | | 36. | S-B301-HVAC-KK038 | | | WIND | EDEN | | B301 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 54. | | 37. | S-B302-HVAC-KK039 | | | WIND | EDEN | | B302 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 55. | | 38. | S-B302-HVAC-KK040 | | | WIND | EDEN | | B302 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 56. | | 39. | S-B303-HVAC-KK041 | | | WIND | EDEN | | B303 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 57. | | 40. | S-B303-HVAC-KK042 | | | WIND | EDEN | | B303 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 58. | | 41. | S-B304-HVAC-KK043 | | | WIND | EDEN | | B304 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 59. | | 42. | S-B304-HVAC-KK044 | | | WIND | EDEN | | B304 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 60. | | 43. | S-B305-HVAC-KK045 | | | WIND | EDEN | | B305 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 61. | | 44. | S-B305-HVAC-KK046 | | | WIND | EDEN | | B305 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 62. | | 45. | S-B306-HVAC-KK047 | | | WIND | EDEN | | B306 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 63. | | 46. | S-B306-HVAC-KK048 | | | WIND | EDEN | | B306 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 64. | | 47. | S-B306-HVAC-KK049 | | | WIND | EDEN | | B306 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 65. | | 48. | S-B306-HVAC-KK050 | | | WIND | EDEN | | B306 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |
| 66. | | 49. | S-B315-HVAC-KK051 | | | WIND | EDEN | | B315 | 2 | maj / listopad | 48 | | 96 | |

**Załącznik nr 1 do SWZ**

# FORMULARZ OFERTY

*ZAMAWIAJĄCY:* ***Uniwersytet Jagielloński***

***ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków*;**

*Jednostka prowadząca sprawę:*  ***Dział Zamówień Publicznych UJ***

***ul. Straszewskiego 25/ 3 i 4, 31-113 Kraków***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Nazwa (Firma) wykonawcy:*

................................................................................

................................................................................

*Adres siedziby:*

................................................................................

................................................................................

*Adres do korespondencji:*

................................................................................

................................................................................

*Kontakt:*

*tel.:* ...................................................................

*fax:* ...................................................................

*e-mail:* ...................................................................

*Inne dane:*

*NIP*: ...........................................................

*REGON*: .............................................................

*KRS (jeżeli dotyczy)* ..............................................

*Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie osoby działającej w imieniu wykonawcy (należy zaznaczyć właściwe i ewentualnie uzupełnić):*

*wyszukiwarka KRS:* [*https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/*](https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/)*,*

*przeglądanie wpisów CEIDG:* [*https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx*](https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx)*,*

*znajdują się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych dostępnych pod następującym   
 adresem internetowym (podać adres internetowy): https://........................................,*

*znajdują się w dokumencie/tach dołączonym/ch do oferty.*

*Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji – wyłonienie Wykonawcy* *w zakresie świadczenia usługi serwisu agregatów i szaf klimatyzacyjnych freonowych oraz klimakonwektorów i szaf klimatyzacyjnych wodnych w instalacjach chłodzących i grzewczych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków), składamy następującą ofertę:*

1. oferujemy łączną cenę za realizację **całości przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe, bez opcji)** za kwotę netto …………………………*\**, plus należny podatek VAT w wysokości ……..%, co daje kwotę brutto ….................................................................................................... *\**,
2. oświadczamy, że czas reakcji na awarię/usterkę, o którym mowa w Rozdz. XV ust. 3 SWZ **zostanie\* / nie zostanie\*** zmniejszony o połowę wymaganego czasu określonego dla poszczególnych pozycji wskazanych w Tabeli nr 1 lub nr 2 Załącznika A (dotyczy 48h czasu reakcji).
3. oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ,
4. potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SWZ   
   i we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ,
5. oświadczamy, iż oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania określone   
   w SWZ, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji,
6. oświadczamy, że usługi w zakresie serwisu i usuwania awarii urządzeń wskazanych w poz. 9-13 Tabeli nr 1 oraz poz. 15 w Tabeli nr 2 Załącznika A do SWZ realizowane będą przez podmiot posiadający autoryzację producenta tych urządzeń.
7. oświadczamy, że wybór oferty:

* nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.\*
* będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył *……………………………………………………………………..………….*

*……………………………………………………………………………………………………..*

*…………………………………………………………………………………………………….\**

*[\*1/niepotrzebne skreślić; 2/wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług VAT]*

1. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Rozdziale XI SWZ,
2. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.*   
   *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
3. oświadczamy, że jesteśmy:

* mikroprzedsiębiorstwem;
* małym przedsiębiorstwem;
* średnim przedsiębiorstwem;
* jednoosobową działalnością gospodarczą;
* osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
* inny rodzaj …………………….. ;

*[\*zaznaczyć właściwe i wypełnić o ile dotyczy, a niepotrzebne skreślić]*

1. w przypadku udzielenia zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu   
   i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz   
   w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………….., e-mail: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie),
3. załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

* **załącznik nr 1** – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
* **załącznik nr 2** – kalkulacja cenowa oferty
  + - **załącznik nr 3** – wykaz podwykonawców (o ile dotyczy),
* Inne – KRS lub CEiDG – o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz danych.

***Uwaga: Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „\*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.***

# Załącznik nr 1 do formularza oferty

**OŚWIADCZENIE**

**O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Składając ofertę w postępowaniu w zakresie świadczenia usługi serwisu agregatów i szaf klimatyzacyjnych freonowych oraz klimakonwektorów i szaf klimatyzacyjnych wodnych w instalacjach chłodzących i grzewczych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków), nr sprawy 80.272.169.2024:

* + 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 PZP.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5, 7-10 ustawy PZP.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2024 poz. 507), tj.:

1. nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
2. nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
3. nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP [*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej].* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*[\*wypełnić]*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2024 poz. 507) [*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej].*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*[\*wypełnić]*

* + 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: *[należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]*…………………………………….………………………………………

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na mocy art. …………. ustawy PZP [*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej].* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjęto następujące środki naprawcze: …………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*[\*wypełnić]*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**Załącznik nr 2 do formularza oferty**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**KALKULACJA CENOWA**

Niniejszy załącznik zawiera szczegółową kalkulację cenową przedmiotu zamówienia:

**Zamówienie podstawowe:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element zamówienia** | **Jedn.** | **Cena jedn. netto** | **Ilość** | **Cena netto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6**  **(4x5)** |
| 1 | Stała opłata miesięczna (ryczałt) | mies. |  | **18\*** |  |
| 2 | Ryczałtowa stawka godzinowa za usuniecie awarii w dni robocze w godzinach 7:00 do 18:00\* | 1 h. |  | **24\*** |  |
| 3 | Ryczałtowa stawka godzinowa za usuniecie awarii w dni robocze w godzinach 18:00 – 7:00\* | 1 h |  | **18\*** |  |
| 4 | Ryczałtowa stawka godzinowa za usuniecie awarii w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty\* | 1 h |  | **18\*** |  |
| 5 | Dojazd do obiektu w przypadku awarii | 1 dojazd |  | **10** |  |
| **SUMA** | | | | |  |

**\***Przewidywana ilość przyjęta na potrzeby kalkulacji oferty. Faktyczna ilość jest uzależniona od daty zawarcia umowy. Stała opłata miesięczna za pierwszy miesiąc realizacji usług zostanie zapłacona przez Zamawiającego w kwocie proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy.

* + **Należy wycenić poz. 2-4 w celu porównania ofert wykonawców. Ewentualne rozliczenia awarii następować będą według protokołu potwierdzającego usunięcie awarii zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi (wzór).**
  + **Prawo opcji zgodnie z Rozdziałem III ust. 5 SWZ zostanie rozliczone wedle wartości wskazanych przez wykonawcę w kalkulacji cenowej dla zamówienia podstawowego zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (zał. nr 1 do SWZ). Nie należy go uwzględniać w niniejszej kalkulacji cenowej.**

**Załącznik nr 3 do formularza oferty**

**OŚWIADCZENIE**

**(wykaz podwykonawców)**

Oświadczamy, że:

* powierzamy\* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia:

1. Podwykonawca: ………………………………………………………………………………..

*[\*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]*

Zakres zamówienia ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

*[\*podać]*

1. Podwykonawca: ………………………………………………………………………………..

*[\*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]*

Zakres zamówienia …………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

*[\*podać]*

* nie powierzamy\* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia

*[\*w razie braku podwykonawców – niepotrzebne skreślić]*

*\* niepotrzebne skreślić*

# Załącznik nr 2 do SWZ



**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 80.272.169.2024**

**zawarta w Krakowie w dniu ................ r. pomiędzy:**

**Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:**

**………………. – ………………….. UJ, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ**

**a**

**………………………, wpisanym do ………., NIP: ………., REGON: ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:**

**1. ………..**

*W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści:*

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądów oraz usług serwisu agregatów i szaf klimatyzacyjnych freonowych oraz klimakonwektorów i szaf klimatyzacyjnych wodnych w instalacjach chłodzących i grzewczych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków).
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wszystkich obowiązków Wykonawcy oraz terminów dokonywania przeglądów opisany jest w:
3. SWZ wraz z załącznikami,
4. Ofercie Wykonawcy.
5. Jeśli terminy przeglądów nie zostały określone w załączniku A do SWZ, Strony będą je ustalać   
   w trybie roboczym, lecz w formie dokumentowej, poprzez uzgodnienia osób, o których mowa w § 10.

**§ 2.**

**Czas reakcji i naprawy**

1. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
2. zareagowania na zgłoszenie w czasie podanym dla danego urządzenia, przy czym przez zareagowanie Strony rozumieją osobiste stawienie się przedstawiciela Wykonawcy zdolnego do diagnozy i/lub usuwania awarii/usterki,
3. usunięcia usterki w czasie podanym dla danego urządzenia. Czasy reakcji i naprawy zawarte są w Załączniku nr 1 do Umowy przy czym w przypadku konieczności sprowadzenia części lub materiałów eksploatacyjnych (§3 ust. 5), co zostanie ujawnione w trakcie usuwania usterki (naprawy awarii), czas danej naprawy zostanie uzgodniony w trybie roboczym, w sposób, o którym mowa w §1 ust. 3 powyżej.
4. Każda usługa serwisowa będzie potwierdzona protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron, tj. osobę wykonującą daną usługę u Zamawiającego oraz przedstawiciela Zamawiającego dokonującego jej odbioru. Protokół odbioru z zastrzeżeniami nie potwierdza należytego wykonania usługi, chyba że Zamawiający wyraźnie wskaże w jego treści inaczej. W razie takiego wyraźnego wskazania, dany protokół stanowi podstawę do zapłaty za zrealizowaną usługę.

**§ 3.**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie dla Wykonawcy:
   1. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne z tytułu wykonywania przeglądów   
      oraz zapewnienia gotowości do interwencji serwisowej– na kwotę**:** **….. zł netto** (słownie: …………). Całkowite wynagrodzenie tytułu przeglądów oraz zapewnienia gotowości do interwencji serwisowejw okresie trwania niniejszej umowy wyniesie: **……… zł netto** (słownie: …….. 00/100 zł netto) + należny podatek VAT.
   2. Wynagrodzenie ryczałtowe za pracę Wykonawcy przy usuwaniu awarii:

– **……… złotych netto** (słownie: …. 00/10 zł netto) + należny podatek VAT za jedną roboczogodzinę pracy Wykonawcy w dni robocze w godzinach 7:00-18:00,

– **… złotych netto** (słownie: …netto) + należny podatek VAT za jedną roboczogodzinę pracy Wykonawcy w dni robocze w godzinach 18:00-7:00,

– **… złotych netto** (słownie: … 00/100 zł netto) + należny podatek VAT za jedną roboczogodzinę pracy Wykonawcy w soboty, niedziele i święta.

1.1. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu świadczenia usług wskazanych w lit. b) wynosi ………………… zgodnie z kalkulacją cenową Wykonawcy (poz. 2-4), z zastrzeżeniem postanowień §9 ust. 2 lit. c) umowy.

1. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) płatne będzie z dołu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za każdy miesiąc obowiązywania umowy, przy czym jeśli umowa wejdzie w życie w trakcie miesiąca, pierwsza faktura VAT i pierwsza płatność dokonana zostanie za kolejny, pełny miesiąc kalendarzowy z odpowiednim uwzględnieniem czasu świadczenia usług w miesiącu, w którym umowa weszła w życie. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b), dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest fakturować oddzielnie koszty usług serwisowych przy usuwaniu awarii.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie umowne nie obejmuje części i materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany zostanie stwierdzona w trakcie przeglądów lub usuwania awarii. Zamawiający zastrzega, iż może je zamówić we własnym zakresie bądź u Wykonawcy zgodnie z przedstawionym przez niego kosztorysem.
5. Ewentualna znależność za części zamienne dostarczone przez Wykonawcę, zaakceptowana uprzednio przez Zamawiającego w protokole (§2 ust. 5, tj. jeśli konieczność wymiany została stwierdzona w trakcie przeglądu) bądź w trybie roboczym (w trakcie usuwania usterek - §2 ust. 1 lit. b), uiszczona będzie przez niego na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu naprawy – z zachowaniem 30 dniowego terminu płatności liczonego od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za usługi wykonane zgodnie z niniejszą umową bez składania podpisu przy ich odbiorze.
7. Miejscem zapłaty wynagrodzenia jest bank Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku rozliczeniowego, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista”– art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
9. W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście” Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze Wykonawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności albo do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego przy dokonywaniu pierwszej zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek wskazany w tej fakturze.
10. W przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów   
    i usług, Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Postanowień zdania 1 nie stosuje się, gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT.
11. Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy mu dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
12. Faktura winna być wystawiana w postaci elektronicznej lub pisemnej, w następujący sposób:

**Uniwersytet Jagielloński,**

**ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,**

**NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270**

i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano.

1. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych   
   w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, w polu „referencja”, Wykonawca wpisze następujący adres e-mail: [**synchrotron@uj.edu.pl**](mailto:k.tokarz@uj.edu.pl).

**§4**

**Oświadczenia Stron**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące prace serwisowe/diagnostyczne/przeglądy, objęte przedmiotem zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę   
   w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie realizacji niniejszej Umowy (zamówienia publicznego).
3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 4 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 powyżej czynności   
   w trakcie realizacji Umowy. Dowodami tymi mogą w szczególności być:
   1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
   2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/ów na podstawie umowy o pracę,
   3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/ów,
   4. inne dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, t.j.:

a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcękopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek):

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lubkopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń,

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika (dotyczy wszystkich dokumentów/oświadczeń wskazanych w punktach powyżej).

1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez Wykonawcę z ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy   
   o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z § 5 ust. 3 umowy.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
4. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów   
   i dokonywania ich oceny,
5. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
6. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. Wykonawca zapewnia właściwą organizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa   
   i normami, w szczególności zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP i PPOŻ, w tym:
   1. prowadzi prace tak, aby nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia dla osób je wykonujących, użytkowników obiektu oraz osób trzecich,
   2. organizuje właściwe urządzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac,   
      w tym jego wygrodzenie i oznakowanie, zabezpieczenie przed wejściem osób niepowołanych, a w uzasadnionych przypadkach zapewnia dozór,
   3. zapewnia, aby prace szczególnie niebezpieczne, w tym prace prowadzone na wysokości   
      lub w wykopach, prowadzone były w sposób zgodny z przepisami i pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami, a na prace niebezpieczne   
      pod względem pożarowym uzyska stosowne zezwolenie, o którym mowa w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
   4. utrzymuje porządek w rejonie prowadzonych prac,
   5. oświadcza, że zapoznał się z dostępną u administratora obiektu „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” opracowaną dla obiektu, w którym planowane są prace będące przedmiotem umowy oraz zna lokalizację i zasady użycia gaśnic, koców gaśniczych i hydrantów wewnętrznych będących na wyposażeniu obiektu, a także zasady zachowania się w przypadku powstania lub zauważenia pożaru oraz zasady ewakuacji ludzi z obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego swoich pracowników lub podwykonawców, którzy przebywać będą na terenie obiektu,   
      do przedłożenia administratorowi obiektu listy zawierającej pisemne potwierdzenia zapoznania się z instrukcją w/w osób oraz aktualizacji listy w toku realizacji prac.
8. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, dlatego też prace uciążliwe (ograniczające możliwość użytkowania obiektu) należy każdorazowo uzgadniać z administracją i użytkownikiem obiektu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Przy określaniu ewentualnej uciążliwości należy mieć na uwadze charakter i wymagania warunków pracy osób działających w otoczeniu wykonywanych prac, dla których nawet niższe wartości (np. hałasu) mogą być znacznym utrudnieniem czy nawet elementem uniemożliwiającym prowadzenie określonych aktywności zawodowych (np. precyzyjnych badań lub zajęć edukacyjnych).
9. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu, terminowemu i bezpiecznemu wykonaniu przedmiotu umowy.
10. Inspektor nadzoru lub inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, w tym koordynator BHP jeżeli został ustanowiony, wstrzymuje prace jeżeli są one realizowane przez Wykonawcę niezgodnie z umową, przekazaną dokumentacją, przepisami prawa i normami lub zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Osoby wymienione powyżej mogą również żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu prac każdej osoby, która nie przestrzega przepisów i zasad BHP lub PPOŻ.
11. Wykonawca usługi musi posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia i umiejętności, narzędzia niezbędne do wykonania usługi, jak również, o ile jest to konieczne, autoryzację producenta, zapobiegającą utracie gwarancji (wymagana autoryzacja producenta w zakresie urządzeń wskazanych w poz. 9-13 Tabeli nr 1 oraz poz. 15 w Tabeli nr 2 Załącznika A do SWZ.
12. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia odpowiednich dowodów dokumentujących posiadaną autoryzację producenta, o której mowa w ust. 11 powyżej. Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego udostępnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, lecz nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. W przypadku nieprzedłożenia dowodów w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej określonej w §5 ust. 7 Umowy.

**§5**

**Kary umowne**

1. Za zwłokę w reakcji na zgłoszoną usterkę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł, za każdą godzinę zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b), lecz nie więcej niż 20% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a).
2. Za zwłokę w naprawie urządzenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b), lecz nie więcej niż 20% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a).
3. Za zwłokę w przedłożeniu zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników wykonujących czynności wskazane w § 4 ust. 2 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4 ust. 3 umowy, lecz nie więcej niż 2000 zł za każdy przypadek zwłoki w tym przedmiocie.
4. W wypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z §9 ust. 21 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości ich wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych w wysokości 200,00 PLN (dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w §3 ust. 2.
5. Maksymalna suma kar umownych wynosi 30% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.
6. Zamawiający uprawniony jest żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1 lit. a). Umowy. Dotyczy to również odstąpienia od Umowy w części.
7. Wykonawca jest uprawniony żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z wyłącznej winy Zamawiającego niespowodowanej działaniem tzw. siły wyższej, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. Kary umowne mają charakter zaliczalny na poczet odszkodowania. Kary umowne zastrzeżone powyżej naliczane są od siebie niezależnie (kumulatywnie), chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.
9. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w umowie podstaw do ich naliczenia.
10. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że realizacja przedmiotu umowy nie będzie możliwa (lub jest to prawdopodobne) w ustalonym terminie, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. Strony uzgodnią wówczas nowy termin, przy czym Zamawiający nie traci swoich uprawnień do naliczania kar umownych.
11. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

**§6**

**Poufność**

1. W przypadku powierzenia Informacji Poufnych przez Stronę Ujawniającą, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do zachowania ich w poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne Informacje Poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach. Za „Informacje poufne” Strony Ujawniającej, Strony uznają informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których Strona Ujawniająca podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i przekazała je z zastrzeżeniem poufności.
2. Strona Otrzymująca zobowiązuje się w szczególności, że:
3. nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, poza swoimi pracownikami   
   i współpracownikami, z którymi realizowany jest przedmiot Umowy, chyba że takie ujawnienie Informacji Poufnych jest niezbędne do jego realizacji, a wspomniane podmioty zgodziły się przestrzegać warunków zachowania poufności przynajmniej w takim zakresie, jak określony w Umowie. Strona Otrzymująca pozostaje jednak odpowiedzialna za wszelkie naruszenia dokonane przez te podmioty;
4. nie będzie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Strony Ujawniającej, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla jej pracowników, i współpracowników, z którymi realizowany jest przedmiot Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Strony Ujawniającej i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub innym podobnej treści;
5. nie będzie wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż służące realizacji przedmiotu Umowy;
6. po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, Strona Otrzymująca zobowiązana będzie do niezwłocznego zwrotu wszystkich dokumentów i informacji zawierających Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych ich kopii. Realizacja przedmiotu Umowy nie zwalnia Strony Otrzymującej z obowiązku zachowania w poufności powierzonych jej Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie przez okres 5 lat licząc od dnia rozwiązania Umowy.
7. Strona Otrzymująca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:
8. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy,
9. są jej znane z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy,
10. zostały niezależnie opracowane przez pracowników Strony Otrzymującej,
11. zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej pod rygorem nieważności zgody Strony Ujawniającej.
12. Strona Otrzymująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Stronę Ujawniającą, o każdym stwierdzonym przypadku:
13. naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych;
14. podejrzenia o możliwości ujawnienia, przekazania lub nieuprawnionego wykorzystania Informacji Poufnych;
15. zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego zniszczenia nośników, dokumentów lub innych materiałów zawierających Informacje Poufne.
16. Na każde żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca zobowiązana jest zwrócić lub zniszczyć i przedstawić dowód takiego zniszczenia wszelkie materiały, informacje i dokumenty stanowiące Informacje Poufne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania.
17. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania, jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych przez Stronę Otrzymującą wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strona Otrzymująca jest zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych i niezwłocznego poinformowania Strony Ujawniającej o zaistniałym zdarzeniu.

**§7**

**Czas trwania umowy. Wypowiedzenie umowy.**

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony **od dnia jej zawarcia zgodnie z § 10 ust. 7 Umowy do dnia 31.12.2025 r.**
2. Prawo **opcji:** Zamawiający może przedłużyć okres realizacji umowy na okres maksymalnie, kolejnych 6 miesięcy w okresie jej trwania. Prawo opcji obejmuje wszystkie czynności wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w tym również przeglądy urządzeń, o ile wypadną one w okresie przedłużenia Umowy. Rozliczenie prawa opcji nastąpi zgodnie z załączoną do oferty kalkulacją cenową przy zastrzeżeniu zmian wynagrodzenia (wysokości stawek) określonych w Umowie z tytułu waloryzacji (§9), z tym jednak zastrzeżeniem, że wynagrodzenie z tytułu opcji nie przekroczy 40 680 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych netto i 00/100).
3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z umowy pomimo pisemnego monitu lub gdy suma kar umownych w danym roku kalendarzowym osiągnie wartość 20% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. a).
4. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia/odstąpić od umowy niniejszej również w poniższych wypadkach:
5. Nieprzedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w §4 ust. 3 umowy w terminie wyznaczonym w wezwaniu,
6. dowiedzenia się, że Wykonawca wskutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,
7. Zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,
8. Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
9. W przypadku wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpienia zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartości tej kwoty w walucie kraju, w którym siedzibę ma Wykonawca,
10. w przypadku, o którym mowa w §8 (siła wyższa).
11. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy:
12. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu (art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP),
13. gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,
14. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
15. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
16. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Wypowiedzenie bądź odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
18. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych i dochodzenia odszkodowania te kary przenoszącego.
19. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy, w tym tego, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5. Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

**§8**

**Siła wyższa**

1. W przypadku niemożliwości realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy w związku z okolicznościami, na które Strony nie mają wpływu lub których nie można było przewidzieć (siła wyższa), Strony są zwolnione z wszelkich wzajemnych zobowiązań,   
   w tym z odpowiedzialności za poniesione szkody. Strony są także uprawnione do zmiany terminów wykonania umowy. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie w szczególności takie jak: działania wojenne (w tym działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy), stan wyjątkowy, powódź, pożar ogłoszone stany epidemii lub stany zagrożenia epidemicznego, czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej.
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w przypadku, jeśli realizacja zobowiązań wynikających z niniejszej umowy nie jest możliwa na skutek siły wyższej, która dotknęła podwykonawców Wykonawcy.
3. Jeżeli na skutek działania siły wyższej umowa nie jest realizowana przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia na piśmie pod rygorem nieważności. Rozwiązanie umowy w ten sposób następuje za porozumieniem Stron, przy czym każda ze Stron oświadcza niniejszym, że już teraz wyraża zgodę na rozwiązanie umowy w tych okolicznościach i w ten sposób.
4. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownego udokumentowania okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, polegającego zwłaszcza na wskazaniu w jaki sposób wpłynęła ona na możliwość zrealizowania umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy.

**§9**

**Zmiany i uzupełnienia**

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i muszą zostać podpisane przez upoważnionych przedstawicieli zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, przy jednoczesnym braku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez podpisanie aneksu do Umowy,   
   w następujących przypadkach:
3. Zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w §2 umowy lub w załączniku nr 1 do Umowy poprzez ich wydłużenie ze względu na brak przygotowania/przekazania miejsca realizacji, nieobecność pracownika odpowiedzianego za realizację lub odbiór przedmiotu Umowy lub z innych przyczyn niezależnych od Stron, w tym spowodowanych przez siłę wyższą, o której mowa w § 8.
4. Zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.
5. wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1.1. Zamawiający może wówczas zwiększyć limit wynagrodzenia o max. 40% wartości wskazanej w § 3 ust. 1.1.
6. Niezależnie od postanowień ust. 1 oraz 2, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy, niestanowiących istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.
7. Zmiany niedotyczące postanowień umownych w szczególności, gdy z przyczyn organizacyjnych skutkujące koniecznością zmiany danych teleadresowych określonych w umowie (np. zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron), nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, dlatego nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
8. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
9. Ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, poprzez podpisanie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach:
10. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
11. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
12. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
13. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 46 ze zm.).

* na zasadach określonych w ustępach poniższych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 6 lit. a) – d) powyżej, będzie odnosić się jedynie do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową i obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów, o których mowa w ust. 6 lit. a)– d).
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie tylko o tę część wynagrodzenia pracowników, który odpowiada zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie tylko o tę część wynagrodzenia pracowników, który odpowiada zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
6. W celu dokonania zmian o których mowa w ust. 6 lit. a) – d) powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy.
7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 lit. b), c) lub d), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.
8. Strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że jeśli przyczyną zmiany wynagrodzenia Wykonawcy są przesłanki określone w ust. 6 lit. a) – d) powyżej, wyłączona jest możliwość zmiany tego wynagrodzenia w oparciu o postanowienia ustępu niniejszego (zmiana cen materiałów lub kosztów).
9. Strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,5% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa ust. 16.
10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.).
11. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy w sposób wskazany w ust. 19, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;
13. Strona umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem, Strona umowy będzie zobowiązana pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów. Jeżeli po upływie 14-dniowego terminu strona umowy nie zwróci się o zmianę wynagrodzenia, to druga Strona umowy uzna, iż zmiana cen materiałów lub kosztów nie ma faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
14. Zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powinna być poddana analizie.
15. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy powinna być usankcjonowana zawarciem aneksu do umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Umowy.
16. Ponadto dopuszcza się zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający wykluczeniu   
    z postępowania na mocy art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym w dokumentach postępowania przez Zamawiającego, w razie gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot.

**§10**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy – w braku odmiennych i wyraźnych postanowień w treści umowy - oraz faktury VAT kierowane będą:
   1. dla Zamawiającego - pod adresem: NCPS SOLARIS ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków
   2. dla Wykonawca - pod adresem ……………….. ul. ……………………………….lub mailem pod adres e-mail: ……………………
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji prowadzonej przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP[[1]](#footnote-2), zgodnie z Regulaminem tego Sądu, a dopiero w przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Stałym Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1610,) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.).
5. Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tej informacji osobom, których klauzula dotyczy.
6. Umowa niniejsza została sporządzona pisemnie na zasadach określonych w art. 78 i 781 Kodeksu cywilnego, tj. opatrzona przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron podpisami kwalifikowanymi lub podpisami własnoręcznymi, i o ile formą jej zawarcia jest forma pisemna, to w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
7. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, będącej zgodnie z art. 781 KC równoważną w stosunku do zwykłej formy pisemnej, powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna Zamawiającego

***Załącznik nr 1 do umowy***

**Klauzula informacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących kontrahentów, pełnomocników kontrahentów**   
**oraz pracowników i współpracowników kontrahentów wyznaczonych do kontaktu**   
**i odpowiedzialnych za wykonanie umowy**

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński (UJ) informuje, że:

* + - 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-033 Kraków, [www.uj.edu.pl](http://www.uj.edu.pl).
      2. UJ powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować   
         w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: [iod@uj.edu.pl](mailto:iod@uj.edu.pl) tel. 12 663 12 25
      3. UJ może przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO­ w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Kontrahenta;
2. wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących realizację umowy   
   z Kontrahentem ­ w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO -w przypadku osoby wskazanej przez Kontrahenta w związku z realizacją umowy;
3. wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych   
   i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
4. wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
5. wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   * + 1. UJ pozyskał Pani/Pana dane osobowe:
6. w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Kontrahenta - bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celach związanych u  
   z zawarciem i realizacją umowy.
7. w przypadku osoby wskazanej przez Kontrahenta w związku z realizacją umowy - od Kontrahenta, z którym zawarł umowę. Zakres Pani/Pana danych osobowych może obejmować: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne w związku z realizacją umowy.
   * + 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
       2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacji międzynarodowych.
       3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej   
          z Kontrahentem, a następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
       4. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych   
          i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
       5. Posiada Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
       6. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

1. Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP – adres strony www https://sp.prokuratoria.gov.pl/ [↑](#footnote-ref-2)