#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Osobista pompa insulinowa typ 1 – 25 szt.

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji: ……………………. Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |
|  |  |  | Wpisać |  |

5. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika

| OPIS | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- |
| Osobista pompa insulinowa, której zadaniem jest całodobowe dawkowanie insulin w małych wcześniej zaprogramowanych dawkach | TAK |  |
| CGM – ciągłe monitorowanie glikemii kompatybilne z osobistą pompą insulinową, automatyczny I ciągły pomiar cukru nawet bez wiedzy pacjenta | TAK |  |
| Funkcja zapobiegająca stanom hipoglikemii (związana ze stosowaniem CGM) | TAK |  |
| Kalkulator bolusa wbudowany w pompę - korzystanie z tej funkcji umożliwia obliczanie właściwej dawki insuliny podawanej do posiłku oraz obliczanie dawki insuliny podawanej na korektę wysokiego poziomu cukru (hiperglikemia) | TAK |  |
| Pompa z wbudowaną funkcją zamkniętej pętli hybrydowej, która automatycznie normalizuje także hiperglikemię | TAK |  |
| Sprzęt zgodny z ogólnymi wymaganiami (np. normami, wskaźnikami) | TAK |  |
| Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | 1.(wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel.,e-mail) 2. Możliwość kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę |  |
|  | Szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie wskazanym przez lekarza prowadzącego w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 48 godzin |  |
|  | Przesyłana na koszt Wykonawcy |  |
| Zasilanie pompy | Powszechnie dostępne baterie AA lub AAA |  |
| Gwarancja | Długość udzielanej gwarancji – (dotyczy osobistej pompy insulinowej) minimum 48 miesięcy (poddać ilość miesięcy) |  |
| Menu/język | Język polski |  |
| Instrukcja obsługi pompy | Język polski |  |

UWAGA!

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry wymagane.

W tabelce „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika”, kolumna – parametry oferowane – należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu o zaoferowanej w niniejszej specyfikacji konfiguracji i parametrach.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

..........................................

PodpisWykonawcy: