Znak: RIOŚ.271.1.6.2021.DD                                          Szczawnica, dnia 30 września 2021 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Szczawnica – ul. Główna w Szczawnicy, ul. Skotnicka w Szczawnicy oraz ul. Berech w Szlachtowej"

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zapytanie: Czy zamówienie na ul. Berech obejmuje zakup i montaż trójnika równoprzelotowego DN 160? z jakiego materiału ma być wykonane hydranty nadziemne? (stal kwasoodporna / ocynk)

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż należy uwzględnić zakup i montaż trójnika równoprzelotowego DN 160. Jest to niezbędne do włączenia do ruchu realizowanej sieci. Zamawiający dopuszcza montaż hydrantów nadziemnych:

- korpus górny/dolny żeliwo steroidalne,

- kolumna z żeliwa steroidalnego lub stali nierdzewnej.