## GR_1
	GRUPA 1

Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego	j.m.	Ilość

1	Zestaw wielu pacjentów do używania
	przez 12 godz.lub dla 20 pacjentów,
	składający się z kasety perystaltycznej
	oraz przewodu zakończonego złączem
	Luer-lock. 25Szt/op	op	18

2	Jednorazowe przekłuwacze do butelek
	z kontrastem w obj.od 50ml – 500ml 60szt/op	op	20

3	Zestaw dzienny łączący trzy źródła
	( 2 x kontrast + 1 x sól fizjologiczna )
	przeznaczony do zastosowania przez
	max.12 godz. 15szt/op	op	26

4	Jednorazowy łącznik o dł.120cm
	z jednokierunkowym zaworem na każdym
	z końców linii ze złączem luer-lock.
	40szt/op	op	75

	Wszystkie wyżej wymienione elementy muszą być dopuszczone
	przez producenta i kompatybilne ze wstrzykiwaczem CT Expres 4D

## GR_2
	GRUPA 2
Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

	Materiały medyczne do aparatu Infant – Flow firmy Fisher & Paykel

1	Układ oddechowy do resuscytacji Neo-Puff ( firma Fisher & Paykel )
	z maską w rozmiarach : M , S	kpl.	30

2	Układ oddechowy LP do aparatu INFANT FLOW zawiera generator IF
	i końcówki donosowe ( małą,średnią, dużą,miarkę ).( Firma Fisher & Paykel)	szt	10

3	Nawilżacz typ MR 290	szt	10

4	Maseczka nosowa : XS ( zielona )	szt	3
	S ( różowa )	szt	4
	XL ( przeźroczysta )	szt	5

5	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( różowa ) 22 – 24cm	szt	3
6	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( brązowa ) 24 – 26cm	szt	3
7	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( żółta ) 26 – 28cm	szt	5
8	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( niebieska ) 28 – 30cm	szt	5
9	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( złota ) 30 – 32cm	szt	5
10	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( zielona ) 32 – 34cm	szt	5
11	Czapeczka mocowanie układu pacjenta ( oranż ) 36 – 38cm	szt	5

12	Paskowe mocowanie układu pacjenta – bardzo małe 17 – 21cm	szt	5
13	Paskowe mocowanie układu pacjenta – małe 21 – 26cm	szt	5
14	Paskowe mocowanie układu pacjenta – średnio małe 24 – 28cm	szt	5
15	Paskowe mocowanie układu pacjenta – średnie 26 – 32cm	szt	5
16	Paskowe mocowanie układu pacjenta – duże 32 – 37cm	szt	5
17	Paskowe mocowanie układu pacjenta – bardzo duże 37 – 42cm	szt	5

18	Filtr bakteryjny	szt	5
19	Czujnik brzuszny	szt	5

	Wyżej zamawiane wyroby med.powinny być kompatybilne z urządzeniem
	Infant – Flow firmy Fisher & Paykel.

## GR_3
	GRUPA 3

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	Kompres uciskowy stosowany do hemostazy, wykonany z bezfreonowego
	tworzywa składającego się z 98% powietrza, posiadający dwa promienie krzywizny,
	przypominający kształtem latający spodek.	szt	75

## GR_4
	GRUPA 4

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	Zestaw akcesoriów do inhalacji do inhalatora kompresowego
	firmy Microlife typ NEB 100B w składzie: nebulizator, ustnik, filtry
	powietrza Ø 15 x 10mm szt.5, Ø 08 x 13mm szt.5, bez maski
	przewód powietrza 1,5m	zest.	200

## GR_5
	GRUPA 5

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	1.Układ pacjenta jednorazowy dla dorosłych typu rura w rurze ( coaxial )
	wraz z zamontowanym fabrycznie czujnikiem przepływu kompatybilnym
	z respiratorami Hamilton ( jedno opakowanie ).
	W komplecie łącznik kalibracyjny.
	2.Długość układu pacjenta 180cm
	3.Średnice czujnika przepływu: 15mm od strony respiratora i 22mm
	w kierunku pacjenta, bez zastosowania dodatkowych łączników,
	adapterów w trakcie wentylacji.Opakowanie x 20kpl.lub równoważna ilość	op	4

## GR_6
	GRUPA 6

Lp.	Nazwa wyrobu medycznego	j.m.	ilość
1	Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji, hemodializy
	i hemodiafiltracji, bez zawartości mleczanów.
	O składzie: potas – 0 , 2 lub 4mmol/L, sód – 140mmol/L, wapń – 1,75mmol/L,
	wodorowęglany – 35mmol/L.
	Zawartość potasu oznaczona na worku odpowiednim kolorem.
	Płyn o zawartości potasu 0 , 2 lub 4mmol/L do wyboru przez zamawiającego.
	Opakowanie: worek a’ 5L	worek	1200
	Worek powinien posiadać port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji
	składu.Worek otwierany przez złożenie dwóch skrzydełek uruchamiających
	igłę/spike przekłuwający membranę.

2	Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw.
	do hemofiltracji z antykoagulacją heparynową, kompatybilne z aparatem Aquarius.
	Rodzaj zestawu do wyboru przez zamawiającego	szt	45

3	Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw.
	do hemofiltracji z antykoagulacją cytrynianową kompatybilne z aparatem Aquarius.
	Rodzaj zestawu do wyboru przez zamawiającego	szt	10

4	ACDA-roztwór do antykoagulacji, worek 750ml lub 800ml	szt	50

5	Worek drenażowy na filtrat x 9szt lub równoważna ilość	op	110

6	Rozdzielacz 3 lub 4 drożny do podłączenia 3 lub 4 worków z filtratem/substytutem.
	Rodzaj rozdzielacza do wyboru przez zamawiającego.	szt	140
7	Cewnik czasowy, silikonowy, dwuświatłowy o średnicy 13,5Fr z zestawem do
	zakładania. Długości : 15, 20 i 24 cm do wyboru przez zamawiajacego.	szt	50
8	Rozdzielacz dwudrożny do podłączenia roztworu do antykoagulacji	szt	20
9	Spike wentylowany	szt	20
10	Rozdzielacz dwudrożny do recyrkulacji	szt	20

## GR_7
	GRUPA 7

Lp.	Nazwa ( opis ) wyrobu medycznego	j.m.	ilość

1	Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego aktywny wobec
	MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez
	Okres 3 dni aplikacji, struktura materiału elastyczna, rozciągliwa,
	umożliwiająca swobodny przepływ płynu wysiękowego, z możliwością
	zastosowania jako środek uzupełniający w terapii podciśnieniowej
	10 x 10 cm op.a’ 12szt	szt	150

2	Opatrunek hydrokomórkowy poliuretanowy chłonny trójwarstwowy
	nieprzylepny, z wkładem chłonnym poliuretanowym zabezpieczonym
	przed przywieraniem do rany warstwą folii kontaktowej, przeznaczonym
	do ran o średnim i dużym wysięku, ukształtowany do aplikacji
	w okolicach pięty lub łokcia, jałowy 10,5 x 13,5cm.Op.a’5 szt	szt	150

3	Opatrunek z pianki poliuretanowej z wyciętym otworem
	umożliwiającym dopasowanie się opatrunku wokół rurki tracheostomijnej
	stosowany przy umiarkowanym lub obfitym wysięku, nie przywiera
	do rany, umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku, gąbczasta warstwa
	środkowa z poliuretanu zmniejsza nacisk rurki, chroni brzegi rany przy
	rurce zapewniając dodatkowy komfort pacjentowi.
	4 x 6cm op.a’10 szt	szt	40
	9 x 9cm op.a’10 szt	szt	50

4	Trójwarstwowy opatrunek składający się z nieprzylepnego wkładu
	piankowego w kształcie plastra miodu o dużych właściwościach
	absorpcyjnych, oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej o wysokiej
	paroprzepuszczalności.Wskazany na rany cięte z małym lub
	umiarkowanym wysiękiem.Umożliwiający obserwację rany przez
	okres do 7 dni.Sterylny.Op.a’20 szt.
	10 x 8cm	szt	80
	20 x 10cm	szt	120
	25 x 10cm	szt	60

5	Trójwarstwowy opatrunek składający się z nieprzylepnego wkładu
	piankowego w kształcie plastra miodu o dużych właściwościach
	absorpcyjnych, oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej o wysokiej
	paroprzepuszczalności od połowy przecięty na pół.Wskazany do
	zabezpieczania drenów i innych cewników przezskórnych, z małym
	lub średnim wysiękiem.Umożliwiający obserwację rany przez okres
	7 dni.Sterylny.Op.a’20szt 10 x 9cm	szt	60

6	Wysoce paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii
	poliuretanowej dla zabezpieczania wkłuć obwodowych z wycięciem
	na port, o paroprzepuszczalności min.11000g/m²/24h , sterylny
	7 x 9cm op.A’100szt	szt	2000
	9 x 12cm op.A’50szt	szt	200

7	Antyseptyczny opatrunek parafinowy z luźno utkanej gazy nasączonej
	0,5%roztworem octanu chlorhexydyny.Nie przywiera do rany.
	Zalecany do ran zakażonych jak i zagrożonych infekcją.Wymaga
	opatrunku wtórnego.
	10 x 10 cm op.a’ 10szt	szt	240
	15 x 20 cm op.a’10szt	szt	200

8	Uniwersalne chusteczki czyszczące ułatwiające usuwanie opatrunków
	samoprzylepnych jak i innych pzylepców zawierające w swoim składzie
	aloes, nawilżają i pielęgnują skórę bez natłuszczania.Usuwają klej
	hydrokoloidowy, akrylowy i na bazie gumy.Sterylne.
	Op.a’50 szt	op	30

9	Szybkoschnący, bezalkoholowy roztwór tworzący na skórze ochronny
	film, redukujący ból przy usuwaniu opatrunków z przylepcem oraz
	pełniący funkcję ochronną przed zanieczyszczeniami.Bariera ochronna
	do 96h.Wodoodporny, paroprzepuszczalny.Aplikowany przy zakładaniu
	drenów, cewników zewn., opatrunków samoprzylepnych oraz wokół
	stomii.Chusteczki 1ml, op.- 50szt	op	10

10	Delikatne, hypoalergiczne plasterki dla dzieci poinjekcyjne w zabawne
	kształty i żywe kolory, materiał przepuszczający powietrze.
	Op.a’30 szt.w tym 10szt w wymiarze 19x72mm i 20szt w różne kształty.	op	10

11	Trójwarstwowy opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym
	przeznaczony do stosowania wokół nakłuć przezskórnych w tym
	cewników naczyniowych.Utrzymanie w ranie do 7 dni op.a’10szt	op	10

12	Nieprzylepny, trójwarstwowy hydrokomórkowy opatrunek z pianki
	poliuretanowej o dużej wchłanialności dla ran o umiarkowanym lub
	obfitym wysięku, antybakteryjna , wodoszczelna zewnętrzna warstwa
	foliowa. 20 x 20cm, op.a’10szt	szt	70

13	Miękki, opatrunek włókninowy o dużej chłonności, który w kontakcie
	z wysiękiem tworzy stały, klarowny opatrunek żelowy.Stosowany
	do leczenia ostrych i przewlekłych ran, owrzodzeń, do wypełniania
	głębokich odleżyn.Może pozostawać w ranie do 7 dni.
	10 x 10 cm op.a’ 10szt	szt	60
	15 x 15 cm op.a’5szt	szt	60