Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-42/2024

Załącznik nr 3b do SWZ

# Zestawienie parametrów ocenianych

Wykonawca  ……………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

Pakiet 1

Stymulator SSIR  z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego

| L.p. | Parametry oceniane | Dot. pkt nr 1, od 3 do 6 - oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Dot. pkt 2 podać liczbę typów oferowanych przez Wykonawcę | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |
| 2. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | ………… typy | do 2 typów – 0 pkt, trzy typy lub więcej – 5 pkt |
| 3. | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |
| 4. | Rejestracja epizodów: - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |
| 5. | Rejestracja epizodów: - czas trwania arytmii przedsionkowych |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |
| 6. | Rejestracja epizodów: - gwałtownego spadku częstości |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |

- Pakiet 2

- Kardiowerter – defibrylator dwujamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

- Pakiet 3

- Kardiowerter – defibrylator jednojamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pakiet 4

Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) - zestaw

| L.p. | Parametry oceniane | Dot. pkt nr od 1 do 4 -oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Dot. pkt 5 - podać parametry oferowane przez Wykonawców | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2 | Możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą prądu stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s. |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 3 | Możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylujacego: szerokość pierwszej i drugiej fazy, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | Automatyczny pomiar oporności wysokoenergetycznej, dostępność tygodniowego oraz wielomiesięcznego trendu |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 5 | Rozmiar (F)introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody defibrylującej (bez lidera) ocena: 9F - 0pkt, 8F - 5 pkt, 7F - 10 pkt | ocena: …………F | 9F – 0 pkt 8F – 5 pkt 7F – 10 pkt |

Pakiet 5

Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw

| L.p. | Parametry oceniane | Dot. pkt nr od 1 do 5 -oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Dot. pkt 6 - podać parametry oferowane przez Wykonawców | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2 | Możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą prądu stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s. |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3 | Możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylujacego: szerokość pierwszej i drugiej fazy, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | Automatyczny algorytm umożliwiający optymalizację opóźnienia AV/PV |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 5 | Elektroda przedsionkowa, aktywna o odstępie "tip to ring" poniżej 2 mm |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 6 | Rozmiar (F)introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody defibrylującej (bez lidera) ocena: 9F - 0pkt, 8F - 5 pkt, 7F - 10 pkt | ocena: …………F | 9F – 0 pkt 8F – 5 pkt 7F – 10 pkt |

Pakiet 6

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie z elektrodami z certyfikatem MRI dla 1,5 T bez stref wykluczeń |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromegnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 3 | Bezprzewodowa interrogacja RF |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | Grubość urządzenia nie więcej niż 11 mm |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |

Pakiet 7

Kardiowerter defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) - zestaw

| Lp | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą prądu stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s. |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2 | Możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylujacego: szerokość pierwszej i drugiej fazy, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 3 | Automatyczny algorytm umożliwiający optymalizację opóźnienia AV/PV |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | Elektroda przedsionkowa, aktywna o odstępie "tip to ring" poniżej 2 mm |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |

Pakiet 8

Kardiowerter defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) - zestaw

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pakiet 9

Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV – zestaw

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do zatoki wieńcowej z systemem stabilizującym jej położenie w czasie wszczepiania poprzez zwiększenie średnicy w jej odcinku dystalnym |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |

Pakiet 10

Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny algorytm sterujący adoptujący czułość do każdego załamka R - cztery lub więcej programowane parametry sterowania (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2. | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3. | Automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu stymulującego, ERI |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 4. | Elektrody do CS/LV OTW dwubiegunowe o średnicy ≥ 4,3 F oraz czterobiegunowe o średnicy ≥ 5,0 F, dodatkowo elektroda diagnostyczna do kaniulacji CS - 1 elektroda na 1 zestaw |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 5. | Komunikacja bezprzewodowa stymulatora z programatorem |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 6. | Możliwość zaoferowania stymulatora z elektroda lewokomorową czterobiegunową, 10 wektorami stymulacji lewokomorowej oraz dwupunktową stymulacją lewej komory w trakcie jednej ewolucji |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pakiet 11

Stymulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami

| L.p. | Parametry oceniane | Dot. pkt nr 2, 4 i 5 Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Dot. pkt nr 1, 3, od 6 do 8 - podać parametry oferowane przez Wykonawcę | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granica częstości stymulacji komorowej sterowanej przedsionkami | …… ppm | do 180 ppm – 0 pkt powyżej 180 ppm – 5 pkt |
| 2. | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3. | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych | …… algorytm (podać ilość algorytmów) | 1 algorytm – 0 pkt 2 algorytmy lub więcej – 5 pkt |
| 4. | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 5. | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 6. | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca (min. 1 ) | ……. algorytm (podać ilość algorytmów) | 1 algorytm – 0 pkt 2 algorytmy lub więcej – 5 pkt |
| 7. | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) | ……. algorytm (podać ilość algorytmów) | 1 algorytm – 0 pkt 2 algorytmy lub więcej – 5 pkt |
| 8. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | ……. typy (podać liczbę typów) | do 2 typów – 0 pkt trzy typy lub więcej – 5 pkt |

Pakiet 12

Stymulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami z promujący własne przewodzenie przedsionkowo -komorowe

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość zapisania epizodu aktywowanego przez Pacjenta powyżej 10 min. |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pakiet 13

Stymulatory DDDR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego i pamięcią IEGM

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program spoczynkowy fizjologiczny, bez zegara |  | Nie – 0 pkt, Tak – 10 pkt |
| 2. | Automatyczny pomiar potencjału w przedsionku lub komorze wykonywany przynajmniej raz na dobę, zapis trendu |  | Nie – 0 pkt, Tak – 10 pkt |
| 3. | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację komory w trybie "beat by beat", stymulacja amplitudą o 0,25 V powyżej aktualnego progu stymulacji, impuls ratunkowy 5,0 V |  | Nie – 0 pkt, Tak – 10 pkt |

Uwaga dot. wszystkich pakietów:

Objaśnienie:

W kolumnie „Oświadczenie spełnienia parametru” wpisać „TAK” jeśli urządzenie posiada lub spełnia wymogi, w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Na tej podstawie zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów.

Nie uzupełnienie kolumny „Oświadczenie spełnienia parametru” potraktowane zostanie jako zadeklarowanie odpowiedzi – „NIE”.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Formularz podpisany elektronicznie