Szczecin, dnia 20 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: ZP/220/14/20
Dotyczy: postępowania na dostawę kaniul do naczyń obwodowych i kaniul dotętniczych jednorazowego użytku                         dla SPSK-2 w Szczecinie.
WYJAŚNIENIA NR 3
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA IV:
Pytanie 11: Pakiet Nr 1 poz. 1:
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 24 G o długości 19mm, przepływ 13ml/min. sterylnej, apyrogennej, nietoksycznej ,jednorazowego użytku, pakowanej pojedynczo, wykonanej z biokompatybilnego PTFE, widocznej w USG, bez wtopionych pasków radiocieniujących, bez dodatkowego otworu przy ostrzu igły,                              z zastawką antyzwrotną, ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie                         do naczynia, bez portu bocznego, zapewniającej łatwe wprowadzenie noworodkom i wcześniakom, bez ryzyka uszkodzenia żyły, kod barwny oznaczający rozmiar, nie zawierającej w swoim składzie ftalanów ani lateksu, opakowanie jednostkowe typu blister zabezpieczające przed utratą jałowości, oznaczenie zbiorcze zawierające 50 szt, każde opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznakowane: producent, nazwa, rozmiar, nr katalogowy, nr serii, data ważności 
taka jak obecnie stosowana przez Zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale