Piekary Śląskie, dn. 02.02.2024 r.

ZO/07/TO/EZ/2024

**Wszyscy zainteresowani**

**udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

**„Dostawa sondy hydrostatycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów   
i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła wraz   
z udzieloną odpowiedź Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:**

Mam pytanie odnośnie sondy. Jaki zakres ciśnienia (bar)?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż zakres sondy 0.1-2 bar.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na sondy hydrostatyczne spełniające warunki techniczne, ale innego producenta ? W załączniku przesyłam dane techniczne sondy GoPle   
z czujnikiem ceramicznym firmy ACOWA Instruments.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zamienników.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o określenie medium oraz wymaganego zakresu pomiarowego i długości kabla oraz informacji czy wymagany jest atest PZH. Mogę wycenić tylko zamiennik.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:**

Medium – ścieki.

Zakres pracy: 0.1-2 bar.

Zamawiający informuje, iż wymagana długość kabla wynosi 10m.

Atest: nie wymagany

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zamienników.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa
2. a/a