Zebrzydowice, dnia 05.05.2022 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.4.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**ZAPYTANIE I:**

Pytanie 1:

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia (rozdział XIII pkt 1.4. ppkt 1.4.1. lit. a) wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu związanego z ochroną ppoż. o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał jedną robotę budowlaną o wartości powyżej 200.000,00 zł brutto polegającą na przebudowie budynku i związaną z ochroną ppoż. oraz jedną polegającą na zaprojektowaniu obiektu związanego z ochroną ppoż.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykazanie przez Wykonawcę jednej roboty budowlanej o wartości powyżej 200 000 zł brutto oraz jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu obiektu związanego z ochroną p.poż.

**ZAPYTANIE II:**

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie, czy przedmiot zamówienia jw. obejmuje dostosowanie do wymogów ppoż całego budynku czy tylko wskazanej na rysunkach (załącznik nr 4 do SWZ) części w rejonie istniejącej klatki schodowej.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie bocznej klatki schodowej zgodnie z załączonymi rysunkami oraz programem funkcjonalno-użytkowym, natomiast wykonanie oznakowania ewakuacyjnego, oświetlenie awaryjnego oraz pozostałych instalacji dla całego budynku.

Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania tj.:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice> zamieszczono SWZ zawierającą zmiany treści oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **12.05.2022r.** do godz. **09:30;00.**

Otwarcie ofert nastąpi **12.05.2022 r.** o godz. **09:35;00.**

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**