**Opracowanie projektu budowy odcinka chodnika o dł. ok. 490 mb w ciągu ul. Partyzantów w Głogowie Młp. wraz z przykryciem odcinka rowu przydrożnego** dla uzyskania zgłoszenia robót na działce nr ewd. **2421/1** po stronie zachodniej drogi

**Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie :**

- projektu technicznego – 3 egz

-specyfikacja techniczne – 1 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji j.w w formacie PDF – 1 egz.

-aktualizacja mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie

-pokrycie kosztów wszystkich uzgodnień oraz warunków technicznych

-opracowanie stałej organizacji ruchu uwzględniającej montaż progu zwalniającego

**Parametry techniczne dla projektowanego chodnika**  :

- zgodnie z warunkami technicznymi przy jezdni szer. 2,0 m

- należy przewidzieć kanalizację deszczową ( przykrycie istniejącego rowu z

 uwagi na ograniczona szerokość pasa drogowego)

 Dokumentacja winna również uwzględniać :

-przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej ( jeżeli będzie taka wymagana) według warunków

 technicznych jeżeli będzie to konieczne.

Na wskazanym terenie nie ma opracowanego MPZP.

Termin realizacji projektu : **4 m-ce** od daty podpisania umowy