## CZĘŚĆ XII
CZĘŚĆ XII - Pracownia kosztorysowania w ZSSiB
RODZAJ SPRZĘTU/ POMOCY DYDAKTYCZNYCH: |  | POMOCE DYDAKTYCZNE ZAWODOWE
NAZWA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ: |  | Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
NAZWA PRACOWNI: |  | Pracownia kosztorysowania
l.p. | rodzaj sprzętu/pomocy dydaktycznych | szczegółowy opis sprzętu/ pomocy dydaktycznych | liczba sztuk | Nazwa producenta / modelu / nr katalogowego; Potwierdzenie spełniania określonych parametrów (spełnia/nie spełnia); Ewentualnie wskazanie rozwiązań równoważnych. | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | UWAGA | Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ lub załącznikach do SWZ nazwy, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
1 | Niwelator | Minimalne właściwości : Powiększenie 20x Średnica obiektywu 36 mm Kompensator Automatyczny Zakres pracy kompensatora ±15' Dokładność 2,5 mm (1 km podwójnej niwelacji) Podziałka koła poziomego 360° Gwint statywu 5/8'' Klasa odporności IP54 | 5
2 | Dalmierz | Dokładność ±2 mm Zasięg 50 - 90 m Laser 535 nm, klasa II, <1mW Posiadane funkcje : pomiar ciągły, Pitagorasa, "Malarza" , funkcja tyczenia, kalibracji. Zakres pochylenia ±90° Libelka elektroniczna Podświetlenie ekranu, Transmisja danych USB, Bluetooth Stopka (pomiary w narożniku) tak Wymiary 130 x 57 x 30 mm Klasa odporności IP54 Didatkowo posiada : pasek na rękę , pokrowiec transportowy, nośnik z oprogramowaniem | 2 | [5 empty] | Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje) oraz ewentualnie linku do strony internetowej proponowanego produktu, w celu łatwej identyfikacji produktu oraz możliwości sprawdzenia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego z parametrami zaoferowanego produktu.
3 | Teodolit elektroniczny + statyw | Parametry techniczne: Luneta Długość 155 Średnica obiektywu 45 Powiększenie 30 x Pole widzenia 1°30` Rozdzielczość 2,5`` Ogniskowanie od 1,5 Pomiar kąta Odczyt H: dwustronny, V: dwustronny Minimalny odczyt 1``/5`` Dokładność 5`` Wyświetlacz Rodzaj wyświetlacza dwustronny podświetlany Kompensator Typ jednoosiowy Zakres 3` Inne Spodarka odłączalna Wymiary (wys. x szer. x gł.) 345 x 190 x 155 Wilgotność, zapylenie IPX6 | 1 | [5 empty] | Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0