Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania DZ.260.25.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu ścieków bytowo – gospodarczych z Działu Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. mieszczącego się 
w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73 .

Szacunkowa ilość przewidziana do odbioru w czasie trwania umowy: ok. 700,00 m3 / rok.

- Miejsce odbioru ścieków: zbiorniki o pojemności ok. 20 m3 znajdujące się w Dziale Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy ulicy Wrocławska 73 w Zielonej Górze.

- Zamawiający przewiduje, że odbiór ścieków realizowany będzie średnio co dwa tygodnie. Termin realizacji usługi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Usługa wykonywana będzie w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku.

- Zamawiający będzie prowadzić rejestr wjazdów i wyjazdów samochodów asenizacyjnych oraz wagi transportowanych do oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych w systemie elektronicznym wagi wjazdowej i wyjazdowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przyjeżdżać po ścieki pustym samochodem asenizacyjnym bez żadnego wcześniejszego załadunku innymi ściekami bytowo – gospodarczymi.

- Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych , spełniających wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu ścieków bytowo – gospodarczych oraz dopuszczone do transportu drogowego.

- Zamawiającemu przedłoży kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji, zakres umowy i wartość min. 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) .