Chełmno, 26.07.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/163/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa obłożeń i pieluchomajtek dla ZOZ Chełmno”, nr post. 40/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw nieznacznie różniący się od wymaganego:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta

- Gramatura serwet 65g/m2 (Biflex) i 83g/m2 (Triflex)

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;

- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną I zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw uniwersalny wykonany z materiału o gramaturze włókniny na całej powierzchni min. 49 g/m2 oraz w części wzmocnionej (pad chłonny) min. 100 g/m2 – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 2, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie dolnej o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 x serweta włókninowa 150 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta operacji kończyny dolnej 225 x 320 cm z otworem 5 x 7 cm z padem chłonnym

1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy

Zestaw wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze minimum 49 g/m2 oraz w części wzmocnionej (pad chłonny) min. 100 g/m2 - pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) 150 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

2 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

1 x serweta do operacji doni/stopy 320 x 245 cm, otwór 3 cm

1 x uchwyt Velcro 2,5 x 14 cm

1 x serweta polietylenowa 150 x 200 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m2 - pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 4, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cięcia cesarskiego, który w swoim składzie posiada 4 sztuki ręczników, dodatkowo znajduje się taśma przylepna 10 x 50 cm  celulozowych oraz gramatura włókniny na całej powierzchni min. 49g/m2 – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: wskaźnika sterylizacji

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza, aby na opakowaniu jednostkowym widniało oznaczenie sposobu sterylności, natomiast kolorystyczny wskaźnik sterylizacji na opakowaniu transportowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu (różnice pogrubiono i podkreślono)?

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm

- 1 serweta na kończynę dłoń/stopa minimum 200x300cm dwuwarstwowa z dodatkowym padem chłonnym, z otworem samouszczelniającym o średnicy 3,5cm umieszczonym centralnie

- 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x140 cm

- 1 taśma przylepna 9x50cm, 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm

Zestawy do zabiegów na kończynie – materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 -1-2-3 lub równoważna. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o łącznej gramaturze 110g/m2, Zestaw pakowany w opakowanie papierowo foliowe lub folię . Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości , kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności , nr serii (na zewnątrz opakowania). Każdy zestaw musi posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numer lot, data ważności, identyfikację producenta).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 -1-2-3 lub równoważna. Materiał z którego wykonane zostały obłożenia musi posiadać następujące parametry: materiał nieprzemakalny o : - gramatura włókniny na całej powierzchni min 55g/m2. Zestaw pakowany w opakowanie papierowo foliowe lub folię . Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości , kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności , nr serii. Każdy zestaw musi posiadać min. Dwie etykiety samoprzylepne którą można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numer lot, data ważności, identyfikację producenta).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 -1-2-3 lub równoważna. Materiał z którego wykonane zostały obłożenia musi posiadać następujące parametry: materiał nieprzemakalny o : - gramatura włókniny na całej powierzchni min 55g/m2. Zestaw pakowany w opakowanie papierowo foliowe lub folię . Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości , kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności , nr serii. Każdy zestaw musi posiadać min. Dwie etykiety samoprzylepne którą można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numer lot, data ważności, identyfikację producenta).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami głównymi wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami głównymi wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów

•	1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•	1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•	1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm, Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w którym serweta ma rozmiar 140 cm x 240 cm, a taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm?   Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego. Gramatura całkowita laminatu 48 g/m2 (+/-0,5 g/m2).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na kończynie dolnej zawierającego serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145cm, taśmę samoprzylepną w rozmiarze 9 x 25cm, oraz 2 ręczniki w rozmiarze 30 cm x 20 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, które jest wykonane z laminatu 2-warstwowego  laminatu o gramaturze  48 g/m2 (+/- 1 g). Serweta na stolik Mayo pakowana osobno. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego zawierającego serwetę kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem  27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.