ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS:

Mieszadło magnetyczne

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad |  |
|  | Urządzenie nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
|  | Ilość punktów mieszania - 96 |  |
|  | Odległość punktu mieszania – 9 mm (+/- 2 mm) |  |
|  | Objętość mieszania – 0,5 ml (+/-0,1 ml) |  |
|  | Maksymalna moc mieszania – 10W |  |
|  | Materiał wymagany- stal nierdzewna |  |
|  | Dopuszczalne warunki pracy: -10 do +50 °C na powietrzu; do +50 °C w zanurzonej wodzie |  |
|  | Wymiary: szer x gł x wys: 140 x 102 x 26 mm (+/-5 mm) |  |
|  | Waga: max.1,3 kg |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej